## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.393.01 - Ponětovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 649 | 648 | 648 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 646 | 646 | 646
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 649 | 648 | 648 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 646 | 646 | 646
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 | 646 | 646 | 646
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.025871 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.02574 | 0.02574 | 0.02574
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.02574 | 0.02574 | 0.02574
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025784 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: 0; 2013: -0.17016; 2014: 0; 2015: 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.025871 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025827 | 0.025784 | 0.025784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.6581 | 11.6362 | 11.6362 | 11.6362 | 11.6362 | 11.6143 | 11.6143 | 11.6143 | 11.6143 | 11.6143 | 11.5924 | 11.5924 | 11.5924
NL | t/rok | 10.6866 | 10.6665 | 10.6665 | 10.6665 | 10.6665 | 10.6464 | 10.6464 | 10.6464 | 10.6464 | 10.6464 | 10.6264 | 10.6264 | 10.6264
CHSK | t/rok | 23.3162 | 23.2724 | 23.2724 | 23.2724 | 23.2724 | 23.2286 | 23.2286 | 23.2286 | 23.2286 | 23.2286 | 23.1848 | 23.1848 | 23.1848
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.4974 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4843 | 3.4843 | 9.2914 | 9.2914 | 9.2914 | 9.2739 | 9.2739 | 9.2739
NL | t/rok | 3.206 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1939 | 3.1939 | 9.5818 | 9.5818 | 9.5818 | 9.5637 | 9.5637 | 9.5637
CHSK | t/rok | 6.9949 | 6.9817 | 6.9817 | 6.9817 | 6.9817 | 6.9686 | 6.9686 | 20.9057 | 20.9057 | 20.9057 | 20.8663 | 20.8663 | 20.8663
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.393.01 - Ponětovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 296 | 296 | 296
Počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 296 | 296 | 296
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 296 | 296 | 296
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 5.98 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.92 | 5.92 | 5.92
BSK5 | kg/d | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.46
NL | kg/d | 5.9492 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.9308 | 5.9308 | 5.9308 | 5.9308 | 5.9308 | 5.9217 | 5.9217 | 5.9217
CHSK | kg/d | 12.98 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.92 | 12.92 | 12.92
N-celk | kg/d | 1.1898 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1843
N-NH4 | kg/d | 0.56247 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5616 | 0.56073 | 0.56073 | 0.56073 | 0.56073 | 0.56073 | 0.55987 | 0.55987 | 0.55987
N-NO3 | kg/d | 0.10817 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10767 | 0.10767 | 0.10767
P-celk | kg/d | 0.27042 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26958 | 0.26958 | 0.26958 | 0.26958 | 0.26958 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet kanal.přípojek | ks | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 259.6
Jímky a septiky | ks | 259.6 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 258.8 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.393.01 - Ponětovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 70.88 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.52 | 70.52 | 70.52
BSK5 | kg/d | 31.94 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.76 | 31.76 | 31.76
NL | kg/d | 29.2783 | 29.2233 | 29.2233 | 29.2233 | 29.2233 | 29.1683 | 29.1683 | 29.1683 | 29.1683 | 29.1683 | 29.1133 | 29.1133 | 29.1133
CHSK | kg/d | 63.88 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.52 | 63.52 | 63.52
Počet EO | os. | 532.3333 | 531.3333 | 531.3333 | 531.3333 | 531.3333 | 530.3333 | 530.3333 | 530.3333 | 530.3333 | 530.3333 | 529.3333 | 529.3333 | 529.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.52 | 70.52 | 70.52
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 70.88 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.64 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 70.64; 2011: 70.64; 2012: 70.64; 2013: 70.52; 2014: 70.52; 2015: 70.52
BSK5 | kg/d | 2010: 31.82; 2011: 31.82; 2012: 31.82; 2013: 31.76; 2014: 31.76; 2015: 31.76
NL | kg/d | 2010: 29.1683; 2011: 29.1683; 2012: 29.1683; 2013: 29.1133; 2014: 29.1133; 2015: 29.1133
CHSK | kg/d | 2010: 63.64; 2011: 63.64; 2012: 63.64; 2013: 63.52; 2014: 63.52; 2015: 63.52
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.582 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.546 | 9.546 | 25.456 | 25.456 | 25.456 | 25.408 | 25.408 | 25.408
NL | kg/d | 8.7835 | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 8.7505 | 8.7505 | 26.2515 | 26.2515 | 26.2515 | 26.202 | 26.202 | 26.202
CHSK | kg/d | 19.164 | 19.128 | 19.128 | 19.128 | 19.128 | 19.092 | 19.092 | 57.276 | 57.276 | 57.276 | 57.168 | 57.168 | 57.168
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 22.358 | 22.316 | 22.316 | 22.316 | 22.316 | 22.274 | 22.274 | 6.364 | 6.364 | 6.364 | 6.352 | 6.352 | 6.352
NL | kg/d | 20.4948 | 20.4563 | 20.4563 | 20.4563 | 20.4563 | 20.4178 | 20.4178 | 2.9168 | 2.9168 | 2.9168 | 2.9113 | 2.9113 | 2.9113
CHSK | kg/d | 44.716 | 44.632 | 44.632 | 44.632 | 44.632 | 44.548 | 44.548 | 6.364 | 6.364 | 6.364 | 6.352 | 6.352 | 6.352
Produkce kalů | m3/r | 77.7207 | 77.5747 | 77.5747 | 77.5747 | 77.5747 | 77.4287 | 77.4287 | 309.7147 | 309.7147 | 309.7147 | 309.1307 | 309.1307 | 309.1307
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.393.01 - Ponětovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2 | [5 empty] | 7.956 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 260 | 2.47
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 260
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.956