## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.395.01 - Pozořice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2103 | 2098 | 2097 | 2096 | 2095 | 2094 | 2093 | 2092 | 2091 | 2089 | 2088 | 2087 | 2086
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 2086 | 2084 | 2083 | 2082 | 2081
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.7609 | 99.7607 | 99.7605 | 99.7604 | 99.7603
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 2086 | 2084 | 2083 | 2082 | 2081
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.7609 | 99.7607 | 99.7605 | 99.7604 | 99.7603
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 2103 | 2098 | 2097 | 2096 | 2095 | 2094 | 2093 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.23901 | 0.23912 | 0.23935 | 0.23946 | 0.23958 | 0.23969
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.05145 | 0.051323 | 0.051297 | 0.051272 | 0.051246 | 0.05122 | 0.051195 | 0.090571 | 0.090527 | 0.09044 | 0.090396 | 0.090352 | 0.090308
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090535 | 0.090491 | 0.090403 | 0.090359 | 0.090316 | 0.090272
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9597 | 99.9597 | 99.9596 | 99.9596 | 99.9596 | 99.9596
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090535 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: -0.048403; 2012: -0.096899; 2013: -0.048473; 2014: -0.048497; 2015: -0.04852
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 51.4504 | 51.3227 | 51.2971 | 51.2715 | 51.246 | 51.2204 | 51.1949 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0403 | 0.040319 | 0.040358 | 0.040378 | 0.040398 | 0.040417
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 22.7997 | 22.745 | 22.734 | 22.7231 | 22.7121 | 22.7012 | 22.6902 | 44.8749 | 44.853 | 44.8092 | 44.7873 | 44.7654 | 44.7435
NL | t/rok | 20.8997 | 20.8496 | 20.8395 | 20.8295 | 20.8194 | 20.8094 | 20.7994 | 41.1353 | 41.1153 | 41.0751 | 41.055 | 41.035 | 41.0149
CHSK | t/rok | 45.5994 | 45.49 | 45.468 | 45.4462 | 45.4243 | 45.4023 | 45.3805 | 89.7498 | 89.7061 | 89.6184 | 89.5747 | 89.5309 | 89.487
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8855 | 35.868 | 35.8329 | 35.8154 | 35.7979 | 35.7804
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0069 | 36.9888 | 36.9527 | 36.9346 | 36.9166 | 36.8985
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7423 | 80.7029 | 80.6241 | 80.5846 | 80.5452 | 80.5058
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9681 | 24.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9681 | 49.9362 | 49.9362 | 49.9362 | 49.9362 | 49.9362 | 49.9362 | 49.9362
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.395.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1978 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961
Počet osob s ČOP | os. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1978 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1978 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 39.56 | 39.46 | 39.44 | 39.42 | 39.4 | 39.38 | 39.36 | 39.34 | 39.32 | 39.28 | 39.26 | 39.24 | 39.22
BSK5 | kg/d | 21.03 | 20.98 | 20.97 | 20.96 | 20.95 | 20.94 | 20.93 | 20.92 | 20.91 | 20.89 | 20.88 | 20.87 | 20.86
NL | kg/d | 19.2775 | 19.2317 | 19.2225 | 19.2133 | 19.2042 | 19.195 | 19.1858 | 19.1767 | 19.1675 | 19.1492 | 19.14 | 19.1308 | 19.1217
CHSK | kg/d | 42.06 | 41.96 | 41.94 | 41.92 | 41.9 | 41.88 | 41.86 | 41.84 | 41.82 | 41.78 | 41.76 | 41.74 | 41.72
N-celk | kg/d | 3.8555 | 3.8463 | 3.8445 | 3.8427 | 3.8408 | 3.839 | 3.8372 | 3.8353 | 3.8335 | 3.8298 | 3.828 | 3.8262 | 3.8243
N-NH4 | kg/d | 1.8226 | 1.8183 | 1.8174 | 1.8165 | 1.8157 | 1.8148 | 1.8139 | 1.8131 | 1.8122 | 1.8105 | 1.8096 | 1.8087 | 1.8079
N-NO3 | kg/d | 0.3505 | 0.34967 | 0.3495 | 0.34933 | 0.34917 | 0.349 | 0.34883 | 0.34867 | 0.3485 | 0.34817 | 0.348 | 0.34783 | 0.34767
P-celk | kg/d | 0.87625 | 0.87417 | 0.87375 | 0.87333 | 0.87292 | 0.8725 | 0.87208 | 0.87167 | 0.87125 | 0.87042 | 0.87 | 0.86958 | 0.86917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 834.8
Jímky a septiky | ks | 841.2 | 839.2 | 838.8 | 838.4 | 838 | 837.6 | 837.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.395.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 140.96 | 140.61 | 140.54 | 140.47 | 140.4 | 140.33 | 140.26 | 248.14 | 248.02 | 247.78 | 247.66 | 247.54 | 247.42
BSK5 | kg/d | 62.465 | 62.315 | 62.285 | 62.255 | 62.225 | 62.195 | 62.165 | 122.945 | 122.885 | 122.765 | 122.705 | 122.645 | 122.585
NL | kg/d | 57.2596 | 57.1221 | 57.0946 | 57.0671 | 57.0396 | 57.0121 | 56.9846 | 112.6996 | 112.6446 | 112.5346 | 112.4796 | 112.4246 | 112.3696
CHSK | kg/d | 124.93 | 124.63 | 124.57 | 124.51 | 124.45 | 124.39 | 124.33 | 245.89 | 245.77 | 245.53 | 245.41 | 245.29 | 245.17
Počet EO | os. | 1041.0833 | 1038.5833 | 1038.0833 | 1037.5833 | 1037.0833 | 1036.5833 | 1036.0833 | 2049.0833 | 2048.0833 | 2046.0833 | 2045.0833 | 2044.0833 | 2043.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.04 | 247.92 | 247.68 | 247.56 | 247.44 | 247.32
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 140.96 | 140.61 | 140.54 | 140.47 | 140.4 | 140.33 | 140.26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 248.04; 2011: 247.92; 2012: 247.68; 2013: 247.56; 2014: 247.44; 2015: 247.32
BSK5 | kg/d | 2010: 122.87; 2011: 122.81; 2012: 122.69; 2013: 122.63; 2014: 122.57; 2015: 122.51
NL | kg/d | 2010: 112.6308; 2011: 112.5758; 2012: 112.4658; 2013: 112.4108; 2014: 112.3558; 2015: 112.3008
CHSK | kg/d | 2010: 245.74; 2011: 245.62; 2012: 245.38; 2013: 245.26; 2014: 245.14; 2015: 245.02
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3164 | 98.2684 | 98.1724 | 98.1244 | 98.0764 | 98.0284
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3887 | 101.3392 | 101.2402 | 101.1907 | 101.1412 | 101.0918
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2118 | 221.1038 | 220.8878 | 220.7798 | 220.6718 | 220.5638
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 62.465 | 62.315 | 62.285 | 62.255 | 62.225 | 62.195 | 62.165 | 24.6286 | 24.6166 | 24.5926 | 24.5806 | 24.5686 | 24.5566
NL | kg/d | 57.2596 | 57.1221 | 57.0946 | 57.0671 | 57.0396 | 57.0121 | 56.9846 | 11.3108 | 11.3053 | 11.2943 | 11.2888 | 11.2833 | 11.2778
CHSK | kg/d | 124.93 | 124.63 | 124.57 | 124.51 | 124.45 | 124.39 | 124.33 | 24.6782 | 24.6662 | 24.6422 | 24.6302 | 24.6182 | 24.6062
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.1824 | 1195.5984 | 1194.4304 | 1193.8464 | 1193.2624 | 1192.6784
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.395.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 10.1 | [5 empty] | 40.1778 | 2008-2009
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.55 | [5 empty] | 6.5216 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.8 | [5 empty] | 1.5368 | 2008-2009
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 27 | [5 empty] | 0.425 | 2008-2009
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2008-2009
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 835 | 7.9325 | [5 empty] | 12.9425 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 841
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.8787