## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.397.01 - Prštice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 934 | 932 | 931 | 931 | 930 | 930 | 929 | 929 | 928 | 928 | 927 | 927 | 926
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 70.1285 | 70.279 | 70.3545 | 70.3545 | 70.4301 | 70.4301 | 70.5059 | 70.5059 | 70.5819 | 70.5819 | 70.658 | 70.658 | 70.7343
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
Počet obyv. napoj ČOV | % | 70.1285 | 70.279 | 70.3545 | 70.3545 | 70.4301 | 70.4301 | 70.5059 | 70.5059 | 70.5819 | 70.5819 | 70.658 | 70.658 | 70.7343
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 279 | 277 | 276 | 276 | 275 | 275 | 274 | 274 | 273 | 273 | 272 | 272 | 271
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 29.8715 | 29.721 | 29.6455 | 29.6455 | 29.5699 | 29.5699 | 29.4941 | 29.4941 | 29.4181 | 29.4181 | 29.342 | 29.342 | 29.2657
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.035416 | 0.035365 | 0.035339 | 0.035339 | 0.035314 | 0.035314 | 0.035288 | 0.035288 | 0.035263 | 0.035263 | 0.035237 | 0.035237 | 0.035212
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.030434 | 0.030419 | 0.030412 | 0.030412 | 0.030405 | 0.030405 | 0.030397 | 0.030397 | 0.03039 | 0.03039 | 0.030383 | 0.030383 | 0.030375
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 85.9322 | 86.0151 | 86.0566 | 86.0566 | 86.0982 | 86.0982 | 86.1398 | 86.1398 | 86.1816 | 86.1816 | 86.2233 | 86.2233 | 86.2652
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.46e-05 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06
Meziroční přírustek | % |  | -0.047996 | -0.024004 | 0 | -0.02401 | 0 | -0.024015 | 0 | -0.024021 | 0 | -0.024027 | 0 | -0.024033
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.9822 | 4.9458 | 4.9275 | 4.9275 | 4.9093 | 4.9093 | 4.891 | 4.891 | 4.8727 | 4.8727 | 4.8545 | 4.8545 | 4.8362
Odpad. vody nečištěné | % | 14.0678 | 13.9849 | 13.9434 | 13.9434 | 13.9018 | 13.9018 | 13.8602 | 13.8602 | 13.8184 | 13.8184 | 13.7767 | 13.7767 | 13.7348
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.1623 | 17.1404 | 17.1294 | 17.1294 | 17.1185 | 17.1185 | 17.1075 | 17.1075 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0857 | 17.0857 | 17.0747
NL | t/rok | 15.7321 | 15.712 | 15.702 | 15.702 | 15.692 | 15.692 | 15.6819 | 15.6819 | 15.6719 | 15.6719 | 15.6618 | 15.6618 | 15.6518
CHSK | t/rok | 34.3246 | 34.2808 | 34.2589 | 34.2589 | 34.237 | 34.237 | 34.2151 | 34.2151 | 34.1932 | 34.1932 | 34.1713 | 34.1713 | 34.1494
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 11.7984 | 11.7947 | 11.7928 | 11.7928 | 11.791 | 11.791 | 11.7891 | 11.7891 | 11.7873 | 11.7873 | 11.7855 | 11.7855 | 11.7836
NL | t/rok | 12.1671 | 12.1632 | 12.1613 | 12.1613 | 12.1594 | 12.1594 | 12.1575 | 12.1575 | 12.1556 | 12.1556 | 12.1537 | 12.1537 | 12.1519
CHSK | t/rok | 26.5463 | 26.538 | 26.5338 | 26.5338 | 26.5297 | 26.5297 | 26.5256 | 26.5256 | 26.5214 | 26.5214 | 26.5173 | 26.5173 | 26.5131
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.401.01 - Silůvky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.397.01 - Prštice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 894 | 892 | 891 | 891 | 890 | 890 | 889 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 886
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 269 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 | 264 | 264 | 263 | 263 | 262 | 262 | 261
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 269 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 | 264 | 264 | 263 | 263 | 262 | 262 | 261
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.88 | 17.84 | 17.82 | 17.82 | 17.8 | 17.8 | 17.78 | 17.78 | 17.76 | 17.76 | 17.74 | 17.74 | 17.72
BSK5 | kg/d | 9.34 | 9.32 | 9.31 | 9.31 | 9.3 | 9.3 | 9.29 | 9.29 | 9.28 | 9.28 | 9.27 | 9.27 | 9.26
NL | kg/d | 8.5617 | 8.5433 | 8.5342 | 8.5342 | 8.525 | 8.525 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5067 | 8.5067 | 8.4975 | 8.4975 | 8.4883
CHSK | kg/d | 18.68 | 18.64 | 18.62 | 18.62 | 18.6 | 18.6 | 18.58 | 18.58 | 18.56 | 18.56 | 18.54 | 18.54 | 18.52
N-celk | kg/d | 1.7123 | 1.7087 | 1.7068 | 1.7068 | 1.705 | 1.705 | 1.7032 | 1.7032 | 1.7013 | 1.7013 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6977
N-NH4 | kg/d | 0.80947 | 0.80773 | 0.80687 | 0.80687 | 0.806 | 0.806 | 0.80513 | 0.80513 | 0.80427 | 0.80427 | 0.8034 | 0.8034 | 0.80253
N-NO3 | kg/d | 0.15567 | 0.15533 | 0.15517 | 0.15517 | 0.155 | 0.155 | 0.15483 | 0.15483 | 0.15467 | 0.15467 | 0.1545 | 0.1545 | 0.15433
P-celk | kg/d | 0.38917 | 0.38833 | 0.38792 | 0.38792 | 0.3875 | 0.3875 | 0.38708 | 0.38708 | 0.38667 | 0.38667 | 0.38625 | 0.38625 | 0.38583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Počet kanal.přípojek | ks | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
Jímky a septiky | ks | 111.6 | 110.8 | 110.4 | 110.4 | 110 | 110 | 109.6 | 109.6 | 109.2 | 109.2 | 108.8 | 108.8 | 108.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.401.01 - Silůvky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.397.01 - Prštice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 97.03 | 96.89 | 96.82 | 96.82 | 96.75 | 96.75 | 96.68 | 96.68 | 96.61 | 96.61 | 96.54 | 96.54 | 96.47
BSK5 | kg/d | 47.02 | 46.96 | 46.93 | 46.93 | 46.9 | 46.9 | 46.87 | 46.87 | 46.84 | 46.84 | 46.81 | 46.81 | 46.78
NL | kg/d | 43.1017 | 43.0467 | 43.0192 | 43.0192 | 42.9917 | 42.9917 | 42.9642 | 42.9642 | 42.9367 | 42.9367 | 42.9092 | 42.9092 | 42.8817
CHSK | kg/d | 94.04 | 93.92 | 93.86 | 93.86 | 93.8 | 93.8 | 93.74 | 93.74 | 93.68 | 93.68 | 93.62 | 93.62 | 93.56
Počet EO | os. | 783.6667 | 782.6667 | 782.1667 | 782.1667 | 781.6667 | 781.6667 | 781.1667 | 781.1667 | 780.6667 | 780.6667 | 780.1667 | 780.1667 | 779.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 83.38 | 83.34 | 83.32 | 83.32 | 83.3 | 83.3 | 83.28 | 83.28 | 83.26 | 83.26 | 83.24 | 83.24 | 83.22
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 13.65 | 13.55 | 13.5 | 13.5 | 13.45 | 13.45 | 13.4 | 13.4 | 13.35 | 13.35 | 13.3 | 13.3 | 13.25
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 83.38 | 83.34 | 83.32 | 83.32 | 83.3 | 83.3 | 83.28 | 83.28 | 83.26 | 83.26 | 83.24 | 83.24 | 83.22
BSK5 | kg/d | 41.49 | 41.47 | 41.46 | 41.46 | 41.45 | 41.45 | 41.44 | 41.44 | 41.43 | 41.43 | 41.42 | 41.42 | 41.41
NL | kg/d | 38.0325 | 38.0142 | 38.005 | 38.005 | 37.9958 | 37.9958 | 37.9867 | 37.9867 | 37.9775 | 37.9775 | 37.9683 | 37.9683 | 37.9592
CHSK | kg/d | 82.98 | 82.94 | 82.92 | 82.92 | 82.9 | 82.9 | 82.88 | 82.88 | 82.86 | 82.86 | 82.84 | 82.84 | 82.82
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 32.3243 | 32.3141 | 32.3091 | 32.3091 | 32.304 | 32.304 | 32.299 | 32.299 | 32.294 | 32.294 | 32.2889 | 32.2889 | 32.2839
NL | kg/d | 33.3344 | 33.324 | 33.3187 | 33.3187 | 33.3135 | 33.3135 | 33.3083 | 33.3083 | 33.3031 | 33.3031 | 33.2979 | 33.2979 | 33.2927
CHSK | kg/d | 72.7296 | 72.7068 | 72.6955 | 72.6955 | 72.6841 | 72.6841 | 72.6727 | 72.6727 | 72.6614 | 72.6614 | 72.6501 | 72.6501 | 72.6387
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 14.6957 | 14.6459 | 14.6209 | 14.6209 | 14.596 | 14.596 | 14.571 | 14.571 | 14.546 | 14.546 | 14.5211 | 14.5211 | 14.4961
NL | kg/d | 9.7673 | 9.7227 | 9.7004 | 9.7004 | 9.6781 | 9.6781 | 9.6558 | 9.6558 | 9.6335 | 9.6335 | 9.6112 | 9.6112 | 9.5889
CHSK | kg/d | 21.3104 | 21.2132 | 21.1645 | 21.1645 | 21.1159 | 21.1159 | 21.0673 | 21.0673 | 21.0186 | 21.0186 | 20.9699 | 20.9699 | 20.9213
Produkce kalů | m3/r | 393.2784 | 393.1554 | 393.0939 | 393.0939 | 393.0325 | 393.0325 | 392.9711 | 392.9711 | 392.9098 | 392.9098 | 392.8484 | 392.8484 | 392.7871
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.401.01 - Silůvky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.397.01 - Prštice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 4
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1 | [5 empty] | 3.978 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 262 | 2.489
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 112
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.978