## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.399.01 - Rebešovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 582 | 656 | 675 | 693 | 712 | 730 | 749 | 767 | 786 | 804 | 823 | 841 | 860
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 75.945 | 67.378 | 65.4815 | 63.7807 | 62.0787 | 60.5479 | 59.012 | 57.6271 | 56.2341 | 54.9751 | 53.706 | 52.5565 | 51.3953
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
Počet obyv. napoj ČOV | % | 75.945 | 67.378 | 65.4815 | 63.7807 | 62.0787 | 60.5479 | 59.012 | 57.6271 | 56.2341 | 54.9751 | 53.706 | 52.5565 | 51.3953
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 140 | 214 | 233 | 251 | 270 | 288 | 307 | 325 | 344 | 362 | 381 | 399 | 418
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 24.055 | 32.622 | 34.5185 | 36.2193 | 37.9213 | 39.4521 | 40.988 | 42.3729 | 43.7659 | 45.0249 | 46.294 | 47.4435 | 48.6047
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027576 | 0.029667 | 0.030051 | 0.03041 | 0.030799 | 0.031162 | 0.031554 | 0.031921 | 0.032316 | 0.032693 | 0.03309 | 0.033462 | 0.033861
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.025678 | 0.026418 | 0.026456 | 0.026486 | 0.026528 | 0.026563 | 0.026608 | 0.026646 | 0.026695 | 0.026744 | 0.026794 | 0.026838 | 0.02689
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.1171 | 89.05 | 88.0363 | 87.0972 | 86.1342 | 85.2415 | 84.326 | 83.477 | 82.6059 | 81.8021 | 80.9726 | 80.2024 | 79.4117
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.00074065 | 3.7799e-05 | 3.0163e-05 | 4.1982e-05 | 3.4568e-05 | 4.5378e-05 | 3.8206e-05 | 4.8169e-05 | 4.9341e-05 | 5.0244e-05 | 4.3574e-05 | 5.2222e-05
Meziroční přírustek | % |  | 2.8036 | 0.14288 | 0.11388 | 0.15826 | 0.13014 | 0.17054 | 0.14338 | 0.18045 | 0.18449 | 0.18752 | 0.16236 | 0.19421
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.898 | 3.2485 | 3.5953 | 3.9238 | 4.2705 | 4.599 | 4.9458 | 5.2743 | 5.621 | 5.9495 | 6.2962 | 6.6247 | 6.9715
Odpad. vody nečištěné | % | 6.8829 | 10.95 | 11.9637 | 12.9028 | 13.8658 | 14.7585 | 15.674 | 16.523 | 17.3941 | 18.1979 | 19.0274 | 19.7976 | 20.5883
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 49.6504 | 47.6212 | 47.5177 | 47.435 | 47.32 | 47.2253 | 47.101 | 46.9963 | 46.8643 | 46.7292 | 46.5915 | 46.4721 | 46.329
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.1033 | 11.9136 | 12.1217 | 12.3187 | 12.5268 | 12.7239 | 12.932 | 13.129 | 13.3371 | 13.5342 | 13.7423 | 13.9393 | 14.1474
NL | t/rok | 10.178 | 10.9208 | 11.1115 | 11.2922 | 11.4829 | 11.6636 | 11.8543 | 12.035 | 12.2257 | 12.4063 | 12.5971 | 12.7777 | 12.9685
CHSK | t/rok | 22.2066 | 23.8272 | 24.2433 | 24.6375 | 25.0536 | 25.4478 | 25.8639 | 26.2581 | 26.6742 | 27.0684 | 27.4845 | 27.8787 | 28.2948
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 8.2713 | 8.4873 | 8.5372 | 8.5834 | 8.6319 | 8.6768 | 8.724 | 8.7678 | 8.8138 | 8.857 | 8.902 | 8.9438 | 8.9877
NL | t/rok | 8.5297 | 8.7525 | 8.8039 | 8.8517 | 8.9016 | 8.948 | 8.9966 | 9.0418 | 9.0892 | 9.1338 | 9.1801 | 9.2232 | 9.2686
CHSK | t/rok | 18.6103 | 19.0963 | 19.2086 | 19.3127 | 19.4217 | 19.5229 | 19.629 | 19.7275 | 19.831 | 19.9283 | 20.0294 | 20.1235 | 20.2224
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.267
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.399.01 - Rebešovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 582 | 656 | 675 | 693 | 712 | 730 | 749 | 767 | 786 | 804 | 823 | 841 | 860
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 75.945 | 67.378 | 65.4815 | 63.7807 | 62.0787 | 60.5479 | 59.012 | 57.6271 | 56.2341 | 54.9751 | 53.706 | 52.5565 | 51.3953
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
Počet obyv. napoj ČOV | % | 75.945 | 67.378 | 65.4815 | 63.7807 | 62.0787 | 60.5479 | 59.012 | 57.6271 | 56.2341 | 54.9751 | 53.706 | 52.5565 | 51.3953
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 140 | 214 | 233 | 251 | 270 | 288 | 307 | 325 | 344 | 362 | 381 | 399 | 418
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 24.055 | 32.622 | 34.5185 | 36.2193 | 37.9213 | 39.4521 | 40.988 | 42.3729 | 43.7659 | 45.0249 | 46.294 | 47.4435 | 48.6047
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027576 | 0.029667 | 0.030051 | 0.03041 | 0.030799 | 0.031162 | 0.031554 | 0.031921 | 0.032316 | 0.032693 | 0.03309 | 0.033462 | 0.033861
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.025678 | 0.026418 | 0.026456 | 0.026486 | 0.026528 | 0.026563 | 0.026608 | 0.026646 | 0.026695 | 0.026744 | 0.026794 | 0.026838 | 0.02689
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.1171 | 89.05 | 88.0363 | 87.0972 | 86.1342 | 85.2415 | 84.326 | 83.477 | 82.6059 | 81.8021 | 80.9726 | 80.2024 | 79.4117
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.00074065 | 3.7799e-05 | 3.0163e-05 | 4.1982e-05 | 3.4568e-05 | 4.5378e-05 | 3.8206e-05 | 4.8169e-05 | 4.9341e-05 | 5.0244e-05 | 4.3574e-05 | 5.2222e-05
Meziroční přírustek | % |  | 2.8036 | 0.14288 | 0.11388 | 0.15826 | 0.13014 | 0.17054 | 0.14338 | 0.18045 | 0.18449 | 0.18752 | 0.16236 | 0.19421
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.898 | 3.2485 | 3.5953 | 3.9238 | 4.2705 | 4.599 | 4.9458 | 5.2743 | 5.621 | 5.9495 | 6.2962 | 6.6247 | 6.9715
Odpad. vody nečištěné | % | 6.8829 | 10.95 | 11.9637 | 12.9028 | 13.8658 | 14.7585 | 15.674 | 16.523 | 17.3941 | 18.1979 | 19.0274 | 19.7976 | 20.5883
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 49.6504 | 47.6212 | 47.5177 | 47.435 | 47.32 | 47.2253 | 47.101 | 46.9963 | 46.8643 | 46.7292 | 46.5915 | 46.4721 | 46.329
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.1033 | 11.9136 | 12.1217 | 12.3187 | 12.5268 | 12.7239 | 12.932 | 13.129 | 13.3371 | 13.5342 | 13.7423 | 13.9393 | 14.1474
NL | t/rok | 10.178 | 10.9208 | 11.1115 | 11.2922 | 11.4829 | 11.6636 | 11.8543 | 12.035 | 12.2257 | 12.4063 | 12.5971 | 12.7777 | 12.9685
CHSK | t/rok | 22.2066 | 23.8272 | 24.2433 | 24.6375 | 25.0536 | 25.4478 | 25.8639 | 26.2581 | 26.6742 | 27.0684 | 27.4845 | 27.8787 | 28.2948
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 8.2713 | 8.4873 | 8.5372 | 8.5834 | 8.6319 | 8.6768 | 8.724 | 8.7678 | 8.8138 | 8.857 | 8.902 | 8.9438 | 8.9877
NL | t/rok | 8.5297 | 8.7525 | 8.8039 | 8.8517 | 8.9016 | 8.948 | 8.9966 | 9.0418 | 9.0892 | 9.1338 | 9.1801 | 9.2232 | 9.2686
CHSK | t/rok | 18.6103 | 19.0963 | 19.2086 | 19.3127 | 19.4217 | 19.5229 | 19.629 | 19.7275 | 19.831 | 19.9283 | 20.0294 | 20.1235 | 20.2224
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.267
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.399.01 - Rebešovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.399.01 - Rebešovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 522 | 596 | 615 | 633 | 652 | 670 | 689 | 707 | 726 | 744 | 763 | 781 | 800
Počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 80 | 154 | 173 | 191 | 210 | 228 | 247 | 265 | 284 | 302 | 321 | 339 | 358
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 80 | 154 | 173 | 191 | 210 | 228 | 247 | 265 | 284 | 302 | 321 | 339 | 358
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 15.66 | 16.9504 | 16.8693 | 16.7672 | 16.6975 | 16.6076 | 16.5472 | 16.4672 | 16.4144 | 16.3649 | 16.3179 | 16.2526 | 16.211
BSK5 | kg/d | 5.82 | 6.56 | 6.75 | 6.93 | 7.12 | 7.3 | 7.49 | 7.67 | 7.86 | 8.04 | 8.23 | 8.41 | 8.6
NL | kg/d | 5.335 | 6.0133 | 6.1875 | 6.3525 | 6.5267 | 6.6917 | 6.8658 | 7.0308 | 7.205 | 7.37 | 7.5442 | 7.7092 | 7.8833
CHSK | kg/d | 11.64 | 13.12 | 13.5 | 13.86 | 14.24 | 14.6 | 14.98 | 15.34 | 15.72 | 16.08 | 16.46 | 16.82 | 17.2
N-celk | kg/d | 1.067 | 1.2027 | 1.2375 | 1.2705 | 1.3053 | 1.3383 | 1.3732 | 1.4062 | 1.441 | 1.474 | 1.5088 | 1.5418 | 1.5767
N-NH4 | kg/d | 0.5044 | 0.56853 | 0.585 | 0.6006 | 0.61707 | 0.63267 | 0.64913 | 0.66473 | 0.6812 | 0.6968 | 0.71327 | 0.72887 | 0.74533
N-NO3 | kg/d | 0.097 | 0.10933 | 0.1125 | 0.1155 | 0.11867 | 0.12167 | 0.12483 | 0.12783 | 0.131 | 0.134 | 0.13717 | 0.14017 | 0.14333
P-celk | kg/d | 0.2425 | 0.27333 | 0.28125 | 0.28875 | 0.29667 | 0.30417 | 0.31208 | 0.31958 | 0.3275 | 0.335 | 0.34292 | 0.35042 | 0.35833
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet kanal.přípojek | ks | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8
Jímky a septiky | ks | 56 | 85.6 | 93.2 | 100.4 | 108 | 115.2 | 122.8 | 130 | 137.6 | 144.8 | 152.4 | 159.6 | 167.2
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 123.7321 | 125.4035 | 125.8214 | 126.2393 | 126.6571 | 127.075 | 127.4928 | 127.9107 | 128.3286 | 128.7464 | 129.1643 | 129.5821 | 130

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.399.01 - Rebešovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.399.01 - Rebešovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 75.5496 | 81.2788 | 82.3323 | 83.315 | 84.38 | 85.3747 | 86.449 | 87.4537 | 88.5357 | 89.5708 | 90.6585 | 91.6779 | 92.771
BSK5 | kg/d | 30.42 | 32.64 | 33.21 | 33.75 | 34.32 | 34.86 | 35.43 | 35.97 | 36.54 | 37.08 | 37.65 | 38.19 | 38.76
NL | kg/d | 27.885 | 29.92 | 30.4425 | 30.9375 | 31.46 | 31.955 | 32.4775 | 32.9725 | 33.495 | 33.99 | 34.5125 | 35.0075 | 35.53
CHSK | kg/d | 60.84 | 65.28 | 66.42 | 67.5 | 68.64 | 69.72 | 70.86 | 71.94 | 73.08 | 74.16 | 75.3 | 76.38 | 77.52
Počet EO | os. | 507 | 544 | 553.5 | 562.5 | 572 | 581 | 590.5 | 599.5 | 609 | 618 | 627.5 | 636.5 | 646
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 70.3496 | 72.3788 | 72.4823 | 72.565 | 72.68 | 72.7747 | 72.899 | 73.0037 | 73.1357 | 73.2708 | 73.4085 | 73.5279 | 73.671
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 5.2 | 8.9 | 9.85 | 10.75 | 11.7 | 12.6 | 13.55 | 14.45 | 15.4 | 16.3 | 17.25 | 18.15 | 19.1
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 70.3496 | 72.3788 | 72.4823 | 72.565 | 72.68 | 72.7747 | 72.899 | 73.0037 | 73.1357 | 73.2708 | 73.4085 | 73.5279 | 73.671
BSK5 | kg/d | 27.92 | 28.66 | 28.85 | 29.03 | 29.22 | 29.4 | 29.59 | 29.77 | 29.96 | 30.14 | 30.33 | 30.51 | 30.7
NL | kg/d | 25.5933 | 26.2717 | 26.4458 | 26.6108 | 26.785 | 26.95 | 27.1242 | 27.2892 | 27.4633 | 27.6283 | 27.8025 | 27.9675 | 28.1417
CHSK | kg/d | 55.84 | 57.32 | 57.7 | 58.06 | 58.44 | 58.8 | 59.18 | 59.54 | 59.92 | 60.28 | 60.66 | 61.02 | 61.4
Počet EO | os | 466 | 478 | 481 | 484 | 487 | 490 | 494 | 497 | 500 | 503 | 506 | 509 | 512
Typ ČOV | - | 466: mechanicko-biologická; 512: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 466; 512
Denitrifikace | - | bar: 466; 512
Odstraňování fosforu | - | bar: 466; 512
množství odpadních vod | m3/d | 70.3496 | 72.3788 | 72.4823 | 72.565 | 72.68 | 72.7747 | 72.899 | 73.0037 | 73.1357 | 73.2708 | 73.4085 | 73.5279 | 73.671
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 22.661 | 23.2527 | 23.3895 | 23.5162 | 23.649 | 23.7722 | 23.9014 | 24.0213 | 24.1474 | 24.2658 | 24.3889 | 24.5034 | 24.624
NL | kg/d | 23.3691 | 23.9794 | 24.1204 | 24.2511 | 24.388 | 24.515 | 24.6483 | 24.772 | 24.902 | 25.0241 | 25.1511 | 25.2692 | 25.3935
CHSK | kg/d | 50.9872 | 52.3187 | 52.6263 | 52.9115 | 53.2102 | 53.4874 | 53.7781 | 54.048 | 54.3315 | 54.598 | 54.8751 | 55.1327 | 55.4039
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.759 | 9.3873 | 9.8205 | 10.2338 | 10.671 | 11.0878 | 11.5286 | 11.9487 | 12.3926 | 12.8142 | 13.2611 | 13.6866 | 14.136
NL | kg/d | 4.5159 | 5.9406 | 6.3221 | 6.6864 | 7.072 | 7.44 | 7.8292 | 8.2005 | 8.593 | 8.9659 | 9.3614 | 9.7383 | 10.1365
CHSK | kg/d | 9.8528 | 12.9613 | 13.7937 | 14.5885 | 15.4298 | 16.2326 | 17.0819 | 17.892 | 18.7485 | 19.562 | 20.4249 | 21.2473 | 22.1161
Produkce kalů | m3/r | 275.7086 | 282.9084 | 284.572 | 286.1142 | 287.7294 | 289.2279 | 290.8 | 292.2596 | 293.7928 | 295.2336 | 296.732 | 298.1252 | 299.5916
Způsob likvidace kalů | - | 466: odvoz; 512: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.399.01 - Rebešovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.399.01 - Rebešovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Rebešovice | mechanicko-biologická |  | 120 |  | 1986 | [5 empty] | 10 | 1
C.R | 2 | ČOV Rebešovice | rekonstrukce |  | 120 |  |  |  | 8 | 2005-2006 |  |  | 11 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 11 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 11 | 1
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 400 | 3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.4 | [5 empty] | 5.8905 | 2015-2016
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 90 | 0.33
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.21845 | 2015-2016
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  |  | 1.5
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | 0.425 | 2015-2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 177 | 1.6815
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 56
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 111
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 6.5339