## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.404.01 - Střelice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2895 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2547 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.9793 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 342 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2547 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.9793 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.1141 | 0.124 | 0.12395 | 0.12387 | 0.12382 | 0.12373 | 0.12369 | 0.1236 | 0.12356 | 0.12347 | 0.12343 | 0.12334 | 0.1233
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.11156 | 0.124 | 0.12395 | 0.12387 | 0.12382 | 0.12373 | 0.12369 | 0.1236 | 0.12356 | 0.12347 | 0.12343 | 0.12334 | 0.1233
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.7735 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.012439 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | 10.0318 | -0.035336 | -0.070721 | -0.035373 | -0.070796 | -0.035411 | -0.070872 | -0.035448 | -0.070947 | -0.035486 | -0.071023 | -0.035524
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 344 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
Roční přírůstek | m3/d |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 344 | 0.28 | 0.4 | 0.64 | 0.76 | 1 | 1.12 | 1.36 | 1.48 | 1.72 | 1.84 | 2.08 | 2.2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
Roční přírůstek | km |  | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 58.9548 | 60.7287 | 60.7068 | 60.663 | 60.6411 | 60.5973 | 60.5754 | 60.5316 | 60.5097 | 60.4659 | 60.444 | 60.4002 | 60.3783
NL | t/rok | 54.0419 | 55.668 | 55.6479 | 55.6078 | 55.5877 | 55.5475 | 55.5275 | 55.4873 | 55.4672 | 55.4271 | 55.407 | 55.3668 | 55.3468
CHSK | t/rok | 117.9096 | 121.4574 | 121.4136 | 121.326 | 121.2822 | 121.1946 | 121.1508 | 121.0632 | 121.0194 | 120.9318 | 120.888 | 120.8004 | 120.7566
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 46.1137 | 48.583 | 48.5654 | 48.5304 | 48.5129 | 48.4778 | 48.4603 | 48.4253 | 48.4078 | 48.3727 | 48.3552 | 48.3202 | 48.3026
NL | t/rok | 47.5548 | 50.1012 | 50.0831 | 50.047 | 50.0289 | 49.9928 | 49.9747 | 49.9386 | 49.9205 | 49.8844 | 49.8663 | 49.8302 | 49.8121
CHSK | t/rok | 103.7559 | 109.3117 | 109.2722 | 109.1934 | 109.154 | 109.0751 | 109.0357 | 108.9569 | 108.9175 | 108.8386 | 108.7992 | 108.7204 | 108.6809
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 20.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.404.01 - Střelice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2895 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2547 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.9793 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 342 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2547 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2883 | 2882 | 2880 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874 | 2873
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.9793 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.1141 | 0.124 | 0.12395 | 0.12387 | 0.12382 | 0.12373 | 0.12369 | 0.1236 | 0.12356 | 0.12347 | 0.12343 | 0.12334 | 0.1233
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.11156 | 0.124 | 0.12395 | 0.12387 | 0.12382 | 0.12373 | 0.12369 | 0.1236 | 0.12356 | 0.12347 | 0.12343 | 0.12334 | 0.1233
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.7735 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.012439 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | 10.0318 | -0.035336 | -0.070721 | -0.035373 | -0.070796 | -0.035411 | -0.070872 | -0.035448 | -0.070947 | -0.035486 | -0.071023 | -0.035524
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 344 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
Roční přírůstek | m3/d |  | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 344 | 0.28 | 0.4 | 0.64 | 0.76 | 1 | 1.12 | 1.36 | 1.48 | 1.72 | 1.84 | 2.08 | 2.2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
Roční přírůstek | km |  | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 58.9548 | 60.7287 | 60.7068 | 60.663 | 60.6411 | 60.5973 | 60.5754 | 60.5316 | 60.5097 | 60.4659 | 60.444 | 60.4002 | 60.3783
NL | t/rok | 54.0419 | 55.668 | 55.6479 | 55.6078 | 55.5877 | 55.5475 | 55.5275 | 55.4873 | 55.4672 | 55.4271 | 55.407 | 55.3668 | 55.3468
CHSK | t/rok | 117.9096 | 121.4574 | 121.4136 | 121.326 | 121.2822 | 121.1946 | 121.1508 | 121.0632 | 121.0194 | 120.9318 | 120.888 | 120.8004 | 120.7566
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 46.1137 | 48.583 | 48.5654 | 48.5304 | 48.5129 | 48.4778 | 48.4603 | 48.4253 | 48.4078 | 48.3727 | 48.3552 | 48.3202 | 48.3026
NL | t/rok | 47.5548 | 50.1012 | 50.0831 | 50.047 | 50.0289 | 49.9928 | 49.9747 | 49.9386 | 49.9205 | 49.8844 | 49.8663 | 49.8302 | 49.8121
CHSK | t/rok | 103.7559 | 109.3117 | 109.2722 | 109.1934 | 109.154 | 109.0751 | 109.0357 | 108.9569 | 108.9175 | 108.8386 | 108.7992 | 108.7204 | 108.6809
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 20.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589 | 20.5589
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.404.01 - Střelice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.404.01 - Střelice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 2547 | 2541 | 2540 | 2538 | 2537 | 2535 | 2534 | 2532 | 2531 | 2529 | 2528 | 2526 | 2525
Počet osob s ČOP | os. | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 2547 | 2541 | 2540 | 2538 | 2537 | 2535 | 2534 | 2532 | 2531 | 2529 | 2528 | 2526 | 2525
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 2547 | 2541 | 2540 | 2538 | 2537 | 2535 | 2534 | 2532 | 2531 | 2529 | 2528 | 2526 | 2525
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 50.94 | 50.82 | 50.8 | 50.76 | 50.74 | 50.7 | 50.68 | 50.64 | 50.62 | 50.58 | 50.56 | 50.52 | 50.5
BSK5 | kg/d | 28.95 | 28.89 | 28.88 | 28.86 | 28.85 | 28.83 | 28.82 | 28.8 | 28.79 | 28.77 | 28.76 | 28.74 | 28.73
NL | kg/d | 26.5375 | 26.4825 | 26.4733 | 26.455 | 26.4458 | 26.4275 | 26.4183 | 26.4 | 26.3908 | 26.3725 | 26.3633 | 26.345 | 26.3358
CHSK | kg/d | 57.9 | 57.78 | 57.76 | 57.72 | 57.7 | 57.66 | 57.64 | 57.6 | 57.58 | 57.54 | 57.52 | 57.48 | 57.46
N-celk | kg/d | 5.3075 | 5.2965 | 5.2947 | 5.291 | 5.2892 | 5.2855 | 5.2837 | 5.28 | 5.2782 | 5.2745 | 5.2727 | 5.269 | 5.2672
N-NH4 | kg/d | 2.509 | 2.5038 | 2.5029 | 2.5012 | 2.5003 | 2.4986 | 2.4977 | 2.496 | 2.4951 | 2.4934 | 2.4925 | 2.4908 | 2.4899
N-NO3 | kg/d | 0.4825 | 0.4815 | 0.48133 | 0.481 | 0.48083 | 0.4805 | 0.48033 | 0.48 | 0.47983 | 0.4795 | 0.47933 | 0.479 | 0.47883
P-celk | kg/d | 1.2063 | 1.2038 | 1.2033 | 1.2025 | 1.2021 | 1.2012 | 1.2008 | 1.2 | 1.1996 | 1.1987 | 1.1983 | 1.1975 | 1.1971
Počet ČOV | ks | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 344 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.5 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | 3.572
Počet kanal.přípojek | ks | 1018.8 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6 | 1155.6
Jímky a septiky | ks | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.404.01 - Střelice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.404.01 - Střelice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 312.6 | 339.72 | 339.6 | 339.36 | 339.24 | 339 | 338.88 | 338.64 | 338.52 | 338.28 | 338.16 | 337.92 | 337.8
BSK5 | kg/d | 161.52 | 166.38 | 166.32 | 166.2 | 166.14 | 166.02 | 165.96 | 165.84 | 165.78 | 165.66 | 165.6 | 165.48 | 165.42
NL | kg/d | 148.06 | 152.515 | 152.46 | 152.35 | 152.295 | 152.185 | 152.13 | 152.02 | 151.965 | 151.855 | 151.8 | 151.69 | 151.635
CHSK | kg/d | 323.04 | 332.76 | 332.64 | 332.4 | 332.28 | 332.04 | 331.92 | 331.68 | 331.56 | 331.32 | 331.2 | 330.96 | 330.84
Počet EO | os. | 2692 | 2773 | 2772 | 2770 | 2769 | 2767 | 2766 | 2764 | 2763 | 2761 | 2760 | 2758 | 2757
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 305.64 | 339.72 | 339.6 | 339.36 | 339.24 | 339 | 338.88 | 338.64 | 338.52 | 338.28 | 338.16 | 337.92 | 337.8
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 305.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 143.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  | 339.72 | 339.6 | 339.36 | 339.24 | 339 | 338.88 | 338.64 | 338.52 | 338.28 | 338.16 | 337.92 | 337.8
BSK5 | kg/d |  | 166.38 | 166.32 | 166.2 | 166.14 | 166.02 | 165.96 | 165.84 | 165.78 | 165.66 | 165.6 | 165.48 | 165.42
NL | kg/d |  | 152.515 | 152.46 | 152.35 | 152.295 | 152.185 | 152.13 | 152.02 | 151.965 | 151.855 | 151.8 | 151.69 | 151.635
CHSK | kg/d |  | 332.76 | 332.64 | 332.4 | 332.28 | 332.04 | 331.92 | 331.68 | 331.56 | 331.32 | 331.2 | 330.96 | 330.84
Počet EO | os |  | 2773 | 2772 | 2770 | 2769 | 2767 | 2766 | 2764 | 2763 | 2761 | 2760 | 2758 | 2757
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d |  | 339.72 | 339.6 | 339.36 | 339.24 | 339 | 338.88 | 338.64 | 338.52 | 338.28 | 338.16 | 337.92 | 337.8
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 126.339 | 133.104 | 133.056 | 132.96 | 132.912 | 132.816 | 132.768 | 132.672 | 132.624 | 132.528 | 132.48 | 132.384 | 132.336
NL | kg/d | 130.2871 | 137.2635 | 137.214 | 137.115 | 137.0655 | 136.9665 | 136.917 | 136.818 | 136.7685 | 136.6695 | 136.62 | 136.521 | 136.4715
CHSK | kg/d | 284.2628 | 299.484 | 299.376 | 299.16 | 299.052 | 298.836 | 298.728 | 298.512 | 298.404 | 298.188 | 298.08 | 297.864 | 297.756
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 35.181 | 33.276 | 33.264 | 33.24 | 33.228 | 33.204 | 33.192 | 33.168 | 33.156 | 33.132 | 33.12 | 33.096 | 33.084
NL | kg/d | 17.7729 | 15.2515 | 15.246 | 15.235 | 15.2295 | 15.2185 | 15.213 | 15.202 | 15.1965 | 15.1855 | 15.18 | 15.169 | 15.1635
CHSK | kg/d | 38.7772 | 33.276 | 33.264 | 33.24 | 33.228 | 33.204 | 33.192 | 33.168 | 33.156 | 33.132 | 33.12 | 33.096 | 33.084
Produkce kalů | m3/r | 1537.1248 | 1619.432 | 1618.848 | 1617.68 | 1617.096 | 1615.928 | 1615.344 | 1614.176 | 1613.592 | 1612.424 | 1611.84 | 1610.672 | 1610.088
Způsob likvidace kalů | - | 2015: strojní odvodnění kalu
Množství kalu po odvodnění | m3/r |  | 388.6637 | 388.5235 | 388.2432 | 388.103 | 387.8227 | 387.6826 | 387.4022 | 387.2621 | 386.9818 | 386.8416 | 386.5613 | 386.4211

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.404.01 - Střelice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.404.01 - Střelice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Střelice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 340 | [5 empty] | 20.2725 | 2002-2003 | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250 | 3.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.072 | [5 empty] | 0.28642 | 2002-2003
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1019 | 9.6805
P.N | 0 | Nové |  | 137 | 1.3015 | [5 empty] | 2.1235 | 2002-2003
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 139
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6824