## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.405.01 - Bedřichovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0081176 | 0.0080884 | 0.0080884 | 0.0080884 | 0.0080884 | 0.0080884 | 0.0080884 | 0.013144 | 0.013144 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0.013144 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: -0.36232; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.1176 | 8.0884 | 8.0884 | 8.0884 | 8.0884 | 8.0884 | 8.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.0441 | 3.0332 | 3.0332 | 3.0332 | 3.0332 | 3.0332 | 3.0332 | 6.0663 | 6.0663 | 6.0444 | 6.0444 | 6.0444 | 6.0444
NL | t/rok | 2.7904 | 2.7804 | 2.7804 | 2.7804 | 2.7804 | 2.7804 | 2.7804 | 5.5608 | 5.5608 | 5.5407 | 5.5407 | 5.5407 | 5.5407
CHSK | t/rok | 6.0882 | 6.0663 | 6.0663 | 6.0663 | 6.0663 | 6.0663 | 6.0663 | 12.1326 | 12.1326 | 12.0888 | 12.0888 | 12.0888 | 12.0888
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 4.853 | 4.8355 | 4.8355 | 4.8355 | 4.8355
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0047 | 5.0047 | 4.9866 | 4.9866 | 4.9866 | 4.9866
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9193 | 10.9193 | 10.8799 | 10.8799 | 10.8799 | 10.8799
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9312 | 3.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9312 | 7.8624 | 7.8624 | 7.8624 | 7.8624 | 7.8624 | 7.8624 | 7.8624
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.405.01 - Bedřichovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 278 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.34 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28
BSK5 | kg/d | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76
NL | kg/d | 2.5483 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53
CHSK | kg/d | 5.56 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52
N-celk | kg/d | 0.50967 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.50783 | 0.506 | 0.506 | 0.506 | 0.506
N-NH4 | kg/d | 0.24093 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.24007 | 0.2392 | 0.2392 | 0.2392 | 0.2392
N-NO3 | kg/d | 0.046333 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046167 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
P-celk | kg/d | 0.11583 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8
Jímky a septiky | ks | 111.2 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.405.01 - Bedřichovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 22.24 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 36.01 | 36.01 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88
BSK5 | kg/d | 8.34 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 16.62 | 16.62 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56
NL | kg/d | 7.645 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 15.235 | 15.235 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18
CHSK | kg/d | 16.68 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 33.24 | 33.24 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 33.12
Počet EO | os. | 139 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 276
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 36.01 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 22.24 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 36.01; 2011: 36.01; 2012: 35.88; 2013: 35.88; 2014: 35.88; 2015: 35.88
BSK5 | kg/d | 2010: 16.62; 2011: 16.62; 2012: 16.56; 2013: 16.56; 2014: 16.56; 2015: 16.56
NL | kg/d | 2010: 15.235; 2011: 15.235; 2012: 15.18; 2013: 15.18; 2014: 15.18; 2015: 15.18
CHSK | kg/d | 2010: 33.24; 2011: 33.24; 2012: 33.12; 2013: 33.12; 2014: 33.12; 2015: 33.12
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 13.248 | 13.248 | 13.248 | 13.248
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7115 | 13.7115 | 13.662 | 13.662 | 13.662 | 13.662
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.916 | 29.916 | 29.808 | 29.808 | 29.808 | 29.808
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.34 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 3.324 | 3.324 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312
NL | kg/d | 7.645 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 7.6175 | 1.5235 | 1.5235 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518
CHSK | kg/d | 16.68 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 3.324 | 3.324 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.768 | 161.768 | 161.184 | 161.184 | 161.184 | 161.184
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.405.01 - Bedřichovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.68 | [5 empty] | 7.8624 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 111 | 1.0545 | [5 empty] | 1.7205 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 111
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.5829