## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.406.01 - Telnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 3231 | 3345 | 3372 | 3402 | 3430 | 3458 | 3486 | 3516 | 3543 | 3572 | 3600 | 3629 | 3657
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 3238 | 3255 | 3272
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 46.2396 | 44.6637 | 44.306 | 43.9153 | 43.5569 | 43.2042 | 42.8571 | 42.4915 | 42.1677 | 41.8253 | 89.9444 | 89.6941 | 89.4722
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 17 | 17
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 3238 | 3255 | 3272
Počet obyv. napoj ČOV | % | 46.2396 | 44.6637 | 44.306 | 43.9153 | 43.5569 | 43.2042 | 42.8571 | 42.4915 | 42.1677 | 41.8253 | 89.9444 | 89.6941 | 89.4722
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1737 | 1851 | 1878 | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2022 | 2049 | 2078 | 362 | 374 | 385
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 53.7604 | 55.3363 | 55.694 | 56.0847 | 56.4431 | 56.7958 | 57.1429 | 57.5085 | 57.8323 | 58.1747 | 10.0556 | 10.3059 | 10.5278
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.11524 | 0.11841 | 0.11916 | 0.11999 | 0.12077 | 0.12155 | 0.12233 | 0.12317 | 0.12392 | 0.12472 | 0.15748 | 0.15822 | 0.15893
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.082786 | 0.083541 | 0.08372 | 0.083917 | 0.084107 | 0.084286 | 0.084476 | 0.084673 | 0.084852 | 0.085041 | 0.14887 | 0.1493 | 0.14973
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 71.839 | 70.5527 | 70.2576 | 69.9346 | 69.6395 | 69.3412 | 69.0536 | 68.747 | 68.4742 | 68.1835 | 94.5325 | 94.3642 | 94.2126
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.00075555 | 0.00017885 | 0.0001971 | 0.0001898 | 0.00017885 | 0.0001898 | 0.0001971 | 0.00017885 | 0.0001898 | 0.06383 | 0.00043127 | 0.0004304
Meziroční přírustek | % |  | 0.9044 | 0.21363 | 0.23487 | 0.22567 | 0.21219 | 0.22468 | 0.23278 | 0.21078 | 0.22319 | 42.876 | 0.28885 | 0.28745
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 32.4522 | 34.8685 | 35.4415 | 36.0766 | 36.6679 | 37.2665 | 37.8578 | 38.4929 | 39.066 | 39.6828 | 8.6104 | 8.9169 | 9.198
Odpad. vody nečištěné | % | 28.161 | 29.4473 | 29.7424 | 30.0654 | 30.3605 | 30.6588 | 30.9464 | 31.253 | 31.5258 | 31.8165 | 5.4675 | 5.6358 | 5.7874
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 150 | 150 | 150 | 150 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2007: 129.57; 2008: 129.08; 2009: 128.56; 2010: 128.02; 2011: 127.53; 2012: 127.01
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -76.81; 2004: -78.88; 2005: -79.37; 2006: -79.91; 2013: -47.8669; 2014: -49.0485; 2015: -50.2277
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 18.37 | 18.37
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2215 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 51.6475 | 52.8958 | 53.1915 | 53.52 | 53.8265 | 54.1332 | 54.4397 | 54.7683 | 55.0639 | 55.3815 | 74.7027 | 75.2064 | 75.6992
NL | t/rok | 47.3435 | 48.4878 | 48.7588 | 49.06 | 49.341 | 49.6221 | 49.9031 | 50.2042 | 50.4752 | 50.7663 | 68.4775 | 68.9392 | 69.3909
CHSK | t/rok | 103.295 | 105.7916 | 106.3829 | 107.0399 | 107.6531 | 108.2663 | 108.8795 | 109.5365 | 110.1278 | 110.7629 | 149.4055 | 150.4128 | 151.3983
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 30.6719 | 30.8937 | 30.9465 | 31.004 | 31.06 | 31.1128 | 31.1689 | 31.2265 | 31.2794 | 31.3355 | 56.8029 | 57.1004 | 57.3979
NL | t/rok | 31.6304 | 31.8591 | 31.9135 | 31.9728 | 32.0306 | 32.0851 | 32.1429 | 32.2023 | 32.2569 | 32.3148 | 58.578 | 58.8848 | 59.1916
CHSK | t/rok | 69.0117 | 69.5108 | 69.6295 | 69.7589 | 69.8849 | 70.0038 | 70.13 | 70.2596 | 70.3787 | 70.505 | 127.8066 | 128.4759 | 129.1452
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6684 | 41.6684 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 13.05 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 67.7684 | 109.4368 | 109.4368 | 109.4368 | 109.4368
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.021.635.01 - Otmarov
0623.016.403.01 - Sokolnice

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.406.01 - Telnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1268 | 1265 | 1264 | 1264 | 1263 | 1262 | 1261 | 1261 | 1260 | 1259 | 1258 | 1258 | 1257
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1258 | 1258 | 1257
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 94.164 | 94.3874 | 94.462 | 94.462 | 94.5368 | 94.6117 | 94.6868 | 94.6868 | 94.7619 | 94.8372 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1258 | 1258 | 1257
Počet obyv. napoj ČOV | % | 94.164 | 94.3874 | 94.462 | 94.462 | 94.5368 | 94.6117 | 94.6868 | 94.6868 | 94.7619 | 94.8372 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 74 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 5.836 | 5.6126 | 5.538 | 5.538 | 5.4632 | 5.3883 | 5.3132 | 5.3132 | 5.2381 | 5.1628 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.054188 | 0.054111 | 0.054086 | 0.054086 | 0.05406 | 0.054035 | 0.054009 | 0.054009 | 0.053983 | 0.053958 | 0.0551 | 0.0551 | 0.055057
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.052837 | 0.052816 | 0.052808 | 0.052808 | 0.052801 | 0.052794 | 0.052786 | 0.052786 | 0.052779 | 0.052772 | 0.0551 | 0.0551 | 0.055057
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.5077 | 97.6054 | 97.638 | 97.638 | 97.6707 | 97.7033 | 97.736 | 97.736 | 97.7688 | 97.8015 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.19e-05 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.0023287 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.041465 | -0.013824 | 0 | -0.013826 | -0.013827 | -0.013829 | 0 | -0.013831 | -0.013833 | 4.2263 | 0 | -0.079554
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.3505 | 1.2957 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2592 | 1.241 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2045 | 1.1863 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 2.4923 | 2.3946 | 2.362 | 2.362 | 2.3293 | 2.2967 | 2.264 | 2.264 | 2.2312 | 2.1985 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 150 | 150 | 150 | 150 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2007: 129.57; 2008: 129.08; 2009: 128.56; 2010: 128.02; 2011: 127.53; 2012: 127.01
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -76.81; 2004: -78.88; 2005: -79.37; 2006: -79.91; 2013: -47.8669; 2014: -49.0485; 2015: -50.2277
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.17
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4094 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 26.9589 | 26.9261 | 26.9151 | 26.9151 | 26.9042 | 26.8932 | 26.8822 | 26.8822 | 26.8713 | 26.8604 | 27.5502 | 27.5502 | 27.5283
NL | t/rok | 24.7123 | 24.6822 | 24.6722 | 24.6722 | 24.6621 | 24.6521 | 24.6421 | 24.6421 | 24.632 | 24.622 | 25.2543 | 25.2543 | 25.2343
CHSK | t/rok | 53.9178 | 53.8521 | 53.8302 | 53.8302 | 53.8083 | 53.7864 | 53.7645 | 53.7645 | 53.7426 | 53.7207 | 55.1004 | 55.1004 | 55.0566
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 21.0296 | 21.025 | 21.0235 | 21.0235 | 21.022 | 21.0204 | 21.0189 | 21.0189 | 21.0174 | 21.0159 | 22.0402 | 22.0402 | 22.0226
NL | t/rok | 21.6868 | 21.6821 | 21.6805 | 21.6805 | 21.6789 | 21.6773 | 21.6758 | 21.6758 | 21.6742 | 21.6726 | 22.7289 | 22.7289 | 22.7108
CHSK | t/rok | 47.3166 | 47.3063 | 47.3029 | 47.3029 | 47.2994 | 47.296 | 47.2926 | 47.2926 | 47.2891 | 47.2857 | 49.5904 | 49.5904 | 49.5509
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0546 | 5.0546 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 13.05 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 31.1546 | 36.2091 | 36.2091 | 36.2091 | 36.2091
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
635
403

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.406.01 - Telnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1268 | 1265 | 1264 | 1264 | 1263 | 1262 | 1261 | 1261 | 1260 | 1259 | 1258 | 1258 | 1257
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná a splašková; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1258 | 1258 | 1257
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 74 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1258 | 1258 | 1257
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 74 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 25.36 | 25.3 | 25.28 | 25.28 | 25.26 | 25.24 | 25.22 | 25.22 | 25.2 | 25.18 | 25.16 | 25.16 | 25.14
BSK5 | kg/d | 12.68 | 12.65 | 12.64 | 12.64 | 12.63 | 12.62 | 12.61 | 12.61 | 12.6 | 12.59 | 12.58 | 12.58 | 12.57
NL | kg/d | 11.6233 | 11.5958 | 11.5867 | 11.5867 | 11.5775 | 11.5683 | 11.5592 | 11.5592 | 11.55 | 11.5408 | 11.5317 | 11.5317 | 11.5225
CHSK | kg/d | 25.36 | 25.3 | 25.28 | 25.28 | 25.26 | 25.24 | 25.22 | 25.22 | 25.2 | 25.18 | 25.16 | 25.16 | 25.14
N-celk | kg/d | 2.3247 | 2.3192 | 2.3173 | 2.3173 | 2.3155 | 2.3137 | 2.3118 | 2.3118 | 2.31 | 2.3082 | 2.3063 | 2.3063 | 2.3045
N-NH4 | kg/d | 1.0989 | 1.0963 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0946 | 1.0937 | 1.0929 | 1.0929 | 1.092 | 1.0911 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0894
N-NO3 | kg/d | 0.21133 | 0.21083 | 0.21067 | 0.21067 | 0.2105 | 0.21033 | 0.21017 | 0.21017 | 0.21 | 0.20983 | 0.20967 | 0.20967 | 0.2095
P-celk | kg/d | 0.52833 | 0.52708 | 0.52667 | 0.52667 | 0.52625 | 0.52583 | 0.52542 | 0.52542 | 0.525 | 0.52458 | 0.52417 | 0.52417 | 0.52375
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 150 | 150 | 150 | 150 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 8.13 | 8.13 | 8.13
Počet kanal.přípojek | ks | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 503.2 | 503.2 | 503.2
Jímky a septiky | ks | 29.6 | 28.4 | 28 | 28 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 26 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.406.01 - Telnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 148.46 | 148.25 | 148.18 | 148.18 | 148.11 | 148.04 | 147.97 | 147.97 | 147.9 | 147.83 | 150.96 | 150.96 | 150.84
BSK5 | kg/d | 73.86 | 73.77 | 73.74 | 73.74 | 73.71 | 73.68 | 73.65 | 73.65 | 73.62 | 73.59 | 75.48 | 75.48 | 75.42
NL | kg/d | 67.705 | 67.6225 | 67.595 | 67.595 | 67.5675 | 67.54 | 67.5125 | 67.5125 | 67.485 | 67.4575 | 69.19 | 69.19 | 69.135
CHSK | kg/d | 147.72 | 147.54 | 147.48 | 147.48 | 147.42 | 147.36 | 147.3 | 147.3 | 147.24 | 147.18 | 150.96 | 150.96 | 150.84
Počet EO | os. | 1231 | 1229.5 | 1229 | 1229 | 1228.5 | 1228 | 1227.5 | 1227.5 | 1227 | 1226.5 | 1258 | 1258 | 1257
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 144.76 | 144.7 | 144.68 | 144.68 | 144.66 | 144.64 | 144.62 | 144.62 | 144.6 | 144.58 | 150.96 | 150.96 | 150.84
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.7 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.45 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 3.3 | 3.25 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 82.05 | 84.18 | 84.69 | 85.23 | 85.77 | 86.28 | 86.82 | 87.36 | 87.87 | 88.41 | 256.9069 | 258.0885 | 259.3877
BSK5 | kg/d | 32.85 | 33.56 | 33.73 | 33.91 | 34.09 | 34.26 | 34.44 | 34.62 | 34.79 | 34.97 | 118.85 | 119.87 | 120.95
NL | kg/d | 30.1125 | 30.7633 | 30.9192 | 31.0842 | 31.2492 | 31.405 | 31.57 | 31.735 | 31.8908 | 32.0558 | 108.9458 | 109.8808 | 110.8708
CHSK | kg/d | 65.7 | 67.12 | 67.46 | 67.82 | 68.18 | 68.52 | 68.88 | 69.24 | 69.58 | 69.94 | 237.7 | 239.74 | 241.9
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 226.81 | 228.88 | 229.37 | 229.91 | 230.43 | 230.92 | 231.44 | 231.98 | 232.47 | 232.99 | 407.8669 | 409.0485 | 410.2277
BSK5 | kg/d | 105.23 | 105.91 | 106.07 | 106.25 | 106.42 | 106.58 | 106.75 | 106.93 | 107.09 | 107.26 | 194.33 | 195.35 | 196.37
NL | kg/d | 96.4608 | 97.0842 | 97.2308 | 97.3958 | 97.5517 | 97.6983 | 97.8542 | 98.0192 | 98.1658 | 98.3217 | 178.1358 | 179.0708 | 180.0058
CHSK | kg/d | 210.46 | 211.82 | 212.14 | 212.5 | 212.84 | 213.16 | 213.5 | 213.86 | 214.18 | 214.52 | 388.66 | 390.7 | 392.74
Počet EO | os | 1754 | 1766 | 1768 | 1771 | 1774 | 1777 | 1780 | 1783 | 1785 | 1788 | 3239 | 3256 | 3273
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 226.81 | 228.88 | 229.37 | 229.91 | 230.43 | 230.92 | 231.44 | 231.98 | 232.47 | 232.99 | 407.8669 | 409.0485 | 410.2277
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 57.6154 | 57.6028 | 57.5986 | 57.5986 | 57.5944 | 57.5902 | 57.5861 | 57.5861 | 57.5819 | 57.5777 | 60.384 | 60.384 | 60.336
NL | kg/d | 59.4159 | 59.4029 | 59.3986 | 59.3986 | 59.3943 | 59.3899 | 59.3856 | 59.3856 | 59.3813 | 59.377 | 62.271 | 62.271 | 62.2215
CHSK | kg/d | 129.6346 | 129.6063 | 129.5969 | 129.5969 | 129.5875 | 129.5781 | 129.5687 | 129.5687 | 129.5593 | 129.5499 | 135.864 | 135.864 | 135.756
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 16.2446 | 16.1672 | 16.1414 | 16.1414 | 16.1156 | 16.0898 | 16.0639 | 16.0639 | 16.0381 | 16.0123 | 15.096 | 15.096 | 15.084
NL | kg/d | 8.2891 | 8.2196 | 8.1964 | 8.1964 | 8.1732 | 8.1501 | 8.1269 | 8.1269 | 8.1037 | 8.0805 | 6.919 | 6.919 | 6.9135
CHSK | kg/d | 18.0854 | 17.9337 | 17.8831 | 17.8831 | 17.8325 | 17.7819 | 17.7313 | 17.7313 | 17.6807 | 17.6301 | 15.096 | 15.096 | 15.084
Produkce kalů | m3/r | 700.9871 | 700.8341 | 700.7831 | 700.7831 | 700.7322 | 700.6813 | 700.6305 | 700.6305 | 700.5797 | 700.5289 | 734.672 | 734.672 | 734.088
Způsob likvidace kalů | - | 2000: strojní odvodnění kalu; 2015: strojní odvodnění kalu
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 168.2369 | 168.2002 | 168.188 | 168.188 | 168.1757 | 168.1635 | 168.1513 | 168.1513 | 168.1391 | 168.1269 | 176.3213 | 176.3213 | 176.1811

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.406.01 - Telnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Telnice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 150 |  | 1997 | [5 empty] | 11 | 3
C.R | 2 | ČOV Telnice | intenzifikace |  | 360 |  |  |  | 26.1 | 2005-2006 |  |  | 11 | 3
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 11 | 3
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 11 | 3
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 5.96
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.17 | [5 empty] | 8.6323 | 2011-2012
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.078
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.03
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 125 | 0.047 | [5 empty] | 0.11785 | 2011-2012
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 50 | 0.203 | [5 empty] | 0.50902 | 2011-2012
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 2.5 | 5
S.S | 0 | ČS |  | 2.5 | 5
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2011-2012
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2011-2012
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 478 | 4.541
P.N | 0 | Nové |  | 25 | 0.2375 | [5 empty] | 0.3875 | 2011-2012
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 30
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 26.1 |  | 10.4966