## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.408.01 - Tvarožná
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1183 | 1180 | 1180 | 1179 | 1178 | 1178 | 1177 | 1176 | 1176 | 1175 | 1174 | 1174 | 1173
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 1175 | 1174 | 1174 | 1173
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 1175 | 1174 | 1174 | 1173
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1183 | 1180 | 1180 | 1179 | 1178 | 1178 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029861 | 0.029784 | 0.029784 | 0.029758 | 0.029733 | 0.029733 | 0.029707 | 0.051363 | 0.051363 | 0.051319 | 0.051275 | 0.051275 | 0.051231
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051363 | 0.051363 | 0.051319 | 0.051275 | 0.051275 | 0.051231
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051363 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: -0.085349; 2013: -0.085421; 2014: 0; 2015: -0.085494
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 29.8606 | 29.784 | 29.784 | 29.7584 | 29.7329 | 29.7329 | 29.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2010: 100; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.9174 | 12.8845 | 12.8845 | 12.8735 | 12.8626 | 12.8626 | 12.8516 | 25.6084 | 25.6084 | 25.5865 | 25.5646 | 25.5646 | 25.5427
NL | t/rok | 11.8409 | 11.8108 | 11.8108 | 11.8008 | 11.7907 | 11.7907 | 11.7807 | 23.4744 | 23.4744 | 23.4543 | 23.4342 | 23.4342 | 23.4141
CHSK | t/rok | 25.8347 | 25.769 | 25.769 | 25.7471 | 25.7252 | 25.7252 | 25.7033 | 51.2168 | 51.2168 | 51.173 | 51.1292 | 51.1292 | 51.0854
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4867 | 20.4867 | 20.4692 | 20.4517 | 20.4517 | 20.4342
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1269 | 21.1269 | 21.1089 | 21.0908 | 21.0908 | 21.0727
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0951 | 46.0951 | 46.0557 | 46.0163 | 46.0163 | 45.9769
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7473 | 16.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7473 | 33.4946 | 33.4946 | 33.4946 | 33.4946 | 33.4946 | 33.4946 | 33.4946
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.408.01 - Tvarožná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1163 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 1157 | 1156 | 1156 | 1155 | 1154 | 1154 | 1153
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 1155 | 1154 | 1154 | 1153
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1163 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 1155 | 1154 | 1154 | 1153
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1163 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 23.26 | 23.2 | 23.2 | 23.18 | 23.16 | 23.16 | 23.14 | 23.12 | 23.12 | 23.1 | 23.08 | 23.08 | 23.06
BSK5 | kg/d | 11.83 | 11.8 | 11.8 | 11.79 | 11.78 | 11.78 | 11.77 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 11.74 | 11.74 | 11.73
NL | kg/d | 10.8442 | 10.8167 | 10.8167 | 10.8075 | 10.7983 | 10.7983 | 10.7892 | 10.78 | 10.78 | 10.7708 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7525
CHSK | kg/d | 23.66 | 23.6 | 23.6 | 23.58 | 23.56 | 23.56 | 23.54 | 23.52 | 23.52 | 23.5 | 23.48 | 23.48 | 23.46
N-celk | kg/d | 2.1688 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1615 | 2.1597 | 2.1597 | 2.1578 | 2.156 | 2.156 | 2.1542 | 2.1523 | 2.1523 | 2.1505
N-NH4 | kg/d | 1.0253 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0218 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0201 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0183 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0166
N-NO3 | kg/d | 0.19717 | 0.19667 | 0.19667 | 0.1965 | 0.19633 | 0.19633 | 0.19617 | 0.196 | 0.196 | 0.19583 | 0.19567 | 0.19567 | 0.1955
P-celk | kg/d | 0.49292 | 0.49167 | 0.49167 | 0.49125 | 0.49083 | 0.49083 | 0.49042 | 0.49 | 0.49 | 0.48958 | 0.48917 | 0.48917 | 0.48875
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4
Jímky a septiky | ks | 473.2 | 472 | 472 | 471.6 | 471.2 | 471.2 | 470.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.408.01 - Tvarožná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 81.81 | 81.6 | 81.6 | 81.53 | 81.46 | 81.46 | 81.39 | 140.72 | 140.72 | 140.6 | 140.48 | 140.48 | 140.36
BSK5 | kg/d | 35.39 | 35.3 | 35.3 | 35.27 | 35.24 | 35.24 | 35.21 | 70.16 | 70.16 | 70.1 | 70.04 | 70.04 | 69.98
NL | kg/d | 32.4408 | 32.3583 | 32.3583 | 32.3308 | 32.3033 | 32.3033 | 32.2758 | 64.3133 | 64.3133 | 64.2583 | 64.2033 | 64.2033 | 64.1483
CHSK | kg/d | 70.78 | 70.6 | 70.6 | 70.54 | 70.48 | 70.48 | 70.42 | 140.32 | 140.32 | 140.2 | 140.08 | 140.08 | 139.96
Počet EO | os. | 589.8333 | 588.3333 | 588.3333 | 587.8333 | 587.3333 | 587.3333 | 586.8333 | 1169.3333 | 1169.3333 | 1168.3333 | 1167.3333 | 1167.3333 | 1166.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.72 | 140.72 | 140.6 | 140.48 | 140.48 | 140.36
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 81.81 | 81.6 | 81.6 | 81.53 | 81.46 | 81.46 | 81.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 140.72; 2011: 140.72; 2012: 140.6; 2013: 140.48; 2014: 140.48; 2015: 140.36
BSK5 | kg/d | 2010: 70.16; 2011: 70.16; 2012: 70.1; 2013: 70.04; 2014: 70.04; 2015: 69.98
NL | kg/d | 2010: 64.3133; 2011: 64.3133; 2012: 64.2583; 2013: 64.2033; 2014: 64.2033; 2015: 64.1483
CHSK | kg/d | 2010: 140.32; 2011: 140.32; 2012: 140.2; 2013: 140.08; 2014: 140.08; 2015: 139.96
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.128 | 56.128 | 56.08 | 56.032 | 56.032 | 55.984
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.882 | 57.882 | 57.8325 | 57.783 | 57.783 | 57.7335
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.288 | 126.288 | 126.18 | 126.072 | 126.072 | 125.964
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 35.39 | 35.3 | 35.3 | 35.27 | 35.24 | 35.24 | 35.21 | 14.032 | 14.032 | 14.02 | 14.008 | 14.008 | 13.996
NL | kg/d | 32.4408 | 32.3583 | 32.3583 | 32.3308 | 32.3033 | 32.3033 | 32.2758 | 6.4313 | 6.4313 | 6.4258 | 6.4203 | 6.4203 | 6.4148
CHSK | kg/d | 70.78 | 70.6 | 70.6 | 70.54 | 70.48 | 70.48 | 70.42 | 14.032 | 14.032 | 14.02 | 14.008 | 14.008 | 13.996
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.8907 | 682.8907 | 682.3067 | 681.7227 | 681.7227 | 681.1387
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.408.01 - Tvarožná
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.4 | [5 empty] | 13.5252 | 2008-2009
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.2 | [5 empty] | 9.2565 | 2008-2009
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 500 | 1.74 | [5 empty] | 10.2495 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.02 | [5 empty] | 0.03842 | 2008-2009
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 470 | 4.465 | [5 empty] | 7.285 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 473
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.7796