## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.411.01 - Viničné Šumice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1294 | 1292 | 1291 | 1290 | 1290 | 1289 | 1289 | 1288 | 1287 | 1287 | 1286 | 1286 | 1285
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2724
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2724
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1294 | 1292 | 1291 | 1290 | 1290 | 1289 | 1289 | 1288 | 1287 | 1287 | 1286 | 1286 | 125
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9.7276
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028043 | 0.027992 | 0.027966 | 0.027941 | 0.027941 | 0.027915 | 0.027915 | 0.02789 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027839 | 0.027839 | 0.050625
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049713
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1975
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049713
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.043 | 27.9918 | 27.9663 | 27.9408 | 27.9408 | 27.9152 | 27.9152 | 27.8896 | 27.8641 | 27.8641 | 27.8386 | 27.8386 | 0.9125
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.8025
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.6674 | 13.6455 | 13.6346 | 13.6236 | 13.6236 | 13.6127 | 13.6127 | 13.6017 | 13.5908 | 13.5908 | 13.5798 | 13.5798 | 25.4496
NL | t/rok | 12.5285 | 12.5084 | 12.4984 | 12.4883 | 12.4883 | 12.4783 | 12.4783 | 12.4682 | 12.4582 | 12.4582 | 12.4482 | 12.4482 | 23.3288
CHSK | t/rok | 27.3348 | 27.291 | 27.2691 | 27.2473 | 27.2473 | 27.2253 | 27.2253 | 27.2035 | 27.1816 | 27.1816 | 27.1596 | 27.1596 | 50.8993
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9927
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6175
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9836
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0289 | 18.0289 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0289 | 36.0579 | 36.0579
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.016.411.01 - Viničné Šumice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010
Počet osob s ČOP | os. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 125
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 125
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 20.38 | 20.34 | 20.32 | 20.3 | 20.3 | 20.28 | 20.28 | 20.26 | 20.24 | 20.24 | 20.22 | 20.22 | 20.2
BSK5 | kg/d | 12.94 | 12.92 | 12.91 | 12.9 | 12.9 | 12.89 | 12.89 | 12.88 | 12.87 | 12.87 | 12.86 | 12.86 | 12.85
NL | kg/d | 11.8617 | 11.8433 | 11.8342 | 11.825 | 11.825 | 11.8158 | 11.8158 | 11.8067 | 11.7975 | 11.7975 | 11.7883 | 11.7883 | 11.7792
CHSK | kg/d | 25.88 | 25.84 | 25.82 | 25.8 | 25.8 | 25.78 | 25.78 | 25.76 | 25.74 | 25.74 | 25.72 | 25.72 | 25.7
N-celk | kg/d | 2.3723 | 2.3687 | 2.3668 | 2.365 | 2.365 | 2.3632 | 2.3632 | 2.3613 | 2.3595 | 2.3595 | 2.3577 | 2.3577 | 2.3558
N-NH4 | kg/d | 1.1215 | 1.1197 | 1.1189 | 1.118 | 1.118 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1163 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1137
N-NO3 | kg/d | 0.21567 | 0.21533 | 0.21517 | 0.215 | 0.215 | 0.21483 | 0.21483 | 0.21467 | 0.2145 | 0.2145 | 0.21433 | 0.21433 | 0.21417
P-celk | kg/d | 0.53917 | 0.53833 | 0.53792 | 0.5375 | 0.5375 | 0.53708 | 0.53708 | 0.53667 | 0.53625 | 0.53625 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464
Jímky a septiky | ks | 517.6 | 516.8 | 516.4 | 516 | 516 | 515.6 | 515.6 | 515.2 | 514.8 | 514.8 | 514.4 | 514.4 | 50
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.016.411.01 - Viničné Šumice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 76.83 | 76.69 | 76.62 | 76.55 | 76.55 | 76.48 | 76.48 | 76.41 | 76.34 | 76.34 | 76.27 | 76.27 | 138.7
BSK5 | kg/d | 37.445 | 37.385 | 37.355 | 37.325 | 37.325 | 37.295 | 37.295 | 37.265 | 37.235 | 37.235 | 37.205 | 37.205 | 69.725
NL | kg/d | 34.3246 | 34.2696 | 34.2421 | 34.2146 | 34.2146 | 34.1871 | 34.1871 | 34.1596 | 34.1321 | 34.1321 | 34.1046 | 34.1046 | 63.9146
CHSK | kg/d | 74.89 | 74.77 | 74.71 | 74.65 | 74.65 | 74.59 | 74.59 | 74.53 | 74.47 | 74.47 | 74.41 | 74.41 | 139.45
Počet EO | os. | 624.0833 | 623.0833 | 622.5833 | 622.0833 | 622.0833 | 621.5833 | 621.5833 | 621.0833 | 620.5833 | 620.5833 | 620.0833 | 620.0833 | 1162.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 76.83 | 76.69 | 76.62 | 76.55 | 76.55 | 76.48 | 76.48 | 76.41 | 76.34 | 76.34 | 76.27 | 76.27 | 2.5
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 136.2
BSK5 | kg/d | 2015: 67.85
NL | kg/d | 2015: 62.1958
CHSK | kg/d | 2015: 135.7
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7746
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4863
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2428
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 37.445 | 37.385 | 37.355 | 37.325 | 37.325 | 37.295 | 37.295 | 37.265 | 37.235 | 37.235 | 37.205 | 37.205 | 14.9504
NL | kg/d | 34.3246 | 34.2696 | 34.2421 | 34.2146 | 34.2146 | 34.1871 | 34.1871 | 34.1596 | 34.1321 | 34.1321 | 34.1046 | 34.1046 | 7.4283
CHSK | kg/d | 74.89 | 74.77 | 74.71 | 74.65 | 74.65 | 74.59 | 74.59 | 74.53 | 74.47 | 74.47 | 74.41 | 74.41 | 16.2072
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4242
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.411.01 - Viničné Šumice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 5.7 | [5 empty] | 22.6746 | 2013-2014
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.3 | [5 empty] | 9.6773 | 2013-2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 90 | 0.8 | [5 empty] | 2.006 | 2013-2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2.3 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2.5 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 12.8 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 4.1 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 464 | 4.408 | [5 empty] | 7.192 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 518
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.2499