## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.418.01 - Bukovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0029359 | 0.0029394 | 0.0029403 | 0.0029412 | 0.0029421 | 0.002943 | 0.0029439 | 0.0029448 | 0.0029457 | 0.0029465 | 0.0029474 | 0.0029483 | 0.0029492
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0021548 | 0.0021583 | 0.0021592 | 0.0021601 | 0.002161 | 0.0021619 | 0.0021628 | 0.0021637 | 0.0021646 | 0.0021654 | 0.0021663 | 0.0021672 | 0.0021681
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 73.3949 | 73.427 | 73.435 | 73.443 | 73.451 | 73.459 | 73.467 | 73.475 | 73.483 | 73.4909 | 73.4989 | 73.5069 | 73.5149
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811
Odpad. vody nečištěné | % | 26.6051 | 26.573 | 26.565 | 26.557 | 26.549 | 26.541 | 26.533 | 26.525 | 26.517 | 26.5091 | 26.5011 | 26.4931 | 26.4851
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063
NL | t/rok | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058
CHSK | t/rok | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0.26561 | 0.26573 | 0.26576 | 0.26579 | 0.26582 | 0.26585 | 0.26588 | 0.2659 | 0.26593 | 0.26596 | 0.26599 | 0.26602 | 0.26605
NL | t/rok | 0.24348 | 0.24359 | 0.24361 | 0.24364 | 0.24367 | 0.24369 | 0.24372 | 0.24375 | 0.24377 | 0.2438 | 0.24382 | 0.24385 | 0.24388
CHSK | t/rok | 0.53123 | 0.53146 | 0.53152 | 0.53158 | 0.53163 | 0.53169 | 0.53175 | 0.53181 | 0.53187 | 0.53192 | 0.53198 | 0.53204 | 0.5321
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.418.01 - Bukovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494 | 50.6494
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506 | 49.3506
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0029359 | 0.0029394 | 0.0029403 | 0.0029412 | 0.0029421 | 0.002943 | 0.0029439 | 0.0029448 | 0.0029457 | 0.0029465 | 0.0029474 | 0.0029483 | 0.0029492
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0021548 | 0.0021583 | 0.0021592 | 0.0021601 | 0.002161 | 0.0021619 | 0.0021628 | 0.0021637 | 0.0021646 | 0.0021654 | 0.0021663 | 0.0021672 | 0.0021681
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 73.3949 | 73.427 | 73.435 | 73.443 | 73.451 | 73.459 | 73.467 | 73.475 | 73.483 | 73.4909 | 73.4989 | 73.5069 | 73.5149
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7811
Odpad. vody nečištěné | % | 26.6051 | 26.573 | 26.565 | 26.557 | 26.549 | 26.541 | 26.533 | 26.525 | 26.517 | 26.5091 | 26.5011 | 26.4931 | 26.4851
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063
NL | t/rok | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058
CHSK | t/rok | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0.26561 | 0.26573 | 0.26576 | 0.26579 | 0.26582 | 0.26585 | 0.26588 | 0.2659 | 0.26593 | 0.26596 | 0.26599 | 0.26602 | 0.26605
NL | t/rok | 0.24348 | 0.24359 | 0.24361 | 0.24364 | 0.24367 | 0.24369 | 0.24372 | 0.24375 | 0.24377 | 0.2438 | 0.24382 | 0.24385 | 0.24388
CHSK | t/rok | 0.53123 | 0.53146 | 0.53152 | 0.53158 | 0.53163 | 0.53169 | 0.53175 | 0.53181 | 0.53187 | 0.53192 | 0.53198 | 0.53204 | 0.5321
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.418.01 - Bukovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.017.418.01 - Bukovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71
BSK5 | kg/d | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
NL | kg/d | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583
CHSK | kg/d | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
N-celk | kg/d | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117
N-NH4 | kg/d | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733 | 0.066733
N-NO3 | kg/d | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833
P-celk | kg/d | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Počet kanal.přípojek | ks | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
Jímky a septiky | ks | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 128.9283 | 129.2141 | 129.2855 | 129.357 | 129.4284 | 129.4999 | 129.5713 | 129.6428 | 129.7142 | 129.7857 | 129.8571 | 129.9286 | 130

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.017.418.01 - Bukovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.017.418.01 - Bukovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 8.0436 | 8.0533 | 8.0557 | 8.0581 | 8.0606 | 8.063 | 8.0654 | 8.0679 | 8.0703 | 8.0727 | 8.0751 | 8.0776 | 8.08
BSK5 | kg/d | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305
NL | kg/d | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296 | 3.0296
CHSK | kg/d | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61
Počet EO | os. | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833 | 55.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 5.9036 | 5.9133 | 5.9157 | 5.9181 | 5.9206 | 5.923 | 5.9254 | 5.9279 | 5.9303 | 5.9327 | 5.9351 | 5.9376 | 5.94
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.72771 | 0.72803 | 0.72811 | 0.72819 | 0.72827 | 0.72835 | 0.72843 | 0.7285 | 0.72858 | 0.72866 | 0.72874 | 0.72882 | 0.7289
NL | kg/d | 0.66707 | 0.66736 | 0.66743 | 0.66751 | 0.66758 | 0.66765 | 0.66772 | 0.6678 | 0.66787 | 0.66794 | 0.66801 | 0.66809 | 0.66816
CHSK | kg/d | 1.4554 | 1.4561 | 1.4562 | 1.4564 | 1.4565 | 1.4567 | 1.4569 | 1.457 | 1.4572 | 1.4573 | 1.4575 | 1.4576 | 1.4578
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.5773 | 2.577 | 2.5769 | 2.5768 | 2.5767 | 2.5767 | 2.5766 | 2.5765 | 2.5764 | 2.5763 | 2.5763 | 2.5762 | 2.5761
NL | kg/d | 2.3625 | 2.3622 | 2.3622 | 2.3621 | 2.362 | 2.3619 | 2.3619 | 2.3618 | 2.3617 | 2.3616 | 2.3616 | 2.3615 | 2.3614
CHSK | kg/d | 5.1546 | 5.1539 | 5.1538 | 5.1536 | 5.1535 | 5.1533 | 5.1531 | 5.153 | 5.1528 | 5.1527 | 5.1525 | 5.1524 | 5.1522
Produkce kalů | m3/r | 5.9025 | 5.9051 | 5.9058 | 5.9064 | 5.9071 | 5.9077 | 5.9083 | 5.909 | 5.9096 | 5.9103 | 5.9109 | 5.9115 | 5.9122
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.418.01 - Bukovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.017.418.01 - Bukovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Bukovice | mechanicko-biologická |  | 10 | [5 empty] | 0.70686 | po r.2015 | 15 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 0.85
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 0.2 | [5 empty] | 0.9928 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 16 | 0.152
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 31
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6997