## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.419.01 - Deblín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1093 | 1091 | 1090 | 1090 | 1089 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1087 | 1086 | 1086 | 1085
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1093 | 1091 | 1090 | 1090 | 1089 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1087 | 1086 | 1086 | 1085
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.026899 | 0.026844 | 0.026816 | 0.026816 | 0.026789 | 0.026789 | 0.026762 | 0.026762 | 0.026734 | 0.026734 | 0.026707 | 0.026707 | 0.026679
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 26.8989 | 26.8439 | 26.8164 | 26.8164 | 26.789 | 26.789 | 26.7615 | 26.7615 | 26.734 | 26.734 | 26.7066 | 26.7066 | 26.6791
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.6855 | 11.6636 | 11.6526 | 11.6526 | 11.6417 | 11.6417 | 11.6307 | 11.6307 | 11.6198 | 11.6198 | 11.6088 | 11.6088 | 11.5979
NL | t/rok | 10.7117 | 10.6916 | 10.6816 | 10.6816 | 10.6715 | 10.6715 | 10.6615 | 10.6615 | 10.6515 | 10.6515 | 10.6414 | 10.6414 | 10.6314
CHSK | t/rok | 23.371 | 23.3271 | 23.3053 | 23.3053 | 23.2833 | 23.2833 | 23.2614 | 23.2614 | 23.2396 | 23.2396 | 23.2176 | 23.2176 | 23.1958
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8805 | 32.8805
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8805 | 65.761
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.419.01 - Deblín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1093 | 1091 | 1090 | 1090 | 1089 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1087 | 1086 | 1086 | 1085
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1093 | 1091 | 1090 | 1090 | 1089 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1087 | 1086 | 1086 | 1085
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.026899 | 0.026844 | 0.026816 | 0.026816 | 0.026789 | 0.026789 | 0.026762 | 0.026762 | 0.026734 | 0.026734 | 0.026707 | 0.026707 | 0.026679
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 26.8989 | 26.8439 | 26.8164 | 26.8164 | 26.789 | 26.789 | 26.7615 | 26.7615 | 26.734 | 26.734 | 26.7066 | 26.7066 | 26.6791
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.6855 | 11.6636 | 11.6526 | 11.6526 | 11.6417 | 11.6417 | 11.6307 | 11.6307 | 11.6198 | 11.6198 | 11.6088 | 11.6088 | 11.5979
NL | t/rok | 10.7117 | 10.6916 | 10.6816 | 10.6816 | 10.6715 | 10.6715 | 10.6615 | 10.6615 | 10.6515 | 10.6515 | 10.6414 | 10.6414 | 10.6314
CHSK | t/rok | 23.371 | 23.3271 | 23.3053 | 23.3053 | 23.2833 | 23.2833 | 23.2614 | 23.2614 | 23.2396 | 23.2396 | 23.2176 | 23.2176 | 23.1958
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8805 | 32.8805
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8805 | 65.761
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.419.01 - Deblín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.419.01 - Deblín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 938 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930
Počet osob s ČOP | os. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 938 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930
- počet osob s ČOP | os. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 938 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930
- počet osob s ČOP | os. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 23.6955 | 23.645 | 23.6197 | 23.6197 | 23.5945 | 23.5945 | 23.5692 | 23.5692 | 23.5439 | 23.5439 | 23.5187 | 23.5187 | 23.4934
BSK5 | kg/d | 10.93 | 10.91 | 10.9 | 10.9 | 10.89 | 10.89 | 10.88 | 10.88 | 10.87 | 10.87 | 10.86 | 10.86 | 10.85
NL | kg/d | 10.0192 | 10.0008 | 9.9917 | 9.9917 | 9.9825 | 9.9825 | 9.9733 | 9.9733 | 9.9642 | 9.9642 | 9.955 | 9.955 | 9.9458
CHSK | kg/d | 21.86 | 21.82 | 21.8 | 21.8 | 21.78 | 21.78 | 21.76 | 21.76 | 21.74 | 21.74 | 21.72 | 21.72 | 21.7
N-celk | kg/d | 2.0038 | 2.0002 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9965 | 1.9965 | 1.9947 | 1.9947 | 1.9928 | 1.9928 | 1.991 | 1.991 | 1.9892
N-NH4 | kg/d | 0.94727 | 0.94553 | 0.94467 | 0.94467 | 0.9438 | 0.9438 | 0.94293 | 0.94293 | 0.94207 | 0.94207 | 0.9412 | 0.9412 | 0.94033
N-NO3 | kg/d | 0.18217 | 0.18183 | 0.18167 | 0.18167 | 0.1815 | 0.1815 | 0.18133 | 0.18133 | 0.18117 | 0.18117 | 0.181 | 0.181 | 0.18083
P-celk | kg/d | 0.45542 | 0.45458 | 0.45417 | 0.45417 | 0.45375 | 0.45375 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45292 | 0.45292 | 0.4525 | 0.4525 | 0.45208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 437.2 | 436.4 | 436 | 436 | 435.6 | 435.6 | 435.2 | 435.2 | 434.8 | 434.8 | 434.4 | 434.4 | 434
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.419.01 - Deblín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.419.01 - Deblín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 73.6955 | 73.545 | 73.4697 | 73.4697 | 73.3945 | 73.3945 | 73.3192 | 73.3192 | 73.2439 | 73.2439 | 73.1687 | 73.1687 | 73.0934
BSK5 | kg/d | 32.015 | 31.955 | 31.925 | 31.925 | 31.895 | 31.895 | 31.865 | 31.865 | 31.835 | 31.835 | 31.805 | 31.805 | 31.775
NL | kg/d | 29.3471 | 29.2921 | 29.2646 | 29.2646 | 29.2371 | 29.2371 | 29.2096 | 29.2096 | 29.1821 | 29.1821 | 29.1546 | 29.1546 | 29.1271
CHSK | kg/d | 64.03 | 63.91 | 63.85 | 63.85 | 63.79 | 63.79 | 63.73 | 63.73 | 63.67 | 63.67 | 63.61 | 63.61 | 63.55
Počet EO | os. | 533.5833 | 532.5833 | 532.0833 | 532.0833 | 531.5833 | 531.5833 | 531.0833 | 531.0833 | 530.5833 | 530.5833 | 530.0833 | 530.0833 | 529.5833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 73.6955 | 73.545 | 73.4697 | 73.4697 | 73.3945 | 73.3945 | 73.3192 | 73.3192 | 73.2439 | 73.2439 | 73.1687 | 73.1687 | 73.0934
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | 2015: ano
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 32.015 | 31.955 | 31.925 | 31.925 | 31.895 | 31.895 | 31.865 | 31.865 | 31.835 | 31.835 | 31.805 | 31.805 | 31.775
NL | kg/d | 29.3471 | 29.2921 | 29.2646 | 29.2646 | 29.2371 | 29.2371 | 29.2096 | 29.2096 | 29.1821 | 29.1821 | 29.1546 | 29.1546 | 29.1271
CHSK | kg/d | 64.03 | 63.91 | 63.85 | 63.85 | 63.79 | 63.79 | 63.73 | 63.73 | 63.67 | 63.67 | 63.61 | 63.61 | 63.55
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.419.01 - Deblín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.419.01 - Deblín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Deblín | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 80 | [5 empty] | 5.431 | 2014-2015 |  | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 3.67
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 3.67 |  |  |  | 19.1288 | 2014-2015 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250-800 | 8.3 | [5 empty] | 41.2012 | 2014-2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 437 | 4.1515 | [5 empty] | 6.7735 | 2014-2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 437
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 19.1288 |  | 53.4057