## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.420.01 - Drásov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2078 | 2073 | 2073 | 2072 | 2070 | 2069 | 2067 | 2066 | 2066 | 2064 | 2063 | 2062 | 2061
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1911 | 1910 | 1910 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 14.437 | 14.4718 | 14.4718 | 14.4788 | 14.4928 | 14.4998 | 92.4528 | 92.4492 | 92.4492 | 92.4419 | 92.4382 | 92.4345 | 92.4309
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1911 | 1910 | 1910 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905
Počet obyv. napoj ČOV | % | 14.437 | 14.4718 | 14.4718 | 14.4788 | 14.4928 | 14.4998 | 92.4528 | 92.4492 | 92.4492 | 92.4419 | 92.4382 | 92.4345 | 92.4309
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1778 | 1773 | 1773 | 1772 | 1770 | 1769 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 85.563 | 85.5282 | 85.5282 | 85.5212 | 85.5072 | 85.5002 | 7.5472 | 7.5508 | 7.5508 | 7.5581 | 7.5618 | 7.5655 | 7.5691
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.06151 | 0.061371 | 0.061371 | 0.061342 | 0.061287 | 0.061262 | 0.091319 | 0.091272 | 0.091272 | 0.091181 | 0.091133 | 0.091089 | 0.091042
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.023772 | 0.02374 | 0.02374 | 0.023729 | 0.023718 | 0.023718 | 0.08748 | 0.087432 | 0.087432 | 0.087341 | 0.087293 | 0.08725 | 0.087202
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 38.6482 | 38.6821 | 38.6821 | 38.6826 | 38.6993 | 38.7154 | 95.7952 | 95.793 | 95.793 | 95.7888 | 95.7866 | 95.7846 | 95.7824
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.285e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | 0.063762 | -4.745e-05 | 0 | -9.125e-05 | -4.745e-05 | -4.38e-05 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.13838 | 0 | -0.046147 | -0.046168 | 0 | 72.8877 | -0.054271 | 0 | -0.10448 | -0.054357 | -0.050201 | -0.054414
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 37.7373 | 37.6315 | 37.6315 | 37.6133 | 37.5695 | 37.5439 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398
Odpad. vody nečištěné | % | 61.3518 | 61.3179 | 61.3179 | 61.3174 | 61.3007 | 61.2846 | 4.2048 | 4.207 | 4.207 | 4.2112 | 4.2134 | 4.2154 | 4.2176
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Přebytek kapacity | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2015: 1.09
Nedostatek kapacity | m3/d | 2009: -79.67; 2010: -79.54; 2011: -79.54; 2012: -79.29; 2013: -79.16; 2014: -79.04
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 25.9059 | 25.8511 | 25.8511 | 25.8402 | 25.8183 | 25.8073 | 43.07 | 43.0481 | 43.0481 | 43.0043 | 42.9824 | 42.9605 | 42.9386
NL | t/rok | 23.7471 | 23.6969 | 23.6969 | 23.6868 | 23.6668 | 23.6567 | 39.4808 | 39.4608 | 39.4608 | 39.4206 | 39.4005 | 39.3805 | 39.3604
CHSK | t/rok | 51.8118 | 51.7022 | 51.7022 | 51.6803 | 51.6365 | 51.6146 | 86.14 | 86.0962 | 86.0962 | 86.0086 | 85.9648 | 85.921 | 85.8772
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.8192 | 7.8099 | 7.8099 | 7.8068 | 7.8037 | 7.8037 | 33.1011 | 33.0836 | 33.0836 | 33.0486 | 33.031 | 33.0135 | 32.996
NL | t/rok | 8.0636 | 8.054 | 8.054 | 8.0508 | 8.0476 | 8.0476 | 34.1355 | 34.1175 | 34.1175 | 34.0813 | 34.0633 | 34.0452 | 34.0271
CHSK | t/rok | 17.5932 | 17.5723 | 17.5723 | 17.5653 | 17.5584 | 17.5584 | 74.4775 | 74.4381 | 74.4381 | 74.3593 | 74.3198 | 74.2804 | 74.241
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8111 | 29.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8111 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222 | 59.6222
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.017.427.01 - Malhostovice
0623.017.427.02 - Nuzířov

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.420.01 - Drásov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1204 | 1201 | 1201 | 1200 | 1199 | 1199 | 1198 | 1197 | 1197 | 1196 | 1195 | 1195 | 1194
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1198 | 1197 | 1197 | 1196 | 1195 | 1195 | 1194
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 24.9169 | 24.9792 | 24.9792 | 25 | 25.0209 | 25.0209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1198 | 1197 | 1197 | 1196 | 1195 | 1195 | 1194
Počet obyv. napoj ČOV | % | 24.9169 | 24.9792 | 24.9792 | 25 | 25.0209 | 25.0209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 904 | 901 | 901 | 900 | 899 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 75.0831 | 75.0208 | 75.0208 | 75 | 74.9791 | 74.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.039909 | 0.039822 | 0.039822 | 0.039792 | 0.039763 | 0.039763 | 0.056484 | 0.056436 | 0.056436 | 0.056389 | 0.056341 | 0.056341 | 0.056294
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.023772 | 0.02374 | 0.02374 | 0.023729 | 0.023718 | 0.023718 | 0.056484 | 0.056436 | 0.056436 | 0.056389 | 0.056341 | 0.056341 | 0.056294
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 59.5665 | 59.615 | 59.615 | 59.6313 | 59.6475 | 59.6475 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.285e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | 0.032766 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.13838 | 0 | -0.046147 | -0.046168 | 0 | 58.0097 | -0.084077 | 0 | -0.084148 | -0.084219 | 0 | -0.08429
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.1366 | 16.0819 | 16.0819 | 16.0636 | 16.0454 | 16.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 40.4335 | 40.385 | 40.385 | 40.3687 | 40.3525 | 40.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 1.09
Nedostatek kapacity | m3/d | 2009: -79.67; 2010: -79.54; 2011: -79.54; 2012: -79.29; 2013: -79.16; 2014: -79.04
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.4086 | 16.3757 | 16.3757 | 16.3648 | 16.3538 | 16.3538 | 25.9953 | 25.9734 | 25.9734 | 25.9515 | 25.9296 | 25.9296 | 25.9077
NL | t/rok | 15.0412 | 15.0111 | 15.0111 | 15.001 | 14.991 | 14.991 | 23.829 | 23.8089 | 23.8089 | 23.7889 | 23.7688 | 23.7688 | 23.7487
CHSK | t/rok | 32.8171 | 32.7514 | 32.7514 | 32.7296 | 32.7077 | 32.7077 | 51.9906 | 51.9468 | 51.9468 | 51.903 | 51.8592 | 51.8592 | 51.8154
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.8192 | 7.8099 | 7.8099 | 7.8068 | 7.8037 | 7.8037 | 20.7962 | 20.7787 | 20.7787 | 20.7612 | 20.7437 | 20.7437 | 20.7262
NL | t/rok | 8.0636 | 8.054 | 8.054 | 8.0508 | 8.0476 | 8.0476 | 21.4461 | 21.4281 | 21.4281 | 21.41 | 21.3919 | 21.3919 | 21.3739
CHSK | t/rok | 17.5932 | 17.5723 | 17.5723 | 17.5653 | 17.5584 | 17.5584 | 46.7915 | 46.7521 | 46.7521 | 46.7127 | 46.6733 | 46.6733 | 46.6339
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7896 | 22.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7896 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793 | 45.5793
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
427_01
427_02

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.420.01 - Drásov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.420.01 - Drásov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1171 | 1168 | 1168 | 1167 | 1166 | 1166 | 1165 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161
Počet osob s ČOP | os. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: malá část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1165 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 871 | 868 | 868 | 867 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1165 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 871 | 868 | 868 | 867 | 866 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 35.13 | 35.04 | 35.04 | 35.01 | 34.98 | 34.98 | 34.95 | 34.92 | 34.92 | 34.89 | 34.86 | 34.86 | 34.83
BSK5 | kg/d | 12.04 | 12.01 | 12.01 | 12 | 11.99 | 11.99 | 11.98 | 11.97 | 11.97 | 11.96 | 11.95 | 11.95 | 11.94
NL | kg/d | 11.0367 | 11.0092 | 11.0092 | 11 | 10.9908 | 10.9908 | 10.9817 | 10.9725 | 10.9725 | 10.9633 | 10.9542 | 10.9542 | 10.945
CHSK | kg/d | 24.08 | 24.02 | 24.02 | 24 | 23.98 | 23.98 | 23.96 | 23.94 | 23.94 | 23.92 | 23.9 | 23.9 | 23.88
N-celk | kg/d | 2.2073 | 2.2018 | 2.2018 | 2.2 | 2.1982 | 2.1982 | 2.1963 | 2.1945 | 2.1945 | 2.1927 | 2.1908 | 2.1908 | 2.189
N-NH4 | kg/d | 1.0435 | 1.0409 | 1.0409 | 1.04 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0383 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0365 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0348
N-NO3 | kg/d | 0.20067 | 0.20017 | 0.20017 | 0.2 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19967 | 0.1995 | 0.1995 | 0.19933 | 0.19917 | 0.19917 | 0.199
P-celk | kg/d | 0.50167 | 0.50042 | 0.50042 | 0.5 | 0.49958 | 0.49958 | 0.49917 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49833 | 0.49792 | 0.49792 | 0.4975
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet kanal.přípojek | ks | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 479.2
Jímky a septiky | ks | 361.6 | 360.4 | 360.4 | 360 | 359.6 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.420.01 - Drásov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.420.01 - Drásov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 109.34 | 109.1 | 109.1 | 109.02 | 108.94 | 108.94 | 154.75 | 154.62 | 154.62 | 154.49 | 154.36 | 154.36 | 154.23
BSK5 | kg/d | 44.955 | 44.865 | 44.865 | 44.835 | 44.805 | 44.805 | 71.22 | 71.16 | 71.16 | 71.1 | 71.04 | 71.04 | 70.98
NL | kg/d | 41.2088 | 41.1262 | 41.1262 | 41.0988 | 41.0712 | 41.0712 | 65.285 | 65.23 | 65.23 | 65.175 | 65.12 | 65.12 | 65.065
CHSK | kg/d | 89.91 | 89.73 | 89.73 | 89.67 | 89.61 | 89.61 | 142.44 | 142.32 | 142.32 | 142.2 | 142.08 | 142.08 | 141.96
Počet EO | os. | 749.25 | 747.75 | 747.75 | 747.25 | 746.75 | 746.75 | 1187 | 1186 | 1186 | 1185 | 1184 | 1184 | 1183
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 65.13 | 65.04 | 65.04 | 65.01 | 64.98 | 64.98 | 154.75 | 154.62 | 154.62 | 154.49 | 154.36 | 154.36 | 154.23
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 44.21 | 44.06 | 44.06 | 44.01 | 43.96 | 43.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 2009: 84.92; 2010: 84.92; 2011: 84.92; 2012: 84.8; 2013: 84.8; 2014: 84.68; 2015: 84.68
BSK5 | kg/d | 2009: 42.14; 2010: 42.14; 2011: 42.14; 2012: 42.08; 2013: 42.08; 2014: 42.02; 2015: 42.02
NL | kg/d | 2009: 38.6283; 2010: 38.6283; 2011: 38.6283; 2012: 38.5733; 2013: 38.5733; 2014: 38.5183; 2015: 38.5183
CHSK | kg/d | 2009: 84.28; 2010: 84.28; 2011: 84.28; 2012: 84.16; 2013: 84.16; 2014: 84.04; 2015: 84.04
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 65.13 | 65.04 | 65.04 | 65.01 | 64.98 | 64.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 27.04 | 27.01 | 27.01 | 27 | 26.99 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 24.7867 | 24.7592 | 24.7592 | 24.75 | 24.7408 | 24.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 54.08 | 54.02 | 54.02 | 54 | 53.98 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2009: 239.67; 2010: 239.54; 2011: 239.54; 2012: 239.29; 2013: 239.16; 2014: 239.04; 2015: 238.91
BSK5 | kg/d | 2009: 113.36; 2010: 113.3; 2011: 113.3; 2012: 113.18; 2013: 113.12; 2014: 113.06; 2015: 113
NL | kg/d | 2009: 103.9133; 2010: 103.8583; 2011: 103.8583; 2012: 103.7483; 2013: 103.6933; 2014: 103.6383; 2015: 103.5833
CHSK | kg/d | 2009: 226.72; 2010: 226.6; 2011: 226.6; 2012: 226.36; 2013: 226.24; 2014: 226.12; 2015: 226
Počet EO | os | 2009: 1890; 2010: 1889; 2011: 1889; 2012: 1887; 2013: 1886; 2014: 1885; 2015: 1884
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2009: 239.67; 2010: 239.54; 2011: 239.54; 2012: 239.29; 2013: 239.16; 2014: 239.04; 2015: 238.91
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 21.4225 | 21.397 | 21.397 | 21.3885 | 21.3801 | 21.3801 | 56.976 | 56.928 | 56.928 | 56.88 | 56.832 | 56.832 | 56.784
NL | kg/d | 22.0919 | 22.0657 | 22.0657 | 22.0569 | 22.0482 | 22.0482 | 58.7565 | 58.707 | 58.707 | 58.6575 | 58.608 | 58.608 | 58.5585
CHSK | kg/d | 48.2006 | 48.1433 | 48.1433 | 48.1242 | 48.1051 | 48.1051 | 128.196 | 128.088 | 128.088 | 127.98 | 127.872 | 127.872 | 127.764
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.5325 | 23.468 | 23.468 | 23.4465 | 23.4249 | 23.4249 | 14.244 | 14.232 | 14.232 | 14.22 | 14.208 | 14.208 | 14.196
NL | kg/d | 19.1168 | 19.0606 | 19.0606 | 19.0418 | 19.0231 | 19.0231 | 6.5285 | 6.523 | 6.523 | 6.5175 | 6.512 | 6.512 | 6.5065
CHSK | kg/d | 41.7094 | 41.5867 | 41.5867 | 41.5458 | 41.5049 | 41.5049 | 14.244 | 14.232 | 14.232 | 14.22 | 14.208 | 14.208 | 14.196
Produkce kalů | m3/r | 260.6403 | 260.3305 | 260.3305 | 260.2272 | 260.124 | 260.124 | 693.208 | 692.624 | 692.624 | 692.04 | 691.456 | 691.456 | 690.872
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.420.01 - Drásov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.420.01 - Drásov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Drásov | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 240 | [5 empty] | 14.7989 | 2007-2008 |  | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 7 | [5 empty] | 29.4525 | 2007-2008
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.47 | [5 empty] | 0.90287 | 2007-2008
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2007-2008
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 120 | 1.14
P.N | 0 | Nové |  | 359 | 3.4105 | [5 empty] | 5.5645 | 2007-2008
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 362
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.1438