## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.423.01 - Hradčany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 537 | 536 | 536 | 535 | 535 | 535 | 535 | 534 | 534 | 534 | 534 | 533 | 533
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 537 | 536 | 536 | 535 | 535 | 535 | 535 | 534 | 534 | 534 | 534 | 533 | 533
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.01279 | 0.012764 | 0.012764 | 0.012738 | 0.012738 | 0.012738 | 0.012738 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012687 | 0.012687
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.7896 | 12.764 | 12.764 | 12.7385 | 12.7385 | 12.7385 | 12.7385 | 12.7129 | 12.7129 | 12.7129 | 12.7129 | 12.6874 | 12.6874
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.7871 | 5.7761 | 5.7761 | 5.7652 | 5.7652 | 5.7652 | 5.7652 | 5.7542 | 5.7542 | 5.7542 | 5.7542 | 5.7433 | 5.7433
NL | t/rok | 5.3048 | 5.2948 | 5.2948 | 5.2847 | 5.2847 | 5.2847 | 5.2847 | 5.2747 | 5.2747 | 5.2747 | 5.2747 | 5.2647 | 5.2647
CHSK | t/rok | 11.5741 | 11.5523 | 11.5523 | 11.5304 | 11.5304 | 11.5304 | 11.5304 | 11.5084 | 11.5084 | 11.5084 | 11.5084 | 11.4865 | 11.4865
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.423.01 - Hradčany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 486 | 485 | 485 | 484 | 484 | 484 | 484 | 483 | 483 | 483 | 483 | 482 | 482
Počet osob s ČOP | os. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 486 | 485 | 485 | 484 | 484 | 484 | 484 | 483 | 483 | 483 | 483 | 482 | 482
- počet osob s ČOP | os. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 486 | 485 | 485 | 484 | 484 | 484 | 484 | 483 | 483 | 483 | 483 | 482 | 482
- počet osob s ČOP | os. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 9.72 | 9.7 | 9.7 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.64 | 9.64
BSK5 | kg/d | 5.37 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 5.33
NL | kg/d | 4.9225 | 4.9133 | 4.9133 | 4.9042 | 4.9042 | 4.9042 | 4.9042 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.8858 | 4.8858
CHSK | kg/d | 10.74 | 10.72 | 10.72 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.66 | 10.66
N-celk | kg/d | 0.9845 | 0.98267 | 0.98267 | 0.98083 | 0.98083 | 0.98083 | 0.98083 | 0.979 | 0.979 | 0.979 | 0.979 | 0.97717 | 0.97717
N-NH4 | kg/d | 0.4654 | 0.46453 | 0.46453 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.4628 | 0.4628 | 0.4628 | 0.4628 | 0.46193 | 0.46193
N-NO3 | kg/d | 0.0895 | 0.089333 | 0.089333 | 0.089167 | 0.089167 | 0.089167 | 0.089167 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.088833 | 0.088833
P-celk | kg/d | 0.22375 | 0.22333 | 0.22333 | 0.22292 | 0.22292 | 0.22292 | 0.22292 | 0.2225 | 0.2225 | 0.2225 | 0.2225 | 0.22208 | 0.22208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 214.8 | 214.4 | 214.4 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 213.2 | 213.2
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.423.01 - Hradčany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 35.04 | 34.97 | 34.97 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.76 | 34.76
BSK5 | kg/d | 15.855 | 15.825 | 15.825 | 15.795 | 15.795 | 15.795 | 15.795 | 15.765 | 15.765 | 15.765 | 15.765 | 15.735 | 15.735
NL | kg/d | 14.5337 | 14.5062 | 14.5062 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4238 | 14.4238
CHSK | kg/d | 31.71 | 31.65 | 31.65 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.47 | 31.47
Počet EO | os. | 264.25 | 263.75 | 263.75 | 263.25 | 263.25 | 263.25 | 263.25 | 262.75 | 262.75 | 262.75 | 262.75 | 262.25 | 262.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 35.04 | 34.97 | 34.97 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.76 | 34.76
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.855 | 15.825 | 15.825 | 15.795 | 15.795 | 15.795 | 15.795 | 15.765 | 15.765 | 15.765 | 15.765 | 15.735 | 15.735
NL | kg/d | 14.5337 | 14.5062 | 14.5062 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4787 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4238 | 14.4238
CHSK | kg/d | 31.71 | 31.65 | 31.65 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.47 | 31.47
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.423.01 - Hradčany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250-300 | 7 | [5 empty] | 34.748 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.4 | [5 empty] | 0.7684 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 215 | 2.0425 | [5 empty] | 3.3325 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 215
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.1239