## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.425.02 - Lomnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1577 | 1574 | 1573 | 1572 | 1571 | 1571 | 1570 | 1569 | 1568 | 1567 | 1567 | 1566 | 1565
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 88.7127 | 88.6912 | 88.684 | 88.6768 | 88.6696 | 88.6696 | 88.6624 | 88.6552 | 88.648 | 88.6407 | 88.6407 | 88.6335 | 88.6262
meziroční přírůstek | os |  | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
Počet obyv. napoj ČOV | % | 88.7127 | 88.6912 | 88.684 | 88.6768 | 88.6696 | 88.6696 | 88.6624 | 88.6552 | 88.648 | 88.6407 | 88.6407 | 88.6335 | 88.6262
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 11.2873 | 11.3088 | 11.316 | 11.3232 | 11.3304 | 11.3304 | 11.3376 | 11.3448 | 11.352 | 11.3593 | 11.3593 | 11.3665 | 11.3738
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.062576 | 0.062444 | 0.0624 | 0.062357 | 0.062313 | 0.062313 | 0.062269 | 0.062225 | 0.062181 | 0.062138 | 0.062138 | 0.062094 | 0.06205
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.061276 | 0.061145 | 0.061101 | 0.061057 | 0.061013 | 0.061013 | 0.06097 | 0.060926 | 0.060882 | 0.060838 | 0.060838 | 0.060794 | 0.060751
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.9235 | 97.9191 | 97.9176 | 97.9162 | 97.9147 | 97.9147 | 97.9132 | 97.9118 | 97.9103 | 97.9088 | 97.9088 | 97.9074 | 97.9059
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0001314 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.2149 | -0.071685 | -0.071736 | -0.071788 | 0 | -0.071839 | -0.071891 | -0.071942 | -0.071994 | 0 | -0.072046 | -0.072098
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994
Odpad. vody nečištěné | % | 2.0765 | 2.0809 | 2.0824 | 2.0838 | 2.0853 | 2.0853 | 2.0868 | 2.0882 | 2.0897 | 2.0912 | 2.0912 | 2.0926 | 2.0941
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2009: 12.96; 2010: 13.08; 2011: 13.2; 2012: 13.32; 2013: 13.32; 2014: 13.44; 2015: 13.56
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -97.88; 2004: -97.52; 2005: -97.4; 2006: -97.28; 2007: -97.16; 2008: -97.16
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 32.2623 | 32.1966 | 32.1748 | 32.1529 | 32.1309 | 32.1309 | 32.1091 | 32.0872 | 32.0652 | 32.0433 | 32.0433 | 32.0215 | 31.9995
NL | t/rok | 29.5738 | 29.5136 | 29.4935 | 29.4734 | 29.4534 | 29.4534 | 29.4333 | 29.4132 | 29.3931 | 29.3731 | 29.3731 | 29.353 | 29.3329
CHSK | t/rok | 64.5247 | 64.3933 | 64.3495 | 64.3057 | 64.2619 | 64.2619 | 64.2181 | 64.1743 | 64.1305 | 64.0867 | 64.0867 | 64.0429 | 63.9991
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.2739 | 25.2213 | 25.2038 | 25.1863 | 25.1687 | 25.1687 | 25.1512 | 25.1337 | 25.1161 | 25.0986 | 25.0986 | 25.0811 | 25.0636
NL | t/rok | 26.0637 | 26.0095 | 25.9914 | 25.9733 | 25.9553 | 25.9553 | 25.9372 | 25.9191 | 25.901 | 25.8829 | 25.8829 | 25.8649 | 25.8468
CHSK | t/rok | 56.8663 | 56.748 | 56.7086 | 56.6691 | 56.6297 | 56.6297 | 56.5902 | 56.5508 | 56.5113 | 56.4719 | 56.4719 | 56.4324 | 56.393
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0365 | 12.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0365 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.425.02 - Lomnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1577 | 1574 | 1573 | 1572 | 1571 | 1571 | 1570 | 1569 | 1568 | 1567 | 1567 | 1566 | 1565
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 88.7127 | 88.6912 | 88.684 | 88.6768 | 88.6696 | 88.6696 | 88.6624 | 88.6552 | 88.648 | 88.6407 | 88.6407 | 88.6335 | 88.6262
meziroční přírůstek | os |  | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
Počet obyv. napoj ČOV | % | 88.7127 | 88.6912 | 88.684 | 88.6768 | 88.6696 | 88.6696 | 88.6624 | 88.6552 | 88.648 | 88.6407 | 88.6407 | 88.6335 | 88.6262
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 11.2873 | 11.3088 | 11.316 | 11.3232 | 11.3304 | 11.3304 | 11.3376 | 11.3448 | 11.352 | 11.3593 | 11.3593 | 11.3665 | 11.3738
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.062576 | 0.062444 | 0.0624 | 0.062357 | 0.062313 | 0.062313 | 0.062269 | 0.062225 | 0.062181 | 0.062138 | 0.062138 | 0.062094 | 0.06205
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.061276 | 0.061145 | 0.061101 | 0.061057 | 0.061013 | 0.061013 | 0.06097 | 0.060926 | 0.060882 | 0.060838 | 0.060838 | 0.060794 | 0.060751
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.9235 | 97.9191 | 97.9176 | 97.9162 | 97.9147 | 97.9147 | 97.9132 | 97.9118 | 97.9103 | 97.9088 | 97.9088 | 97.9074 | 97.9059
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0001314 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.2149 | -0.071685 | -0.071736 | -0.071788 | 0 | -0.071839 | -0.071891 | -0.071942 | -0.071994 | 0 | -0.072046 | -0.072098
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2994
Odpad. vody nečištěné | % | 2.0765 | 2.0809 | 2.0824 | 2.0838 | 2.0853 | 2.0853 | 2.0868 | 2.0882 | 2.0897 | 2.0912 | 2.0912 | 2.0926 | 2.0941
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2009: 12.96; 2010: 13.08; 2011: 13.2; 2012: 13.32; 2013: 13.32; 2014: 13.44; 2015: 13.56
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -97.88; 2004: -97.52; 2005: -97.4; 2006: -97.28; 2007: -97.16; 2008: -97.16
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 32.2623 | 32.1966 | 32.1748 | 32.1529 | 32.1309 | 32.1309 | 32.1091 | 32.0872 | 32.0652 | 32.0433 | 32.0433 | 32.0215 | 31.9995
NL | t/rok | 29.5738 | 29.5136 | 29.4935 | 29.4734 | 29.4534 | 29.4534 | 29.4333 | 29.4132 | 29.3931 | 29.3731 | 29.3731 | 29.353 | 29.3329
CHSK | t/rok | 64.5247 | 64.3933 | 64.3495 | 64.3057 | 64.2619 | 64.2619 | 64.2181 | 64.1743 | 64.1305 | 64.0867 | 64.0867 | 64.0429 | 63.9991
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.2739 | 25.2213 | 25.2038 | 25.1863 | 25.1687 | 25.1687 | 25.1512 | 25.1337 | 25.1161 | 25.0986 | 25.0986 | 25.0811 | 25.0636
NL | t/rok | 26.0637 | 26.0095 | 25.9914 | 25.9733 | 25.9553 | 25.9553 | 25.9372 | 25.9191 | 25.901 | 25.8829 | 25.8829 | 25.8649 | 25.8468
CHSK | t/rok | 56.8663 | 56.748 | 56.7086 | 56.6691 | 56.6297 | 56.6297 | 56.5902 | 56.5508 | 56.5113 | 56.4719 | 56.4719 | 56.4324 | 56.393
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0365 | 12.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0365 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729 | 24.0729
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.425.02 - Lomnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.017.425.02 - Lomnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
Počet osob s ČOP | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná a splašková; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1399 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 27.98 | 27.92 | 27.9 | 27.88 | 27.86 | 27.86 | 27.84 | 27.82 | 27.8 | 27.78 | 27.78 | 27.76 | 27.74
BSK5 | kg/d | 15.77 | 15.74 | 15.73 | 15.72 | 15.71 | 15.71 | 15.7 | 15.69 | 15.68 | 15.67 | 15.67 | 15.66 | 15.65
NL | kg/d | 14.4558 | 14.4283 | 14.4192 | 14.41 | 14.4008 | 14.4008 | 14.3917 | 14.3825 | 14.3733 | 14.3642 | 14.3642 | 14.355 | 14.3458
CHSK | kg/d | 31.54 | 31.48 | 31.46 | 31.44 | 31.42 | 31.42 | 31.4 | 31.38 | 31.36 | 31.34 | 31.34 | 31.32 | 31.3
N-celk | kg/d | 2.8912 | 2.8857 | 2.8838 | 2.882 | 2.8802 | 2.8802 | 2.8783 | 2.8765 | 2.8747 | 2.8728 | 2.8728 | 2.871 | 2.8692
N-NH4 | kg/d | 1.3667 | 1.3641 | 1.3633 | 1.3624 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3607 | 1.3598 | 1.3589 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3572 | 1.3563
N-NO3 | kg/d | 0.26283 | 0.26233 | 0.26217 | 0.262 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26167 | 0.2615 | 0.26133 | 0.26117 | 0.26117 | 0.261 | 0.26083
P-celk | kg/d | 0.65708 | 0.65583 | 0.65542 | 0.655 | 0.65458 | 0.65458 | 0.65417 | 0.65375 | 0.65333 | 0.65292 | 0.65292 | 0.6525 | 0.65208
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
Počet kanal.přípojek | ks | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6 | 559.6
Jímky a septiky | ks | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.017.425.02 - Lomnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.017.425.02 - Lomnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 171.44 | 171.08 | 170.96 | 170.84 | 170.72 | 170.72 | 170.6 | 170.48 | 170.36 | 170.24 | 170.24 | 170.12 | 170
BSK5 | kg/d | 88.39 | 88.21 | 88.15 | 88.09 | 88.03 | 88.03 | 87.97 | 87.91 | 87.85 | 87.79 | 87.79 | 87.73 | 87.67
NL | kg/d | 81.0242 | 80.8592 | 80.8042 | 80.7492 | 80.6942 | 80.6942 | 80.6392 | 80.5842 | 80.5292 | 80.4742 | 80.4742 | 80.4192 | 80.3642
CHSK | kg/d | 176.78 | 176.42 | 176.3 | 176.18 | 176.06 | 176.06 | 175.94 | 175.82 | 175.7 | 175.58 | 175.58 | 175.46 | 175.34
Počet EO | os. | 1473.1667 | 1470.1667 | 1469.1667 | 1468.1667 | 1467.1667 | 1467.1667 | 1466.1667 | 1465.1667 | 1464.1667 | 1463.1667 | 1463.1667 | 1462.1667 | 1461.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 167.88 | 167.52 | 167.4 | 167.28 | 167.16 | 167.16 | 167.04 | 166.92 | 166.8 | 166.68 | 166.68 | 166.56 | 166.44
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 167.88 | 167.52 | 167.4 | 167.28 | 167.16 | 167.16 | 167.04 | 166.92 | 166.8 | 166.68 | 166.68 | 166.56 | 166.44
BSK5 | kg/d | 85.72 | 85.54 | 85.48 | 85.42 | 85.36 | 85.36 | 85.3 | 85.24 | 85.18 | 85.12 | 85.12 | 85.06 | 85
NL | kg/d | 78.5767 | 78.4117 | 78.3567 | 78.3017 | 78.2467 | 78.2467 | 78.1917 | 78.1367 | 78.0817 | 78.0267 | 78.0267 | 77.9717 | 77.9167
CHSK | kg/d | 171.44 | 171.08 | 170.96 | 170.84 | 170.72 | 170.72 | 170.6 | 170.48 | 170.36 | 170.24 | 170.24 | 170.12 | 170
Počet EO | os | 1429 | 1426 | 1425 | 1424 | 1423 | 1423 | 1422 | 1421 | 1420 | 1419 | 1419 | 1418 | 1417
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 167.88 | 167.52 | 167.4 | 167.28 | 167.16 | 167.16 | 167.04 | 166.92 | 166.8 | 166.68 | 166.68 | 166.56 | 166.44
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 69.2436 | 69.0996 | 69.0515 | 69.0035 | 68.9555 | 68.9555 | 68.9074 | 68.8594 | 68.8114 | 68.7633 | 68.7633 | 68.7153 | 68.6673
NL | kg/d | 71.4075 | 71.2589 | 71.2094 | 71.1598 | 71.1103 | 71.1103 | 71.0608 | 71.0113 | 70.9617 | 70.9122 | 70.9122 | 70.8627 | 70.8131
CHSK | kg/d | 155.7982 | 155.474 | 155.3659 | 155.2579 | 155.1498 | 155.1498 | 155.0417 | 154.9336 | 154.8256 | 154.7175 | 154.7175 | 154.6094 | 154.5014
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.1464 | 19.1104 | 19.0985 | 19.0865 | 19.0745 | 19.0745 | 19.0626 | 19.0506 | 19.0386 | 19.0267 | 19.0267 | 19.0147 | 19.0027
NL | kg/d | 9.6167 | 9.6003 | 9.5948 | 9.5893 | 9.5839 | 9.5839 | 9.5784 | 9.5729 | 9.5674 | 9.562 | 9.562 | 9.5565 | 9.551
CHSK | kg/d | 20.9818 | 20.946 | 20.9341 | 20.9221 | 20.9102 | 20.9102 | 20.8983 | 20.8864 | 20.8744 | 20.8625 | 20.8625 | 20.8506 | 20.8386
Produkce kalů | m3/r | 842.4644 | 840.7112 | 840.1268 | 839.5425 | 838.9581 | 838.9581 | 838.3737 | 837.7893 | 837.2049 | 836.6205 | 836.6205 | 836.0362 | 835.4518
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.425.02 - Lomnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.017.425.02 - Lomnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Lomnice | mechanicko-biologická |  | 70 |  | 1993 | [5 empty] | 9 | 2
C.R | 2 | ČOV Lomnice | rekonstrukce |  | 180 |  |  |  | 10 | 2007-2008 |  |  | 11 | 2
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 11 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 11 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 2.68
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 400-800 | 4.22
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 2.7 |  |  |  | 14.0729 | 2007-2008
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 560 | 5.32
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 71
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 24.0729 |  | 0