## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.432.01 - Předklášteří
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1411 | 1408 | 1407 | 1406 | 1405 | 1405 | 1404 | 1403 | 1402 | 1401 | 1401 | 1400 | 1399
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1379 | 1378
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.3614 | 90.554 | 90.6183 | 90.6828 | 90.7473 | 90.7473 | 90.812 | 90.8767 | 90.9415 | 91.0064 | 91.0064 | 98.5 | 98.4989
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1379 | 1378
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.3614 | 90.554 | 90.6183 | 90.6828 | 90.7473 | 90.7473 | 90.812 | 90.8767 | 90.9415 | 91.0064 | 91.0064 | 98.5 | 98.4989
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 136 | 133 | 132 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 126 | 21 | 21
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.6386 | 9.446 | 9.3817 | 9.3172 | 9.2527 | 9.2527 | 9.188 | 9.1233 | 9.0585 | 8.9936 | 8.9936 | 1.5 | 1.5011
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.06297 | 0.062882 | 0.062853 | 0.062824 | 0.062795 | 0.062795 | 0.062765 | 0.062736 | 0.062707 | 0.062678 | 0.062678 | 0.065039 | 0.064992
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.061211 | 0.061178 | 0.061167 | 0.061156 | 0.061145 | 0.061145 | 0.061134 | 0.061123 | 0.061112 | 0.061101 | 0.061101 | 0.064886 | 0.064839
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.2061 | 97.2893 | 97.3171 | 97.3449 | 97.3727 | 97.3727 | 97.4006 | 97.4284 | 97.4563 | 97.4843 | 97.4843 | 99.7643 | 99.7641
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.285e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | 0.003785 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.053696 | -0.017902 | -0.017905 | -0.017908 | 0 | -0.017912 | -0.017915 | -0.017918 | -0.017921 | 0 | 5.8334 | -0.073182
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7593 | 1.7046 | 1.6863 | 1.6681 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6316 | 1.6133 | 1.5951 | 1.5768 | 1.5768 | 0.1533 | 0.1533
Odpad. vody nečištěné | % | 2.7939 | 2.7107 | 2.6829 | 2.6551 | 2.6273 | 2.6273 | 2.5994 | 2.5716 | 2.5437 | 2.5157 | 2.5157 | 0.2357 | 0.23588
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 29.2548 | 29.2219 | 29.211 | 29.2 | 29.1891 | 29.1891 | 29.1781 | 29.1671 | 29.1562 | 29.1453 | 29.1453 | 30.0267 | 30.0048
NL | t/rok | 26.8169 | 26.7867 | 26.7767 | 26.7667 | 26.7566 | 26.7566 | 26.7466 | 26.7366 | 26.7265 | 26.7165 | 26.7165 | 27.5245 | 27.5044
CHSK | t/rok | 58.5095 | 58.4438 | 58.4219 | 58.4 | 58.3781 | 58.3781 | 58.3562 | 58.3343 | 58.3124 | 58.2905 | 58.2905 | 60.0534 | 60.0097
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 22.7499 | 22.7438 | 22.7418 | 22.7398 | 22.7377 | 22.7377 | 22.7357 | 22.7337 | 22.7317 | 22.7296 | 22.7296 | 23.9648 | 23.9472
NL | t/rok | 23.4609 | 23.4546 | 23.4525 | 23.4504 | 23.4483 | 23.4483 | 23.4462 | 23.4441 | 23.442 | 23.4399 | 23.4399 | 24.7137 | 24.6956
CHSK | t/rok | 51.1873 | 51.1736 | 51.169 | 51.1645 | 51.1599 | 51.1599 | 51.1553 | 51.1508 | 51.1462 | 51.1417 | 51.1417 | 53.9207 | 53.8813
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 3.366 | 3.366 | 3.366
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.432.01 - Předklášteří
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1340 | 1337 | 1336 | 1335 | 1334 | 1334 | 1333 | 1332 | 1331 | 1330 | 1330 | 1329 | 1328
Počet osob s ČOP | os. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná a splašková; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1329 | 1328
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 21 | 21
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1329 | 1328
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 21 | 21
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 40.2 | 40.11 | 40.08 | 40.05 | 40.02 | 40.02 | 39.99 | 39.96 | 39.93 | 39.9 | 39.9 | 39.87 | 39.84
BSK5 | kg/d | 14.11 | 14.08 | 14.07 | 14.06 | 14.05 | 14.05 | 14.04 | 14.03 | 14.02 | 14.01 | 14.01 | 14 | 13.99
NL | kg/d | 12.9342 | 12.9067 | 12.8975 | 12.8883 | 12.8792 | 12.8792 | 12.87 | 12.8608 | 12.8517 | 12.8425 | 12.8425 | 12.8333 | 12.8242
CHSK | kg/d | 28.22 | 28.16 | 28.14 | 28.12 | 28.1 | 28.1 | 28.08 | 28.06 | 28.04 | 28.02 | 28.02 | 28 | 27.98
N-celk | kg/d | 2.5868 | 2.5813 | 2.5795 | 2.5777 | 2.5758 | 2.5758 | 2.574 | 2.5722 | 2.5703 | 2.5685 | 2.5685 | 2.5667 | 2.5648
N-NH4 | kg/d | 1.2229 | 1.2203 | 1.2194 | 1.2185 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2168 | 1.2159 | 1.2151 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2133 | 1.2125
N-NO3 | kg/d | 0.23517 | 0.23467 | 0.2345 | 0.23433 | 0.23417 | 0.23417 | 0.234 | 0.23383 | 0.23367 | 0.2335 | 0.2335 | 0.23333 | 0.23317
P-celk | kg/d | 0.58792 | 0.58667 | 0.58625 | 0.58583 | 0.58542 | 0.58542 | 0.585 | 0.58458 | 0.58417 | 0.58375 | 0.58375 | 0.58333 | 0.58292
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 7.72 | 7.72
Počet kanal.přípojek | ks | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 551.6 | 551.6
Jímky a septiky | ks | 54.4 | 53.2 | 52.8 | 52.4 | 52 | 52 | 51.6 | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 50.4 | 8.4 | 8.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.432.01 - Předklášteří
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 172.52 | 172.28 | 172.2 | 172.12 | 172.04 | 172.04 | 171.96 | 171.88 | 171.8 | 171.72 | 171.72 | 178.19 | 178.06
BSK5 | kg/d | 80.15 | 80.06 | 80.03 | 80 | 79.97 | 79.97 | 79.94 | 79.91 | 79.88 | 79.85 | 79.85 | 82.265 | 82.205
NL | kg/d | 73.4708 | 73.3883 | 73.3608 | 73.3333 | 73.3058 | 73.3058 | 73.2783 | 73.2508 | 73.2233 | 73.1958 | 73.1958 | 75.4096 | 75.3546
CHSK | kg/d | 160.3 | 160.12 | 160.06 | 160 | 159.94 | 159.94 | 159.88 | 159.82 | 159.76 | 159.7 | 159.7 | 164.53 | 164.41
Počet EO | os. | 1335.8333 | 1334.3333 | 1333.8333 | 1333.3333 | 1332.8333 | 1332.8333 | 1332.3333 | 1331.8333 | 1331.3333 | 1330.8333 | 1330.8333 | 1371.0833 | 1370.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 167.7 | 167.61 | 167.58 | 167.55 | 167.52 | 167.52 | 167.49 | 167.46 | 167.43 | 167.4 | 167.4 | 177.77 | 177.64
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4.82 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.52 | 4.52 | 4.47 | 4.42 | 4.37 | 4.32 | 4.32 | 0.42 | 0.42
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 167.7 | 167.61 | 167.58 | 167.55 | 167.52 | 167.52 | 167.49 | 167.46 | 167.43 | 167.4 | 167.4 | 177.77 | 177.64
BSK5 | kg/d | 77.76 | 77.73 | 77.72 | 77.71 | 77.7 | 77.7 | 77.69 | 77.68 | 77.67 | 77.66 | 77.66 | 81.95 | 81.89
NL | kg/d | 71.28 | 71.2525 | 71.2433 | 71.2342 | 71.225 | 71.225 | 71.2158 | 71.2067 | 71.1975 | 71.1883 | 71.1883 | 75.1208 | 75.0658
CHSK | kg/d | 155.52 | 155.46 | 155.44 | 155.42 | 155.4 | 155.4 | 155.38 | 155.36 | 155.34 | 155.32 | 155.32 | 163.9 | 163.78
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 62.3286 | 62.3118 | 62.3063 | 62.3007 | 62.2952 | 62.2952 | 62.2896 | 62.2841 | 62.2785 | 62.273 | 62.273 | 65.6569 | 65.6089
NL | kg/d | 64.2763 | 64.2591 | 64.2534 | 64.2476 | 64.2419 | 64.2419 | 64.2362 | 64.2304 | 64.2247 | 64.219 | 64.219 | 67.7087 | 67.6592
CHSK | kg/d | 140.2393 | 140.2017 | 140.1891 | 140.1766 | 140.1641 | 140.1641 | 140.1516 | 140.1391 | 140.1266 | 140.1142 | 140.1142 | 147.728 | 147.62
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.8214 | 17.7482 | 17.7237 | 17.6993 | 17.6748 | 17.6748 | 17.6504 | 17.6259 | 17.6015 | 17.577 | 17.577 | 16.6081 | 16.5961
NL | kg/d | 9.1945 | 9.1292 | 9.1075 | 9.0857 | 9.0639 | 9.0639 | 9.0422 | 9.0204 | 8.9986 | 8.9768 | 8.9768 | 7.7009 | 7.6954
CHSK | kg/d | 20.0607 | 19.9183 | 19.8709 | 19.8234 | 19.7759 | 19.7759 | 19.7284 | 19.6809 | 19.6334 | 19.5858 | 19.5858 | 16.802 | 16.79
Produkce kalů | m3/r | 758.3309 | 758.1275 | 758.0598 | 757.9921 | 757.9245 | 757.9245 | 757.8569 | 757.7893 | 757.7218 | 757.6543 | 757.6543 | 798.8254 | 798.2414
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.432.01 - Předklášteří
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 6.92
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 400 | 1 |  |  |  | 5.2122 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.8 | [5 empty] | 3.366 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 60 | 0.319
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS Trávníky |  | 0.7 | 50
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 510 | 4.845
P.N | 0 | Nové |  | 42 | 0.399 | [5 empty] | 0.651 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 54
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 5.2122 |  | 4.017