## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.434.01 - Rohozec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 238 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 236
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.395 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 88.1356 | 88.1356 | 88.1356 | 88.1356
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.605 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 11.8644 | 11.8644 | 11.8644 | 11.8644
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0096433 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 93.5655 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 94.0639 | 94.0639 | 94.0639 | 94.0639
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.6205 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694
Odpad. vody nečištěné | % | 6.4345 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 5.9361 | 5.9361 | 5.9361 | 5.9361
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.7815 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7596 | 4.7596 | 4.7596 | 4.7596
NL | t/rok | 4.383 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363
CHSK | t/rok | 9.563 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5192 | 9.5192 | 9.5192 | 9.5192
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 1.3422 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431
NL | t/rok | 1.2303 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312
CHSK | t/rok | 2.6843 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6862 | 2.6862 | 2.6862 | 2.6862
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.434.01 - Rohozec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 238 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 236
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.395 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 87.7637 | 88.1356 | 88.1356 | 88.1356 | 88.1356
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.605 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 12.2363 | 11.8644 | 11.8644 | 11.8644 | 11.8644
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0096433 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0096177 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228 | 0.0090228
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 93.5655 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 93.814 | 94.0639 | 94.0639 | 94.0639 | 94.0639
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.6205 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.59495 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694
Odpad. vody nečištěné | % | 6.4345 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 5.9361 | 5.9361 | 5.9361 | 5.9361
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.7815 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7706 | 4.7596 | 4.7596 | 4.7596 | 4.7596
NL | t/rok | 4.383 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363
CHSK | t/rok | 9.563 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5411 | 9.5192 | 9.5192 | 9.5192 | 9.5192
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 1.3422 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3431
NL | t/rok | 1.2303 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312
CHSK | t/rok | 2.6843 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6862 | 2.6862 | 2.6862 | 2.6862
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.434.01 - Rohozec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.017.434.01 - Rohozec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 218 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.36 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
BSK5 | kg/d | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
NL | kg/d | 2.1817 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1725 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1633
CHSK | kg/d | 4.76 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72
N-celk | kg/d | 0.43633 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4345 | 0.43267 | 0.43267 | 0.43267 | 0.43267
N-NH4 | kg/d | 0.20627 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054 | 0.20453 | 0.20453 | 0.20453 | 0.20453
N-NO3 | kg/d | 0.039667 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333
P-celk | kg/d | 0.099167 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.09875 | 0.098333 | 0.098333 | 0.098333 | 0.098333
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Počet kanal.přípojek | ks | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2
Jímky a septiky | ks | 95.2 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.017.434.01 - Rohozec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.017.434.01 - Rohozec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 26.42 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
BSK5 | kg/d | 13.1 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04
NL | kg/d | 12.0083 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9808 | 11.9533 | 11.9533 | 11.9533 | 11.9533
CHSK | kg/d | 26.2 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08
Počet EO | os. | 218.3333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.8333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333 | 217.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 24.72
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.6771 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 3.6798 | 3.6798 | 3.6798 | 3.6798
NL | kg/d | 3.3707 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3719 | 3.3731 | 3.3731 | 3.3731 | 3.3731
CHSK | kg/d | 7.3542 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3569 | 7.3596 | 7.3596 | 7.3596 | 7.3596
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.4229 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3916 | 9.3602 | 9.3602 | 9.3602 | 9.3602
NL | kg/d | 8.6376 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.6089 | 8.5802 | 8.5802 | 8.5802 | 8.5802
CHSK | kg/d | 18.8458 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7831 | 18.7204 | 18.7204 | 18.7204 | 18.7204
Produkce kalů | m3/r | 29.8256 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8363 | 29.8471 | 29.8471 | 29.8471 | 29.8471
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.017.434.01 - Rohozec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.017.434.01 - Rohozec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Rohozec | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 30 | [5 empty] | 2.1304 | po r.2015 | 18 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 0.8
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 0.15 | [5 empty] | 0.7446 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 83 | 0.7885
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 95
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.875