## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.441.01 - Štěpánovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 463 | 462 | 462 | 461 | 461 | 461 | 461 | 460 | 460 | 460 | 460 | 459 | 459
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 392 | 392 | 462 | 461 | 461 | 461 | 461 | 460 | 460 | 460 | 460 | 459 | 459
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 84.6652 | 84.8485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 392 | 392 | 462 | 461 | 461 | 461 | 461 | 460 | 460 | 460 | 460 | 459 | 459
Počet obyv. napoj ČOV | % | 84.6652 | 84.8485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 15.3348 | 15.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018071 | 0.018046 | 0.019871 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019739 | 0.019739
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.017323 | 0.017316 | 0.019871 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019739 | 0.019739
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 95.8594 | 95.9547 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0.002555 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.042159 | 12.8582 | -0.22091 | 0 | 0 | 0 | -0.2214 | 0 | 0 | 0 | -0.22189 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.74825 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 4.1406 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.271 | 9.26 | 9.7528 | 9.7309 | 9.7309 | 9.7309 | 9.7309 | 9.709 | 9.709 | 9.709 | 9.709 | 9.6871 | 9.6871
NL | t/rok | 8.4984 | 8.4884 | 8.9401 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.8999 | 8.8999 | 8.8999 | 8.8999 | 8.8798 | 8.8798
CHSK | t/rok | 18.542 | 18.5201 | 19.5056 | 19.4618 | 19.4618 | 19.4618 | 19.4618 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.418 | 19.3742 | 19.3742
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.1097 | 7.1084 | 7.8022 | 7.7847 | 7.7847 | 7.7847 | 7.7847 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7672 | 7.7497 | 7.7497
NL | t/rok | 7.3319 | 7.3305 | 8.0461 | 8.028 | 8.028 | 8.028 | 8.028 | 8.0099 | 8.0099 | 8.0099 | 8.0099 | 7.9919 | 7.9919
CHSK | t/rok | 15.9968 | 15.9938 | 17.555 | 17.5156 | 17.5156 | 17.5156 | 17.5156 | 17.4762 | 17.4762 | 17.4762 | 17.4762 | 17.4368 | 17.4368
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.441.01 - Štěpánovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 413 | 412 | 412 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 410 | 409 | 409
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: tlaková kanalizace; 2015: tlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 392 | 392 | 412 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 410 | 409 | 409
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 392 | 392 | 412 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 410 | 409 | 409
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.26 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.18 | 8.18
BSK5 | kg/d | 4.63 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59
NL | kg/d | 4.2442 | 4.235 | 4.235 | 4.2258 | 4.2258 | 4.2258 | 4.2258 | 4.2167 | 4.2167 | 4.2167 | 4.2167 | 4.2075 | 4.2075
CHSK | kg/d | 9.26 | 9.24 | 9.24 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.18 | 9.18
N-celk | kg/d | 0.84883 | 0.847 | 0.847 | 0.84517 | 0.84517 | 0.84517 | 0.84517 | 0.84333 | 0.84333 | 0.84333 | 0.84333 | 0.8415 | 0.8415
N-NH4 | kg/d | 0.40127 | 0.4004 | 0.4004 | 0.39953 | 0.39953 | 0.39953 | 0.39953 | 0.39867 | 0.39867 | 0.39867 | 0.39867 | 0.3978 | 0.3978
N-NO3 | kg/d | 0.077167 | 0.077 | 0.077 | 0.076833 | 0.076833 | 0.076833 | 0.076833 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.0765 | 0.0765
P-celk | kg/d | 0.19292 | 0.1925 | 0.1925 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19208 | 0.19167 | 0.19167 | 0.19167 | 0.19167 | 0.19125 | 0.19125
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Počet kanal.přípojek | ks | 156.8 | 156.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8
Jímky a septiky | ks | 28.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.441.01 - Štěpánovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 49.51 | 49.44 | 54.44 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.08 | 54.08
BSK5 | kg/d | 25.4 | 25.37 | 26.72 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.54 | 26.54
NL | kg/d | 23.2833 | 23.2558 | 24.4933 | 24.4383 | 24.4383 | 24.4383 | 24.4383 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3283 | 24.3283
CHSK | kg/d | 50.8 | 50.74 | 53.44 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.08 | 53.08
Počet EO | os. | 423.3333 | 422.8333 | 445.3333 | 444.3333 | 444.3333 | 444.3333 | 444.3333 | 443.3333 | 443.3333 | 443.3333 | 443.3333 | 442.3333 | 442.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 47.46 | 47.44 | 54.44 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.08 | 54.08
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 47.46 | 47.44 | 54.44 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.08 | 54.08
BSK5 | kg/d | 24.23 | 24.22 | 26.72 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.54 | 26.54
NL | kg/d | 22.2108 | 22.2017 | 24.4933 | 24.4383 | 24.4383 | 24.4383 | 24.4383 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3833 | 24.3283 | 24.3283
CHSK | kg/d | 48.46 | 48.44 | 53.44 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.08 | 53.08
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.4786 | 19.475 | 21.376 | 21.328 | 21.328 | 21.328 | 21.328 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.232 | 21.232
NL | kg/d | 20.0873 | 20.0836 | 22.044 | 21.9945 | 21.9945 | 21.9945 | 21.9945 | 21.945 | 21.945 | 21.945 | 21.945 | 21.8955 | 21.8955
CHSK | kg/d | 43.8269 | 43.8187 | 48.096 | 47.988 | 47.988 | 47.988 | 47.988 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | 47.772 | 47.772
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.9214 | 5.895 | 5.344 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.308 | 5.308
NL | kg/d | 3.196 | 3.1723 | 2.4493 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4328 | 2.4328
CHSK | kg/d | 6.9731 | 6.9213 | 5.344 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.332 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.308 | 5.308
Produkce kalů | m3/r | 236.9901 | 236.9454 | 260.0747 | 259.4907 | 259.4907 | 259.4907 | 259.4907 | 258.9067 | 258.9067 | 258.9067 | 258.9067 | 258.3227 | 258.3227
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.441.01 - Štěpánovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 50-110 | 7
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 157 | 1.4915
P.N | 0 | Nové |  | 28 | 0.266 | [5 empty] | 0.434 | 2003-2004
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 28
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.434