## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.448.01 - Železné
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 382 | 382 | 382
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 382 | 382 | 382
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.008322 | 0.0082965 | 0.0082965 | 0.0082965 | 0.0082965 | 0.0082709 | 0.0082709 | 0.0082709 | 0.0082709 | 0.0082709 | 0.0082454 | 0.0082454 | 0.0082454
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.322 | 8.2965 | 8.2965 | 8.2965 | 8.2965 | 8.2709 | 8.2709 | 8.2709 | 8.2709 | 8.2709 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.0643 | 4.0533 | 4.0533 | 4.0533 | 4.0533 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0314 | 4.0314 | 4.0314
NL | t/rok | 3.7256 | 3.7155 | 3.7155 | 3.7155 | 3.7155 | 3.7055 | 3.7055 | 3.7055 | 3.7055 | 3.7055 | 3.6955 | 3.6955 | 3.6955
CHSK | t/rok | 8.1286 | 8.1067 | 8.1067 | 8.1067 | 8.1067 | 8.0847 | 8.0847 | 8.0847 | 8.0847 | 8.0847 | 8.0628 | 8.0628 | 8.0628
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.017.448.01 - Železné
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 302 | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 299
Počet osob s ČOP | os. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 302 | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 299
- počet osob s ČOP | os. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 302 | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 299
- počet osob s ČOP | os. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ano
Způsob likvidace | - | 2000: jiný způsob
Množství odp.vod | m3/d | 6.04 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.98 | 5.98 | 5.98
BSK5 | kg/d | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.82
NL | kg/d | 3.5292 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.5108 | 3.5108 | 3.5108 | 3.5108 | 3.5108 | 3.5017 | 3.5017 | 3.5017
CHSK | kg/d | 7.7 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.64 | 7.64 | 7.64
N-celk | kg/d | 0.70583 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.70217 | 0.70217 | 0.70217 | 0.70217 | 0.70217 | 0.70033 | 0.70033 | 0.70033
N-NH4 | kg/d | 0.33367 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328 | 0.33193 | 0.33193 | 0.33193 | 0.33193 | 0.33193 | 0.33107 | 0.33107 | 0.33107
N-NO3 | kg/d | 0.064167 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.063833 | 0.063833 | 0.063833 | 0.063833 | 0.063833 | 0.063667 | 0.063667 | 0.063667
P-celk | kg/d | 0.16042 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15958 | 0.15958 | 0.15958 | 0.15958 | 0.15958 | 0.15917 | 0.15917 | 0.15917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 154 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 152.8 | 152.8 | 152.8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.017.448.01 - Železné
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 22.8 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.59 | 22.59 | 22.59
BSK5 | kg/d | 11.135 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.045 | 11.045 | 11.045
NL | kg/d | 10.2071 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1246 | 10.1246 | 10.1246
CHSK | kg/d | 22.27 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.09 | 22.09 | 22.09
Počet EO | os. | 185.5833 | 185.0833 | 185.0833 | 185.0833 | 185.0833 | 184.5833 | 184.5833 | 184.5833 | 184.5833 | 184.5833 | 184.0833 | 184.0833 | 184.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 22.8 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 22.59 | 22.59 | 22.59
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.135 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.045 | 11.045 | 11.045
NL | kg/d | 10.2071 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1521 | 10.1246 | 10.1246 | 10.1246
CHSK | kg/d | 22.27 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.09 | 22.09 | 22.09
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.017.442.05 - Tišnov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.017.448.01 - Železné
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-800 | 1.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.62 | [5 empty] | 14.4004 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 125 | 0.3 | [5 empty] | 0.75225 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | [6 empty] | 0.85 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 154 | 1.463 | [5 empty] | 2.387 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 154
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.3896