## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.625.01 - Bratčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 639 | 642 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 639 | 642 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016326 | 0.016403 | 0.016429 | 0.016429 | 0.016454 | 0.01648 | 0.016505 | 0.016505 | 0.016531 | 0.016556 | 0.016582 | 0.016582 | 0.016608
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.3265 | 16.4031 | 16.4287 | 16.4287 | 16.4542 | 16.4797 | 16.5053 | 16.5053 | 16.5309 | 16.5564 | 16.5819 | 16.5819 | 16.6075
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.997 | 7.0299 | 7.0408 | 7.0408 | 7.0518 | 7.0628 | 7.0737 | 7.0737 | 7.0846 | 7.0956 | 7.1066 | 7.1066 | 7.1175
NL | t/rok | 6.414 | 6.4441 | 6.4541 | 6.4541 | 6.4642 | 6.4742 | 6.4842 | 6.4842 | 6.4943 | 6.5043 | 6.5143 | 6.5143 | 6.5244
CHSK | t/rok | 13.9941 | 14.0598 | 14.0817 | 14.0817 | 14.1036 | 14.1255 | 14.1474 | 14.1474 | 14.1693 | 14.1912 | 14.2131 | 14.2131 | 14.235
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.625.01 - Bratčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 639 | 642 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 639 | 642 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 639 | 642 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 646 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.78 | 12.84 | 12.86 | 12.86 | 12.88 | 12.9 | 12.92 | 12.92 | 12.94 | 12.96 | 12.98 | 12.98 | 13
BSK5 | kg/d | 6.39 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.44 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 6.49 | 6.5
NL | kg/d | 5.8575 | 5.885 | 5.8942 | 5.8942 | 5.9033 | 5.9125 | 5.9217 | 5.9217 | 5.9308 | 5.94 | 5.9492 | 5.9492 | 5.9583
CHSK | kg/d | 12.78 | 12.84 | 12.86 | 12.86 | 12.88 | 12.9 | 12.92 | 12.92 | 12.94 | 12.96 | 12.98 | 12.98 | 13
N-celk | kg/d | 1.1715 | 1.177 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1807 | 1.1825 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1862 | 1.188 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1917
N-NH4 | kg/d | 0.5538 | 0.5564 | 0.55727 | 0.55727 | 0.55813 | 0.559 | 0.55987 | 0.55987 | 0.56073 | 0.5616 | 0.56247 | 0.56247 | 0.56333
N-NO3 | kg/d | 0.1065 | 0.107 | 0.10717 | 0.10717 | 0.10733 | 0.1075 | 0.10767 | 0.10767 | 0.10783 | 0.108 | 0.10817 | 0.10817 | 0.10833
P-celk | kg/d | 0.26625 | 0.2675 | 0.26792 | 0.26792 | 0.26833 | 0.26875 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26958 | 0.27 | 0.27042 | 0.27042 | 0.27083
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 255.6 | 256.8 | 257.2 | 257.2 | 257.6 | 258 | 258.4 | 258.4 | 258.8 | 259.2 | 259.6 | 259.6 | 260
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.625.01 - Bratčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 44.73 | 44.94 | 45.01 | 45.01 | 45.08 | 45.15 | 45.22 | 45.22 | 45.29 | 45.36 | 45.43 | 45.43 | 45.5
BSK5 | kg/d | 19.17 | 19.26 | 19.29 | 19.29 | 19.32 | 19.35 | 19.38 | 19.38 | 19.41 | 19.44 | 19.47 | 19.47 | 19.5
NL | kg/d | 17.5725 | 17.655 | 17.6825 | 17.6825 | 17.71 | 17.7375 | 17.765 | 17.765 | 17.7925 | 17.82 | 17.8475 | 17.8475 | 17.875
CHSK | kg/d | 38.34 | 38.52 | 38.58 | 38.58 | 38.64 | 38.7 | 38.76 | 38.76 | 38.82 | 38.88 | 38.94 | 38.94 | 39
Počet EO | os. | 319.5 | 321 | 321.5 | 321.5 | 322 | 322.5 | 323 | 323 | 323.5 | 324 | 324.5 | 324.5 | 325
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 44.73 | 44.94 | 45.01 | 45.01 | 45.08 | 45.15 | 45.22 | 45.22 | 45.29 | 45.36 | 45.43 | 45.43 | 45.5
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.17 | 19.26 | 19.29 | 19.29 | 19.32 | 19.35 | 19.38 | 19.38 | 19.41 | 19.44 | 19.47 | 19.47 | 19.5
NL | kg/d | 17.5725 | 17.655 | 17.6825 | 17.6825 | 17.71 | 17.7375 | 17.765 | 17.765 | 17.7925 | 17.82 | 17.8475 | 17.8475 | 17.875
CHSK | kg/d | 38.34 | 38.52 | 38.58 | 38.58 | 38.64 | 38.7 | 38.76 | 38.76 | 38.82 | 38.88 | 38.94 | 38.94 | 39
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.625.01 - Bratčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.27 | [5 empty] | 13.0081 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 2.378 | [5 empty] | 4.5681 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5 | 50.6 | [5 empty] | 1.0625 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 5.5 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 7.8 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 256 | 2.432 | [5 empty] | 3.968 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 256
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 4
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.9442