## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.626.01 - Holasice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 880 | 1053 | 1097 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 770 | 770 | 770 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.5 | 73.1244 | 70.1914 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 370 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 770 | 770 | 770 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.5 | 73.1244 | 70.1914 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 110 | 283 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.5 | 26.8756 | 29.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036098 | 0.040519 | 0.041643 | 0.049713 | 0.051596 | 0.053524 | 0.055407 | 0.05729 | 0.059218 | 0.061101 | 0.062984 | 0.064912 | 0.066795
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.03431 | 0.035573 | 0.035894 | 0.049713 | 0.051596 | 0.053524 | 0.055407 | 0.05729 | 0.059218 | 0.061101 | 0.062984 | 0.064912 | 0.066795
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 95.0455 | 87.7939 | 86.1951 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0012629 | 0.0003212 | 0.013819 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834
Meziroční přírustek | % |  | 3.5502 | 0.89485 | 27.7974 | 3.6503 | 3.6007 | 3.3992 | 3.2875 | 3.2544 | 3.0824 | 2.9903 | 2.969 | 2.8197
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7885 | 4.9458 | 5.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 4.9545 | 12.2061 | 13.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 170 | 170
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -40 | -43.46 | -44.34 | -82.2 | -87.36 | -92.64 | -97.8 | -102.96 | -108.24 | -113.4 | -118.56 | -7.84 | -13
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 31.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.958 | 19.8524 | 20.3342 | 24.747 | 25.6887 | 26.6523 | 27.594 | 28.5357 | 29.4993 | 30.441 | 31.3827 | 32.3463 | 33.288
NL | t/rok | 16.4615 | 18.198 | 18.6396 | 22.6848 | 23.548 | 24.4313 | 25.2945 | 26.1577 | 27.041 | 27.9043 | 28.7675 | 29.6508 | 30.514
CHSK | t/rok | 35.916 | 39.7047 | 40.6683 | 49.494 | 51.3774 | 53.3046 | 55.188 | 57.0714 | 58.9986 | 60.882 | 62.7654 | 64.6926 | 66.576
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 13.6546 | 13.9433 | 14.0216 | 19.7976 | 20.551 | 21.3218 | 22.0752 | 22.8286 | 23.5994 | 24.3528 | 25.1062 | 25.877 | 26.6304
NL | t/rok | 14.0813 | 14.379 | 14.4598 | 20.4163 | 21.1932 | 21.9881 | 22.765 | 23.542 | 24.3369 | 25.1138 | 25.8907 | 26.6857 | 27.4626
CHSK | t/rok | 30.7229 | 31.3725 | 31.5487 | 44.5446 | 46.2397 | 47.9741 | 49.6692 | 51.3643 | 53.0987 | 54.7938 | 56.4889 | 58.2233 | 59.9184
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 3.8221 | 3.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 3.8221 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 12.3943 | 17.1443 | 17.1443 | 17.1443
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.626.01 - Holasice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 880 | 1053 | 1097 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 770 | 770 | 770 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.5 | 73.1244 | 70.1914 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 370 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 770 | 770 | 770 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1357 | 1400 | 1443 | 1487 | 1530
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.5 | 73.1244 | 70.1914 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 110 | 283 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.5 | 26.8756 | 29.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036098 | 0.040519 | 0.041643 | 0.049713 | 0.051596 | 0.053524 | 0.055407 | 0.05729 | 0.059218 | 0.061101 | 0.062984 | 0.064912 | 0.066795
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.03431 | 0.035573 | 0.035894 | 0.049713 | 0.051596 | 0.053524 | 0.055407 | 0.05729 | 0.059218 | 0.061101 | 0.062984 | 0.064912 | 0.066795
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 95.0455 | 87.7939 | 86.1951 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0012629 | 0.0003212 | 0.013819 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834 | 0.0018834 | 0.0019272 | 0.0018834
Meziroční přírustek | % |  | 3.5502 | 0.89485 | 27.7974 | 3.6503 | 3.6007 | 3.3992 | 3.2875 | 3.2544 | 3.0824 | 2.9903 | 2.969 | 2.8197
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7885 | 4.9458 | 5.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 4.9545 | 12.2061 | 13.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 170 | 170
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -40 | -43.46 | -44.34 | -82.2 | -87.36 | -92.64 | -97.8 | -102.96 | -108.24 | -113.4 | -118.56 | -7.84 | -13
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 31.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.958 | 19.8524 | 20.3342 | 24.747 | 25.6887 | 26.6523 | 27.594 | 28.5357 | 29.4993 | 30.441 | 31.3827 | 32.3463 | 33.288
NL | t/rok | 16.4615 | 18.198 | 18.6396 | 22.6848 | 23.548 | 24.4313 | 25.2945 | 26.1577 | 27.041 | 27.9043 | 28.7675 | 29.6508 | 30.514
CHSK | t/rok | 35.916 | 39.7047 | 40.6683 | 49.494 | 51.3774 | 53.3046 | 55.188 | 57.0714 | 58.9986 | 60.882 | 62.7654 | 64.6926 | 66.576
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 13.6546 | 13.9433 | 14.0216 | 19.7976 | 20.551 | 21.3218 | 22.0752 | 22.8286 | 23.5994 | 24.3528 | 25.1062 | 25.877 | 26.6304
NL | t/rok | 14.0813 | 14.379 | 14.4598 | 20.4163 | 21.1932 | 21.9881 | 22.765 | 23.542 | 24.3369 | 25.1138 | 25.8907 | 26.6857 | 27.4626
CHSK | t/rok | 30.7229 | 31.3725 | 31.5487 | 44.5446 | 46.2397 | 47.9741 | 49.6692 | 51.3643 | 53.0987 | 54.7938 | 56.4889 | 58.2233 | 59.9184
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 3.8221 | 3.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 3.8221 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 7.6443 | 12.3943 | 17.1443 | 17.1443 | 17.1443
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.626.01 - Holasice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.626.01 - Holasice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 850 | 1023 | 1067 | 1110 | 1153 | 1197 | 1240 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500
Počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná/splašková; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 760 | 760 | 760 | 1110 | 1153 | 1197 | 1240 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 90 | 263 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 760 | 760 | 760 | 1110 | 1153 | 1197 | 1240 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 90 | 263 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17 | 20.46 | 21.34 | 22.2 | 23.06 | 23.94 | 24.8 | 25.66 | 26.54 | 27.4 | 28.26 | 29.14 | 30
BSK5 | kg/d | 8.8 | 10.53 | 10.97 | 11.4 | 11.83 | 12.27 | 12.7 | 13.13 | 13.57 | 14 | 14.43 | 14.87 | 15.3
NL | kg/d | 8.0667 | 9.6525 | 10.0558 | 10.45 | 10.8442 | 11.2475 | 11.6417 | 12.0358 | 12.4392 | 12.8333 | 13.2275 | 13.6308 | 14.025
CHSK | kg/d | 17.6 | 21.06 | 21.94 | 22.8 | 23.66 | 24.54 | 25.4 | 26.26 | 27.14 | 28 | 28.86 | 29.74 | 30.6
N-celk | kg/d | 1.6133 | 1.9305 | 2.0112 | 2.09 | 2.1688 | 2.2495 | 2.3283 | 2.4072 | 2.4878 | 2.5667 | 2.6455 | 2.7262 | 2.805
N-NH4 | kg/d | 0.76267 | 0.9126 | 0.95073 | 0.988 | 1.0253 | 1.0634 | 1.1007 | 1.1379 | 1.1761 | 1.2133 | 1.2506 | 1.2887 | 1.326
N-NO3 | kg/d | 0.14667 | 0.1755 | 0.18283 | 0.19 | 0.19717 | 0.2045 | 0.21167 | 0.21883 | 0.22617 | 0.23333 | 0.2405 | 0.24783 | 0.255
P-celk | kg/d | 0.36667 | 0.43875 | 0.45708 | 0.475 | 0.49292 | 0.51125 | 0.52917 | 0.54708 | 0.56542 | 0.58333 | 0.60125 | 0.61958 | 0.6375
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 170 | 170
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24
Počet kanal.přípojek | ks | 308 | 308 | 308 | 456 | 473.2 | 490.8 | 508 | 525.2 | 542.8 | 560 | 577.2 | 594.8 | 612
Jímky a septiky | ks | 44 | 113.2 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.626.01 - Holasice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.626.01 - Holasice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 98.9 | 111.01 | 114.09 | 136.2 | 141.36 | 146.64 | 151.8 | 156.96 | 162.24 | 167.4 | 172.56 | 177.84 | 183
BSK5 | kg/d | 49.2 | 54.39 | 55.71 | 67.8 | 70.38 | 73.02 | 75.6 | 78.18 | 80.82 | 83.4 | 85.98 | 88.62 | 91.2
NL | kg/d | 45.1 | 49.8575 | 51.0675 | 62.15 | 64.515 | 66.935 | 69.3 | 71.665 | 74.085 | 76.45 | 78.815 | 81.235 | 83.6
CHSK | kg/d | 98.4 | 108.78 | 111.42 | 135.6 | 140.76 | 146.04 | 151.2 | 156.36 | 161.64 | 166.8 | 171.96 | 177.24 | 182.4
Počet EO | os. | 820 | 906.5 | 928.5 | 1130 | 1173 | 1217 | 1260 | 1303 | 1347 | 1390 | 1433 | 1477 | 1520
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 94 | 97.46 | 98.34 | 136.2 | 141.36 | 146.64 | 151.8 | 156.96 | 162.24 | 167.4 | 172.56 | 177.84 | 183
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4.9 | 13.55 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 94 | 97.46 | 98.34 | 136.2 | 141.36 | 146.64 | 151.8 | 156.96 | 162.24 | 167.4 | 172.56 | 177.84 | 183
BSK5 | kg/d | 47.1 | 48.83 | 49.27 | 67.8 | 70.38 | 73.02 | 75.6 | 78.18 | 80.82 | 83.4 | 85.98 | 88.62 | 91.2
NL | kg/d | 43.175 | 44.7608 | 45.1642 | 62.15 | 64.515 | 66.935 | 69.3 | 71.665 | 74.085 | 76.45 | 78.815 | 81.235 | 83.6
CHSK | kg/d | 94.2 | 97.66 | 98.54 | 135.6 | 140.76 | 146.04 | 151.2 | 156.36 | 161.64 | 166.8 | 171.96 | 177.24 | 182.4
Počet EO | os | 785 | 814 | 822 | 1130 | 1173 | 1217 | 1260 | 1303 | 1347 | 1390 | 1433 | 1477 | 1520
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 94 | 97.46 | 98.34 | 136.2 | 141.36 | 146.64 | 151.8 | 156.96 | 162.24 | 167.4 | 172.56 | 177.84 | 183
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 37.4099 | 38.2009 | 38.4154 | 54.24 | 56.304 | 58.416 | 60.48 | 62.544 | 64.656 | 66.72 | 68.784 | 70.896 | 72.96
NL | kg/d | 38.579 | 39.3947 | 39.6159 | 55.935 | 58.0635 | 60.2415 | 62.37 | 64.4985 | 66.6765 | 68.805 | 70.9335 | 73.1115 | 75.24
CHSK | kg/d | 84.1723 | 85.952 | 86.4347 | 122.04 | 126.684 | 131.436 | 136.08 | 140.724 | 145.476 | 150.12 | 154.764 | 159.516 | 164.16
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.7901 | 16.1891 | 17.2946 | 13.56 | 14.076 | 14.604 | 15.12 | 15.636 | 16.164 | 16.68 | 17.196 | 17.724 | 18.24
NL | kg/d | 6.521 | 10.4628 | 11.4516 | 6.215 | 6.4515 | 6.6935 | 6.93 | 7.1665 | 7.4085 | 7.645 | 7.8815 | 8.1235 | 8.36
CHSK | kg/d | 14.2277 | 22.828 | 24.9853 | 13.56 | 14.076 | 14.604 | 15.12 | 15.636 | 16.164 | 16.68 | 17.196 | 17.724 | 18.24
Produkce kalů | m3/r | 455.1539 | 464.7774 | 467.3878 | 659.92 | 685.032 | 710.728 | 735.84 | 760.952 | 786.648 | 811.76 | 836.872 | 862.568 | 887.68
Způsob likvidace kalů | - | 2000: kal.pole; 2015: kal.pole
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.626.01 - Holasice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.626.01 - Holasice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Holasice | mechanicko-biologická |  | 54 |  | 1974 | 1996 | [5 empty] | 9 | 3
C.R | 2 | ČOV Holasice | intenzifikace |  | 170 |  |  |  | 9.5 | 2012-2013 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 18 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250-600 | 3.54
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 1.1 |  |  |  | 4.8597 | 2004-2005 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.7 | [5 empty] | 2.7846 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 3
S.S | 0 | ČS2 |  | 3
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 308 | 2.926
P.N | 0 | Nové |  | 304 | 2.888 | [5 empty] | 4.712 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 44
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 14.3597 |  | 7.4966