## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -7 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.1621 | 0.16179 | 0.16175 | 0.16166 | 0.16157 | 0.16153 | 0.16144 | 0.16135 | 0.16131 | 0.16122 | 0.16113 | 0.16109 | 0.161
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.1621 | 0.16179 | 0.16175 | 0.16166 | 0.16157 | 0.16153 | 0.16144 | 0.16135 | 0.16131 | 0.16122 | 0.16113 | 0.16109 | 0.161
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.00030857 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.19072 | -0.027253 | -0.054536 | -0.054566 | -0.02729 | -0.05461 | -0.05464 | -0.027328 | -0.054685 | -0.054715 | -0.027365 | -0.05476
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 450 | 450 | 450 | 450
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2012: 8.2988; 2013: 8.5404; 2014: 8.6612; 2015: 8.9027
Nedostatek kapacity | m3/d | -41.1166 | -40.2712 | -40.1504 | -39.9089 | -39.6673 | -39.5466 | -39.305 | -39.0635 | -38.9427
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 71.675 | 71.5217 | 71.4998 | 71.4561 | 71.4123 | 71.3903 | 71.3465 | 71.3028 | 71.2809 | 71.237 | 71.1933 | 71.1714 | 71.1275
NL | t/rok | 65.1653 | 65.0247 | 65.0047 | 64.9645 | 64.9244 | 64.9043 | 64.8641 | 64.824 | 64.8039 | 64.7638 | 64.7236 | 64.7036 | 64.6634
CHSK | t/rok | 143.3611 | 143.0545 | 143.0106 | 142.923 | 142.8355 | 142.7917 | 142.704 | 142.6164 | 142.5727 | 142.4851 | 142.3974 | 142.3536 | 142.2661
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 57.34 | 57.2174 | 57.1999 | 57.1648 | 57.1298 | 57.1123 | 57.0772 | 57.0422 | 57.0247 | 56.9896 | 56.9546 | 56.9371 | 56.902
NL | t/rok | 58.6487 | 58.5223 | 58.5042 | 58.4681 | 58.4319 | 58.4139 | 58.3777 | 58.3416 | 58.3235 | 58.2874 | 58.2513 | 58.2332 | 58.1971
CHSK | t/rok | 129.0249 | 128.749 | 128.7096 | 128.6307 | 128.5519 | 128.5125 | 128.4336 | 128.3548 | 128.3154 | 128.2365 | 128.1577 | 128.1183 | 128.0394
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1.3031 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1.3031 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 7.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -7 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.1621 | 0.16179 | 0.16175 | 0.16166 | 0.16157 | 0.16153 | 0.16144 | 0.16135 | 0.16131 | 0.16122 | 0.16113 | 0.16109 | 0.161
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.1621 | 0.16179 | 0.16175 | 0.16166 | 0.16157 | 0.16153 | 0.16144 | 0.16135 | 0.16131 | 0.16122 | 0.16113 | 0.16109 | 0.161
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.00030857 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05 | -8.8164e-05 | -4.4082e-05 | -8.8164e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.19072 | -0.027253 | -0.054536 | -0.054566 | -0.02729 | -0.05461 | -0.05464 | -0.027328 | -0.054685 | -0.054715 | -0.027365 | -0.05476
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 450 | 450 | 450 | 450
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2012: 8.2988; 2013: 8.5404; 2014: 8.6612; 2015: 8.9027
Nedostatek kapacity | m3/d | -41.1166 | -40.2712 | -40.1504 | -39.9089 | -39.6673 | -39.5466 | -39.305 | -39.0635 | -38.9427
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 71.675 | 71.5217 | 71.4998 | 71.4561 | 71.4123 | 71.3903 | 71.3465 | 71.3028 | 71.2809 | 71.237 | 71.1933 | 71.1714 | 71.1275
NL | t/rok | 65.1653 | 65.0247 | 65.0047 | 64.9645 | 64.9244 | 64.9043 | 64.8641 | 64.824 | 64.8039 | 64.7638 | 64.7236 | 64.7036 | 64.6634
CHSK | t/rok | 143.3611 | 143.0545 | 143.0106 | 142.923 | 142.8355 | 142.7917 | 142.704 | 142.6164 | 142.5727 | 142.4851 | 142.3974 | 142.3536 | 142.2661
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 57.34 | 57.2174 | 57.1999 | 57.1648 | 57.1298 | 57.1123 | 57.0772 | 57.0422 | 57.0247 | 56.9896 | 56.9546 | 56.9371 | 56.902
NL | t/rok | 58.6487 | 58.5223 | 58.5042 | 58.4681 | 58.4319 | 58.4139 | 58.3777 | 58.3416 | 58.3235 | 58.2874 | 58.2513 | 58.2332 | 58.1971
CHSK | t/rok | 129.0249 | 128.749 | 128.7096 | 128.6307 | 128.5519 | 128.5125 | 128.4336 | 128.3548 | 128.3154 | 128.2365 | 128.1577 | 128.1183 | 128.0394
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1.3031 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1.3031 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 7.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061 | 12.6061
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná a splašková; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 2909 | 2902 | 2901 | 2899 | 2897 | 2896 | 2894 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 153.2166 | 153.0712 | 153.0504 | 153.0089 | 152.9673 | 152.9466 | 152.905 | 152.8635 | 152.8427 | 152.8012 | 152.7596 | 152.7388 | 152.6973
BSK5 | kg/d | 50.92 | 50.85 | 50.84 | 50.82 | 50.8 | 50.79 | 50.77 | 50.75 | 50.74 | 50.72 | 50.7 | 50.69 | 50.67
NL | kg/d | 45.2058 | 45.1417 | 45.1325 | 45.1142 | 45.0958 | 45.0867 | 45.0683 | 45.05 | 45.0408 | 45.0225 | 45.0042 | 44.995 | 44.9767
CHSK | kg/d | 101.87 | 101.73 | 101.71 | 101.67 | 101.63 | 101.61 | 101.57 | 101.53 | 101.51 | 101.47 | 101.43 | 101.41 | 101.37
N-celk | kg/d | 5.3332 | 5.3203 | 5.3185 | 5.3148 | 5.3112 | 5.3093 | 5.3057 | 5.302 | 5.3002 | 5.2965 | 5.2928 | 5.291 | 5.2873
N-NH4 | kg/d | 2.5211 | 2.5151 | 2.5142 | 2.5125 | 2.5107 | 2.5099 | 2.5081 | 2.5064 | 2.5055 | 2.5038 | 2.5021 | 2.5012 | 2.4995
N-NO3 | kg/d | 0.48483 | 0.48367 | 0.4835 | 0.48317 | 0.48283 | 0.48267 | 0.48233 | 0.482 | 0.48183 | 0.4815 | 0.48117 | 0.481 | 0.48067
P-celk | kg/d | 1.2121 | 1.2092 | 1.2087 | 1.2079 | 1.2071 | 1.2067 | 1.2058 | 1.205 | 1.2046 | 1.2038 | 1.2029 | 1.2025 | 1.2017
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 450 | 450 | 450 | 450
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet kanal.přípojek | ks | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6 | 1163.6
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 444.1166 | 443.2712 | 443.1504 | 442.9089 | 442.6673 | 442.5466 | 442.305 | 442.0635 | 441.9427 | 441.7012 | 441.4596 | 441.3388 | 441.0973
BSK5 | kg/d | 196.37 | 195.95 | 195.89 | 195.77 | 195.65 | 195.59 | 195.47 | 195.35 | 195.29 | 195.17 | 195.05 | 194.99 | 194.87
NL | kg/d | 178.535 | 178.15 | 178.095 | 177.985 | 177.875 | 177.82 | 177.71 | 177.6 | 177.545 | 177.435 | 177.325 | 177.27 | 177.16
CHSK | kg/d | 392.77 | 391.93 | 391.81 | 391.57 | 391.33 | 391.21 | 390.97 | 390.73 | 390.61 | 390.37 | 390.13 | 390.01 | 389.77
Počet EO | os. | 3272.8333 | 3265.8333 | 3264.8333 | 3262.8333 | 3260.8333 | 3259.8333 | 3257.8333 | 3255.8333 | 3254.8333 | 3252.8333 | 3250.8333 | 3249.8333 | 3247.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 444.1166 | 443.2712 | 443.1504 | 442.9089 | 442.6673 | 442.5466 | 442.305 | 442.0635 | 441.9427 | 441.7012 | 441.4596 | 441.3388 | 441.0973
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 444.1166 | 443.2712 | 443.1504 | 442.9089 | 442.6673 | 442.5466 | 442.305 | 442.0635 | 441.9427 | 441.7012 | 441.4596 | 441.3388 | 441.0973
BSK5 | kg/d | 196.37 | 195.95 | 195.89 | 195.77 | 195.65 | 195.59 | 195.47 | 195.35 | 195.29 | 195.17 | 195.05 | 194.99 | 194.87
NL | kg/d | 178.535 | 178.15 | 178.095 | 177.985 | 177.875 | 177.82 | 177.71 | 177.6 | 177.545 | 177.435 | 177.325 | 177.27 | 177.16
CHSK | kg/d | 392.77 | 391.93 | 391.81 | 391.57 | 391.33 | 391.21 | 390.97 | 390.73 | 390.61 | 390.37 | 390.13 | 390.01 | 389.77
Počet EO | os | 3273 | 3266 | 3265 | 3263 | 3261 | 3260 | 3258 | 3256 | 3255 | 3253 | 3251 | 3250 | 3248
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 444.1166 | 443.2712 | 443.1504 | 442.9089 | 442.6673 | 442.5466 | 442.305 | 442.0635 | 441.9427 | 441.7012 | 441.4596 | 441.3388 | 441.0973
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 157.096 | 156.76 | 156.712 | 156.616 | 156.52 | 156.472 | 156.376 | 156.28 | 156.232 | 156.136 | 156.04 | 155.992 | 155.896
NL | kg/d | 160.6815 | 160.335 | 160.2855 | 160.1865 | 160.0875 | 160.038 | 159.939 | 159.84 | 159.7905 | 159.6915 | 159.5925 | 159.543 | 159.444
CHSK | kg/d | 353.493 | 352.737 | 352.629 | 352.413 | 352.197 | 352.089 | 351.873 | 351.657 | 351.549 | 351.333 | 351.117 | 351.009 | 350.793
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 39.274 | 39.19 | 39.178 | 39.154 | 39.13 | 39.118 | 39.094 | 39.07 | 39.058 | 39.034 | 39.01 | 38.998 | 38.974
NL | kg/d | 17.8535 | 17.815 | 17.8095 | 17.7985 | 17.7875 | 17.782 | 17.771 | 17.76 | 17.7545 | 17.7435 | 17.7325 | 17.727 | 17.716
CHSK | kg/d | 39.277 | 39.193 | 39.181 | 39.157 | 39.133 | 39.121 | 39.097 | 39.073 | 39.061 | 39.037 | 39.013 | 39.001 | 38.977
Produkce kalů | m3/r | 1911.3347 | 1907.2467 | 1906.6627 | 1905.4947 | 1904.3267 | 1903.7427 | 1902.5747 | 1901.4067 | 1900.8227 | 1899.6547 | 1898.4867 | 1897.9027 | 1896.7347
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.627.01 - Hrušovany u Brna
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Hrušovany | mechanicko-biologická |  | 403 |  | 1970 | 1999 | [5 empty] | 11 | 2
C.R | 2 | ČOV Hrušovany | dovybavení |  | 450 |  |  |  | 10 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 18 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1500 | 6
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 0.5 |  |  |  | 2.6061 | 2005-2006 |  |  | r
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150 | 0.152
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 35 | 10
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1164 | 11.058
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 12.6061 |  | 0