## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.630.01 - Měnín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2450 | 2444 | 2443 | 2441 | 2440 | 2438 | 2437 | 2435 | 2434 | 2432 | 2431 | 2429 | 2428
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1673 | 1669 | 2423 | 2421 | 2420 | 2418 | 2417 | 2415 | 2414 | 2412 | 2411 | 2409 | 2408
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 68.2857 | 68.2897 | 99.1813 | 99.1807 | 99.1803 | 99.1797 | 99.1793 | 99.1786 | 99.1783 | 99.1776 | 99.1773 | 99.1766 | 99.1763
meziroční přírůstek | os |  | -4 | 754 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1673 | 1669 | 2423 | 2421 | 2420 | 2418 | 2417 | 2415 | 2414 | 2412 | 2411 | 2409 | 2408
Počet obyv. napoj ČOV | % | 68.2857 | 68.2897 | 99.1813 | 99.1807 | 99.1803 | 99.1797 | 99.1793 | 99.1786 | 99.1783 | 99.1776 | 99.1773 | 99.1766 | 99.1763
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 777 | 775 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 31.7143 | 31.7103 | 0.81867 | 0.81934 | 0.81967 | 0.82034 | 0.82068 | 0.82136 | 0.82169 | 0.82237 | 0.82271 | 0.82338 | 0.82372
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.092765 | 0.095294 | 0.10903 | 0.10894 | 0.10889 | 0.1088 | 0.10876 | 0.10867 | 0.10862 | 0.10853 | 0.10849 | 0.1084 | 0.10835
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073277 | 0.073102 | 0.10888 | 0.10879 | 0.10875 | 0.10866 | 0.10861 | 0.10852 | 0.10848 | 0.10839 | 0.10834 | 0.10825 | 0.10821
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 78.9927 | 76.7121 | 99.8661 | 99.866 | 99.8659 | 99.8658 | 99.8658 | 99.8656 | 99.8656 | 99.8655 | 99.8654 | 99.8653 | 99.8653
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0001752 | 0.035781 | -9.125e-05 | -4.38e-05 | -9.125e-05 | -4.38e-05 | -9.125e-05 | -4.38e-05 | -9.125e-05 | -4.38e-05 | -9.125e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.23966 | 32.8618 | -0.083876 | -0.040277 | -0.08398 | -0.040327 | -0.084084 | -0.040377 | -0.084189 | -0.040427 | -0.084294 | -0.040478
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 19.4873 | 22.192 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
Odpad. vody nečištěné | % | 21.0073 | 23.2879 | 0.13391 | 0.13402 | 0.13408 | 0.13419 | 0.13424 | 0.13435 | 0.13441 | 0.13452 | 0.13458 | 0.13469 | 0.13474
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2010: 62.68; 2011: 62.8; 2012: 63.05; 2013: 63.17; 2014: 63.42; 2015: 63.54
Nedostatek kapacity | m3/d | 2000: -80.76; 2004: -80.28; 2005: -178.31; 2006: -178.06; 2007: -177.94; 2008: -177.69; 2009: -177.57
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 124.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 45.1103 | 45.0008 | 53.2462 | 53.2024 | 53.1805 | 53.1367 | 53.1148 | 53.071 | 53.0491 | 53.0053 | 52.9834 | 52.9396 | 52.9177
NL | t/rok | 41.3512 | 41.2508 | 48.809 | 48.7689 | 48.7488 | 48.7086 | 48.6886 | 48.6484 | 48.6283 | 48.5882 | 48.5681 | 48.528 | 48.5079
CHSK | t/rok | 90.2207 | 90.0017 | 106.4924 | 106.4048 | 106.361 | 106.2734 | 106.2296 | 106.142 | 106.0982 | 106.0106 | 105.9668 | 105.8792 | 105.8354
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 29.3984 | 29.3283 | 42.5384 | 42.5033 | 42.4858 | 42.4508 | 42.4333 | 42.3982 | 42.3807 | 42.3457 | 42.3281 | 42.2931 | 42.2756
NL | t/rok | 30.3171 | 30.2448 | 43.8677 | 43.8316 | 43.8135 | 43.7774 | 43.7593 | 43.7232 | 43.7051 | 43.669 | 43.6509 | 43.6148 | 43.5967
CHSK | t/rok | 66.1464 | 65.9887 | 95.7114 | 95.6325 | 95.5931 | 95.5143 | 95.4748 | 95.396 | 95.3566 | 95.2777 | 95.2383 | 95.1595 | 95.1201
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 25.8255 | 25.8255 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 25.8255 | 51.6511 | 51.6511 | 51.6511 | 51.6511 | 63.0511 | 74.4511 | 74.4511 | 74.4511 | 74.4511 | 74.4511 | 74.4511 | 74.4511
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.021.646.01 - Žatčany

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.630.01 - Měnín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1693 | 1689 | 1688 | 1687 | 1686 | 1685 | 1684 | 1683 | 1682 | 1681 | 1680 | 1679 | 1678
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1673 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 98.8187 | 98.8159 | 98.8152 | 98.8145 | 98.8138 | 98.8131 | 98.8124 | 98.8116 | 98.8109 | 98.8102 | 98.8095 | 98.8088 | 98.8081
meziroční přírůstek | os | bar: 2004 to 2015
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1673 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658
Počet obyv. napoj ČOV | % | 98.8187 | 98.8159 | 98.8152 | 98.8145 | 98.8138 | 98.8131 | 98.8124 | 98.8116 | 98.8109 | 98.8102 | 98.8095 | 98.8088 | 98.8081
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 1.1813 | 1.1841 | 1.1848 | 1.1855 | 1.1862 | 1.1869 | 1.1876 | 1.1884 | 1.1891 | 1.1898 | 1.1905 | 1.1912 | 1.1919
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.073423 | 0.073248 | 0.073204 | 0.073161 | 0.073117 | 0.073073 | 0.073029 | 0.072985 | 0.072942 | 0.072898 | 0.072854 | 0.07281 | 0.072766
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073277 | 0.073102 | 0.073058 | 0.073015 | 0.072971 | 0.072927 | 0.072883 | 0.072839 | 0.072796 | 0.072752 | 0.072708 | 0.072664 | 0.07262
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.8012 | 99.8007 | 99.8006 | 99.8004 | 99.8003 | 99.8002 | 99.8001 | 99.8 | 99.7998 | 99.7997 | 99.7996 | 99.7995 | 99.7994
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0001752 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.23966 | -0.059952 | -0.059988 | -0.060024 | -0.06006 | -0.060096 | -0.060132 | -0.060168 | -0.060205 | -0.060241 | -0.060277 | -0.060314
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
Odpad. vody nečištěné | % | 0.19885 | 0.19932 | 0.19944 | 0.19956 | 0.19968 | 0.1998 | 0.19992 | 0.20004 | 0.20016 | 0.20028 | 0.2004 | 0.20052 | 0.20064
Počet ČOV | ks | bar: 1.1813 to 1.1919
Celková kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1.1884: 62.68; 1.1891: 62.8; 1.1898: 63.05; 1.1905: 63.17; 1.1912: 63.42; 1.1919: 63.54
Nedostatek kapacity | m3/d | 1.1813: -80.76; 1.1841: -80.28; 1.1848: -178.31; 1.1855: -178.06; 1.1862: -177.94; 1.1869: -177.69; 1.1876: -177.57
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 36.8212 | 36.7336 | 36.7117 | 36.6898 | 36.6679 | 36.646 | 36.6241 | 36.6022 | 36.5803 | 36.5584 | 36.5365 | 36.5146 | 36.4927
NL | t/rok | 33.7528 | 33.6725 | 33.6524 | 33.6323 | 33.6122 | 33.5922 | 33.5721 | 33.552 | 33.5319 | 33.5119 | 33.4918 | 33.4717 | 33.4516
CHSK | t/rok | 73.6424 | 73.4672 | 73.4234 | 73.3796 | 73.3358 | 73.292 | 73.2482 | 73.2044 | 73.1606 | 73.1168 | 73.073 | 73.0292 | 72.9854
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 29.3984 | 29.3283 | 29.3108 | 29.2933 | 29.2757 | 29.2582 | 29.2407 | 29.2232 | 29.2057 | 29.1881 | 29.1706 | 29.1531 | 29.1356
NL | t/rok | 30.3171 | 30.2448 | 30.2267 | 30.2087 | 30.1906 | 30.1725 | 30.1545 | 30.1364 | 30.1183 | 30.1003 | 30.0822 | 30.0641 | 30.0461
CHSK | t/rok | 66.1464 | 65.9887 | 65.9493 | 65.9098 | 65.8704 | 65.831 | 65.7916 | 65.7522 | 65.7127 | 65.6733 | 65.6339 | 65.5945 | 65.5551
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
646

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.630.01 - Měnín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.630.01 - Měnín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1673 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1673 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1673 | 1669 | 1668 | 1667 | 1666 | 1665 | 1664 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 33.46 | 33.38 | 33.36 | 33.34 | 33.32 | 33.3 | 33.28 | 33.26 | 33.24 | 33.22 | 33.2 | 33.18 | 33.16
BSK5 | kg/d | 16.93 | 16.89 | 16.88 | 16.87 | 16.86 | 16.85 | 16.84 | 16.83 | 16.82 | 16.81 | 16.8 | 16.79 | 16.78
NL | kg/d | 15.5192 | 15.4825 | 15.4733 | 15.4642 | 15.455 | 15.4458 | 15.4367 | 15.4275 | 15.4183 | 15.4092 | 15.4 | 15.3908 | 15.3817
CHSK | kg/d | 33.86 | 33.78 | 33.76 | 33.74 | 33.72 | 33.7 | 33.68 | 33.66 | 33.64 | 33.62 | 33.6 | 33.58 | 33.56
N-celk | kg/d | 3.1038 | 3.0965 | 3.0947 | 3.0928 | 3.091 | 3.0892 | 3.0873 | 3.0855 | 3.0837 | 3.0818 | 3.08 | 3.0782 | 3.0763
N-NH4 | kg/d | 1.4673 | 1.4638 | 1.4629 | 1.4621 | 1.4612 | 1.4603 | 1.4595 | 1.4586 | 1.4577 | 1.4569 | 1.456 | 1.4551 | 1.4543
N-NO3 | kg/d | 0.28217 | 0.2815 | 0.28133 | 0.28117 | 0.281 | 0.28083 | 0.28067 | 0.2805 | 0.28033 | 0.28017 | 0.28 | 0.27983 | 0.27967
P-celk | kg/d | 0.70542 | 0.70375 | 0.70333 | 0.70292 | 0.7025 | 0.70208 | 0.70167 | 0.70125 | 0.70083 | 0.70042 | 0.7 | 0.69958 | 0.69917
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25
Počet kanal.přípojek | ks | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2 | 669.2
Jímky a septiky | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.630.01 - Měnín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.630.01 - Měnín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 201.16 | 200.68 | 200.56 | 200.44 | 200.32 | 200.2 | 200.08 | 199.96 | 199.84 | 199.72 | 199.6 | 199.48 | 199.36
BSK5 | kg/d | 100.88 | 100.64 | 100.58 | 100.52 | 100.46 | 100.4 | 100.34 | 100.28 | 100.22 | 100.16 | 100.1 | 100.04 | 99.98
NL | kg/d | 92.4733 | 92.2533 | 92.1983 | 92.1433 | 92.0883 | 92.0333 | 91.9783 | 91.9233 | 91.8683 | 91.8133 | 91.7583 | 91.7033 | 91.6483
CHSK | kg/d | 201.76 | 201.28 | 201.16 | 201.04 | 200.92 | 200.8 | 200.68 | 200.56 | 200.44 | 200.32 | 200.2 | 200.08 | 199.96
Počet EO | os. | 1681.3333 | 1677.3333 | 1676.3333 | 1675.3333 | 1674.3333 | 1673.3333 | 1672.3333 | 1671.3333 | 1670.3333 | 1669.3333 | 1668.3333 | 1667.3333 | 1666.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 200.76 | 200.28 | 200.16 | 200.04 | 199.92 | 199.8 | 199.68 | 199.56 | 199.44 | 199.32 | 199.2 | 199.08 | 198.96
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 98.15 | 98.02 | 98.02 | 97.89 | 97.89 | 97.76 | 97.76 | 97.63 | 97.63 | 97.5 | 97.5
BSK5 | kg/d |  |  | 45.3 | 45.24 | 45.24 | 45.18 | 45.18 | 45.12 | 45.12 | 45.06 | 45.06 | 45 | 45
NL | kg/d |  |  | 41.525 | 41.47 | 41.47 | 41.415 | 41.415 | 41.36 | 41.36 | 41.305 | 41.305 | 41.25 | 41.25
CHSK | kg/d |  |  | 90.6 | 90.48 | 90.48 | 90.36 | 90.36 | 90.24 | 90.24 | 90.12 | 90.12 | 90 | 90
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 200.76 | 200.28 | 298.31 | 298.06 | 297.94 | 297.69 | 297.57 | 297.32 | 297.2 | 296.95 | 296.83 | 296.58 | 296.46
BSK5 | kg/d | 100.58 | 100.34 | 145.58 | 145.46 | 145.4 | 145.28 | 145.22 | 145.1 | 145.04 | 144.92 | 144.86 | 144.74 | 144.68
NL | kg/d | 92.1983 | 91.9783 | 133.4483 | 133.3383 | 133.2833 | 133.1733 | 133.1183 | 133.0083 | 132.9533 | 132.8433 | 132.7883 | 132.6783 | 132.6233
CHSK | kg/d | 201.16 | 200.68 | 291.16 | 290.92 | 290.8 | 290.56 | 290.44 | 290.2 | 290.08 | 289.84 | 289.72 | 289.48 | 289.36
Počet EO | os | 1677 | 1673 | 2427 | 2425 | 2424 | 2422 | 2421 | 2419 | 2418 | 2416 | 2415 | 2413 | 2412
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 200.76 | 200.28 | 298.31 | 298.06 | 297.94 | 297.69 | 297.57 | 297.32 | 297.2 | 296.95 | 296.83 | 296.58 | 296.46
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 80.5435 | 80.3515 | 80.3035 | 80.2555 | 80.2075 | 80.1595 | 80.1115 | 80.0635 | 80.0155 | 79.9675 | 79.9195 | 79.8715 | 79.8235
NL | kg/d | 83.0605 | 82.8625 | 82.813 | 82.7635 | 82.714 | 82.6645 | 82.615 | 82.5655 | 82.516 | 82.4665 | 82.417 | 82.3675 | 82.318
CHSK | kg/d | 181.2229 | 180.7909 | 180.6829 | 180.5749 | 180.4669 | 180.3589 | 180.2509 | 180.1429 | 180.0349 | 179.9269 | 179.8189 | 179.7109 | 179.6029
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 20.3365 | 20.2885 | 20.2765 | 20.2645 | 20.2525 | 20.2405 | 20.2285 | 20.2165 | 20.2045 | 20.1925 | 20.1805 | 20.1685 | 20.1565
NL | kg/d | 9.4128 | 9.3908 | 9.3853 | 9.3798 | 9.3743 | 9.3688 | 9.3633 | 9.3578 | 9.3523 | 9.3468 | 9.3413 | 9.3358 | 9.3303
CHSK | kg/d | 20.5371 | 20.4891 | 20.4771 | 20.4651 | 20.4531 | 20.4411 | 20.4291 | 20.4171 | 20.4051 | 20.3931 | 20.3811 | 20.3691 | 20.3571
Produkce kalů | m3/r | 979.9462 | 977.6102 | 977.0262 | 976.4422 | 975.8582 | 975.2742 | 974.6902 | 974.1062 | 973.5222 | 972.9382 | 972.3541 | 971.7701 | 971.1861
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.630.01 - Měnín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.630.01 - Měnín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Měnín | mechanicko-biologická |  | 120 |  | 1992 | [5 empty] | 9 | 1
C.R | 2 | ČOV Měnín | intenzifikace |  | 360 |  |  |  | 22.8 | 2008-2009 |  |  | 11 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 11 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 11 | 1
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1200 | 7.25
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.45
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 2 | 3
S.S | 0 | ČS2 |  | 2 | 3
S.S | 0 | ČS3 |  | 2 | 3
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 669 | 6.3555
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 8
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 22.8 |  | 0