## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.631.01 - Moutnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1103 | 1100 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 1100 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028182 | 0.028105 | 0.04818 | 0.048136 | 0.048092 | 0.048092 | 0.048049 | 0.048005 | 0.048005 | 0.047961 | 0.047917 | 0.047917 | 0.047873
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.04818 | 0.048136 | 0.048092 | 0.048092 | 0.048049 | 0.048005 | 0.048005 | 0.047961 | 0.047917 | 0.047917 | 0.047873
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0.04818 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  |  | 100 | -0.090992 | -0.091075 | 0 | -0.091158 | -0.091241 | 0 | -0.091324 | -0.091408 | 0 | -0.091491
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.1817 | 28.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 8 | 8.12 | 8.24 | 8.24 | 8.36 | 8.48 | 8.48 | 8.6 | 8.72 | 8.72 | 8.84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.0778 | 12.045 | 24.09 | 24.0681 | 24.0462 | 24.0462 | 24.0243 | 24.0024 | 24.0024 | 23.9805 | 23.9586 | 23.9586 | 23.9367
NL | t/rok | 11.0714 | 11.0412 | 22.0825 | 22.0624 | 22.0423 | 22.0423 | 22.0223 | 22.0022 | 22.0022 | 21.9821 | 21.9621 | 21.9621 | 21.942
CHSK | t/rok | 24.1557 | 24.09 | 48.18 | 48.1362 | 48.0924 | 48.0924 | 48.0486 | 48.0048 | 48.0048 | 47.961 | 47.9172 | 47.9172 | 47.8734
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 19.272 | 19.2545 | 19.237 | 19.237 | 19.2194 | 19.2019 | 19.2019 | 19.1844 | 19.1669 | 19.1669 | 19.1494
NL | t/rok | 0 | 0 | 19.8742 | 19.8562 | 19.8381 | 19.8381 | 19.82 | 19.802 | 19.802 | 19.7839 | 19.7658 | 19.7658 | 19.7478
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 43.362 | 43.3226 | 43.2832 | 43.2832 | 43.2437 | 43.2043 | 43.2043 | 43.1649 | 43.1255 | 43.1255 | 43.0861
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 22.0959 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.631.01 - Moutnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1103 | 1100 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 1100 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.028182 | 0.028105 | 0.04818 | 0.048136 | 0.048092 | 0.048092 | 0.048049 | 0.048005 | 0.048005 | 0.047961 | 0.047917 | 0.047917 | 0.047873
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.04818 | 0.048136 | 0.048092 | 0.048092 | 0.048049 | 0.048005 | 0.048005 | 0.047961 | 0.047917 | 0.047917 | 0.047873
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0.04818 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  |  | 100 | -0.090992 | -0.091075 | 0 | -0.091158 | -0.091241 | 0 | -0.091324 | -0.091408 | 0 | -0.091491
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 28.1817 | 28.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  | 8 | 8.12 | 8.24 | 8.24 | 8.36 | 8.48 | 8.48 | 8.6 | 8.72 | 8.72 | 8.84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.0778 | 12.045 | 24.09 | 24.0681 | 24.0462 | 24.0462 | 24.0243 | 24.0024 | 24.0024 | 23.9805 | 23.9586 | 23.9586 | 23.9367
NL | t/rok | 11.0714 | 11.0412 | 22.0825 | 22.0624 | 22.0423 | 22.0423 | 22.0223 | 22.0022 | 22.0022 | 21.9821 | 21.9621 | 21.9621 | 21.942
CHSK | t/rok | 24.1557 | 24.09 | 48.18 | 48.1362 | 48.0924 | 48.0924 | 48.0486 | 48.0048 | 48.0048 | 47.961 | 47.9172 | 47.9172 | 47.8734
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 19.272 | 19.2545 | 19.237 | 19.237 | 19.2194 | 19.2019 | 19.2019 | 19.1844 | 19.1669 | 19.1669 | 19.1494
NL | t/rok | 0 | 0 | 19.8742 | 19.8562 | 19.8381 | 19.8381 | 19.82 | 19.802 | 19.802 | 19.7839 | 19.7658 | 19.7658 | 19.7478
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 43.362 | 43.3226 | 43.2832 | 43.2832 | 43.2437 | 43.2043 | 43.2043 | 43.1649 | 43.1255 | 43.1255 | 43.0861
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 22.0959 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918 | 44.1918
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.631.01 - Moutnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.631.01 - Moutnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1103 | 1100 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 22.06 | 22 | 22 | 21.98 | 21.96 | 21.96 | 21.94 | 21.92 | 21.92 | 21.9 | 21.88 | 21.88 | 21.86
BSK5 | kg/d | 11.03 | 11 | 11 | 10.99 | 10.98 | 10.98 | 10.97 | 10.96 | 10.96 | 10.95 | 10.94 | 10.94 | 10.93
NL | kg/d | 10.1108 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0742 | 10.065 | 10.065 | 10.0558 | 10.0467 | 10.0467 | 10.0375 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0192
CHSK | kg/d | 22.06 | 22 | 22 | 21.98 | 21.96 | 21.96 | 21.94 | 21.92 | 21.92 | 21.9 | 21.88 | 21.88 | 21.86
N-celk | kg/d | 2.0222 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0148 | 2.013 | 2.013 | 2.0112 | 2.0093 | 2.0093 | 2.0075 | 2.0057 | 2.0057 | 2.0038
N-NH4 | kg/d | 0.95593 | 0.95333 | 0.95333 | 0.95247 | 0.9516 | 0.9516 | 0.95073 | 0.94987 | 0.94987 | 0.949 | 0.94813 | 0.94813 | 0.94727
N-NO3 | kg/d | 0.18383 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18317 | 0.183 | 0.183 | 0.18283 | 0.18267 | 0.18267 | 0.1825 | 0.18233 | 0.18233 | 0.18217
P-celk | kg/d | 0.45958 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45792 | 0.4575 | 0.4575 | 0.45708 | 0.45667 | 0.45667 | 0.45625 | 0.45583 | 0.45583 | 0.45542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
Jímky a septiky | ks | 441.2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.631.01 - Moutnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.631.01 - Moutnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 77.21 | 77 | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
BSK5 | kg/d | 33.09 | 33 | 66 | 65.94 | 65.88 | 65.88 | 65.82 | 65.76 | 65.76 | 65.7 | 65.64 | 65.64 | 65.58
NL | kg/d | 30.3325 | 30.25 | 60.5 | 60.445 | 60.39 | 60.39 | 60.335 | 60.28 | 60.28 | 60.225 | 60.17 | 60.17 | 60.115
CHSK | kg/d | 66.18 | 66 | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
Počet EO | os. | 551.5 | 550 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 77.21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 66 | 65.94 | 65.88 | 65.88 | 65.82 | 65.76 | 65.76 | 65.7 | 65.64 | 65.64 | 65.58
NL | kg/d | 0 | 0 | 60.5 | 60.445 | 60.39 | 60.39 | 60.335 | 60.28 | 60.28 | 60.225 | 60.17 | 60.17 | 60.115
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
Počet EO | os | 0 | 0 | 1100 | 1099 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | 2015: ano
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 132 | 131.88 | 131.76 | 131.76 | 131.64 | 131.52 | 131.52 | 131.4 | 131.28 | 131.28 | 131.16
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 52.8 | 52.752 | 52.704 | 52.704 | 52.656 | 52.608 | 52.608 | 52.56 | 52.512 | 52.512 | 52.464
NL | kg/d | 0 | 0 | 54.45 | 54.4005 | 54.351 | 54.351 | 54.3015 | 54.252 | 54.252 | 54.2025 | 54.153 | 54.153 | 54.1035
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 118.8 | 118.692 | 118.584 | 118.584 | 118.476 | 118.368 | 118.368 | 118.26 | 118.152 | 118.152 | 118.044
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 33.09 | 33 | 13.2 | 13.188 | 13.176 | 13.176 | 13.164 | 13.152 | 13.152 | 13.14 | 13.128 | 13.128 | 13.116
NL | kg/d | 30.3325 | 30.25 | 6.05 | 6.0445 | 6.039 | 6.039 | 6.0335 | 6.028 | 6.028 | 6.0225 | 6.017 | 6.017 | 6.0115
CHSK | kg/d | 66.18 | 66 | 13.2 | 13.188 | 13.176 | 13.176 | 13.164 | 13.152 | 13.152 | 13.14 | 13.128 | 13.128 | 13.116
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 642.4 | 641.816 | 641.232 | 641.232 | 640.648 | 640.064 | 640.064 | 639.48 | 638.896 | 638.896 | 638.312
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.631.01 - Moutnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.631.01 - Moutnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Moutnice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 140 | [5 empty] | 9.4438 | 2003-2004 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 7 | [5 empty] | 34.748 | 2003-2004
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 440 | 4.18 | [5 empty] | 6.82 | 2003-2004
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 441
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.0118