## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.634.01 - Opatovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 973 | 971 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.9445 | 97.9403 | 97.9381 | 97.9381 | 97.936 | 97.936 | 97.9339 | 97.9339 | 97.9317 | 97.9317 | 97.9296 | 97.9296 | 97.9275
meziroční přírůstek | os |  | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.9445 | 97.9403 | 97.9381 | 97.9381 | 97.936 | 97.936 | 97.9339 | 97.9339 | 97.9317 | 97.9317 | 97.9296 | 97.9296 | 97.9275
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.0555 | 2.0597 | 2.0619 | 2.0619 | 2.064 | 2.064 | 2.0661 | 2.0661 | 2.0683 | 2.0683 | 2.0704 | 2.0704 | 2.0725
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.041889 | 0.0418 | 0.041756 | 0.041756 | 0.041712 | 0.041712 | 0.041668 | 0.041668 | 0.041625 | 0.041625 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041537
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.041743 | 0.041654 | 0.04161 | 0.04161 | 0.041566 | 0.041566 | 0.041522 | 0.041522 | 0.041479 | 0.041479 | 0.041435 | 0.041435 | 0.041391
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.6515 | 99.6507 | 99.6503 | 99.6503 | 99.65 | 99.65 | 99.6496 | 99.6496 | 99.6492 | 99.6492 | 99.6489 | 99.6489 | 99.6485
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.9585e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.21507 | -0.10526 | 0 | -0.10537 | 0 | -0.10549 | 0 | -0.1056 | 0 | -0.10571 | 0 | -0.10582
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
Odpad. vody nečištěné | % | 0.34854 | 0.34928 | 0.34965 | 0.34965 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35039 | 0.35039 | 0.35075 | 0.35075 | 0.35112 | 0.35112 | 0.35149
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 17.6346 | 17.88 | 18 | 18 | 18.12 | 18.12 | 18.24 | 18.24 | 18.36 | 18.36 | 18.48 | 18.48 | 18.6
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.0532 | 21.0094 | 20.9875 | 20.9875 | 20.9656 | 20.9656 | 20.9437 | 20.9437 | 20.9218 | 20.9218 | 20.8999 | 20.8999 | 20.878
NL | t/rok | 19.2988 | 19.2586 | 19.2385 | 19.2385 | 19.2185 | 19.2185 | 19.1984 | 19.1984 | 19.1783 | 19.1783 | 19.1582 | 19.1582 | 19.1382
CHSK | t/rok | 42.1064 | 42.0188 | 41.975 | 41.975 | 41.9312 | 41.9312 | 41.8874 | 41.8874 | 41.8436 | 41.8436 | 41.7998 | 41.7998 | 41.756
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 16.7839 | 16.7488 | 16.7313 | 16.7313 | 16.7138 | 16.7138 | 16.6963 | 16.6963 | 16.6787 | 16.6787 | 16.6612 | 16.6612 | 16.6437
NL | t/rok | 17.3084 | 17.2722 | 17.2541 | 17.2541 | 17.2361 | 17.2361 | 17.218 | 17.218 | 17.1999 | 17.1999 | 17.1819 | 17.1819 | 17.1638
CHSK | t/rok | 37.7637 | 37.6848 | 37.6454 | 37.6454 | 37.606 | 37.606 | 37.5666 | 37.5666 | 37.5271 | 37.5271 | 37.4877 | 37.4877 | 37.4483
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.634.01 - Opatovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 973 | 971 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.9445 | 97.9403 | 97.9381 | 97.9381 | 97.936 | 97.936 | 97.9339 | 97.9339 | 97.9317 | 97.9317 | 97.9296 | 97.9296 | 97.9275
meziroční přírůstek | os |  | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.9445 | 97.9403 | 97.9381 | 97.9381 | 97.936 | 97.936 | 97.9339 | 97.9339 | 97.9317 | 97.9317 | 97.9296 | 97.9296 | 97.9275
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.0555 | 2.0597 | 2.0619 | 2.0619 | 2.064 | 2.064 | 2.0661 | 2.0661 | 2.0683 | 2.0683 | 2.0704 | 2.0704 | 2.0725
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.041889 | 0.0418 | 0.041756 | 0.041756 | 0.041712 | 0.041712 | 0.041668 | 0.041668 | 0.041625 | 0.041625 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041537
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.041743 | 0.041654 | 0.04161 | 0.04161 | 0.041566 | 0.041566 | 0.041522 | 0.041522 | 0.041479 | 0.041479 | 0.041435 | 0.041435 | 0.041391
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.6515 | 99.6507 | 99.6503 | 99.6503 | 99.65 | 99.65 | 99.6496 | 99.6496 | 99.6492 | 99.6492 | 99.6489 | 99.6489 | 99.6485
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.9585e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.21507 | -0.10526 | 0 | -0.10537 | 0 | -0.10549 | 0 | -0.1056 | 0 | -0.10571 | 0 | -0.10582
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
Odpad. vody nečištěné | % | 0.34854 | 0.34928 | 0.34965 | 0.34965 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35039 | 0.35039 | 0.35075 | 0.35075 | 0.35112 | 0.35112 | 0.35149
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 17.6346 | 17.88 | 18 | 18 | 18.12 | 18.12 | 18.24 | 18.24 | 18.36 | 18.36 | 18.48 | 18.48 | 18.6
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.0532 | 21.0094 | 20.9875 | 20.9875 | 20.9656 | 20.9656 | 20.9437 | 20.9437 | 20.9218 | 20.9218 | 20.8999 | 20.8999 | 20.878
NL | t/rok | 19.2988 | 19.2586 | 19.2385 | 19.2385 | 19.2185 | 19.2185 | 19.1984 | 19.1984 | 19.1783 | 19.1783 | 19.1582 | 19.1582 | 19.1382
CHSK | t/rok | 42.1064 | 42.0188 | 41.975 | 41.975 | 41.9312 | 41.9312 | 41.8874 | 41.8874 | 41.8436 | 41.8436 | 41.7998 | 41.7998 | 41.756
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 16.7839 | 16.7488 | 16.7313 | 16.7313 | 16.7138 | 16.7138 | 16.6963 | 16.6963 | 16.6787 | 16.6787 | 16.6612 | 16.6612 | 16.6437
NL | t/rok | 17.3084 | 17.2722 | 17.2541 | 17.2541 | 17.2361 | 17.2361 | 17.218 | 17.218 | 17.1999 | 17.1999 | 17.1819 | 17.1819 | 17.1638
CHSK | t/rok | 37.7637 | 37.6848 | 37.6454 | 37.6454 | 37.606 | 37.606 | 37.5666 | 37.5666 | 37.5271 | 37.5271 | 37.4877 | 37.4877 | 37.4483
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.634.01 - Opatovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.634.01 - Opatovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková (podtlaková); 2015: splašková (podtlaková)
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 953 | 951 | 950 | 950 | 949 | 949 | 948 | 948 | 947 | 947 | 946 | 946 | 945
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 19.0654 | 19.02 | 19 | 19 | 18.98 | 18.98 | 18.96 | 18.96 | 18.94 | 18.94 | 18.92 | 18.92 | 18.9
BSK5 | kg/d | 9.73 | 9.71 | 9.7 | 9.7 | 9.69 | 9.69 | 9.68 | 9.68 | 9.67 | 9.67 | 9.66 | 9.66 | 9.65
NL | kg/d | 8.9192 | 8.9008 | 8.8917 | 8.8917 | 8.8825 | 8.8825 | 8.8733 | 8.8733 | 8.8642 | 8.8642 | 8.855 | 8.855 | 8.8458
CHSK | kg/d | 19.46 | 19.42 | 19.4 | 19.4 | 19.38 | 19.38 | 19.36 | 19.36 | 19.34 | 19.34 | 19.32 | 19.32 | 19.3
N-celk | kg/d | 1.7838 | 1.7802 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7765 | 1.7765 | 1.7747 | 1.7747 | 1.7728 | 1.7728 | 1.771 | 1.771 | 1.7692
N-NH4 | kg/d | 0.84327 | 0.84153 | 0.84067 | 0.84067 | 0.8398 | 0.8398 | 0.83893 | 0.83893 | 0.83807 | 0.83807 | 0.8372 | 0.8372 | 0.83633
N-NO3 | kg/d | 0.16217 | 0.16183 | 0.16167 | 0.16167 | 0.1615 | 0.1615 | 0.16133 | 0.16133 | 0.16117 | 0.16117 | 0.161 | 0.161 | 0.16083
P-celk | kg/d | 0.40542 | 0.40458 | 0.40417 | 0.40417 | 0.40375 | 0.40375 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40292 | 0.40292 | 0.4025 | 0.4025 | 0.40208
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Počet kanal.přípojek | ks | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 381.2
Jímky a septiky | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.634.01 - Opatovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.634.01 - Opatovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 114.7654 | 114.52 | 114.4 | 114.4 | 114.28 | 114.28 | 114.16 | 114.16 | 114.04 | 114.04 | 113.92 | 113.92 | 113.8
BSK5 | kg/d | 57.68 | 57.56 | 57.5 | 57.5 | 57.44 | 57.44 | 57.38 | 57.38 | 57.32 | 57.32 | 57.26 | 57.26 | 57.2
NL | kg/d | 52.8733 | 52.7633 | 52.7083 | 52.7083 | 52.6533 | 52.6533 | 52.5983 | 52.5983 | 52.5433 | 52.5433 | 52.4883 | 52.4883 | 52.4333
CHSK | kg/d | 115.36 | 115.12 | 115 | 115 | 114.88 | 114.88 | 114.76 | 114.76 | 114.64 | 114.64 | 114.52 | 114.52 | 114.4
Počet EO | os. | 961.3333 | 959.3333 | 958.3333 | 958.3333 | 957.3333 | 957.3333 | 956.3333 | 956.3333 | 955.3333 | 955.3333 | 954.3333 | 954.3333 | 953.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 114.3654 | 114.12 | 114 | 114 | 113.88 | 113.88 | 113.76 | 113.76 | 113.64 | 113.64 | 113.52 | 113.52 | 113.4
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 114.3654 | 114.12 | 114 | 114 | 113.88 | 113.88 | 113.76 | 113.76 | 113.64 | 113.64 | 113.52 | 113.52 | 113.4
BSK5 | kg/d | 57.38 | 57.26 | 57.2 | 57.2 | 57.14 | 57.14 | 57.08 | 57.08 | 57.02 | 57.02 | 56.96 | 56.96 | 56.9
NL | kg/d | 52.5983 | 52.4883 | 52.4333 | 52.4333 | 52.3783 | 52.3783 | 52.3233 | 52.3233 | 52.2683 | 52.2683 | 52.2133 | 52.2133 | 52.1583
CHSK | kg/d | 114.76 | 114.52 | 114.4 | 114.4 | 114.28 | 114.28 | 114.16 | 114.16 | 114.04 | 114.04 | 113.92 | 113.92 | 113.8
Počet EO | os | 957 | 955 | 954 | 954 | 953 | 953 | 952 | 952 | 951 | 951 | 950 | 950 | 949
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 114.3654 | 114.12 | 114 | 114 | 113.88 | 113.88 | 113.76 | 113.76 | 113.64 | 113.64 | 113.52 | 113.52 | 113.4
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 45.9832 | 45.8872 | 45.8392 | 45.8392 | 45.7912 | 45.7912 | 45.7432 | 45.7432 | 45.6952 | 45.6952 | 45.6472 | 45.6472 | 45.5992
NL | kg/d | 47.4201 | 47.3211 | 47.2716 | 47.2716 | 47.2221 | 47.2221 | 47.1726 | 47.1726 | 47.1231 | 47.1231 | 47.0736 | 47.0736 | 47.0241
CHSK | kg/d | 103.4621 | 103.2461 | 103.1381 | 103.1381 | 103.0301 | 103.0301 | 102.9221 | 102.9221 | 102.8141 | 102.8141 | 102.7061 | 102.7061 | 102.5981
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.6968 | 11.6728 | 11.6608 | 11.6608 | 11.6488 | 11.6488 | 11.6368 | 11.6368 | 11.6248 | 11.6248 | 11.6128 | 11.6128 | 11.6008
NL | kg/d | 5.4532 | 5.4422 | 5.4367 | 5.4367 | 5.4312 | 5.4312 | 5.4257 | 5.4257 | 5.4202 | 5.4202 | 5.4147 | 5.4147 | 5.4092
CHSK | kg/d | 11.8979 | 11.8739 | 11.8619 | 11.8619 | 11.8499 | 11.8499 | 11.8379 | 11.8379 | 11.8259 | 11.8259 | 11.8139 | 11.8139 | 11.8019
Produkce kalů | m3/r | 559.4619 | 558.2938 | 557.7098 | 557.7098 | 557.1258 | 557.1258 | 556.5418 | 556.5418 | 555.9578 | 555.9578 | 555.3737 | 555.3737 | 554.7897
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.634.01 - Opatovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.634.01 - Opatovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Opatovice | mechanicko-biologická |  | 132 |  | 2003 | [5 empty] | 11 | 1
C.R | 2 | ČOV Opatovice | dovybavení |  | 132 |  |  |  | 0.5 | 2011-2012 |  |  | 18 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 18 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 18 | 1
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 110 | 6
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 381 | 3.6195
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 8
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0