## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.635.01 - Otmarov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 178 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | 316 | 327 | 339 | 350
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 178 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | 316 | 327 | 339 | 350
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0045479 | 0.0057232 | 0.0060043 | 0.0063108 | 0.0065919 | 0.0068985 | 0.0071795 | 0.0074861 | 0.0077672 | 0.0080738 | 0.0083549 | 0.0086614 | 0.0089425
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.5479 | 5.7232 | 6.0042 | 6.3109 | 6.5919 | 6.8985 | 7.1795 | 7.4862 | 7.7672 | 8.0738 | 8.3549 | 8.6615 | 8.9425
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.9491 | 2.4528 | 2.5732 | 2.7046 | 2.8251 | 2.9565 | 3.077 | 3.2083 | 3.3288 | 3.4602 | 3.5806 | 3.7121 | 3.8325
NL | t/rok | 1.7867 | 2.2484 | 2.3588 | 2.4793 | 2.5897 | 2.7101 | 2.8205 | 2.941 | 3.0514 | 3.1719 | 3.2823 | 3.4027 | 3.5131
CHSK | t/rok | 3.8982 | 4.9056 | 5.1465 | 5.4093 | 5.6502 | 5.913 | 6.1539 | 6.4167 | 6.6576 | 6.9204 | 7.1613 | 7.4241 | 7.665
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.635.01 - Otmarov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 178 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | 316 | 327 | 339 | 350
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 178 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | 316 | 327 | 339 | 350
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 178 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 281 | 293 | 304 | 316 | 327 | 339 | 350
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.56 | 4.48 | 4.7 | 4.94 | 5.16 | 5.4 | 5.62 | 5.86 | 6.08 | 6.32 | 6.54 | 6.78 | 7
BSK5 | kg/d | 1.78 | 2.24 | 2.35 | 2.47 | 2.58 | 2.7 | 2.81 | 2.93 | 3.04 | 3.16 | 3.27 | 3.39 | 3.5
NL | kg/d | 1.6317 | 2.0533 | 2.1542 | 2.2642 | 2.365 | 2.475 | 2.5758 | 2.6858 | 2.7867 | 2.8967 | 2.9975 | 3.1075 | 3.2083
CHSK | kg/d | 3.56 | 4.48 | 4.7 | 4.94 | 5.16 | 5.4 | 5.62 | 5.86 | 6.08 | 6.32 | 6.54 | 6.78 | 7
N-celk | kg/d | 0.32633 | 0.41067 | 0.43083 | 0.45283 | 0.473 | 0.495 | 0.51517 | 0.53717 | 0.55733 | 0.57933 | 0.5995 | 0.6215 | 0.64167
N-NH4 | kg/d | 0.15427 | 0.19413 | 0.20367 | 0.21407 | 0.2236 | 0.234 | 0.24353 | 0.25393 | 0.26347 | 0.27387 | 0.2834 | 0.2938 | 0.30333
N-NO3 | kg/d | 0.029667 | 0.037333 | 0.039167 | 0.041167 | 0.043 | 0.045 | 0.046833 | 0.048833 | 0.050667 | 0.052667 | 0.0545 | 0.0565 | 0.058333
P-celk | kg/d | 0.074167 | 0.093333 | 0.097917 | 0.10292 | 0.1075 | 0.1125 | 0.11708 | 0.12208 | 0.12667 | 0.13167 | 0.13625 | 0.14125 | 0.14583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 71.2 | 89.6 | 94 | 98.8 | 103.2 | 108 | 112.4 | 117.2 | 121.6 | 126.4 | 130.8 | 135.6 | 140
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.635.01 - Otmarov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 12.46 | 15.68 | 16.45 | 17.29 | 18.06 | 18.9 | 19.67 | 20.51 | 21.28 | 22.12 | 22.89 | 23.73 | 24.5
BSK5 | kg/d | 5.34 | 6.72 | 7.05 | 7.41 | 7.74 | 8.1 | 8.43 | 8.79 | 9.12 | 9.48 | 9.81 | 10.17 | 10.5
NL | kg/d | 4.895 | 6.16 | 6.4625 | 6.7925 | 7.095 | 7.425 | 7.7275 | 8.0575 | 8.36 | 8.69 | 8.9925 | 9.3225 | 9.625
CHSK | kg/d | 10.68 | 13.44 | 14.1 | 14.82 | 15.48 | 16.2 | 16.86 | 17.58 | 18.24 | 18.96 | 19.62 | 20.34 | 21
Počet EO | os. | 89 | 112 | 117.5 | 123.5 | 129 | 135 | 140.5 | 146.5 | 152 | 158 | 163.5 | 169.5 | 175
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 12.46 | 15.68 | 16.45 | 17.29 | 18.06 | 18.9 | 19.67 | 20.51 | 21.28 | 22.12 | 22.89 | 23.73 | 24.5
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.34 | 6.72 | 7.05 | 7.41 | 7.74 | 8.1 | 8.43 | 8.79 | 9.12 | 9.48 | 9.81 | 10.17 | 10.5
NL | kg/d | 4.895 | 6.16 | 6.4625 | 6.7925 | 7.095 | 7.425 | 7.7275 | 8.0575 | 8.36 | 8.69 | 8.9925 | 9.3225 | 9.625
CHSK | kg/d | 10.68 | 13.44 | 14.1 | 14.82 | 15.48 | 16.2 | 16.86 | 17.58 | 18.24 | 18.96 | 19.62 | 20.34 | 21
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.016.406.01 - Telnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.635.01 - Otmarov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.5 | [5 empty] | 5.967 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 3.15 | [5 empty] | 6.8812 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 71 | 0.6745 | [5 empty] | 1.1005 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 71
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 69
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.3737