## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.636.01 - Popovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 245 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 243 | 243 | 243
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 98.7755 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet obyv. napoj ČOV | % | 98.7755 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 1.2245 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2346
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010622 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010534 | 0.010534 | 0.010534 | 0.010534
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0106 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.7938 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.7921 | 99.7921 | 99.7921 | 99.7921
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.41494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41667 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219
Odpad. vody nečištěné | % | 0.20619 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 14.96 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.3272 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.2834 | 5.2834 | 5.2834 | 5.2834
NL | t/rok | 4.8832 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8431 | 4.8431 | 4.8431 | 4.8431
CHSK | t/rok | 10.6544 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.5668 | 10.5668 | 10.5668 | 10.5668
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 4.253 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2179 | 4.2179 | 4.2179 | 4.2179
NL | t/rok | 4.3859 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3497 | 4.3497 | 4.3497 | 4.3497
CHSK | t/rok | 9.5691 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.4903 | 9.4903 | 9.4903 | 9.4903
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.636.01 - Popovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 245 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 243 | 243 | 243
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 98.7755 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet obyv. napoj ČOV | % | 98.7755 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7705 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7654
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 1.2245 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2295 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2346
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010622 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010534 | 0.010534 | 0.010534 | 0.010534
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0106 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.7938 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.793 | 99.7921 | 99.7921 | 99.7921 | 99.7921
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.41494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41667 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219
Odpad. vody nečištěné | % | 0.20619 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.20704 | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079 | 0.2079
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 14.96 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.3272 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.3053 | 5.2834 | 5.2834 | 5.2834 | 5.2834
NL | t/rok | 4.8832 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8632 | 4.8431 | 4.8431 | 4.8431 | 4.8431
CHSK | t/rok | 10.6544 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.6105 | 10.5668 | 10.5668 | 10.5668 | 10.5668
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 4.253 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2354 | 4.2179 | 4.2179 | 4.2179 | 4.2179
NL | t/rok | 4.3859 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3678 | 4.3497 | 4.3497 | 4.3497 | 4.3497
CHSK | t/rok | 9.5691 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.5297 | 9.4903 | 9.4903 | 9.4903 | 9.4903
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.636.01 - Popovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.636.01 - Popovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
BSK5 | kg/d | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43
NL | kg/d | 2.2458 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2275 | 2.2275 | 2.2275 | 2.2275
CHSK | kg/d | 4.9 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86
N-celk | kg/d | 0.44917 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.44733 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455
N-NH4 | kg/d | 0.21233 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2106
N-NO3 | kg/d | 0.040833 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.040667 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405
P-celk | kg/d | 0.10208 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71
Počet kanal.přípojek | ks | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8
Jímky a septiky | ks | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.636.01 - Popovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.636.01 - Popovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 29.1 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86
BSK5 | kg/d | 14.595 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475
NL | kg/d | 13.3788 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.3238 | 13.2688 | 13.2688 | 13.2688 | 13.2688
CHSK | kg/d | 29.19 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95
Počet EO | os. | 243.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 241.25 | 241.25 | 241.25 | 241.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 29.04 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 29.04 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
BSK5 | kg/d | 14.55 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43
NL | kg/d | 13.3375 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2825 | 13.2275 | 13.2275 | 13.2275 | 13.2275
CHSK | kg/d | 29.1 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86
Počet EO | os | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická; 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 29.04 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.6519 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.6039 | 11.5559 | 11.5559 | 11.5559 | 11.5559
NL | kg/d | 12.016 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.9665 | 11.917 | 11.917 | 11.917 | 11.917
CHSK | kg/d | 26.2168 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.1088 | 26.0008 | 26.0008 | 26.0008 | 26.0008
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.9431 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9311 | 2.9191 | 2.9191 | 2.9191 | 2.9191
NL | kg/d | 1.3627 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3517
CHSK | kg/d | 2.9732 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9612 | 2.9492 | 2.9492 | 2.9492 | 2.9492
Produkce kalů | m3/r | 141.7651 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 141.1811 | 140.5971 | 140.5971 | 140.5971 | 140.5971
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.636.01 - Popovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.636.01 - Popovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Popovice | mechanicko-biologická |  | 44 |  | 1998 | [5 empty] | 9 | 2
C.R | 2 | ČOV Popovice | rekonstrukce |  | 44 |  |  |  | 2 | 2011-2012 |  |  | 9 | 2
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 9 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [7 empty] | 9 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-700 | 1.71
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 97 | 0.9215
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 1
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0