## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.637.01 - Přísnotice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 814 | 812 | 812 | 811 | 811 | 810 | 810 | 809 | 809 | 808 | 808 | 807 | 807
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 804 | 802 | 802 | 801 | 801 | 800 | 800 | 799 | 799 | 798 | 798 | 797 | 797
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 98.7715 | 98.7685 | 98.7685 | 98.767 | 98.767 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7639 | 98.7639 | 98.7624 | 98.7624 | 98.7608 | 98.7608
meziroční přírůstek | os |  | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 804 | 802 | 802 | 801 | 801 | 800 | 800 | 799 | 799 | 798 | 798 | 797 | 797
Počet obyv. napoj ČOV | % | 98.7715 | 98.7685 | 98.7685 | 98.767 | 98.767 | 98.7654 | 98.7654 | 98.7639 | 98.7639 | 98.7624 | 98.7624 | 98.7608 | 98.7608
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 1.2285 | 1.2315 | 1.2315 | 1.233 | 1.233 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2392 | 1.2392
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.035215 | 0.035128 | 0.035128 | 0.035084 | 0.035084 | 0.03504 | 0.03504 | 0.034996 | 0.034996 | 0.034952 | 0.034952 | 0.034909 | 0.034909
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.035142 | 0.035055 | 0.035055 | 0.035011 | 0.035011 | 0.034967 | 0.034967 | 0.034923 | 0.034923 | 0.034879 | 0.034879 | 0.034836 | 0.034836
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.7927 | 99.7922 | 99.7922 | 99.7919 | 99.7919 | 99.7917 | 99.7917 | 99.7914 | 99.7914 | 99.7911 | 99.7911 | 99.7909 | 99.7909
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.76e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.2499 | 0 | -0.1251 | 0 | -0.12526 | 0 | -0.12542 | 0 | -0.12558 | 0 | -0.12573 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
Odpad. vody nečištěné | % | 0.2073 | 0.20781 | 0.20781 | 0.20807 | 0.20807 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20859 | 0.20859 | 0.20886 | 0.20886 | 0.20912 | 0.20912
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.6258 | 17.582 | 17.582 | 17.5602 | 17.5602 | 17.5383 | 17.5383 | 17.5163 | 17.5163 | 17.4945 | 17.4945 | 17.4725 | 17.4725
NL | t/rok | 16.157 | 16.1169 | 16.1169 | 16.0968 | 16.0968 | 16.0767 | 16.0767 | 16.0567 | 16.0567 | 16.0366 | 16.0366 | 16.0165 | 16.0165
CHSK | t/rok | 35.2517 | 35.1641 | 35.1641 | 35.1203 | 35.1203 | 35.0765 | 35.0765 | 35.0327 | 35.0327 | 34.9889 | 34.9889 | 34.9451 | 34.9451
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 14.0714 | 14.0364 | 14.0364 | 14.0189 | 14.0189 | 14.0014 | 14.0014 | 13.9838 | 13.9838 | 13.9663 | 13.9663 | 13.9488 | 13.9488
NL | t/rok | 14.5112 | 14.475 | 14.475 | 14.457 | 14.457 | 14.4389 | 14.4389 | 14.4208 | 14.4208 | 14.4028 | 14.4028 | 14.3847 | 14.3847
CHSK | t/rok | 31.6608 | 31.5819 | 31.5819 | 31.5425 | 31.5425 | 31.5031 | 31.5031 | 31.4637 | 31.4637 | 31.4242 | 31.4242 | 31.3848 | 31.3848
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.637.01 - Přísnotice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 794 | 792 | 792 | 791 | 791 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková (gravitační a tlaková)
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 794 | 792 | 792 | 791 | 791 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 794 | 792 | 792 | 791 | 791 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 15.88 | 15.84 | 15.84 | 15.82 | 15.82 | 15.8 | 15.8 | 15.78 | 15.78 | 15.76 | 15.76 | 15.74 | 15.74
BSK5 | kg/d | 8.14 | 8.12 | 8.12 | 8.11 | 8.11 | 8.1 | 8.1 | 8.09 | 8.09 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 8.07
NL | kg/d | 7.4617 | 7.4433 | 7.4433 | 7.4342 | 7.4342 | 7.425 | 7.425 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4067 | 7.4067 | 7.3975 | 7.3975
CHSK | kg/d | 16.28 | 16.24 | 16.24 | 16.22 | 16.22 | 16.2 | 16.2 | 16.18 | 16.18 | 16.16 | 16.16 | 16.14 | 16.14
N-celk | kg/d | 1.4923 | 1.4887 | 1.4887 | 1.4868 | 1.4868 | 1.485 | 1.485 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4813 | 1.4813 | 1.4795 | 1.4795
N-NH4 | kg/d | 0.70547 | 0.70373 | 0.70373 | 0.70287 | 0.70287 | 0.702 | 0.702 | 0.70113 | 0.70113 | 0.70027 | 0.70027 | 0.6994 | 0.6994
N-NO3 | kg/d | 0.13567 | 0.13533 | 0.13533 | 0.13517 | 0.13517 | 0.135 | 0.135 | 0.13483 | 0.13483 | 0.13467 | 0.13467 | 0.1345 | 0.1345
P-celk | kg/d | 0.33917 | 0.33833 | 0.33833 | 0.33792 | 0.33792 | 0.3375 | 0.3375 | 0.33708 | 0.33708 | 0.33667 | 0.33667 | 0.33625 | 0.33625
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Počet kanal.přípojek | ks | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6
Jímky a septiky | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.637.01 - Přísnotice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 96.48 | 96.24 | 96.24 | 96.12 | 96.12 | 96 | 96 | 95.88 | 95.88 | 95.76 | 95.76 | 95.64 | 95.64
BSK5 | kg/d | 48.29 | 48.17 | 48.17 | 48.11 | 48.11 | 48.05 | 48.05 | 47.99 | 47.99 | 47.93 | 47.93 | 47.87 | 47.87
NL | kg/d | 44.2658 | 44.1558 | 44.1558 | 44.1008 | 44.1008 | 44.0458 | 44.0458 | 43.9908 | 43.9908 | 43.9358 | 43.9358 | 43.8808 | 43.8808
CHSK | kg/d | 96.58 | 96.34 | 96.34 | 96.22 | 96.22 | 96.1 | 96.1 | 95.98 | 95.98 | 95.86 | 95.86 | 95.74 | 95.74
Počet EO | os. | 804.8333 | 802.8333 | 802.8333 | 801.8333 | 801.8333 | 800.8333 | 800.8333 | 799.8333 | 799.8333 | 798.8333 | 798.8333 | 797.8333 | 797.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 96.28 | 96.04 | 96.04 | 95.92 | 95.92 | 95.8 | 95.8 | 95.68 | 95.68 | 95.56 | 95.56 | 95.44 | 95.44
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 96.28 | 96.04 | 96.04 | 95.92 | 95.92 | 95.8 | 95.8 | 95.68 | 95.68 | 95.56 | 95.56 | 95.44 | 95.44
BSK5 | kg/d | 48.14 | 48.02 | 48.02 | 47.96 | 47.96 | 47.9 | 47.9 | 47.84 | 47.84 | 47.78 | 47.78 | 47.72 | 47.72
NL | kg/d | 44.1283 | 44.0183 | 44.0183 | 43.9633 | 43.9633 | 43.9083 | 43.9083 | 43.8533 | 43.8533 | 43.7983 | 43.7983 | 43.7433 | 43.7433
CHSK | kg/d | 96.28 | 96.04 | 96.04 | 95.92 | 95.92 | 95.8 | 95.8 | 95.68 | 95.68 | 95.56 | 95.56 | 95.44 | 95.44
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 38.5519 | 38.4559 | 38.4559 | 38.4079 | 38.4079 | 38.3599 | 38.3599 | 38.3119 | 38.3119 | 38.2639 | 38.2639 | 38.2159 | 38.2159
NL | kg/d | 39.7567 | 39.6577 | 39.6577 | 39.6082 | 39.6082 | 39.5587 | 39.5587 | 39.5092 | 39.5092 | 39.4597 | 39.4597 | 39.4102 | 39.4102
CHSK | kg/d | 86.7418 | 86.5258 | 86.5258 | 86.4178 | 86.4178 | 86.3098 | 86.3098 | 86.2018 | 86.2018 | 86.0938 | 86.0938 | 85.9858 | 85.9858
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.7381 | 9.7141 | 9.7141 | 9.7021 | 9.7021 | 9.6901 | 9.6901 | 9.6781 | 9.6781 | 9.6661 | 9.6661 | 9.6541 | 9.6541
NL | kg/d | 4.5092 | 4.4982 | 4.4982 | 4.4927 | 4.4927 | 4.4872 | 4.4872 | 4.4817 | 4.4817 | 4.4762 | 4.4762 | 4.4707 | 4.4707
CHSK | kg/d | 9.8382 | 9.8142 | 9.8142 | 9.8022 | 9.8022 | 9.7902 | 9.7902 | 9.7782 | 9.7782 | 9.7662 | 9.7662 | 9.7542 | 9.7542
Produkce kalů | m3/r | 469.0483 | 467.8803 | 467.8803 | 467.2963 | 467.2963 | 466.7123 | 466.7123 | 466.1283 | 466.1283 | 465.5443 | 465.5443 | 464.9603 | 464.9603
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.637.01 - Přísnotice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 2.6
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 1.25
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 1.2 | 8
S.S | 0 | ČS2 |  | 2 | 3.5
S.S | 0 | ČS3 |  | 2 | 2.7
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 322 | 3.059
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 4
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0