## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.640.01 - Sobotovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 501 | 510 | 512 | 515 | 517 | 519 | 521 | 524 | 526 | 528 | 530 | 533 | 535
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 501 | 510 | 512 | 515 | 517 | 519 | 521 | 524 | 526 | 528 | 530 | 533 | 535
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.014301 | 0.012757 | 0.012808 | 0.012885 | 0.012936 | 0.012987 | 0.013038 | 0.013114 | 0.013166 | 0.013217 | 0.013268 | 0.013344 | 0.013395
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 14.3007 | 12.7568 | 12.8079 | 12.8845 | 12.9356 | 12.9867 | 13.0378 | 13.1144 | 13.1655 | 13.2166 | 13.2677 | 13.3444 | 13.3955
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.4586 | 5.5571 | 5.579 | 5.6119 | 5.6338 | 5.6557 | 5.6776 | 5.7104 | 5.7323 | 5.7542 | 5.7761 | 5.809 | 5.8309
NL | t/rok | 5.0037 | 5.094 | 5.1141 | 5.1442 | 5.1643 | 5.1844 | 5.2044 | 5.2346 | 5.2546 | 5.2747 | 5.2948 | 5.3249 | 5.345
CHSK | t/rok | 10.9171 | 11.1143 | 11.158 | 11.2238 | 11.2675 | 11.3113 | 11.3552 | 11.4208 | 11.4647 | 11.5084 | 11.5523 | 11.618 | 11.6617
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.640.01 - Sobotovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 486 | 495 | 497 | 500 | 502 | 504 | 506 | 509 | 511 | 513 | 515 | 518 | 520
Počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 486 | 495 | 497 | 500 | 502 | 504 | 506 | 509 | 511 | 513 | 515 | 518 | 520
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 486 | 495 | 497 | 500 | 502 | 504 | 506 | 509 | 511 | 513 | 515 | 518 | 520
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 14.58 | 9.9 | 9.94 | 10 | 10.04 | 10.08 | 10.12 | 10.18 | 10.22 | 10.26 | 10.3 | 10.36 | 10.4
BSK5 | kg/d | 5.01 | 5.1 | 5.12 | 5.15 | 5.17 | 5.19 | 5.21 | 5.24 | 5.26 | 5.28 | 5.3 | 5.33 | 5.35
NL | kg/d | 4.5925 | 4.675 | 4.6933 | 4.7208 | 4.7392 | 4.7575 | 4.7758 | 4.8033 | 4.8217 | 4.84 | 4.8583 | 4.8858 | 4.9042
CHSK | kg/d | 10.02 | 10.2 | 10.24 | 10.3 | 10.34 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 10.6 | 10.66 | 10.7
N-celk | kg/d | 0.9185 | 0.935 | 0.93867 | 0.94417 | 0.94783 | 0.9515 | 0.95517 | 0.96067 | 0.96433 | 0.968 | 0.97167 | 0.97717 | 0.98083
N-NH4 | kg/d | 0.4342 | 0.442 | 0.44373 | 0.44633 | 0.44807 | 0.4498 | 0.45153 | 0.45413 | 0.45587 | 0.4576 | 0.45933 | 0.46193 | 0.46367
N-NO3 | kg/d | 0.0835 | 0.085 | 0.085333 | 0.085833 | 0.086167 | 0.0865 | 0.086833 | 0.087333 | 0.087667 | 0.088 | 0.088333 | 0.088833 | 0.089167
P-celk | kg/d | 0.20875 | 0.2125 | 0.21333 | 0.21458 | 0.21542 | 0.21625 | 0.21708 | 0.21833 | 0.21917 | 0.22 | 0.22083 | 0.22208 | 0.22292
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 200.4 | 204 | 204.8 | 206 | 206.8 | 207.6 | 208.4 | 209.6 | 210.4 | 211.2 | 212 | 213.2 | 214
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.640.01 - Sobotovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 39.18 | 34.95 | 35.09 | 35.3 | 35.44 | 35.58 | 35.72 | 35.93 | 36.07 | 36.21 | 36.35 | 36.56 | 36.7
BSK5 | kg/d | 14.955 | 15.225 | 15.285 | 15.375 | 15.435 | 15.495 | 15.555 | 15.645 | 15.705 | 15.765 | 15.825 | 15.915 | 15.975
NL | kg/d | 13.7088 | 13.9563 | 14.0113 | 14.0938 | 14.1487 | 14.2037 | 14.2587 | 14.3413 | 14.3963 | 14.4512 | 14.5062 | 14.5887 | 14.6438
CHSK | kg/d | 29.91 | 30.45 | 30.57 | 30.75 | 30.87 | 30.99 | 31.11 | 31.29 | 31.41 | 31.53 | 31.65 | 31.83 | 31.95
Počet EO | os. | 249.25 | 253.75 | 254.75 | 256.25 | 257.25 | 258.25 | 259.25 | 260.75 | 261.75 | 262.75 | 263.75 | 265.25 | 266.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 39.18 | 34.95 | 35.09 | 35.3 | 35.44 | 35.58 | 35.72 | 35.93 | 36.07 | 36.21 | 36.35 | 36.56 | 36.7
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 14.955 | 15.225 | 15.285 | 15.375 | 15.435 | 15.495 | 15.555 | 15.645 | 15.705 | 15.765 | 15.825 | 15.915 | 15.975
NL | kg/d | 13.7088 | 13.9563 | 14.0113 | 14.0938 | 14.1487 | 14.2037 | 14.2587 | 14.3413 | 14.3963 | 14.4512 | 14.5062 | 14.5887 | 14.6438
CHSK | kg/d | 29.91 | 30.45 | 30.57 | 30.75 | 30.87 | 30.99 | 31.11 | 31.29 | 31.41 | 31.53 | 31.65 | 31.83 | 31.95
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.640.01 - Sobotovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.71 | [5 empty] | 14.7584 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.726 | [5 empty] | 1.5859 | po r.2015
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.246 | [5 empty] | 0.47257 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 8 | 9.6 | [5 empty] | 1.7 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 6 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 200 | 1.9 | [5 empty] | 3.1 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 200
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 14
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7856