## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.641.01 - Syrovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 977 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1017 | 1020
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 977 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1017 | 1020
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.024962 | 0.025243 | 0.02532 | 0.025397 | 0.025473 | 0.02555 | 0.025627 | 0.025703 | 0.02578 | 0.025831 | 0.025908 | 0.025984 | 0.026061
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 24.9624 | 25.2434 | 25.32 | 25.3967 | 25.4733 | 25.55 | 25.6267 | 25.7033 | 25.7799 | 25.8311 | 25.9077 | 25.9843 | 26.061
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.6982 | 10.8186 | 10.8514 | 10.8843 | 10.9171 | 10.95 | 10.9828 | 11.0157 | 11.0486 | 11.0704 | 11.1033 | 11.1362 | 11.169
NL | t/rok | 9.8066 | 9.917 | 9.9472 | 9.9773 | 10.0074 | 10.0375 | 10.0676 | 10.0977 | 10.1278 | 10.1479 | 10.178 | 10.2081 | 10.2383
CHSK | t/rok | 21.3963 | 21.6372 | 21.7029 | 21.7686 | 21.8343 | 21.9 | 21.9657 | 22.0314 | 22.0971 | 22.1409 | 22.2066 | 22.2723 | 22.338
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.641.01 - Syrovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 977 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1017 | 1020
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015 1020: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000 977: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015 1020: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 977 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1017 | 1020
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 977 | 988 | 991 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1017 | 1020
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 977: ano
Způsob likvidace | - | 977: vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19.54 | 19.76 | 19.82 | 19.88 | 19.94 | 20 | 20.06 | 20.12 | 20.18 | 20.22 | 20.28 | 20.34 | 20.4
BSK5 | kg/d | 9.77 | 9.88 | 9.91 | 9.94 | 9.97 | 10 | 10.03 | 10.06 | 10.09 | 10.11 | 10.14 | 10.17 | 10.2
NL | kg/d | 8.9558 | 9.0567 | 9.0842 | 9.1117 | 9.1392 | 9.1667 | 9.1942 | 9.2217 | 9.2492 | 9.2675 | 9.295 | 9.3225 | 9.35
CHSK | kg/d | 19.54 | 19.76 | 19.82 | 19.88 | 19.94 | 20 | 20.06 | 20.12 | 20.18 | 20.22 | 20.28 | 20.34 | 20.4
N-celk | kg/d | 1.7912 | 1.8113 | 1.8168 | 1.8223 | 1.8278 | 1.8333 | 1.8388 | 1.8443 | 1.8498 | 1.8535 | 1.859 | 1.8645 | 1.87
N-NH4 | kg/d | 0.84673 | 0.85627 | 0.85887 | 0.86147 | 0.86407 | 0.86667 | 0.86927 | 0.87187 | 0.87447 | 0.8762 | 0.8788 | 0.8814 | 0.884
N-NO3 | kg/d | 0.16283 | 0.16467 | 0.16517 | 0.16567 | 0.16617 | 0.16667 | 0.16717 | 0.16767 | 0.16817 | 0.1685 | 0.169 | 0.1695 | 0.17
P-celk | kg/d | 0.40708 | 0.41167 | 0.41292 | 0.41417 | 0.41542 | 0.41667 | 0.41792 | 0.41917 | 0.42042 | 0.42125 | 0.4225 | 0.42375 | 0.425
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 390.8 | 395.2 | 396.4 | 397.6 | 398.8 | 400 | 401.2 | 402.4 | 403.6 | 404.4 | 405.6 | 406.8 | 408
Mikročistírny | ks | bar: 977 to 1020
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.641.01 - Syrovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 68.39 | 69.16 | 69.37 | 69.58 | 69.79 | 70 | 70.21 | 70.42 | 70.63 | 70.77 | 70.98 | 71.19 | 71.4
BSK5 | kg/d | 29.31 | 29.64 | 29.73 | 29.82 | 29.91 | 30 | 30.09 | 30.18 | 30.27 | 30.33 | 30.42 | 30.51 | 30.6
NL | kg/d | 26.8675 | 27.17 | 27.2525 | 27.335 | 27.4175 | 27.5 | 27.5825 | 27.665 | 27.7475 | 27.8025 | 27.885 | 27.9675 | 28.05
CHSK | kg/d | 58.62 | 59.28 | 59.46 | 59.64 | 59.82 | 60 | 60.18 | 60.36 | 60.54 | 60.66 | 60.84 | 61.02 | 61.2
Počet EO | os. | 488.5 | 494 | 495.5 | 497 | 498.5 | 500 | 501.5 | 503 | 504.5 | 505.5 | 507 | 508.5 | 510
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 68.39 | 69.16 | 69.37 | 69.58 | 69.79 | 70 | 70.21 | 70.42 | 70.63 | 70.77 | 70.98 | 71.19 | 71.4
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 29.31 | 29.64 | 29.73 | 29.82 | 29.91 | 30 | 30.09 | 30.18 | 30.27 | 30.33 | 30.42 | 30.51 | 30.6
NL | kg/d | 26.8675 | 27.17 | 27.2525 | 27.335 | 27.4175 | 27.5 | 27.5825 | 27.665 | 27.7475 | 27.8025 | 27.885 | 27.9675 | 28.05
CHSK | kg/d | 58.62 | 59.28 | 59.46 | 59.64 | 59.82 | 60 | 60.18 | 60.36 | 60.54 | 60.66 | 60.84 | 61.02 | 61.2
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.628.01 - Ledce
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.641.01 - Syrovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 6.626 | [5 empty] | 26.3582 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 1.322 | [5 empty] | 2.5396 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 26.1 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 2.8 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4.5 | 13.5 | [5 empty] | 0.95625 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 5.5 | 6.6 | [5 empty] | 1.1687 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 391 | 3.7145 | [5 empty] | 6.0605 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 391
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 17
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39.4208