## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.642.01 - Těšany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1167 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 1157
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1357
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1357
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1167 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 10
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.8643
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029178 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029076 | 0.02905 | 0.02905 | 0.029025 | 0.028999 | 0.028999 | 0.028974 | 0.028948 | 0.028948 | 0.050129
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050056
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8544
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050056
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 29.1781 | 29.1014 | 29.1014 | 29.0759 | 29.0504 | 29.0504 | 29.0248 | 28.9992 | 28.9992 | 28.9737 | 28.9481 | 28.9481 | 0.073
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.14562
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.7148 | 12.6819 | 12.6819 | 12.671 | 12.66 | 12.66 | 12.6491 | 12.6381 | 12.6381 | 12.6272 | 12.6162 | 12.6162 | 25.0281
NL | t/rok | 11.6552 | 11.6251 | 11.6251 | 11.6151 | 11.605 | 11.605 | 11.595 | 11.5849 | 11.5849 | 11.5749 | 11.5649 | 11.5649 | 22.9424
CHSK | t/rok | 25.4295 | 25.3638 | 25.3638 | 25.342 | 25.32 | 25.32 | 25.2981 | 25.2763 | 25.2763 | 25.2543 | 25.2325 | 25.2325 | 50.0561
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9933
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6181
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9849
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3949 | 22.3949 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3949 | 44.7898 | 44.7898
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.642.01 - Těšany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1167 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 1157
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1357
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1357
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1167 | 1164 | 1164 | 1163 | 1162 | 1162 | 1161 | 1160 | 1160 | 1159 | 1158 | 1158 | 10
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.8643
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029178 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029076 | 0.02905 | 0.02905 | 0.029025 | 0.028999 | 0.028999 | 0.028974 | 0.028948 | 0.028948 | 0.050129
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050056
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8544
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050056
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 29.1781 | 29.1014 | 29.1014 | 29.0759 | 29.0504 | 29.0504 | 29.0248 | 28.9992 | 28.9992 | 28.9737 | 28.9481 | 28.9481 | 0.073
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.14562
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 2.86
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.7148 | 12.6819 | 12.6819 | 12.671 | 12.66 | 12.66 | 12.6491 | 12.6381 | 12.6381 | 12.6272 | 12.6162 | 12.6162 | 25.0281
NL | t/rok | 11.6552 | 11.6251 | 11.6251 | 11.6151 | 11.605 | 11.605 | 11.595 | 11.5849 | 11.5849 | 11.5749 | 11.5649 | 11.5649 | 22.9424
CHSK | t/rok | 25.4295 | 25.3638 | 25.3638 | 25.342 | 25.32 | 25.32 | 25.2981 | 25.2763 | 25.2763 | 25.2543 | 25.2325 | 25.2325 | 50.0561
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9933
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6181
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9849
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3949 | 22.3949 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3949 | 44.7898 | 44.7898
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.642.01 - Těšany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.642.01 - Těšany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1132 | 1129 | 1129 | 1128 | 1127 | 1127 | 1126 | 1125 | 1125 | 1124 | 1123 | 1123 | 1122
Počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1132 | 1129 | 1129 | 1128 | 1127 | 1127 | 1126 | 1125 | 1125 | 1124 | 1123 | 1123 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1132 | 1129 | 1129 | 1128 | 1127 | 1127 | 1126 | 1125 | 1125 | 1124 | 1123 | 1123 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 22.64 | 22.58 | 22.58 | 22.56 | 22.54 | 22.54 | 22.52 | 22.5 | 22.5 | 22.48 | 22.46 | 22.46 | 22.44
BSK5 | kg/d | 11.67 | 11.64 | 11.64 | 11.63 | 11.62 | 11.62 | 11.61 | 11.6 | 11.6 | 11.59 | 11.58 | 11.58 | 11.57
NL | kg/d | 10.6975 | 10.67 | 10.67 | 10.6608 | 10.6517 | 10.6517 | 10.6425 | 10.6333 | 10.6333 | 10.6242 | 10.615 | 10.615 | 10.6058
CHSK | kg/d | 23.34 | 23.28 | 23.28 | 23.26 | 23.24 | 23.24 | 23.22 | 23.2 | 23.2 | 23.18 | 23.16 | 23.16 | 23.14
N-celk | kg/d | 2.1395 | 2.134 | 2.134 | 2.1322 | 2.1303 | 2.1303 | 2.1285 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1248 | 2.123 | 2.123 | 2.1212
N-NH4 | kg/d | 1.0114 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0079 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0062 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0045 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0027
N-NO3 | kg/d | 0.1945 | 0.194 | 0.194 | 0.19383 | 0.19367 | 0.19367 | 0.1935 | 0.19333 | 0.19333 | 0.19317 | 0.193 | 0.193 | 0.19283
P-celk | kg/d | 0.48625 | 0.485 | 0.485 | 0.48458 | 0.48417 | 0.48417 | 0.48375 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48292 | 0.4825 | 0.4825 | 0.48208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
Počet čerpacích stanic | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8
Jímky a septiky | ks | 466.8 | 465.6 | 465.6 | 465.2 | 464.8 | 464.8 | 464.4 | 464 | 464 | 463.6 | 463.2 | 463.2 | 4
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.642.01 - Těšany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.642.01 - Těšany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 79.94 | 79.73 | 79.73 | 79.66 | 79.59 | 79.59 | 79.52 | 79.45 | 79.45 | 79.38 | 79.31 | 79.31 | 137.34
BSK5 | kg/d | 34.835 | 34.745 | 34.745 | 34.715 | 34.685 | 34.685 | 34.655 | 34.625 | 34.625 | 34.595 | 34.565 | 34.565 | 68.57
NL | kg/d | 31.9321 | 31.8496 | 31.8496 | 31.8221 | 31.7946 | 31.7946 | 31.7671 | 31.7396 | 31.7396 | 31.7121 | 31.6846 | 31.6846 | 62.8558
CHSK | kg/d | 69.67 | 69.49 | 69.49 | 69.43 | 69.37 | 69.37 | 69.31 | 69.25 | 69.25 | 69.19 | 69.13 | 69.13 | 137.14
Počet EO | os. | 580.5833 | 579.0833 | 579.0833 | 578.5833 | 578.0833 | 578.0833 | 577.5833 | 577.0833 | 577.0833 | 576.5833 | 576.0833 | 576.0833 | 1142.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.14
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 79.94 | 79.73 | 79.73 | 79.66 | 79.59 | 79.59 | 79.52 | 79.45 | 79.45 | 79.38 | 79.31 | 79.31 | 0.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2015: 0
NL | kg/d | 2015: 0
CHSK | kg/d | 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.14
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.42
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7183
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.84
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | 2015: ano
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 137.14
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7761
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4879
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2463
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 34.835 | 34.745 | 34.745 | 34.715 | 34.685 | 34.685 | 34.655 | 34.625 | 34.625 | 34.595 | 34.565 | 34.565 | 13.7939
NL | kg/d | 31.9321 | 31.8496 | 31.8496 | 31.8221 | 31.7946 | 31.7946 | 31.7671 | 31.7396 | 31.7396 | 31.7121 | 31.6846 | 31.6846 | 6.368
CHSK | kg/d | 69.67 | 69.49 | 69.49 | 69.43 | 69.37 | 69.37 | 69.31 | 69.25 | 69.25 | 69.19 | 69.13 | 69.13 | 13.8937
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4428
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.642.01 - Těšany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.642.01 - Těšany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Těšany | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 140 | [5 empty] | 9.8127 | 2013-2014 | 19 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 7 | [5 empty] | 34.748 | 2013-2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.21845 | 2013-2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS
S.N | 0 | Nová ČS |  | 0.05 | [6 empty] | 0.010625 | 2013-2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 459 | 4.3605 | [5 empty] | 7.1145 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 467
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.9043