## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.643.01 - Unkovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 639 | 637 | 637 | 637 | 636 | 636 | 635 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 127 | 127 | 637 | 637 | 636 | 636 | 635 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 19.8748 | 19.9372 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 510 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 127 | 127 | 637 | 637 | 636 | 636 | 635 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633
Počet obyv. napoj ČOV | % | 19.8748 | 19.9372 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 512 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 80.1252 | 80.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018608 | 0.018557 | 0.027886 | 0.027886 | 0.027842 | 0.027842 | 0.027798 | 0.027798 | 0.027798 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027711 | 0.027711
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0092856 | 0.009271 | 0.027886 | 0.027886 | 0.027842 | 0.027842 | 0.027798 | 0.027798 | 0.027798 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027711 | 0.027711
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 49.9019 | 49.9607 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.46e-05 | 0.018615 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.15748 | 66.7539 | 0 | -0.15732 | 0 | -0.15756 | 0 | 0 | -0.15781 | 0 | -0.15806 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.3221 | 9.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 50.0981 | 50.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 57.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.3841 | 8.3621 | 13.9357 | 13.9357 | 13.9138 | 13.9138 | 13.8919 | 13.8919 | 13.8919 | 13.87 | 13.87 | 13.8481 | 13.8481
NL | t/rok | 7.6854 | 7.6653 | 12.7744 | 12.7744 | 12.7543 | 12.7543 | 12.7342 | 12.7342 | 12.7342 | 12.7142 | 12.7142 | 12.6941 | 12.6941
CHSK | t/rok | 16.7681 | 16.7243 | 27.8714 | 27.8714 | 27.8276 | 27.8276 | 27.7838 | 27.7838 | 27.7838 | 27.74 | 27.74 | 27.6962 | 27.6962
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 3.347 | 3.3422 | 11.1486 | 11.1486 | 11.131 | 11.131 | 11.1135 | 11.1135 | 11.1135 | 11.096 | 11.096 | 11.0785 | 11.0785
NL | t/rok | 3.4516 | 3.4467 | 11.497 | 11.497 | 11.4789 | 11.4789 | 11.4608 | 11.4608 | 11.4608 | 11.4428 | 11.4428 | 11.4247 | 11.4247
CHSK | t/rok | 7.5308 | 7.52 | 25.0843 | 25.0843 | 25.0448 | 25.0448 | 25.0054 | 25.0054 | 25.0054 | 24.966 | 24.966 | 24.9266 | 24.9266
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 3.978 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.643.01 - Unkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 637 | 635 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633 | 633 | 632 | 632 | 631 | 631
Počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 127 | 127 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633 | 633 | 632 | 632 | 631 | 631
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 510 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 127 | 127 | 635 | 635 | 634 | 634 | 633 | 633 | 633 | 632 | 632 | 631 | 631
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 510 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.74 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.68 | 12.68 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.64 | 12.64 | 12.62 | 12.62
BSK5 | kg/d | 6.39 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 6.34 | 6.33 | 6.33
NL | kg/d | 5.8575 | 5.8392 | 5.8392 | 5.8392 | 5.83 | 5.83 | 5.8208 | 5.8208 | 5.8208 | 5.8117 | 5.8117 | 5.8025 | 5.8025
CHSK | kg/d | 12.78 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.72 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.68 | 12.68 | 12.66 | 12.66
N-celk | kg/d | 1.1715 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1678 | 1.166 | 1.166 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1605 | 1.1605
N-NH4 | kg/d | 0.5538 | 0.55207 | 0.55207 | 0.55207 | 0.5512 | 0.5512 | 0.55033 | 0.55033 | 0.55033 | 0.54947 | 0.54947 | 0.5486 | 0.5486
N-NO3 | kg/d | 0.1065 | 0.10617 | 0.10617 | 0.10617 | 0.106 | 0.106 | 0.10583 | 0.10583 | 0.10583 | 0.10567 | 0.10567 | 0.1055 | 0.1055
P-celk | kg/d | 0.26625 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.265 | 0.265 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26417 | 0.26417 | 0.26375 | 0.26375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 3.45 | 3.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45
Počet kanal.přípojek | ks | 50.8 | 50.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 254.8
Jímky a septiky | ks | 204.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.643.01 - Unkovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 50.98 | 50.84 | 76.4 | 76.4 | 76.28 | 76.28 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.04 | 76.04 | 75.92 | 75.92
BSK5 | kg/d | 22.97 | 22.91 | 38.18 | 38.18 | 38.12 | 38.12 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38 | 38 | 37.94 | 37.94
NL | kg/d | 21.0558 | 21.0008 | 34.9983 | 34.9983 | 34.9433 | 34.9433 | 34.8883 | 34.8883 | 34.8883 | 34.8333 | 34.8333 | 34.7783 | 34.7783
CHSK | kg/d | 45.94 | 45.82 | 76.36 | 76.36 | 76.24 | 76.24 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76 | 76 | 75.88 | 75.88
Počet EO | os. | 382.8333 | 381.8333 | 636.3333 | 636.3333 | 635.3333 | 635.3333 | 634.3333 | 634.3333 | 634.3333 | 633.3333 | 633.3333 | 632.3333 | 632.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 25.44 | 25.4 | 76.4 | 76.4 | 76.28 | 76.28 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.04 | 76.04 | 75.92 | 75.92
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 25.54 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 25.44 | 25.4 | 76.4 | 76.4 | 76.28 | 76.28 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.04 | 76.04 | 75.92 | 75.92
BSK5 | kg/d | 12.74 | 12.72 | 38.18 | 38.18 | 38.12 | 38.12 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38 | 38 | 37.94 | 37.94
NL | kg/d | 11.6783 | 11.66 | 34.9983 | 34.9983 | 34.9433 | 34.9433 | 34.8883 | 34.8883 | 34.8883 | 34.8333 | 34.8333 | 34.7783 | 34.7783
CHSK | kg/d | 25.48 | 25.44 | 76.36 | 76.36 | 76.24 | 76.24 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 76 | 76 | 75.88 | 75.88
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.17 | 9.1568 | 30.544 | 30.544 | 30.496 | 30.496 | 30.448 | 30.448 | 30.448 | 30.4 | 30.4 | 30.352 | 30.352
NL | kg/d | 9.4565 | 9.4429 | 31.4985 | 31.4985 | 31.449 | 31.449 | 31.3995 | 31.3995 | 31.3995 | 31.35 | 31.35 | 31.3005 | 31.3005
CHSK | kg/d | 20.6324 | 20.6028 | 68.724 | 68.724 | 68.616 | 68.616 | 68.508 | 68.508 | 68.508 | 68.4 | 68.4 | 68.292 | 68.292
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 13.8 | 13.7532 | 7.636 | 7.636 | 7.624 | 7.624 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.6 | 7.6 | 7.588 | 7.588
NL | kg/d | 11.5993 | 11.5579 | 3.4998 | 3.4998 | 3.4943 | 3.4943 | 3.4888 | 3.4888 | 3.4888 | 3.4833 | 3.4833 | 3.4778 | 3.4778
CHSK | kg/d | 25.3076 | 25.2172 | 7.636 | 7.636 | 7.624 | 7.624 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.6 | 7.6 | 7.588 | 7.588
Produkce kalů | m3/r | 111.5681 | 111.4076 | 371.6187 | 371.6187 | 371.0347 | 371.0347 | 370.4507 | 370.4507 | 370.4507 | 369.8667 | 369.8667 | 369.2827 | 369.2827
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.643.01 - Unkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.45
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2 | [5 empty] | 7.956 | 2003-2004
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.29
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.019
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 2.2 | 5
S.S | 0 | ČS |  | 2.5 | 5
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 51 | 0.4845
P.N | 0 | Nové |  | 204 | 1.938 | [5 empty] | 3.162 | 2003-2004
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 205
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.118