## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.644.01 - Vojtovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.04345 | 0.043362 | 0.043318 | 0.043274 | 0.043274 | 0.043231 | 0.043231 | 0.043187 | 0.043143 | 0.043143 | 0.043099 | 0.043099 | 0.043055
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.04345 | 0.043362 | 0.043318 | 0.043274 | 0.043274 | 0.043231 | 0.043231 | 0.043187 | 0.043143 | 0.043143 | 0.043099 | 0.043099 | 0.043055
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.20202 | -0.10111 | -0.10121 | 0 | -0.10132 | 0 | -0.10142 | -0.10152 | 0 | -0.10163 | 0 | -0.10173
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.7248 | 21.681 | 21.6591 | 21.6372 | 21.6372 | 21.6153 | 21.6153 | 21.5934 | 21.5715 | 21.5715 | 21.5496 | 21.5496 | 21.5277
NL | t/rok | 19.9144 | 19.8742 | 19.8542 | 19.8341 | 19.8341 | 19.814 | 19.814 | 19.7939 | 19.7739 | 19.7739 | 19.7538 | 19.7538 | 19.7337
CHSK | t/rok | 43.4496 | 43.362 | 43.3182 | 43.2744 | 43.2744 | 43.2306 | 43.2306 | 43.1868 | 43.143 | 43.143 | 43.0992 | 43.0992 | 43.0554
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 17.3798 | 17.3448 | 17.3273 | 17.3098 | 17.3098 | 17.2922 | 17.2922 | 17.2747 | 17.2572 | 17.2572 | 17.2397 | 17.2397 | 17.2222
NL | t/rok | 17.923 | 17.8868 | 17.8688 | 17.8507 | 17.8507 | 17.8326 | 17.8326 | 17.8146 | 17.7965 | 17.7965 | 17.7784 | 17.7784 | 17.7604
CHSK | t/rok | 39.1046 | 39.0258 | 38.9864 | 38.947 | 38.947 | 38.9075 | 38.9075 | 38.8681 | 38.8287 | 38.8287 | 38.7893 | 38.7893 | 38.7499
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.647.01 - Židlochovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.644.01 - Vojtovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková a jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 19.84 | 19.8 | 19.78 | 19.76 | 19.76 | 19.74 | 19.74 | 19.72 | 19.7 | 19.7 | 19.68 | 19.68 | 19.66
BSK5 | kg/d | 9.92 | 9.9 | 9.89 | 9.88 | 9.88 | 9.87 | 9.87 | 9.86 | 9.85 | 9.85 | 9.84 | 9.84 | 9.83
NL | kg/d | 9.0933 | 9.075 | 9.0658 | 9.0567 | 9.0567 | 9.0475 | 9.0475 | 9.0383 | 9.0292 | 9.0292 | 9.02 | 9.02 | 9.0108
CHSK | kg/d | 19.84 | 19.8 | 19.78 | 19.76 | 19.76 | 19.74 | 19.74 | 19.72 | 19.7 | 19.7 | 19.68 | 19.68 | 19.66
N-celk | kg/d | 1.8187 | 1.815 | 1.8132 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8077 | 1.8058 | 1.8058 | 1.804 | 1.804 | 1.8022
N-NH4 | kg/d | 0.85973 | 0.858 | 0.85713 | 0.85627 | 0.85627 | 0.8554 | 0.8554 | 0.85453 | 0.85367 | 0.85367 | 0.8528 | 0.8528 | 0.85193
N-NO3 | kg/d | 0.16533 | 0.165 | 0.16483 | 0.16467 | 0.16467 | 0.1645 | 0.1645 | 0.16433 | 0.16417 | 0.16417 | 0.164 | 0.164 | 0.16383
P-celk | kg/d | 0.41333 | 0.4125 | 0.41208 | 0.41167 | 0.41167 | 0.41125 | 0.41125 | 0.41083 | 0.41042 | 0.41042 | 0.41 | 0.41 | 0.40958
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
Počet kanal.přípojek | ks | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 396.8
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.647.01 - Židlochovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.644.01 - Vojtovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 119.04 | 118.8 | 118.68 | 118.56 | 118.56 | 118.44 | 118.44 | 118.32 | 118.2 | 118.2 | 118.08 | 118.08 | 117.96
BSK5 | kg/d | 59.52 | 59.4 | 59.34 | 59.28 | 59.28 | 59.22 | 59.22 | 59.16 | 59.1 | 59.1 | 59.04 | 59.04 | 58.98
NL | kg/d | 54.56 | 54.45 | 54.395 | 54.34 | 54.34 | 54.285 | 54.285 | 54.23 | 54.175 | 54.175 | 54.12 | 54.12 | 54.065
CHSK | kg/d | 119.04 | 118.8 | 118.68 | 118.56 | 118.56 | 118.44 | 118.44 | 118.32 | 118.2 | 118.2 | 118.08 | 118.08 | 117.96
Počet EO | os. | 992 | 990 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 119.04 | 118.8 | 118.68 | 118.56 | 118.56 | 118.44 | 118.44 | 118.32 | 118.2 | 118.2 | 118.08 | 118.08 | 117.96
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 119.04 | 118.8 | 118.68 | 118.56 | 118.56 | 118.44 | 118.44 | 118.32 | 118.2 | 118.2 | 118.08 | 118.08 | 117.96
BSK5 | kg/d | 59.52 | 59.4 | 59.34 | 59.28 | 59.28 | 59.22 | 59.22 | 59.16 | 59.1 | 59.1 | 59.04 | 59.04 | 58.98
NL | kg/d | 54.56 | 54.45 | 54.395 | 54.34 | 54.34 | 54.285 | 54.285 | 54.23 | 54.175 | 54.175 | 54.12 | 54.12 | 54.065
CHSK | kg/d | 119.04 | 118.8 | 118.68 | 118.56 | 118.56 | 118.44 | 118.44 | 118.32 | 118.2 | 118.2 | 118.08 | 118.08 | 117.96
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 47.616 | 47.52 | 47.472 | 47.424 | 47.424 | 47.376 | 47.376 | 47.328 | 47.28 | 47.28 | 47.232 | 47.232 | 47.184
NL | kg/d | 49.104 | 49.005 | 48.9555 | 48.906 | 48.906 | 48.8565 | 48.8565 | 48.807 | 48.7575 | 48.7575 | 48.708 | 48.708 | 48.6585
CHSK | kg/d | 107.136 | 106.92 | 106.812 | 106.704 | 106.704 | 106.596 | 106.596 | 106.488 | 106.38 | 106.38 | 106.272 | 106.272 | 106.164
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.904 | 11.88 | 11.868 | 11.856 | 11.856 | 11.844 | 11.844 | 11.832 | 11.82 | 11.82 | 11.808 | 11.808 | 11.796
NL | kg/d | 5.456 | 5.445 | 5.4395 | 5.434 | 5.434 | 5.4285 | 5.4285 | 5.423 | 5.4175 | 5.4175 | 5.412 | 5.412 | 5.4065
CHSK | kg/d | 11.904 | 11.88 | 11.868 | 11.856 | 11.856 | 11.844 | 11.844 | 11.832 | 11.82 | 11.82 | 11.808 | 11.808 | 11.796
Produkce kalů | m3/r | 579.328 | 578.16 | 577.576 | 576.992 | 576.992 | 576.408 | 576.408 | 575.824 | 575.24 | 575.24 | 574.656 | 574.656 | 574.072
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.647.01 - Židlochovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.644.01 - Vojtovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 6.8
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.6785
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 2.3 | 4
S.S | 0 | ČS |  | 2.3 | 4
S.S | 0 | ČS |  | 6 | 12
S.S | 0 | ČS |  | 5.5 | 6.5
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 397 | 3.7715
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0