## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.645.01 - Žabčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2917 | 2910 | 2909 | 2907 | 2905 | 2903 | 2901 | 2899 | 2898 | 2896 | 2895 | 2892 | 2891
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2395 | 2390 | 2899 | 2897 | 2895 | 2893 | 2891 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2882 | 2881
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 82.1049 | 82.1306 | 99.6562 | 99.656 | 99.6558 | 99.6555 | 99.6553 | 99.6551 | 99.6549 | 99.6547 | 99.6546 | 99.6542 | 99.6541
meziroční přírůstek | os |  | -5 | 509 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2395 | 2390 | 2899 | 2897 | 2895 | 2893 | 2891 | 2889 | 2888 | 2886 | 2885 | 2882 | 2881
Počet obyv. napoj ČOV | % | 82.1049 | 82.1306 | 99.6562 | 99.656 | 99.6558 | 99.6555 | 99.6553 | 99.6551 | 99.6549 | 99.6547 | 99.6546 | 99.6542 | 99.6541
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 522 | 520 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 17.8951 | 17.8694 | 0.34376 | 0.344 | 0.34423 | 0.34447 | 0.34471 | 0.34495 | 0.34507 | 0.3453 | 0.34542 | 0.34578 | 0.3459
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.11795 | 0.11768 | 0.12696 | 0.12687 | 0.12679 | 0.1267 | 0.12661 | 0.12652 | 0.12648 | 0.12639 | 0.12635 | 0.12622 | 0.12617
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.10855 | 0.10832 | 0.12689 | 0.1268 | 0.12671 | 0.12663 | 0.12654 | 0.12645 | 0.12641 | 0.12632 | 0.12628 | 0.12614 | 0.1261
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.0344 | 92.0471 | 99.9425 | 99.9425 | 99.9424 | 99.9424 | 99.9423 | 99.9423 | 99.9423 | 99.9422 | 99.9422 | 99.9422 | 99.9421
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0002336 | 0.018571 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -0.0001314 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.21566 | 14.6358 | -0.069085 | -0.069132 | -0.06918 | -0.069228 | -0.069276 | -0.03465 | -0.069348 | -0.034686 | -0.10417 | -0.034734
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.3951 | 9.3586 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
Odpad. vody nečištěné | % | 7.9656 | 7.9529 | 0.057498 | 0.057537 | 0.057577 | 0.057617 | 0.057657 | 0.057697 | 0.057717 | 0.057757 | 0.057777 | 0.057837 | 0.057857
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 70.6 | 71.24 | 20.36 | 20.6 | 20.84 | 21.08 | 21.32 | 21.56 | 21.68 | 21.92 | 22.04 | 22.4 | 22.52
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 35.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 58.0715 | 57.9401 | 63.4918 | 63.4479 | 63.4042 | 63.3603 | 63.3165 | 63.2728 | 63.2508 | 63.2071 | 63.1852 | 63.1195 | 63.0975
NL | t/rok | 53.2322 | 53.1118 | 58.2008 | 58.1606 | 58.1205 | 58.0803 | 58.0402 | 58 | 57.9799 | 57.9398 | 57.9197 | 57.8595 | 57.8394
CHSK | t/rok | 116.143 | 115.8802 | 126.9835 | 126.8959 | 126.8083 | 126.7207 | 126.6331 | 126.5455 | 126.5017 | 126.4141 | 126.3703 | 126.2389 | 126.1951
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 43.0678 | 42.9754 | 50.7642 | 50.7291 | 50.6941 | 50.659 | 50.624 | 50.589 | 50.5714 | 50.5364 | 50.5189 | 50.4663 | 50.4488
NL | t/rok | 44.4136 | 44.3183 | 52.3505 | 52.3144 | 52.2783 | 52.2421 | 52.206 | 52.1699 | 52.1518 | 52.1157 | 52.0976 | 52.0434 | 52.0253
CHSK | t/rok | 96.9025 | 96.6946 | 114.2194 | 114.1405 | 114.0617 | 113.9829 | 113.904 | 113.8252 | 113.7858 | 113.7069 | 113.6675 | 113.5492 | 113.5098
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 3.978 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 10.456 | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 12.956 | 12.956
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0623.021.643.01 - Unkovice
0623.021.637.01 - Přísnotice

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.645.01 - Žabčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.064123 | 0.063992 | 0.063948 | 0.063904 | 0.06386 | 0.063817 | 0.063773 | 0.063729 | 0.063685 | 0.063685 | 0.063641 | 0.063598 | 0.063554
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.064123 | 0.063992 | 0.063948 | 0.063904 | 0.06386 | 0.063817 | 0.063773 | 0.063729 | 0.063685 | 0.063685 | 0.063641 | 0.063598 | 0.063554
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -0.0001314 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.20534 | -0.068493 | -0.06854 | -0.068587 | -0.068634 | -0.068681 | -0.068729 | -0.068776 | 0 | -0.068823 | -0.068871 | -0.068918
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 70.6 | 71.24 | 20.36 | 20.6 | 20.84 | 21.08 | 21.32 | 21.56 | 21.68 | 21.92 | 22.04 | 22.4 | 22.52
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 32.0616 | 31.9959 | 31.974 | 31.9521 | 31.9302 | 31.9083 | 31.8864 | 31.8645 | 31.8426 | 31.8426 | 31.8207 | 31.7988 | 31.7769
NL | t/rok | 29.3898 | 29.3296 | 29.3095 | 29.2894 | 29.2693 | 29.2493 | 29.2292 | 29.2091 | 29.1891 | 29.1891 | 29.169 | 29.1489 | 29.1288
CHSK | t/rok | 64.1232 | 63.9918 | 63.948 | 63.9042 | 63.8604 | 63.8166 | 63.7728 | 63.729 | 63.6852 | 63.6852 | 63.6414 | 63.5976 | 63.5538
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.6493 | 25.5967 | 25.5792 | 25.5617 | 25.5442 | 25.5266 | 25.5091 | 25.4916 | 25.4741 | 25.4741 | 25.4566 | 25.439 | 25.4215
NL | t/rok | 26.4508 | 26.3966 | 26.3786 | 26.3605 | 26.3424 | 26.3243 | 26.3063 | 26.2882 | 26.2701 | 26.2701 | 26.2521 | 26.234 | 26.2159
CHSK | t/rok | 57.7109 | 57.5926 | 57.5532 | 57.5138 | 57.4744 | 57.4349 | 57.3955 | 57.3561 | 57.3167 | 57.3167 | 57.2773 | 57.2378 | 57.1984
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
643
637

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0623.021.645.01 - Žabčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 29.28 | 29.22 | 29.2 | 29.18 | 29.16 | 29.14 | 29.12 | 29.1 | 29.08 | 29.08 | 29.06 | 29.04 | 29.02
BSK5 | kg/d | 14.64 | 14.61 | 14.6 | 14.59 | 14.58 | 14.57 | 14.56 | 14.55 | 14.54 | 14.54 | 14.53 | 14.52 | 14.51
NL | kg/d | 13.42 | 13.3925 | 13.3833 | 13.3742 | 13.365 | 13.3558 | 13.3467 | 13.3375 | 13.3283 | 13.3283 | 13.3192 | 13.31 | 13.3008
CHSK | kg/d | 29.28 | 29.22 | 29.2 | 29.18 | 29.16 | 29.14 | 29.12 | 29.1 | 29.08 | 29.08 | 29.06 | 29.04 | 29.02
N-celk | kg/d | 2.684 | 2.6785 | 2.6767 | 2.6748 | 2.673 | 2.6712 | 2.6693 | 2.6675 | 2.6657 | 2.6657 | 2.6638 | 2.662 | 2.6602
N-NH4 | kg/d | 1.2688 | 1.2662 | 1.2653 | 1.2645 | 1.2636 | 1.2627 | 1.2619 | 1.261 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2593 | 1.2584 | 1.2575
N-NO3 | kg/d | 0.244 | 0.2435 | 0.24333 | 0.24317 | 0.243 | 0.24283 | 0.24267 | 0.2425 | 0.24233 | 0.24233 | 0.24217 | 0.242 | 0.24183
P-celk | kg/d | 0.61 | 0.60875 | 0.60833 | 0.60792 | 0.6075 | 0.60708 | 0.60667 | 0.60625 | 0.60583 | 0.60583 | 0.60542 | 0.605 | 0.60458
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59
Počet kanal.přípojek | ks | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6 | 585.6
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0623.021.645.01 - Žabčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 175.68 | 175.32 | 175.2 | 175.08 | 174.96 | 174.84 | 174.72 | 174.6 | 174.48 | 174.48 | 174.36 | 174.24 | 174.12
BSK5 | kg/d | 87.84 | 87.66 | 87.6 | 87.54 | 87.48 | 87.42 | 87.36 | 87.3 | 87.24 | 87.24 | 87.18 | 87.12 | 87.06
NL | kg/d | 80.52 | 80.355 | 80.3 | 80.245 | 80.19 | 80.135 | 80.08 | 80.025 | 79.97 | 79.97 | 79.915 | 79.86 | 79.805
CHSK | kg/d | 175.68 | 175.32 | 175.2 | 175.08 | 174.96 | 174.84 | 174.72 | 174.6 | 174.48 | 174.48 | 174.36 | 174.24 | 174.12
Počet EO | os. | 1464 | 1461 | 1460 | 1459 | 1458 | 1457 | 1456 | 1455 | 1454 | 1454 | 1453 | 1452 | 1451
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 175.68 | 175.32 | 175.2 | 175.08 | 174.96 | 174.84 | 174.72 | 174.6 | 174.48 | 174.48 | 174.36 | 174.24 | 174.12
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 121.72 | 121.44 | 172.44 | 172.32 | 172.2 | 172.08 | 171.96 | 171.84 | 171.84 | 171.6 | 171.6 | 171.36 | 171.36
BSK5 | kg/d | 60.88 | 60.74 | 86.2 | 86.14 | 86.08 | 86.02 | 85.96 | 85.9 | 85.9 | 85.78 | 85.78 | 85.66 | 85.66
NL | kg/d | 55.8067 | 55.6783 | 79.0167 | 78.9617 | 78.9067 | 78.8517 | 78.7967 | 78.7417 | 78.7417 | 78.6317 | 78.6317 | 78.5217 | 78.5217
CHSK | kg/d | 121.76 | 121.48 | 172.4 | 172.28 | 172.16 | 172.04 | 171.92 | 171.8 | 171.8 | 171.56 | 171.56 | 171.32 | 171.32
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 297.4 | 296.76 | 347.64 | 347.4 | 347.16 | 346.92 | 346.68 | 346.44 | 346.32 | 346.08 | 345.96 | 345.6 | 345.48
BSK5 | kg/d | 148.72 | 148.4 | 173.8 | 173.68 | 173.56 | 173.44 | 173.32 | 173.2 | 173.14 | 173.02 | 172.96 | 172.78 | 172.72
NL | kg/d | 136.3267 | 136.0333 | 159.3167 | 159.2067 | 159.0967 | 158.9867 | 158.8767 | 158.7667 | 158.7117 | 158.6017 | 158.5467 | 158.3817 | 158.3267
CHSK | kg/d | 297.44 | 296.8 | 347.6 | 347.36 | 347.12 | 346.88 | 346.64 | 346.4 | 346.28 | 346.04 | 345.92 | 345.56 | 345.44
Počet EO | os | 2479 | 2474 | 2897 | 2895 | 2893 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884 | 2883 | 2880 | 2879
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 297.4 | 296.76 | 347.64 | 347.4 | 347.16 | 346.92 | 346.68 | 346.44 | 346.32 | 346.08 | 345.96 | 345.6 | 345.48
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 70.272 | 70.128 | 70.08 | 70.032 | 69.984 | 69.936 | 69.888 | 69.84 | 69.792 | 69.792 | 69.744 | 69.696 | 69.648
NL | kg/d | 72.468 | 72.3195 | 72.27 | 72.2205 | 72.171 | 72.1215 | 72.072 | 72.0225 | 71.973 | 71.973 | 71.9235 | 71.874 | 71.8245
CHSK | kg/d | 158.112 | 157.788 | 157.68 | 157.572 | 157.464 | 157.356 | 157.248 | 157.14 | 157.032 | 157.032 | 156.924 | 156.816 | 156.708
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.568 | 17.532 | 17.52 | 17.508 | 17.496 | 17.484 | 17.472 | 17.46 | 17.448 | 17.448 | 17.436 | 17.424 | 17.412
NL | kg/d | 8.052 | 8.0355 | 8.03 | 8.0245 | 8.019 | 8.0135 | 8.008 | 8.0025 | 7.997 | 7.997 | 7.9915 | 7.986 | 7.9805
CHSK | kg/d | 17.568 | 17.532 | 17.52 | 17.508 | 17.496 | 17.484 | 17.472 | 17.46 | 17.448 | 17.448 | 17.436 | 17.424 | 17.412
Produkce kalů | m3/r | 854.976 | 853.224 | 852.64 | 852.056 | 851.472 | 850.888 | 850.304 | 849.72 | 849.136 | 849.136 | 848.552 | 847.968 | 847.384
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0623.021.645.01 - Žabčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.021.645.01 - Žabčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Žabčice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 368 |  | 1996 | [6 empty] | 11 | 2
C.R | 2 | ČOV Žabčice | dostavba |  | 368 |  |  |  | 5 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO | [8 empty] | 18 | 2
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 5.59
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.793
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 7.5 | 12
S.S | 0 | ČS1 |  | 0.05 | 1
S.S | 0 | ČS2 |  | 2.3 | 3.72
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 586 | 5.567
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0