## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.649.01 - Borač
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 268 | 268 | 264 | 261 | 257 | 254 | 250
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 268 | 268 | 264 | 261 | 257 | 254 | 250
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.006143 | 0.006143 | 0.006143 | 0.006143 | 0.006143 | 0.006143 | 0.0061174 | 0.0061174 | 0.0060335 | 0.0059568 | 0.0058728 | 0.0057962 | 0.0057123
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | 6.1174 | 6.1174 | 6.0335 | 5.9568 | 5.8728 | 5.7962 | 5.7123
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.8725 | 2.8725 | 2.8725 | 2.8725 | 2.8725 | 2.8725 | 2.8616 | 2.8616 | 2.8196 | 2.7868 | 2.7448 | 2.7119 | 2.67
NL | t/rok | 2.6332 | 2.6332 | 2.6332 | 2.6332 | 2.6332 | 2.6332 | 2.6231 | 2.6231 | 2.5847 | 2.5545 | 2.5161 | 2.486 | 2.4475
CHSK | t/rok | 5.7451 | 5.7451 | 5.7451 | 5.7451 | 5.7451 | 5.7451 | 5.7232 | 5.7232 | 5.6392 | 5.5736 | 5.4896 | 5.4239 | 5.3399
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
649_02

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.017.649.01 - Borač
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 228 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 228 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 228 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.56 | 4.5 | 4.44 | 4.38 | 4.32 | 4.26
BSK5 | kg/d | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.57 | 2.54 | 2.5
NL | kg/d | 2.4658 | 2.4658 | 2.4658 | 2.4658 | 2.4658 | 2.4658 | 2.4567 | 2.4567 | 2.42 | 2.3925 | 2.3558 | 2.3283 | 2.2917
CHSK | kg/d | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.36 | 5.36 | 5.28 | 5.22 | 5.14 | 5.08 | 5
N-celk | kg/d | 0.49317 | 0.49317 | 0.49317 | 0.49317 | 0.49317 | 0.49317 | 0.49133 | 0.49133 | 0.484 | 0.4785 | 0.47117 | 0.46567 | 0.45833
N-NH4 | kg/d | 0.23313 | 0.23313 | 0.23313 | 0.23313 | 0.23313 | 0.23313 | 0.23227 | 0.23227 | 0.2288 | 0.2262 | 0.22273 | 0.22013 | 0.21667
N-NO3 | kg/d | 0.044833 | 0.044833 | 0.044833 | 0.044833 | 0.044833 | 0.044833 | 0.044667 | 0.044667 | 0.044 | 0.0435 | 0.042833 | 0.042333 | 0.041667
P-celk | kg/d | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11167 | 0.11167 | 0.11 | 0.10875 | 0.10708 | 0.10583 | 0.10417
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.2 | 107.2 | 105.6 | 104.4 | 102.8 | 101.6 | 100
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.017.649.01 - Borač
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.76 | 16.76 | 16.53 | 16.32 | 16.09 | 15.88 | 15.65
BSK5 | kg/d | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.84 | 7.84 | 7.725 | 7.635 | 7.52 | 7.43 | 7.315
NL | kg/d | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.1867 | 7.1867 | 7.0812 | 6.9988 | 6.8933 | 6.8108 | 6.7054
CHSK | kg/d | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.68 | 15.68 | 15.45 | 15.27 | 15.04 | 14.86 | 14.63
Počet EO | os. | 131.1667 | 131.1667 | 131.1667 | 131.1667 | 131.1667 | 131.1667 | 130.6667 | 130.6667 | 128.75 | 127.25 | 125.3333 | 123.8333 | 121.9167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.76 | 16.76 | 16.53 | 16.32 | 16.09 | 15.88 | 15.65
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.84 | 7.84 | 7.725 | 7.635 | 7.52 | 7.43 | 7.315
NL | kg/d | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.1867 | 7.1867 | 7.0812 | 6.9988 | 6.8933 | 6.8108 | 6.7054
CHSK | kg/d | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.68 | 15.68 | 15.45 | 15.27 | 15.04 | 14.86 | 14.63
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.017.649.01 - Borač
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Borač | mechanicko-biologická |  | 20 | [5 empty] | 1.0741 | po r.2015 | 9 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 5.46 | [5 empty] | 22.973 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 108 | 1.026 | [5 empty] | 1.674 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 108
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.721