## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.654.01 - Drahonín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 145 | 142 | 141 | 138 | 137
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 82.3129 | 83.4483 | 85.2113 | 85.8156 | 87.6812 | 88.3212
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 17 | 16
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 17.6871 | 16.5517 | 14.7887 | 14.1844 | 12.3188 | 11.6788
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0060408 | 0.0059823 | 0.0059166 | 0.0058874 | 0.0058217 | 0.0057925
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.0055882
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 92.5076 | 93.4106 | 94.4479 | 94.9163 | 95.9875 | 96.4713
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.3942 | 0.3285 | 0.2993 | 0.2336 | 0.2044
Odpad. vody nečištěné | % | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 7.4924 | 6.5894 | 5.5521 | 5.0837 | 4.0125 | 3.5287
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.8068 | 2.7849 | 2.7539 | 2.743 | 2.7119 | 2.701
NL | t/rok | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5529 | 2.5244 | 2.5144 | 2.486 | 2.4759
CHSK | t/rok | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.6137 | 5.5699 | 5.5079 | 5.4859 | 5.4239 | 5.402
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.78043 | 0.78031 | 0.78106 | 0.78094 | 0.78171
NL | t/rok | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.71405 | 0.7154 | 0.71528 | 0.71597 | 0.71586 | 0.71656
CHSK | t/rok | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5609 | 1.5606 | 1.5621 | 1.5619 | 1.5634
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.017.654.01 - Drahonín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 115 | 114 | 112 | 111
Počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.51 | 3.45 | 3.42 | 3.36 | 3.33
BSK5 | kg/d | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.37
NL | kg/d | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3292 | 1.3017 | 1.2925 | 1.265 | 1.2558
CHSK | kg/d | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.9 | 2.84 | 2.82 | 2.76 | 2.74
N-celk | kg/d | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.26583 | 0.26033 | 0.2585 | 0.253 | 0.25117
N-NH4 | kg/d | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1274 | 0.12567 | 0.12307 | 0.1222 | 0.1196 | 0.11873
N-NO3 | kg/d | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.024167 | 0.023667 | 0.0235 | 0.023 | 0.022833
P-celk | kg/d | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.06125 | 0.060417 | 0.059167 | 0.05875 | 0.0575 | 0.057083
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
Počet kanal.přípojek | ks | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
Jímky a septiky | ks | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58 | 56.8 | 56.4 | 55.2 | 54.8
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.017.654.01 - Drahonín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.39 | 16.21 | 16.13 | 15.95 | 15.87
BSK5 | kg/d | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.63 | 7.545 | 7.515 | 7.43 | 7.4
NL | kg/d | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 7.0492 | 6.9942 | 6.9162 | 6.8887 | 6.8108 | 6.7833
CHSK | kg/d | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.26 | 15.09 | 15.03 | 14.86 | 14.8
Počet EO | os. | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 128.1667 | 127.1667 | 125.75 | 125.25 | 123.8333 | 123.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.08 | 0.9 | 0.82 | 0.64 | 0.56
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1382 | 2.1378 | 2.1399 | 2.1396 | 2.1417
NL | kg/d | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.96 | 1.9597 | 1.9616 | 1.9613 | 1.9632
CHSK | kg/d | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2683 | 4.2763 | 4.2757 | 4.2798 | 4.2791 | 4.2833
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.5559 | 5.4918 | 5.4072 | 5.3751 | 5.2904 | 5.2583
NL | kg/d | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0929 | 5.0342 | 4.9566 | 4.9272 | 4.8496 | 4.8201
CHSK | kg/d | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 11.1117 | 10.9837 | 10.8143 | 10.7502 | 10.5809 | 10.5167
Produkce kalů | m3/r | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3103 | 17.3429 | 17.3402 | 17.3569 | 17.3542 | 17.3713
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.017.654.01 - Drahonín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Drahonín | mechanicko-biologická |  | 20 | [5 empty] | 1.0741 | po r.2015 | 9 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 500-800 | 0.92
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.7 | [5 empty] | 7.1528 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 48 | 0.456
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 59
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.2268