## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.658.01 - Křižínkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 218 | 214 | 211 | 208 | 206
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 198
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 90.4977 | 91.7431 | 93.4579 | 94.7867 | 96.1538 | 96.1165
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 8
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 9.5023 | 8.2569 | 6.5421 | 5.2133 | 3.8462 | 3.8835
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.0089827 | 0.0088987 | 0.008822 | 0.0087454 | 0.0086578
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.0085994
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 95.8904 | 96.7087 | 97.621 | 98.4692 | 99.3322 | 99.3255
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.29565 | 0.2117 | 0.13505 | 0.0584 | 0.0584
Odpad. vody nečištěné | % | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 4.1096 | 3.2913 | 2.379 | 1.5308 | 0.66778 | 0.67454
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205 | 4.4877 | 4.4457 | 4.4128 | 4.38 | 4.3362
NL | t/rok | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1137 | 4.0752 | 4.0451 | 4.015 | 3.9748
CHSK | t/rok | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411 | 8.9754 | 8.8914 | 8.8257 | 8.76 | 8.6724
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.302 | 1.302 | 1.3036 | 1.3052 | 1.2921
NL | t/rok | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1935 | 1.1935 | 1.195 | 1.1965 | 1.1844
CHSK | t/rok | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.6008 | 2.604 | 2.604 | 2.6072 | 2.6105 | 2.5842
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.017.658.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | 188
Počet osob s ČOP | os. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 188
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 188
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.98 | 3.92 | 3.86 | 3.8 | 3.76
BSK5 | kg/d | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.08 | 2.06
NL | kg/d | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 1.9983 | 1.9617 | 1.9342 | 1.9067 | 1.8883
CHSK | kg/d | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.36 | 4.28 | 4.22 | 4.16 | 4.12
N-celk | kg/d | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.40517 | 0.39967 | 0.39233 | 0.38683 | 0.38133 | 0.37767
N-NH4 | kg/d | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 0.18893 | 0.18547 | 0.18287 | 0.18027 | 0.17853
N-NO3 | kg/d | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036833 | 0.036333 | 0.035667 | 0.035167 | 0.034667 | 0.034333
P-celk | kg/d | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.092083 | 0.090833 | 0.089167 | 0.087917 | 0.086667 | 0.085833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19
Počet kanal.přípojek | ks | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Jímky a septiky | ks | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 87.2 | 85.6 | 84.4 | 83.2 | 82.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.017.658.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.61 | 24.38 | 24.17 | 23.96 | 23.72
BSK5 | kg/d | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.385 | 12.295 | 12.18 | 12.09 | 12 | 11.88
NL | kg/d | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529 | 11.2704 | 11.165 | 11.0825 | 11 | 10.89
CHSK | kg/d | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.59 | 24.36 | 24.18 | 24 | 23.76
Počet EO | os. | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167 | 204.9167 | 203 | 201.5 | 200 | 198
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.56
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.81 | 0.58 | 0.37 | 0.16 | 0.16
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5628 | 3.5671 | 3.5671 | 3.5715 | 3.576 | 3.54
NL | kg/d | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2659 | 3.2698 | 3.2698 | 3.2739 | 3.278 | 3.245
CHSK | kg/d | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1256 | 7.1342 | 7.1341 | 7.143 | 7.1519 | 7.0799
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.8222 | 8.7279 | 8.6129 | 8.5185 | 8.424 | 8.34
NL | kg/d | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.087 | 8.0006 | 7.8952 | 7.8086 | 7.722 | 7.645
CHSK | kg/d | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.6444 | 17.4558 | 17.2259 | 17.037 | 16.8481 | 16.6801
Produkce kalů | m3/r | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.8983 | 28.9331 | 28.9329 | 28.9686 | 29.005 | 28.713
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.017.658.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Křižínkov | mechanicko-biologická |  | 30 | [5 empty] | 1.6524 | po r.2015 | 10 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1000 | 1.19
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.36 | [5 empty] | 9.9297 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 80 | 0.76
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 88
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.5821