## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.669.01 - Tišnovská Nová Ves
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 87.0588 | 88.0952 | 89.1566 | 90.1235 | 91.25 | 92.4051
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 11.9048 | 10.8434 | 9.8765 | 8.75 | 7.5949
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0029017 | 0.0028835 | 0.0028653 | 0.0028105 | 0.0027923 | 0.002774
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.0026645 | 0.0026645 | 0.0026645
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.0818 | 93.6709 | 94.2675 | 94.8052 | 95.4248 | 96.0526
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.20075 | 0.1825 | 0.16425 | 0.146 | 0.12775 | 0.1095
Odpad. vody nečištěné | % | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.9182 | 6.3291 | 5.7325 | 5.1948 | 4.5752 | 3.9474
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3213 | 1.314 | 1.3067 | 1.2885 | 1.2812 | 1.2738
NL | t/rok | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2045 | 1.1978 | 1.1811 | 1.1744 | 1.1677
CHSK | t/rok | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.628 | 2.6134 | 2.5769 | 2.5623 | 2.5477
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36897 | 0.36925 | 0.36954 | 0.36646 | 0.36676 | 0.36707
NL | t/rok | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33822 | 0.33848 | 0.33874 | 0.33592 | 0.3362 | 0.33648
CHSK | t/rok | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.73793 | 0.7385 | 0.73908 | 0.73291 | 0.73352 | 0.73414
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.017.669.01 - Tišnovská Nová Ves
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65
Počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: odvoz ze žump
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | bar: 2000
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Počet kanal.přípojek | ks | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
Jímky a septiky | ks | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 33.2 | 32.4 | 32 | 31.6
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.017.669.01 - Tišnovská Nová Ves
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.9 | 7.85 | 7.7 | 7.65 | 7.6
BSK5 | kg/d | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.6 | 3.58 | 3.53 | 3.51 | 3.49
NL | kg/d | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3183 | 3.3 | 3.2817 | 3.2358 | 3.2175 | 3.1992
CHSK | kg/d | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.2 | 7.16 | 7.06 | 7.02 | 6.98
Počet EO | os. | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60.3333 | 60 | 59.6667 | 58.8333 | 58.5 | 58.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0116 | 1.0124 | 1.004 | 1.0048 | 1.0057
NL | kg/d | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92663 | 0.92734 | 0.92806 | 0.92032 | 0.92109 | 0.92187
CHSK | kg/d | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0217 | 2.0233 | 2.0249 | 2.008 | 2.0096 | 2.0113
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.6091 | 2.5884 | 2.5676 | 2.526 | 2.5052 | 2.4843
NL | kg/d | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3917 | 2.3727 | 2.3536 | 2.3155 | 2.2964 | 2.2773
CHSK | kg/d | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.2183 | 5.1767 | 5.1351 | 5.052 | 5.0104 | 4.9687
Produkce kalů | m3/r | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.1993 | 8.2056 | 8.212 | 8.1435 | 8.1502 | 8.1571
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.017.669.01 - Tišnovská Nová Ves
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-800 | 1.09
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 30 | 0.285
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 34
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0