## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.672.03 - Žďárec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 397 | 397 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 390 | 385 | 380 | 375 | 369
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 50.3778 | 50.3778 | 50.5051 | 50.5051 | 50.5051 | 50.5051 | 50.5051 | 50.5051 | 51.2821 | 51.9481 | 52.6316 | 53.3333 | 54.2005
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 185 | 180 | 175 | 169
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 49.6222 | 49.6222 | 49.4949 | 49.4949 | 49.4949 | 49.4949 | 49.4949 | 49.4949 | 48.7179 | 48.0519 | 47.3684 | 46.6667 | 45.7995
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011859 | 0.011859 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011833 | 0.011716 | 0.011607 | 0.011516 | 0.011406 | 0.011289
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687 | 0.008687
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 73.2533 | 73.2533 | 73.4115 | 73.4115 | 73.4115 | 73.4115 | 73.4115 | 73.4115 | 74.1433 | 74.8428 | 75.4358 | 76.16 | 76.9479
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.1719 | 3.1719 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.0295 | 2.92 | 2.8287 | 2.7193 | 2.6025
Odpad. vody nečištěné | % | 26.7467 | 26.7467 | 26.5885 | 26.5885 | 26.5885 | 26.5885 | 26.5885 | 26.5885 | 25.8567 | 25.1572 | 24.5642 | 23.84 | 23.0521
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.278 | 6.278 | 6.2671 | 6.2671 | 6.2671 | 6.2671 | 6.2671 | 6.2671 | 6.205 | 6.1521 | 6.101 | 6.048 | 5.986
NL | t/rok | 5.7548 | 5.7548 | 5.7448 | 5.7448 | 5.7448 | 5.7448 | 5.7448 | 5.7448 | 5.6879 | 5.6394 | 5.5926 | 5.544 | 5.4872
CHSK | t/rok | 12.556 | 12.556 | 12.5341 | 12.5341 | 12.5341 | 12.5341 | 12.5341 | 12.5341 | 12.41 | 12.3041 | 12.202 | 12.0961 | 11.972
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 1.3797 | 1.3797 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3813 | 1.3807 | 1.3819 | 1.3818
NL | t/rok | 1.2647 | 1.2647 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2662 | 1.2656 | 1.2667 | 1.2667
CHSK | t/rok | 2.7593 | 2.7593 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7604 | 2.7626 | 2.7614 | 2.7637 | 2.7637
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.017.672.03 - Žďárec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 285 | 285 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 280 | 276 | 273 | 269 | 265
Počet osob s ČOP | os. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 110 | 109 | 107 | 106 | 104
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 75
- počet osob s ČOP | os. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 75
- počet osob s ČOP | os. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: ne (pouze vybavenost)
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 5.7 | 5.7 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.6 | 5.52 | 5.46 | 5.38 | 5.3
BSK5 | kg/d | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.9 | 3.85 | 3.8 | 3.75 | 3.69
NL | kg/d | 3.6392 | 3.6392 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.575 | 3.5292 | 3.4833 | 3.4375 | 3.3825
CHSK | kg/d | 7.94 | 7.94 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.38
N-celk | kg/d | 0.72783 | 0.72783 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.715 | 0.70583 | 0.69667 | 0.6875 | 0.6765
N-NH4 | kg/d | 0.34407 | 0.34407 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.338 | 0.33367 | 0.32933 | 0.325 | 0.3198
N-NO3 | kg/d | 0.066167 | 0.066167 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.065 | 0.064167 | 0.063333 | 0.0625 | 0.0615
P-celk | kg/d | 0.16542 | 0.16542 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1625 | 0.16042 | 0.15833 | 0.15625 | 0.15375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
Počet kanal.přípojek | ks | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Jímky a septiky | ks | 158.8 | 158.8 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 156 | 154 | 152 | 150 | 147.6
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.017.672.03 - Žďárec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 32.49 | 32.49 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.1 | 31.8 | 31.55 | 31.25 | 30.93
BSK5 | kg/d | 17.2 | 17.2 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17 | 16.855 | 16.715 | 16.57 | 16.4
NL | kg/d | 15.7667 | 15.7667 | 15.7392 | 15.7392 | 15.7392 | 15.7392 | 15.7392 | 15.7392 | 15.5833 | 15.4504 | 15.3221 | 15.1892 | 15.0333
CHSK | kg/d | 34.4 | 34.4 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34 | 33.71 | 33.43 | 33.14 | 32.8
Počet EO | os. | 286.6667 | 286.6667 | 286.1667 | 286.1667 | 286.1667 | 286.1667 | 286.1667 | 286.1667 | 283.3333 | 280.9167 | 278.5833 | 276.1667 | 273.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.69 | 8.69 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.3 | 8 | 7.75 | 7.45 | 7.13
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.7799 | 3.7799 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7813 | 3.7844 | 3.7827 | 3.7859 | 3.7858
NL | kg/d | 3.4649 | 3.4649 | 3.4663 | 3.4663 | 3.4663 | 3.4663 | 3.4663 | 3.4663 | 3.4662 | 3.4691 | 3.4675 | 3.4704 | 3.4704
CHSK | kg/d | 7.5597 | 7.5597 | 7.5629 | 7.5629 | 7.5629 | 7.5629 | 7.5629 | 7.5629 | 7.5626 | 7.5688 | 7.5655 | 7.5718 | 7.5717
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 13.4201 | 13.4201 | 13.3886 | 13.3886 | 13.3886 | 13.3886 | 13.3886 | 13.3886 | 13.2187 | 13.0706 | 12.9323 | 12.7841 | 12.6142
NL | kg/d | 12.3018 | 12.3018 | 12.2729 | 12.2729 | 12.2729 | 12.2729 | 12.2729 | 12.2729 | 12.1171 | 11.9814 | 11.8546 | 11.7187 | 11.563
CHSK | kg/d | 26.8403 | 26.8403 | 26.7771 | 26.7771 | 26.7771 | 26.7771 | 26.7771 | 26.7771 | 26.4374 | 26.1412 | 25.8645 | 25.5682 | 25.2283
Produkce kalů | m3/r | 30.659 | 30.659 | 30.6716 | 30.6716 | 30.6716 | 30.6716 | 30.6716 | 30.6716 | 30.6706 | 30.6959 | 30.6821 | 30.708 | 30.7074
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.017.672.03 - Žďárec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Žďárec | mechanicko-biologická |  | 40 | [5 empty] | 2.2943 | po r.2015 | 10 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 0.69
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 4.66 | [5 empty] | 19.607 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 80 | 0.76
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 159
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9013