## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 310-Sk.vod. Střelice- od r. 2009 napojeno na vodárenskou soustavu Březová II,VOV
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.407.01 - Troubsko
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1590 | 1581 | 1580 | 1579 | 1578 | 1577 | 1576 | 2226 | 2226 | 2205
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1536 | 1552 | 1554 | 1555 | 1557 | 1558 | 1560 | 1766 | 1766 | 1766
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1536 | 1552 | 1554 | 1555 | 1557 | 1558 | 1560 | 1766 | 1766
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 144.6384 | 153.0162 | 153.8954 | 154.6927 | 155.5751 | 156.3747 | 157.2603 | 292.8356 | 322.1192
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 202.4937 | 214.2227 | 215.4535 | 216.5698 | 217.8051 | 218.9246 | 220.1644 | 409.9699 | 450.9668
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.052793 | 0.055851 | 0.056172 | 0.056463 | 0.056785 | 0.057077 | 0.0574 | 0.10688 | 0.11757 | 0.10688
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.050793 | 0.053851 | 0.054172 | 0.054463 | 0.054785 | 0.055077 | 0.0554 | 0.086418 | 0.09506 | 0.086418
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.043792 | 0.04685 | 0.047171 | 0.047462 | 0.047784 | 0.048076 | 0.048399 | 0.071249 | 0.078374 | 0.071249
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.007001 | 0.007001 | 0.007001 | 0.007001 | 0.007001 | 0.007001 | 0.007001 | 0.015169 | 0.016686 | 0.015169
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001924 | 0.001924 | 0.001924 | 0.001924 | 0.001924 | 0.001924 | 0.001924 | 0.020236 | 0.02226 | 0.020236
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 7.6e-05 | 0.000231 | 0.0002541 | 0.000231
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.1107 | 82.7036 | 83.1629 | 83.6221 | 84.0814 | 84.5407 | 85 | 110.5338 | 121.5872
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 90.5982 | 95.0624 | 95.5057 | 95.9571 | 96.4005 | 96.8519 | 97.2954 | 134.0666 | 147.4733
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 94.1656 | 98.5929 | 99.0318 | 99.4808 | 99.9198 | 100.3689 | 100.8079 | 165.8186 | 182.4004
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 2.5742 | 2.8316
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861 | 7.861
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451 | 6.5451
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  |  | 310-Sk.vod. Střelice- od r. 2009 napojeno na vodárenskou soustavu Březová II,VOV
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.407.01 - Troubsko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.324 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 3.298 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 2.328 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 200 | 0.687 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.016 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.442 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.504 |  | 1987
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 0.262 |  | 1987
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 489 | 2.312 |  | 1987-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní