## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 345-sam.vod. Křeptov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.414.02 - Křeptov
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 50
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50
dtto | % | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50
dtto | % | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 82.1429 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
- z toho přivodné řady | km | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.002458 | 0.0025165 | 0.0025223 | 0.0025282 | 0.002534 | 0.0025399 | 0.0025457 | 0.001024 | 0.0011264
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.000537 | 0.00059547 | 0.00060131 | 0.00060716 | 0.00061301 | 0.00061885 | 0.0006247 | 0.000708 | 0.0007788
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.000416 | 0.00047447 | 0.00048031 | 0.00048616 | 0.00049201 | 0.00049785 | 0.0005037 | 0.000701 | 0.0007711
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 7e-06 | 7.7e-06
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001921 | 0.001921 | 0.001921 | 0.001921 | 0.001921 | 0.001921 | 0.001921 | 0.000316 | 0.0003476
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 9.4279 | 9.6522 | 9.6746 | 9.6971 | 9.7195 | 9.7419 | 9.7643 | 3.9277 | 4.3204
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 24.7767 | 28.2589 | 28.6071 | 28.9553 | 29.3036 | 29.6518 | 30 | 38.411 | 42.2521
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 31.9833 | 35.4656 | 35.8138 | 36.162 | 36.5102 | 36.8584 | 37.2067 | 38.7945 | 42.674
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 146.3967 | 149.8789 | 150.2271 | 150.5753 | 150.9236 | 151.2718 | 151.62 | 56.1096 | 61.7205
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 0.25079 | 0.27587
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56
Qp | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 25.1321 | 24.9078 | 24.8854 | 24.8629 | 24.8405 | 24.8181 | 24.7957 | 30.6323 | 30.2396
Qp | m3/d | 27.8258 | 27.6656 | 27.6496 | 27.6335 | 27.6175 | 27.6015 | 27.5855 | 31.7545 | 31.474
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 25.1321 | 24.9078 | 24.8854 | 24.8629 | 24.8405 | 24.8181 | 24.7957 | 30.6323 | 30.2396
Qp | m3/d | 27.8258 | 27.6656 | 27.6496 | 27.6335 | 27.6175 | 27.6015 | 27.5855 | 31.7545 | 31.474
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 345-sam.vod. Křeptov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.017.414.02 - Křeptov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 6.7342 | 6.8944 | 6.9104 | 6.9265 | 6.9425 | 6.9585 | 6.9745 | 2.8055 | 3.086
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 9.4279 | 9.6522 | 9.6746 | 9.6971 | 9.7195 | 9.7419 | 9.7643 | 3.9277 | 4.3204
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.002458 | 0.0025165 | 0.0025223 | 0.0025282 | 0.002534 | 0.0025399 | 0.0025457 | 0.001024 | 0.0011264 | 0.001063
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.000537 | 0.00059547 | 0.00060131 | 0.00060716 | 0.00061301 | 0.00061885 | 0.0006247 | 0.000708 | 0.0007788 | 0.000708
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.000416 | 0.00047447 | 0.00048031 | 0.00048616 | 0.00049201 | 0.00049785 | 0.0005037 | 0.000701 | 0.0007711 | 0.000701
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000121 | 7e-06 | 7.7e-06 | 7e-06
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001871 | 0.001871 | 0.001871 | 0.001871 | 0.001871 | 0.001871 | 0.001871 | 0.000316 | 0.0003476 | 0.000316
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 24.7767 | 28.2589 | 28.6071 | 28.9553 | 29.3036 | 29.6518 | 30 | 38.411 | 42.2521
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 31.9833 | 35.4656 | 35.8138 | 36.162 | 36.5102 | 36.8584 | 37.2067 | 38.7945 | 42.674
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 146.3967 | 149.8789 | 150.2271 | 150.5753 | 150.9236 | 151.2718 | 151.62 | 56.1096 | 61.7205
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 0.25079 | 0.27587
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 345-sam.vod. Křeptov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.017.414.02 - Křeptov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Křeptov-jím.zářez |  |  |  | 0.4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Křeptov |  | 510 |  | 50 |  | 1984
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Křeptov |  | PVC | <80 | 0.6
R.S | 0 | přívodný řad Křeptov |  | PVC | 100 | 0.15
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.211 |  | 1984
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.299 |  | 1984
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 23 | 0.229 |  | 1984-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní