## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 349-sam.vod. Veselí
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.425.04 - Veselí
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
počet zásob. osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
- z toho přivodné řady | km | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.002744 | 0.0027984 | 0.0028038 | 0.0028093 | 0.0028147 | 0.0028202 | 0.0028256 | 0.001914 | 0.0021054
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.001685 | 0.0017394 | 0.0017448 | 0.0017503 | 0.0017557 | 0.0017612 | 0.0017666 | 0.001874 | 0.0020614
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.001685 | 0.0017394 | 0.0017448 | 0.0017503 | 0.0017557 | 0.0017612 | 0.0017666 | 0.001664 | 0.0018304
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.000231
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 4e-05 | 4.4e-05
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 10.5249 | 10.7336 | 10.7545 | 10.7753 | 10.7962 | 10.8171 | 10.8379 | 7.3414 | 8.0755
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 52.4595 | 54.1532 | 54.3225 | 54.4919 | 54.6613 | 54.8306 | 55 | 50.6545 | 55.7199
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 52.4595 | 54.1532 | 54.3225 | 54.4919 | 54.6613 | 54.8306 | 55 | 57.0472 | 62.7519
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 85.4296 | 87.1233 | 87.2927 | 87.462 | 87.6314 | 87.8007 | 87.9701 | 58.2648 | 64.0913
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 0.042553 | 0.046809
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Qp | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 15.3951 | 15.1864 | 15.1655 | 15.1447 | 15.1238 | 15.1029 | 15.0821 | 18.5786 | 17.8445
Qp | m3/d | 18.4022 | 18.2532 | 18.2382 | 18.2233 | 18.2084 | 18.1935 | 18.1786 | 20.6762 | 20.1518
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 15.3951 | 15.1864 | 15.1655 | 15.1447 | 15.1238 | 15.1029 | 15.0821 | 18.5786 | 17.8445
Qp | m3/d | 18.4022 | 18.2532 | 18.2382 | 18.2233 | 18.2084 | 18.1935 | 18.1786 | 20.6762 | 20.1518
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 349-sam.vod. Veselí
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.017.425.04 - Veselí
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 7.5178 | 7.6668 | 7.6818 | 7.6967 | 7.7116 | 7.7265 | 7.7414 | 5.2438 | 5.7682
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 10.5249 | 10.7336 | 10.7545 | 10.7753 | 10.7962 | 10.8171 | 10.8379 | 7.3414 | 8.0755
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.002744 | 0.0027984 | 0.0028038 | 0.0028093 | 0.0028147 | 0.0028202 | 0.0028256 | 0.001914 | 0.0021054 | 0.001914
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.001685 | 0.0017394 | 0.0017448 | 0.0017503 | 0.0017557 | 0.0017612 | 0.0017666 | 0.001874 | 0.0020614 | 0.001874
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.001685 | 0.0017394 | 0.0017448 | 0.0017503 | 0.0017557 | 0.0017612 | 0.0017666 | 0.001664 | 0.0018304 | 0.001664
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.000231 | 0.00021
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 0.001059 | 4e-05 | 4.4e-05 | 4e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 52.4595 | 54.1532 | 54.3225 | 54.4919 | 54.6613 | 54.8306 | 55 | 50.6545 | 55.7199
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 52.4595 | 54.1532 | 54.3225 | 54.4919 | 54.6613 | 54.8306 | 55 | 57.0472 | 62.7519
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 85.4296 | 87.1233 | 87.2927 | 87.462 | 87.6314 | 87.8007 | 87.9701 | 58.2648 | 64.0913
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | 0.042553 | 0.046809
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133 | 0.50133
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 349-sam.vod. Veselí
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.017.425.04 - Veselí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Veselí-studna, vrty |  |  |  | 0.3 |  | 1986
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Veselí |  |  | 0.7 |  |  | 1986
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Veselí |  |  |  | 50 |  | 1989
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad Veselí |  | PE | <80 | 0.22
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.72 |  | 1986
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 26 | 0.145 |  | 1986-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní