## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.021.626.01 - Holasice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 850 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500 | 1121 | 1121 | 1097
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 811 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 990 | 990 | 990
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 811 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 990 | 990
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 9.6986 | 38.9754 | 42.8553 | 46.9081 | 51.1337 | 55.5321 | 60.1033 | 24.8164 | 27.2981
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 13.5781 | 54.5655 | 59.9975 | 65.6714 | 71.5872 | 77.745 | 84.1447 | 34.743 | 38.2173
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00354 | 0.014226 | 0.015642 | 0.017121 | 0.018664 | 0.020269 | 0.021938 | 0.009058 | 0.0099638 | 0.35111
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0035 | 0.014188 | 0.015604 | 0.017084 | 0.018626 | 0.020232 | 0.0219 | 0.007531 | 0.0082841 | 0.033907
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0035 | 0.014188 | 0.015604 | 0.017084 | 0.018626 | 0.020232 | 0.0219 | 0.007517 | 0.0082687 | 0.007517
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 1.54e-05 | 1.4e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 9e-06 | 6.717e-06 | 6.717e-06 | 6.717e-06 | 6.717e-06 | 6.717e-06 | 6.717e-06 | 0.001487 | 0.0016357 | 0.001487
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 3.1e-05 | 4e-05 | 4.4e-05 | 4e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 11.8237 | 30.6079 | 32.4863 | 34.3647 | 36.2432 | 38.1216 | 40 | 20.8025 | 22.8828
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 11.8237 | 30.6079 | 32.4863 | 34.3647 | 36.2432 | 38.1216 | 40 | 20.8413 | 22.9254
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 11.9589 | 30.6893 | 32.5648 | 34.4406 | 36.3166 | 38.1927 | 40.0689 | 25.0671 | 27.5738
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.0020694 | 0.0010924 | 0.0010924 | 0.0010924 | 0.0010924 | 0.0010924 | 0.0010924 | 0.24183 | 0.26601
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.349 | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149 | 6.149
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.8245 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845 | 3.7845
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.021.626.01 - Holasice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.561
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 3.788
S.N | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.8 | [5 empty] | 2.004 | 2004
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 249 | 1.222
P.N | 0 | přípojky |  |  | 35 | 0.35 | [6 empty] | 2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 2.004
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní