## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | SV č.806 Vratislávka-Žďárec-Tiš.N.V.(SV Žďársko)-od r. 2015
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.017.668.02-Skryje
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2105 | 121.0526 | 121.0526
počet osob s ČOP | os. | 180 | 180 | 177 | 175 | 172 | 170 | 167 | 167 | 167
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4286 | 30.8036 | 30.8036
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 1.5133 | 2.27 | 2.27 | 2.27
- z toho přivodné řady | km
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.0017361
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014682 | 0.0014682 | 0.001615
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011248 | 0.0011248 | 0.0012373
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034339 | 0.00034339 | 0.00037773
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011007 | 0.00011007 | 0.00012107
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4859 | 6.4859 | 7.1345
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 44.6609 | 49.127
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 58.2957 | 64.1252
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 62.666 | 68.9326
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048488 | 0.048488 | 0.053336
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | SVč.806 Vratislávka-Žďárec-Tiš.N.V.(SV Žďársko)-od r. 2015
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0624.017.668.02 - Skryje
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 69
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69 | 69
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 180 | 180 | 177 | 175 | 172 | 170 | 167 | 167 | 167 | 167
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | 69
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 4.324 | 4.7563
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4859 | 6.4859 | 7.1345
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.0017361 | 0.0015782
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014682 | 0.0014682 | 0.001615 | 0.0014682
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011248 | 0.0011248 | 0.0012373 | 0.0011248
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034339 | 0.00034339 | 0.00037773 | 0.00034339
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011007 | 0.00011007 | 0.00012107 | 0.00011007
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 44.6609 | 49.127
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 58.2957 | 64.1252
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 62.666 | 68.9326
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 1.5133 | 2.27 | 2.27 | 2.27
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36689 | 0.73378 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | SV č.806 Vratislávka-Žďárec-Tiš.N.V.(SV Žďársko)-od r. 2015
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0624.017.668.02-Skryje
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | přívodný řad |  | PE | 80 | 1.72 | [5 empty] | 1.915 | 2013-2015
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.N | 4 | rozvodné sítě |  | PE | 50 | 0.55 | [5 empty] | 0.706 | 2013-2015
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.N | 4 | přípojky |  |  | 27 | 0.2741 | [5 empty] | 0.352 | 2013-2015
8 jiné objekty
název
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 2.973
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní