## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 307-sk.vod. Jinačovice |  |  | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
| 307-sk.vod. Jinačovice | [9 empty] | 307_Jinacovice.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 307_Jinacovice.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1098 | 1092 | 1090 | 1090 | 1090 | 1088 | 1088 | 1672 | 1672 | 307_Jinacovice.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1046 | 1071 | 1073 | 1076 | 1078 | 1081 | 1083 | 1325 | 1325 | 307_Jinacovice.xls
dtto | % | 95.2641 | 98.0769 | 98.4404 | 98.7156 | 98.8991 | 99.3566 | 99.5404 | 79.2464 | 79.2464 | 307_Jinacovice.xls
počet osob s ČOP | os. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 307_Jinacovice.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1046 | 1071 | 1073 | 1076 | 1078 | 1081 | 1083 | 1325 | 1325 | 307_Jinacovice.xls
dtto | % | 74.2898 | 76.3909 | 76.6429 | 76.8571 | 77 | 77.3247 | 77.4678 | 66.8517 | 66.8517 | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
délka vodovodních řadů | km | 13.502 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 307_Jinacovice.xls
- z toho přivodné řady | km | 5.244 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 6.514 | 307_Jinacovice.xls
roční přírůstek | % |  | 19.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 307_Jinacovice.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 2.504 | 2.504 | 3.3855 | 4.267 | 5.1485 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 307_Jinacovice.xls
roční přírůstek | % |  | 16.951 | 0 | 5.9674 | 5.9674 | 5.9674 | 5.9674 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 16.951 | 16.951 | 22.9184 | 28.8857 | 34.8531 | 40.8205 | 40.8205 | 40.8205 | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.073029 | 0.070582 | 0.070875 | 0.070115 | 0.069305 | 0.068547 | 0.067739 | 0.084386 | 0.092825 | 307_Jinacovice.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.061678 | 0.064801 | 0.065094 | 0.06544 | 0.065735 | 0.066083 | 0.066381 | 0.07334 | 0.080674 | 307_Jinacovice.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.044999 | 0.048122 | 0.048415 | 0.048761 | 0.049056 | 0.049404 | 0.049702 | 0.063972 | 0.070369 | 307_Jinacovice.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.009368 | 0.010305 | 307_Jinacovice.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.011351 | 0.0057808 | 0.0057808 | 0.0046751 | 0.0035693 | 0.0024636 | 0.0013578 | 0.011046 | 0.012151 | 307_Jinacovice.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 280.1112 | 270.7237 | 271.8503 | 268.9326 | 265.8262 | 262.9185 | 259.8203 | 323.6723 | 356.0396 | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 117.8632 | 123.1002 | 123.6207 | 124.1547 | 124.6763 | 125.2114 | 125.7341 | 132.276 | 145.5036 | 307_Jinacovice.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 161.5495 | 165.7667 | 166.2078 | 166.623 | 167.0658 | 167.4833 | 167.9279 | 151.6464 | 166.8111 | 307_Jinacovice.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 191.2805 | 180.5547 | 180.9681 | 178.5267 | 176.1371 | 173.727 | 171.3628 | 174.4864 | 191.9351 | 307_Jinacovice.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.84069 | 0.39134 | 0.39134 | 0.31648 | 0.24163 | 0.16677 | 0.091918 | 0.74777 | 0.82254 | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 307_Jinacovice.xls
Qp | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 307_Jinacovice.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 238.2888 | 182.2374 | 174.2845 | 170.3664 | 166.3936 | 162.5196 | 158.4377 | 194.7277 | 162.3604 | 307_Jinacovice.xls
Qp | m3/d | 318.3205 | 278.2838 | 272.6032 | 269.8046 | 266.9668 | 264.1997 | 261.2841 | 287.2055 | 264.086 | 307_Jinacovice.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 189.4056 | 193.5149 | 197.426 | 201.3698 | 205.3465 | 209.3559 | 205.3465 | 209.3559 | 307_Jinacovice.xls
Qp | m3/d | 0 | 135.2897 | 138.225 | 141.0186 | 143.8356 | 146.676 | 149.5399 | 146.676 | 149.5399 | 307_Jinacovice.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307_Jinacovice.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 307_Jinacovice.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 307_Jinacovice.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 307-sk.vod. Jinačovice | [9 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  |  | 307-sk.vod. Jinačovice | [13 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 307_Jinacovice.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 1098 | 1092 | 1090 | 1090 | 1090 | 1088 | 1088 | 1672 | 1672 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1046 | 1071 | 1073 | 1076 | 1078 | 1081 | 1083 | 1325 | 1325 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1046 | 1071 | 1073 | 1076 | 1078 | 1081 | 1083 | 1325 | 1325 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 200.0795 | 193.3741 | 194.1788 | 192.0947 | 189.8758 | 187.7989 | 185.5859 | 231.1945 | 254.314 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 280.1112 | 270.7237 | 271.8503 | 268.9326 | 265.8262 | 262.9185 | 259.8203 | 323.6723 | 356.0396 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.073029 | 0.070582 | 0.070875 | 0.070115 | 0.069305 | 0.068547 | 0.067739 | 0.084386 | 0.092825 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.061678 | 0.064801 | 0.065094 | 0.06544 | 0.065735 | 0.066083 | 0.066381 | 0.07334 | 0.080674 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.044999 | 0.048122 | 0.048415 | 0.048761 | 0.049056 | 0.049404 | 0.049702 | 0.063972 | 0.070369 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.016679 | 0.009368 | 0.010305 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.011351 | 0.0057808 | 0.0057808 | 0.0046751 | 0.0035693 | 0.0024636 | 0.0013578 | 0.01068 | 0.011748 | 0 | 0 | 0.01068 | 0 | 0 | 307_Jinacovice.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000366 | 0.0004026 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 117.8632 | 123.1002 | 123.6207 | 124.1547 | 124.6763 | 125.2114 | 125.7341 | 132.276 | 145.5036 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 161.5495 | 165.7667 | 166.2078 | 166.623 | 167.0658 | 167.4833 | 167.9279 | 151.6464 | 166.8111 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 191.2805 | 180.5547 | 180.9681 | 178.5267 | 176.1371 | 173.727 | 171.3628 | 174.4864 | 191.9351 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.84069 | 0.39134 | 0.39134 | 0.31648 | 0.24163 | 0.16677 | 0.091918 | 0.72299 | 0.79529 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.502 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.7599 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | 10.6066 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2.504 | 2.504 | 3.3855 | 4.267 | 5.1485 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 2.3016 | 2.8691 | 3.4365 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 307_Jinacovice.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 307_Jinacovice.xls
0623.009.221.01 - Jinačovice
0623.009.225.01 -Rozdrojovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 307-sk.vod. Jinačovice | [6 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  |  | 307-Sk.vod.Jinačovice | [11 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 307_Jinacovice.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 307_Jinacovice.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 307_Jinacovice.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 307_Jinacovice.xls
Z.S | 0 | Jinačovice-studna /spuštěna v místě původ. vrtu/ |  |  |  | 6 |  | 1973 | [6 empty] | 307_Jinacovice.xls
Z.S | 0 | Rozdrojovice-od r. 2010 jako sam. vodovod -dotovaný z VOV | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
C.S | 0 | Jinačovice |  |  | 8 |  |  | 1973 | [6 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
V.S | 0 | Jinačovice |  | 353 | 349 | 100 |  | 1958 | [6 empty] | 307_Jinacovice.xls
V.S | 0 | Rozdrojovice |  | 365 | 362 | 300 |  | 1986 | [6 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Jinačovice |  | PVC | 100 | 0.082 | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Jinačovice |  | PVC | 150 | 0.708 |  |  | 1982 | [5 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Jinačovice |  | OC | 100 | 2.192 | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Jinačovice |  | PVC | 150 | 1.207 | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rozdrojovice |  | PVC | 150 | 1.055 | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
R.N | 4 | výtlačný řad Rozdrojovice-viz 0623.009.225.01 |  | PVC | 150 | 1.055 | [6 empty] | 2010 | * | 307_Jinacovice.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Jinačovice-viz 0623.009.221.01 |  | LT | 100 | 2.192 | [6 empty] | 2004-2008 | * | 307_Jinacovice.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
|  | název | [12 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 307_Jinacovice.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 307_Jinacovice.xls
307_Jinacovice.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 307_Jinacovice.xls
0623.009.221.01 - Jinačovice
0623.009.225.01 -Rozdrojovice