## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 314-sk.vod. Ořechov - napojeno na vod. soustavu Březová II, VOV |  |  | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
| 314-sk.vod. Ořechov | [9 empty] | 314_Orechov.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 314_Orechov.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2714 | 2698 | 2697 | 2695 | 2693 | 2691 | 2690 | 3069 | 3069 | 314_Orechov.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1644 | 2185 | 2239 | 2294 | 2348 | 2402 | 2456 | 2635 | 2635 | 314_Orechov.xls
dtto | % | 60.5748 | 80.9859 | 83.0182 | 85.1206 | 87.189 | 89.2605 | 91.3011 | 85.8586 | 85.8586 | 314_Orechov.xls
počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 314_Orechov.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1644 | 2185 | 2239 | 2294 | 2348 | 2402 | 2456 | 2635 | 2635 | 314_Orechov.xls
dtto | % | 60.2418 | 80.5381 | 82.559 | 84.6494 | 86.7061 | 88.7657 | 90.7948 | 85.441 | 85.441 | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
délka vodovodních řadů | km | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 314_Orechov.xls
- z toho přivodné řady | km | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 5.206 | 314_Orechov.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 13.183 | 314_Orechov.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.01473 | 0.036154 | 0.038775 | 0.041499 | 0.044296 | 0.047179 | 0.05015 | 0.080256 | 0.088282 | 314_Orechov.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.011594 | 0.033018 | 0.035639 | 0.038363 | 0.04116 | 0.044043 | 0.047014 | 0.06523 | 0.071753 | 314_Orechov.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.009402 | 0.030826 | 0.033447 | 0.036171 | 0.038968 | 0.041851 | 0.044822 | 0.053023 | 0.058325 | 314_Orechov.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.012207 | 0.013428 | 314_Orechov.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136 | 0.003136 | 0.015026 | 0.016529 | 314_Orechov.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 56.4986 | 138.6718 | 148.7277 | 159.1746 | 169.9017 | 180.961 | 192.3562 | 307.8312 | 338.6144 | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 15.6684 | 38.6517 | 40.9276 | 43.1992 | 45.4689 | 47.7355 | 50 | 55.1304 | 60.6434 | 314_Orechov.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 19.3214 | 41.4002 | 43.6098 | 45.8171 | 48.0266 | 50.2357 | 52.4452 | 67.8225 | 74.6048 | 314_Orechov.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 24.5475 | 45.3324 | 47.4471 | 49.5624 | 51.6858 | 53.8126 | 55.9435 | 83.4457 | 91.7903 | 314_Orechov.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.17054 | 0.17054 | 0.17054 | 0.17054 | 0.17054 | 0.17054 | 0.17054 | 0.81712 | 0.89883 | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -56.4986 | -138.6718 | -148.7277 | -159.1746 | -169.9017 | -180.961 | -192.3562 | -307.8312 | -338.6144 | 314_Orechov.xls
Qp | m3/d | -40.3562 | -99.0513 | -106.2341 | -113.6961 | -121.3583 | -129.2578 | -137.3973 | -219.8795 | -241.8674 | 314_Orechov.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 56.4986 | 138.6718 | 148.7277 | 159.1746 | 169.9017 | 180.961 | 192.3562 | 307.8312 | 338.6144 | 314_Orechov.xls
Qp | m3/d | 40.3562 | 99.0513 | 106.2341 | 113.6961 | 121.3583 | 129.2578 | 137.3973 | 219.8795 | 241.8674 | 314_Orechov.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 314_Orechov.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 314_Orechov.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 314_Orechov.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 314-sk.vod. Ořechov - napojeno na vod. soustavu Březová II, VOV | [9 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  |  | 314-sk.vod. Ořechov | [13 empty] | 314_Orechov.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 314_Orechov.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 314_Orechov.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 2714 | 2698 | 2697 | 2695 | 2693 | 2691 | 2690 | 3069 | 3069 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1644 | 2185 | 2239 | 2294 | 2348 | 2402 | 2456 | 2635 | 2635 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1644 | 2185 | 2239 | 2294 | 2348 | 2402 | 2456 | 2635 | 2635 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 40.3562 | 99.0513 | 106.2341 | 113.6961 | 121.3583 | 129.2578 | 137.3973 | 219.8795 | 241.8674 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 56.4986 | 138.6718 | 148.7277 | 159.1746 | 169.9017 | 180.961 | 192.3562 | 307.8312 | 338.6144 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01473 | 0.036154 | 0.038775 | 0.041499 | 0.044296 | 0.047179 | 0.05015 | 0.080256 | 0.088282 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.011594 | 0.033018 | 0.035639 | 0.038363 | 0.04116 | 0.044043 | 0.047014 | 0.06523 | 0.071753 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.009402 | 0.030826 | 0.033447 | 0.036171 | 0.038968 | 0.041851 | 0.044822 | 0.053023 | 0.058325 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.012207 | 0.013428 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003013 | 0.003013 | 0.003013 | 0.003013 | 0.003013 | 0.003013 | 0.003013 | 0.014866 | 0.016353 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 314_Orechov.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000123 | 0.000123 | 0.000123 | 0.000123 | 0.000123 | 0.000123 | 0.000123 | 0.00016 | 0.000176 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 15.6684 | 38.6517 | 40.9276 | 43.1992 | 45.4689 | 47.7355 | 50 | 55.1304 | 60.6434 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 19.3214 | 41.4002 | 43.6098 | 45.8171 | 48.0266 | 50.2357 | 52.4452 | 67.8225 | 74.6048 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 24.5475 | 45.3324 | 47.4471 | 49.5624 | 51.6858 | 53.8126 | 55.9435 | 83.4457 | 91.7903 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.16385 | 0.16385 | 0.16385 | 0.16385 | 0.16385 | 0.16385 | 0.16385 | 0.80842 | 0.88926 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | 18.389 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | 14.7693 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 314_Orechov.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 314_Orechov.xls
0623.016.390.01 -Ořechov
0623.016.378.01 - Hajany

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 314-sk.vod. Ořechov - napojeno na vod. soustavu Březová II, VOV | [5 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  |  | 314-Sk.vod. Ořechov | [10 empty] | 314_Orechov.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 314_Orechov.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 314_Orechov.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 314_Orechov.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 314_Orechov.xls
Z.S | 0 | bez vl. zdroje,dotováno vodou z vod. soustavy VOV-BřezováII. | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
C.S | 0 | Hajany vdj.2x50m-čerpání do vdj.Ořechov |  |  | 12 |  |  | 1999 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
V.S | 0 | Hajany |  | 302.7 | 298.7 | 100 |  | 1999 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
V.S | 0 | Ořechov |  | 339.5 | 334.5 | 500 |  | 1999 | [5 empty] | 314_Orechov.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
R.S | 0 | přívodný řad Ořechov |  | PVC | 100 | 0.439 | [7 empty] | 314_Orechov.xls
R.S | 0 | přívodný řad Ořechov |  | PVC | 150 | 4.767 | [7 empty] | 314_Orechov.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 314_Orechov.xls
|  | název | [11 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 314_Orechov.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 314_Orechov.xls
314_Orechov.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 314_Orechov.xls
0623.016.390.01 -Ořechov
0623.016.378.01 - Hajany