## 810
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 810-sam.vodovod Senorady(SV Třebíčsko)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.008.648.01-Senorady
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 34.4923 | 51.7385 | 40.429 | 60.6435 | 39.5481 | 59.3222 | 38.7751 | 58.1626 | 39.1045 | 58.6568 | 39.5416 | 59.3124 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -34.4923 | -51.7385 | -40.429 | -60.6435 | -39.5481 | -59.3222 | -38.7751 | -58.1626 | -39.1045 | -58.6568 | -39.5416 | -59.3124 | -39.2512 | -58.8768 | -39.2512 | -58.8768 | -39.2512 | -58.8768
voda převzatá z SV Třebíčsko | 34.4923 | 51.7385 | 40.429 | 60.6435 | 39.5481 | 59.3222 | 38.7751 | 58.1626 | 39.1045 | 58.6568 | 39.5416 | 59.3124 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.008.648.01-Senorady | 34.4923 | 51.7385 | 40.429 | 60.6435 | 39.5481 | 59.3222 | 38.7751 | 58.1626 | 39.1045 | 58.6568 | 39.5416 | 59.3124 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768 | 39.2512 | 58.8768
zdroj - výdatnost [m3/d]
bez vlastního zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze sk. vod. Třebíčsko ( kraj Vysočina) - dotace potřebného množství

## 811
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 811 - sam.vod.Borač
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.649.01-Borač
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 14.2 | 21.3 | 24.2 | 36.3 | 25.8 | 38.7 | 27.4 | 41.1 | 29 | 43.5 | 30.6 | 45.9 | 32.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3
celková vydatnost zdrojů | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Rozdíl [m3/d] | 158.6 | 151.5 | 148.6 | 136.5 | 147 | 134.1 | 145.4 | 131.7 | 143.8 | 129.3 | 142.2 | 126.9 | 140.6 | 124.5 | 140.6 | 124.5 | 140.6 | 124.5
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 158.6 | 151.5 | 148.6 | 136.5 | 147 | 134.1 | 145.4 | 131.7 | 143.8 | 129.3 | 142.2 | 126.9 | 140.6 | 124.5 | 140.6 | 124.5 | 140.6 | 124.5
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.649.01-Borač | 14.2 | 21.3 | 24.2 | 36.3 | 25.8 | 38.7 | 27.4 | 41.1 | 29 | 43.5 | 30.6 | 45.9 | 32.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jím. zářezy+ sběrná st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodní zdroj Borač | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8

## 812
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 812 - sam. vod. Křižovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.653.02-Křižovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 4.3 | 6.45 | 6.7 | 10.05 | 7.1 | 10.65 | 7.3 | 10.95 | 7.7 | 11.55 | 8 | 12 | 8.3 | 12.45 | 8.3 | 12.45 | 8.3 | 12.45
celková vydatnost zdrojů | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Rozdíl [m3/d] | 82.1 | 79.95 | 79.7 | 76.35 | 79.3 | 75.75 | 79.1 | 75.45 | 78.7 | 74.85 | 78.4 | 74.4 | 78.1 | 73.95 | 78.1 | 73.95 | 78.1 | 73.95
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 82.1 | 79.95 | 79.7 | 76.35 | 79.3 | 75.75 | 79.1 | 75.45 | 78.7 | 74.85 | 78.4 | 74.4 | 78.1 | 73.95 | 78.1 | 73.95 | 78.1 | 73.95
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.653.02-Křižovice | 4.3 | 6.45 | 6.7 | 10.05 | 7.1 | 10.65 | 7.3 | 10.95 | 7.7 | 11.55 | 8 | 12 | 8.3 | 12.45 | 8.3 | 12.45 | 8.3 | 12.45
zdroj - výdatnost [m3/d]
zdroj Křížovice-vrt | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4

## 813
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 813-sam.vodovod Kuřimské Jestřabí
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.660.02-Kuřimské Jestřabí
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 10 | 15 | 12 | 18 | 12.3 | 18.45 | 12.6 | 18.9 | 12.9 | 19.35 | 13.1 | 19.65 | 13.4 | 20.1 | 13.4 | 20.1 | 13.4 | 20.1
celková vydatnost zdrojů | 21.6 | 21.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8
Rozdíl [m3/d] | 11.6 | 6.6 | 52.8 | 46.8 | 52.5 | 46.35 | 52.2 | 45.9 | 51.9 | 45.45 | 51.7 | 45.15 | 51.4 | 44.7 | 51.4 | 44.7 | 51.4 | 44.7
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 11.6 | 6.6 | 52.8 | 46.8 | 52.5 | 46.35 | 52.2 | 45.9 | 51.9 | 45.45 | 51.7 | 45.15 | 51.4 | 44.7 | 51.4 | 44.7 | 51.4 | 44.7
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.660.02-Kuřimské Jestřabí | 10 | 15 | 12 | 18 | 12.3 | 18.45 | 12.6 | 18.9 | 12.9 | 19.35 | 13.1 | 19.65 | 13.4 | 20.1 | 13.4 | 20.1 | 13.4 | 20.1
zdroj - výdatnost [m3/d]
zdroj-2 studny | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
zdroj | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2

## 814
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 814 - sam.vodovod Nedvědice (SV Žďársko)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.662.01-Nedvědice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 148 | 207.2 | 210.6 | 295.36 | 216.8 | 304 | 223.1 | 312.78 | 229.3 | 321.42 | 235.2 | 329.88 | 241.4 | 338.48 | 241.2 | 338.28 | 241.4 | 338.48
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -148 | -207.2 | -210.6 | -295.36 | -216.8 | -304 | -223.1 | -312.78 | -229.3 | -321.42 | -235.2 | -329.88 | -241.4 | -338.48 | -241.2 | -338.28 | -241.4 | -338.48
voda převzatá ze SV Žďársko | 148 | 207.2 | 210.6 | 295.36 | 216.8 | 304 | 223.1 | 312.78 | 229.3 | 321.42 | 235.2 | 329.88 | 241.4 | 338.48 | 241.4 | 338.48 | 241.4 | 338.48
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.662.01-Nedvědice | 148 | 207.2 | 205.9 | 288.26 | 212 | 296.8 | 218.2 | 305.48 | 224.3 | 314.02 | 230.2 | 322.28 | 236.2 | 330.68 | 236.2 | 330.68 | 236.2 | 330.68
0624.017.662.02-Pernštejn-od r. 2008 | 0 | 0 | 4.7 | 7.1 | 4.8 | 7.2 | 4.9 | 7.3 | 5 | 7.4 | 5 | 7.6 | 5.2 | 7.8 | 5 | 7.6 | 5.2 | 7.8
zdroj - výdatnost [m3/d]
bez vlastního zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) - dotace potřebného množství

## 815
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 815-sam. vod. Rojetín, od r.2021 SV Vratislávka-Tišnovská N.V.(SV Žďársko )
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.666.01-Rojetín
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0.70152 | 1.0523 | 4.4128 | 6.6193 | 4.746 | 7.119 | 5.257 | 7.8855 | 5.6007 | 8.4011 | 6.0266 | 9.0398 | 6.6984 | 10.0476 | 6.6984 | 10.0476 | 6.6984 | 10.0476
celková vydatnost zdrojů | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96
Rozdíl [m3/d] | 12.2585 | 11.9077 | 8.5472 | 6.3407 | 8.214 | 5.841 | 7.703 | 5.0745 | 7.3593 | 4.5589 | 6.9334 | 3.9202 | 6.2616 | 2.9124 | 6.2616 | 2.9124 | 6.2616 | 2.9124
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 12.2585 | 11.9077 | 8.5472 | 6.3407 | 8.214 | 5.841 | 7.703 | 5.0745 | 7.3593 | 4.5589 | 6.9334 | 3.9202 | 6.2616 | 2.9124 | 6.2616 | 2.9124 | 6.2616 | 2.9124
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.666.01-Rojetín | 0.70152 | 1.0523 | 4.4128 | 6.6193 | 4.746 | 7.119 | 5.257 | 7.8855 | 5.6007 | 8.4011 | 6.0266 | 9.0398 | 6.6984 | 10.0476 | 6.6984 | 10.0476 | 6.6984 | 10.0476
zdroj - výdatnost [m3/d]
vodní zdroj Rojetín | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96

## 816
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | * | Provozní skupina : |  |  | 816-sam.vod.Střemchoví - SV č.802- D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.652.02-Střemchoví
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 14.5 | 21.75 | 19.8 | 29.7 | 20.5 | 30.75 | 21.2 | 31.8 | 21.9 | 32.85 | 22.5 | 33.75 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65
celková vydatnost zdrojů | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 28.7 | 21.45 | -19.8 | -29.7 | -20.5 | -30.75 | -21.2 | -31.8 | -21.9 | -32.85 | -22.5 | -33.75 | -23.1 | -34.65 | -23.1 | -34.65 | -23.1 | -34.65
voda převzatá ze SV 802 D. Loučky-Kaly- |  | 0 | 19.8 | 29.7 | 20.5 | 30.75 | 21.2 | 31.8 | 21.9 | 32.85 | 22.5 | 33.75 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65
voda předaná (směr)
bilance | 28.7 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.652.02-Střemchoví | 14.5 | 21.75 | 19.8 | 29.7 | 20.5 | 30.75 | 21.2 | 31.8 | 21.9 | 32.85 | 22.5 | 33.75 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65
zdroj - výdatnost [m3/d]
pram. Střemchoví | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* od r. 2007 bude součást SV č. 802 Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova, který přebírá vodu z oblastního vodovodu č. 326 - VOV

## 817
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 817-sam.vod.Horní Loučky
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.655.01-Horní Loučky
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 42.5074 | 63.7611 | 44.2432 | 66.3648 | 44.5872 | 66.8808 | 45.2179 | 67.8269 | 45.5619 | 68.3428 | 46.1926 | 69.2889 | 46.2974 | 69.4461 | 46.2974 | 69.4461 | 46.2974 | 69.4461
celková vydatnost zdrojů | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76
Rozdíl [m3/d] | 35.2526 | 13.9989 | 33.5168 | 11.3952 | 33.1728 | 10.8792 | 32.5421 | 9.9331 | 32.1981 | 9.4172 | 31.5674 | 8.4711 | 31.4626 | 8.3139 | 31.4626 | 8.3139 | 31.4626 | 8.3139
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 35.2526 | 13.9989 | 33.5168 | 11.3952 | 33.1728 | 10.8792 | 32.5421 | 9.9331 | 32.1981 | 9.4172 | 31.5674 | 8.4711 | 31.4626 | 8.3139 | 31.4626 | 8.3139 | 31.4626 | 8.3139
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.655.01-Horní Loučky | 42.5074 | 63.7611 | 44.2432 | 66.3648 | 44.5872 | 66.8808 | 45.2179 | 67.8269 | 45.5619 | 68.3428 | 46.1926 | 69.2889 | 46.2974 | 69.4461 | 46.2974 | 69.4461 | 46.2974 | 69.4461
zdroj - výdatnost [m3/d]
2 jímací zářezy,vrt DL-1 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76

## 818
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | * | Provozní skupina : |  |  | 818-sam.vod.Kaly- SV č,802- D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.656.00-Kaly ( 0624.017.656.01-Kaly, 0624.017.656.02-Zahrada )
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 18.2595 | 27.3893 | 23.4581 | 35.1871 | 24.2503 | 36.3755 | 24.9019 | 37.3528 | 25.5772 | 38.3658 | 26.2315 | 39.3473 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334
celková vydatnost zdrojů | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 24.9405 | 15.8107 | -23.4581 | -35.1871 | -24.2503 | -36.3755 | -24.9019 | -37.3528 | -25.5772 | -38.3658 | -26.2315 | -39.3473 | -26.8893 | -40.334 | -26.8893 | -40.334 | -26.8893 | -40.334
voda převzatá ze SV 802 D. Loučky-Kaly- | 0 | 0 | 23.4581 | 35.1871 | 24.2503 | 36.3755 | 24.9019 | 37.3528 | 25.5772 | 38.3658 | 26.2315 | 39.3473 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334
voda předaná (směr)
bilance | 24.9405 | 15.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.656.00-Kaly ( 0624.017.656.01-Kaly, 0624.017.656.02-Zahrada ) | 18.2595 | 27.3893 | 23.4581 | 35.1871 | 24.2503 | 36.3755 | 24.9019 | 37.3528 | 25.5772 | 38.3658 | 26.2315 | 39.3473 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt hl. 56m ( od r. 2007 bude zrušen) | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* od r. 2007 bude součást SV č. 802 Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova, který přebírá vodu z oblastního vodovodu č. 326 - VOV

## 819
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | * | Provozní skupina : |  |  | 819-sam.vod.Újezd u Tišnova - SV č,802-D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.670.01-Újezd u Tišnova
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 11.0036 | 16.5054 | 13.4971 | 20.2457 | 13.7343 | 20.6015 | 14.2283 | 21.3424 | 14.4655 | 21.6982 | 14.9595 | 22.4392 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795
celková vydatnost zdrojů | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 32.1964 | 26.6946 | -13.4971 | -20.2457 | -13.7343 | -20.6015 | -14.2283 | -21.3424 | -14.4655 | -21.6982 | -14.9595 | -22.4392 | -15.1967 | -22.795 | -15.1967 | -22.795 | -15.1967 | -22.795
voda převzatá ze SV 802 D. Loučky-Kaly- |  | 0 | 13.4971 | 20.2457 | 13.7343 | 20.6015 | 14.2283 | 21.3424 | 14.4655 | 21.6982 | 14.9595 | 22.4392 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795
voda předaná (směr)
bilance | 32.1964 | 26.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.670.01-Újezd u Tišnova | 11.0036 | 16.5054 | 13.4971 | 20.2457 | 13.7343 | 20.6015 | 14.2283 | 21.3424 | 14.4655 | 21.6982 | 14.9595 | 22.4392 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795
zdroj - výdatnost [m3/d]
pram. Újezd u Tišnova/ od r. 2007 zrušen) | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* od r. 2007 bude součást SV č. 802 Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova, který přebírá vodu z oblastního vodovodu č. 326 - VOV

## 820
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 820-sam.vodovod Borovník(SV Žďársko)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.650.01-Borovník
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 10.788 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.192 | -10.788 | -7.4098 | -11.1147 | -7.4098 | -11.1147 | -7.4098 | -11.1147
voda převzatá z SV Žďársko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 10.788 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.650.01-Borovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 10.788 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147 | 7.4098 | 11.1147
zdroj - výdatnost [m3/d]
bez vlastního zdroje | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
voda převzatá* ze sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) - dotace potřebného množství

## 821
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 821- sam.vodovod Katov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.657.01-Katov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.2293 | 30.3439 | 20.2293 | 30.3439 | 22.2522 | 33.3783
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.3573 | -10.4719 | -0.3573 | -10.4719 | -2.3802 | -13.5063
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.135 | -10.1385 | -0.3573 | -10.4719 | -0.3573 | -10.4719 | -2.3802 | -13.5063
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.657.01-Katov | 0 | 0 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.007 | 30.0105 | 20.2293 | 30.3439 | 20.2293 | 30.3439 | 22.2522 | 33.3783
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt HV-1,HV-2 | 0 | 0 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872 | 19.872

## 822
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 822-obec bez vodovodu od r. 2025 sam. vod Křižínkov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.658.01-Křižínkov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 22.23 | 33.345 | 22.23 | 33.345 | 21.1185 | 31.6777 | 20.5628 | 30.8441 | 20.007 | 30.0105 | 19.8958 | 29.8438 | 0 | 0 | 19.8958 | 29.8438
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 64.17 | 53.055 | 64.17 | 53.055 | 65.2815 | 54.7223 | 65.8372 | 55.5559 | 66.393 | 56.3895 | 66.5041 | 56.5562 | 86.4 | 86.4 | 66.5041 | 56.5562
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 64.17 | 53.055 | 64.17 | 53.055 | 65.2815 | 54.7223 | 65.8372 | 55.5559 | 66.393 | 56.3895 | 66.5041 | 56.5562 | 86.4 | 86.4 | 66.5041 | 56.5562
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.658.01-Křižínkov | 0 | 0 | 22.23 | 33.345 | 22.23 | 33.345 | 21.1185 | 31.6777 | 20.5628 | 30.8441 | 20.007 | 30.0105 | 19.8958 | 29.8438 | 0 | 0 | 19.8958 | 29.8438
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4

## 823
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 823-obec bez vodovodu od r. 2025 sam.vod.Kuřimská Nová Ves
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.659.01-Kuřimská Nová Ves
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 12.2265 | 18.3397 | 11.8931 | 17.8396 | 11.8931 | 17.8396 | 11.7819 | 17.6729 | 11.7819 | 17.6729 | 11.6707 | 17.5061 | 11.6707 | 17.5061 | 12.8378 | 19.2567
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 74.1735 | 68.0602 | 74.507 | 68.5604 | 74.507 | 68.5604 | 74.6181 | 68.7271 | 74.6181 | 68.7271 | 74.7292 | 68.8939 | 74.7292 | 68.8939 | 73.5622 | 67.1433
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 74.1735 | 68.0602 | 74.507 | 68.5604 | 74.507 | 68.5604 | 74.6181 | 68.7271 | 74.6181 | 68.7271 | 74.7292 | 68.8939 | 74.7292 | 68.8939 | 73.5622 | 67.1433
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.659.01-Kuřimská Nová Ves | 0 | 0 | 12.2265 | 18.3397 | 11.8931 | 17.8396 | 11.8931 | 17.8396 | 11.7819 | 17.6729 | 11.7819 | 17.6729 | 11.6707 | 17.5061 | 11.6707 | 17.5061 | 12.8378 | 19.2567
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4

## 830
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 830-obce bez vodovodu od r.2030 sam. vod. Říkonín
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.667.01-Řikonín
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.667.01-Řikonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 831
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 831-Husle obce bez vodovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.665.01-Husle
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.665.01-Husle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 832
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 832-Ostrov obce bez vododovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.672.01-Ostrov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.672.01-Ostrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 833
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 833 - Vickov obce bez vodovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.672.02-Víckov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.672.02-Víckov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 834
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 834 - Podolí obce bez vodovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.649.02-Podolí
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.649.02-Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 835
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 835 - Boudy obce bez vodovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.668.01-Boudy
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.668.01-Boudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 836
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 836 - Rakové obce bez vodovodu
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
0624.017.664.04-Rakové
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.664.04-Rakové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Data
810-sam.vodovod Senorady(SV Třebíčsko)
811 - sam.vod.Borač
812 - sam. vod. Křižovice
813-sam.vodovod Kuřimské Jestřabí
814 - sam.vodovod Nedvědice (SV Žďársko)
815-sam. vod. Rojetín, od r.2021 SV Vratislávka-Tišnovská N.V.(SV Žďársko )
816-sam.vod.Střemchoví - SV č.802- D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
817-sam.vod.Horní Loučky
818-sam.vod.Kaly- SV č,802- D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
819-sam.vod.Újezd u Tišnova - SV č,802-D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova( VOV)
820-sam.vodovod Borovník(SV Žďársko)
821- sam.vodovod Katov
822-obec bez vodovodu od r. 2025 sam. vod Křižínkov
823-obec bez vodovodu od r. 2025 sam.vod.Kuřimská Nová Ves
830-obce bez vodovodu od r.2030 sam. vod. Říkonín
831-Husle obce bez vodovodu
832-Ostrov obce bez vododovodu
833 - Vickov obce bez vodovodu
834 - Podolí obce bez vodovodu
835 - Boudy obce bez vodovodu
836 - Rakové obce bez vodovodu