## 801
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 801-SV Černvír-Doubravník (VOV)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV Černvír-Doubravník
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 64 | 96 | 117.6725 | 176.5087 | 121.7725 | 182.6587 | 125.8725 | 188.8088 | 129.7502 | 194.6253 | 133.5279 | 200.2919 | 139.0279 | 208.5419 | 139.0279 | 208.5419 | 140.6507 | 210.976
celková vydatnost zdrojů | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 22.4 | -9.6 | -117.6725 | -176.5087 | -121.7725 | -182.6587 | -125.8725 | -188.8088 | -129.7502 | -194.6253 | -133.5279 | -200.2919 | -139.0279 | -208.5419 | -139.0279 | -208.5419 | -140.6507 | -210.976
voda převzatá ze SV č. 326 VOV | 0 | 0 | 117.6725 | 176.5087 | 121.7725 | 182.6587 | 125.8725 | 188.8088 | 129.7502 | 194.6253 | 133.5279 | 200.2919 | 139.0279 | 208.5419 | 133.5279 | 200.2919 | 139.0279 | 208.5419
voda předaná (směr)
bilance | 22.4 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -8.25 | -1.6228 | -2.4342
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.651.01-Černvír | 0 | 0 | 16.6725 | 25.0087 | 16.6725 | 25.0087 | 16.6725 | 25.0087 | 16.4502 | 24.6753 | 16.2279 | 24.3419 | 16.2279 | 24.3419 | 16.2279 | 24.3419 | 17.8507 | 26.776
0624.017.653.01-Doubravník | 64 | 96 | 101 | 151.5 | 105.1 | 157.65 | 109.2 | 163.8 | 113.3 | 169.95 | 117.3 | 175.95 | 122.8 | 184.2 | 122.8 | 184.2 | 122.8 | 184.2
SV Černvír-Doubravník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
zdroj Doubravník( od r. 2006 zrušen) | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* od r. 2006 bude součást SV č. 801 Černvír-Doubravník, který přebírá vodu z oblastního vodovodu č. 326 - VOV

## 802
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 802-SV D. Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova (VOV)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV D. Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 43.7631 | 65.6446 | 181.2568 | 260.5726 | 183.0616 | 263.2797 | 185.1714 | 266.4444 | 187.2063 | 269.4968 | 189.2263 | 272.5268 | 191.0757 | 275.301 | 123.5257 | 179.4546 | 142.1234 | 206.7678
celková vydatnost zdrojů | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 85.8369 | 63.9554 | -181.2568 | -260.5726 | -183.0616 | -263.2797 | -185.1714 | -266.4444 | -187.2063 | -269.4968 | -189.2263 | -272.5268 | -191.0757 | -275.301 | -123.5257 | -179.4546 | -142.1234 | -206.7678
voda převzatá ze SV č. 326 VOV | 0 | 0 | 181.2568 | 260.5726 | 183.0616 | 263.2797 | 185.1714 | 266.4444 | 187.2063 | 269.4968 | 189.2263 | 272.5268 | 191.0757 | 275.301 | 189.2263 | 272.5268 | 191.0757 | 275.301
voda předaná (směr)
bilance | 85.8369 | 63.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7005 | 93.0722 | 48.9523 | 68.5332
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.652.01-Dolní Loučky | 0 | 0 | 113.126 | 158.3764 | 113.126 | 158.3764 | 113.126 | 158.3764 | 113.126 | 158.3764 | 113.126 | 158.3764 | 113.126 | 158.3764 | 58.3397 | 81.6756 | 64.1737 | 89.8432
0624.017.652.02-Střemchoví | 14.5 | 21.75 | 19.8 | 29.7 | 20.5 | 30.75 | 21.2 | 31.8 | 21.9 | 32.85 | 22.5 | 33.75 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65 | 23.1 | 34.65
0624.017.656.00-Kaly ( 0624.017.656.01-Kaly, 0624.017.656.02-Zahrada ) | 18.2595 | 27.3893 | 23.4581 | 35.1871 | 24.2503 | 36.3755 | 24.9019 | 37.3528 | 25.5772 | 38.3658 | 26.2315 | 39.3473 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334 | 26.8893 | 40.334
0624.017.670.01-Újezd u Tišnova | 11.0036 | 16.5054 | 13.4971 | 20.2457 | 13.7343 | 20.6015 | 14.2283 | 21.3424 | 14.4655 | 21.6982 | 14.9595 | 22.4392 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795 | 15.1967 | 22.795
0624.017.665.04-Pernštejnské Jestřabí | 0 | 0 | 3.7668 | 5.6501 | 3.7668 | 5.6501 | 3.8285 | 5.7428 | 3.9681 | 5.9521 | 4.031 | 6.0466 | 4.094 | 6.141 | 0 | 0 | 4.094 | 6.141
0624.017.665.02-Jilmoví | 0 | 0 | 3.8421 | 5.7631 | 3.8421 | 5.7631 | 3.9816 | 5.9725 | 4.1237 | 6.1855 | 4.2682 | 6.4022 | 4.4151 | 6.6227 | 0 | 0 | 4.4151 | 6.6227
0624.017.665.03-Maňová | 0 | 0 | 3.7668 | 5.6501 | 3.8421 | 5.7631 | 3.9051 | 5.8576 | 4.0459 | 6.0688 | 4.1101 | 6.1651 | 4.2546 | 6.3819 | 0 | 0 | 4.2546 | 6.3819
SV D. Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Střemchoví- 3 st.( od r. 2007) | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaly-vrt hl. 56m ( od r. 2007 bude zrušen) | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pram. Újezd u Tišnova | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* od r. 2007 bude součást SV č. 802 D.Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova , který přebírá vodu z oblastního vodovodu č. 326 - VOV

## 803
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 803-SV Drahonín-Olší (SV Žďársko)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV Drahonín-Olší
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 71.4223 | 107.1334 | 92.0124 | 138.0186 | 94.6994 | 142.0491 | 97.6945 | 146.5418 | 100.4068 | 150.6102 | 102.8285 | 154.2428 | 105.2414 | 157.8621 | 105.2414 | 157.8621 | 105.2414 | 157.8621
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -71.4223 | -107.1334 | -92.0124 | -138.0186 | -94.6994 | -142.0491 | -97.6945 | -146.5418 | -100.4068 | -150.6102 | -102.8285 | -154.2428 | -105.2414 | -157.8621 | -105.2414 | -157.8621 | -105.2414 | -157.8621
voda převzatá z SV Žďársko | 71.4223 | 107.1334 | 92.0124 | 138.0186 | 94.6994 | 142.0491 | 97.6945 | 146.5418 | 100.4068 | 150.6102 | 102.8285 | 154.2428 | 105.2414 | 157.8621 | 102.8285 | 154.2428 | 105.2414 | 157.8621
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4129 | -3.6193 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.654.01-Drahonín | 33.8538 | 50.7808 | 35.1759 | 52.7639 | 35.4818 | 53.2227 | 35.9453 | 53.918 | 36.2626 | 54.3939 | 36.1528 | 54.2292 | 36.1845 | 54.2768 | 36.1845 | 54.2768 | 36.1845 | 54.2768
0624.017.664.00-Olší ( 0624.017.664.01-Klokočí, 0624.017.664.02-Litava, 0624.017.664.03-Olší) | 37.5685 | 56.3527 | 56.8365 | 85.2547 | 59.2176 | 88.8264 | 61.7492 | 92.6238 | 64.1442 | 96.2163 | 66.6758 | 100.0136 | 69.0569 | 103.5853 | 69.0569 | 103.5853 | 69.0569 | 103.5853
SV Drahonín-Olší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
bez vlastního zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze SV - Žďársko ( kraj Vysočina)- dotace potřebného množství

## 805
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 805-SV Prosatín-Blahoňov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV Prosatín-Blahoňov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.95 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 2.25 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1
celková vydatnost zdrojů | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Rozdíl [m3/d] | 24.72 | 24.12 | 24.62 | 23.97 | 24.42 | 23.67 | 24.42 | 23.67 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 24.72 | 24.12 | 24.62 | 23.97 | 24.42 | 23.67 | 24.42 | 23.67 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82 | 24.52 | 23.82
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.659.02-Prosatín | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.35 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
0624.017.660.01-Blahoňov | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6
SV Prosatín-Blahoňov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
pram. Prosatín | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92

## 806
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 806-SV Vratislávka-Tišnovská Nová Ves (SV Žďársko)
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV Vratislávka-Tišnovská Nová Ves
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 36.1171 | 54.1757 | 56.8897 | 85.3346 | 60.0176 | 90.0265 | 62.5862 | 93.8793 | 65.3305 | 97.9957 | 67.5944 | 101.3917 | 74.558 | 111.8371 | 74.558 | 111.8371 | 74.9904 | 112.4857
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -36.1171 | -54.1757 | -56.8897 | -85.3346 | -60.0176 | -90.0265 | -62.5862 | -93.8793 | -65.3305 | -97.9957 | -67.5944 | -101.3917 | -74.558 | -111.8371 | -74.558 | -111.8371 | -74.9904 | -112.4857
voda převzatá z SV Žďársko | 36.1171 | 54.1757 | 56.8897 | 85.3346 | 60.0176 | 90.0265 | 62.5862 | 93.8793 | 65.3305 | 97.9957 | 67.5944 | 101.3917 | 74.558 | 111.8371 | 67.5944 | 101.3917 | 74.558 | 111.8371
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9636 | -10.4454 | -0.4324 | -0.64859
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.669.01-Tišnovská Nová Ves | 2.6571 | 3.9857 | 11.1056 | 16.6584 | 12.5057 | 18.7586 | 13.217 | 19.8255 | 14.6171 | 21.9257 | 15.3284 | 22.9926 | 16.7285 | 25.0928 | 16.7285 | 25.0928 | 16.7285 | 25.0928
0624.017.671.01-Vratislávka | 3.66 | 5.49 | 7.6841 | 11.5262 | 8.1119 | 12.1679 | 8.6692 | 13.0039 | 9.0133 | 13.52 | 9.5661 | 14.3491 | 9.9056 | 14.8584 | 9.9056 | 14.8584 | 9.9056 | 14.8584
0624.017.672.03-Žďárec | 29.8 | 44.7 | 38.1 | 57.15 | 39.4 | 59.1 | 40.7 | 61.05 | 41.7 | 62.55 | 42.7 | 64.05 | 43.6 | 65.4 | 43.6 | 65.4 | 43.6 | 65.4
0624.017.668.02-Skryje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 6.4859 | 4.324 | 6.4859 | 4.7563 | 7.1345
SV Vratislávka-Tišnovská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
bez vlastního zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze SV - Žďársko ( kraj Vysočina)- dotace potřebného množství

## 807
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 807-SV Níhov-Lubné
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
SV Níhov-Lubné
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 4.4553 | 6.6829 | 33.8567 | 50.785 | 34.8202 | 52.2303 | 36.5124 | 54.7686 | 37.9882 | 56.9822 | 39.2572 | 58.8857 | 40.9821 | 61.4732 | 40.9821 | 61.4732 | 40.9821 | 61.4732
celková vydatnost zdrojů | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Rozdíl [m3/d] | 341.1447 | 338.9171 | 311.7433 | 294.815 | 310.7798 | 293.3697 | 309.0876 | 290.8314 | 307.6118 | 288.6178 | 306.3428 | 286.7143 | 304.6179 | 284.1268 | 304.6179 | 284.1268 | 304.6179 | 284.1268
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 341.1447 | 338.9171 | 311.7433 | 294.815 | 310.7798 | 293.3697 | 309.0876 | 290.8314 | 307.6118 | 288.6178 | 306.3428 | 286.7143 | 304.6179 | 284.1268 | 304.6179 | 284.1268 | 304.6179 | 284.1268
obec - potřeba vody [m3/d]
0624.017.663.01-Níhov | 0 | 0 | 24.7107 | 37.0661 | 25.3143 | 37.9714 | 26.2474 | 39.3711 | 27.2919 | 40.9378 | 27.8031 | 41.7046 | 29.1663 | 43.7495 | 29.1663 | 43.7495 | 29.1663 | 43.7495
0624.017.661.01-Lubné | 4.4553 | 6.6829 | 9.1459 | 13.7189 | 9.5059 | 14.2589 | 10.265 | 15.3975 | 10.6963 | 16.0444 | 11.4541 | 17.1811 | 11.8158 | 17.7236 | 11.8158 | 17.7236 | 11.8158 | 17.7236
SV Níhov-Lubné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
VRT+ČS | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6