## stáv. ČOV
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | množství | funkčnost ČOV * | rekonstr.ČOV | cílová kapacita | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok] | m3/den |  |  | EO
155 | Čejč | 0 | ČOV Čejč | 1200 |  | OMS-Walter | mechanicko-biologická | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | mobilní odvodnění kalu | 2004 |  |  |  | odbourání fosforu | 1550 | 0.5 | 2011
156 | Čejkovice | 0 | ČOV Čejkovice | 3200 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne |  | strojní odvodnění kalu | 2005 |  |  |  | odbourání fosforu |  | 0.5 | 2011
157 | Dolní Bojanovice | 1 | ČOV Dolní Bojanovice | 3100 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | mobilní odvodnění kalu | 1996 |  | 325 |  | modernizace, odbourání fosforu |  | 11.5 | 2011
158 | Dubňany | 1 | ČOV Dubňany | 6500 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací a biol.odstr.P | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu | 1996 |  | 1010 |  | modernizace |  | 5 | 2012
159 | Hodonín | 1 | ČOV Hodonín | 90000 | Lužice, Rohatec | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu |  | 2002 | 8353 |  | rekonstrukce |  | 55 | 2006
163.1 | Mikulčice | 1 | ČOV Mikulčice | 2400 | Těšice(m.č.) Lužice |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | obec | strojní odvodnění kalu | 1984 |  | 432 |  | rekonstrukce | 3000 | 7.5 | 2004
164 | Mutěnice | 1 | ČOV Mutěnice | 3500 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2001 | 2002 | 556 |  |  | 3500
167 | Prušánky | 1 | ČOV Prušánky | 10500 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | strojní odvodnění kalu | 1990 | 2002 | 200.4 |  | odbourání fosforu |  | 1 | 2011 |  | Moravský Žižkov
168 | Ratíškovice | 1 | ČOV Ratíškovice | 4500 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1995 |  | 612 |  | rekonstrukce |  | 12 | 2005
169 | Rohatec | 0 | ČOV Kolonie | 1210 |  | BC-90 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1992 |  | 127 |  |  | 1200 | 5 | 2030
170 | Starý Poddvorov | 1 | ČOV St. Podvorov | 2010 | Nový Poddvorov | typ SBR | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | obec | odvoz | 2002 |  | 80 |  | kalová koncovka |  | 2 | 2004
171 | Sudoměřice | 1 | ČOV Sudoměřice | 1210 |  | BC-90 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1988 |  | 145 |  | modernizace, odbourání fosforu | 1300 | 0,5 5 | 2011 2030
229 | Bzenec | 1 | ČOV Bzenec | 22500 | Vracov, Mor. Písek | klasická | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu | 1992 |  | 2140 |  | rekonstrukce a modernizace | 30000 | 100 | 2005
231 | Dambořice | 0 | ČOV Dambořice | 2000 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická | ano | ne | ne | obec | mobilní odstředivka | 2004 |  | 260 |  | odbourání fosforu | 1300 | 0.5 | 2011
239.3 | Kyjov | 1 | ČOV Kyjov | 26600 | Boršov, Nětčice | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu | 1996 |  | 2738 |  | kalová koncovka |  | 5 | 2005 |  | Bukovany, Bohuslavice, Kostelec, Sobůlky
242 | Milotice | 1 | ČOV Milotice | 5000 | Vacenovice | Sigma Prefa | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | kalová pole | 1997 |  | 212 |  | rekonstrukce a modernizace | 6500 | 80 | 2006 |  | Kelčany, Skoronice, Vlkoš
254.2 | Svatobořice | 0 | ČOV Svatobořice-Mistřín | 8500 | Šardice, Hovorany, Mistřín |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu | 2005 |  |  | nová
258 | Uhřice | 1 | ČOV Uhřice | 637 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 2001 |  | 115 |  | odbourání fosforu |  | 0.5 | 2010
266 | Ždánice | 1 | ČOV Ždánice | 3600 |  | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1998 | 2002 | 530 |  | modernizace, odbourání fosforu |  | 0,5 5 | 2011 2030 |  | Lovčice
449 | Blatnice pod Sv. Antonínkem | 1 | ČOV Blatnice pod Sv. Ant. | 3440 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | obec | kalová pole | 1992 |  | 255 |  | rekonstrukce a modernizace | 2200 | 5 | 2004
450 | Blatnička | 1 | ČOVBlatnička | 600 |  | Biovit Hustaclar | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1989 |  | 134 |  | modernizace, odbourání fosforu |  | 0,5 5 | 2011 2030
457 | Lipov | 0 | ČOV Lipov | 2400 | Louka | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | strojní odvodnění kalu | 2004
461.1 | Nová Lhota | 1 | ČOV Nová Lhota | 927 |  | Biovit Hustaclar | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1989 |  | 130 |  | modernizace, odbourání fosforu |  | 0,5 7 | 2011 2030
463 | Strážnice | 1 | ČOVStrážnice | 7300 |  | Sigma Prefa | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | kalová pole + mobilní odvodnění kalu | 1993 |  | 1233 |  | celková rekonstrukce | 9300 | 80 | 2006
466 | Tvarožná Lhota | 2 | ČOV Tvarožná Lhota | 600 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1981 |  | 200 |  | rekonstrukce | 1200 | 10.6 | 2012
| Tvarožná Lhota |  | ČOV Lučina | 1815 |  | BC-90 | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | odvoz | 1995 |  | 146 |  | modernizace, odbourání fosforu |  | 0,5 7,5 | 2011 2030
467 | Velká nad Veličkou | 1 | ČOV Velká nad Veličkou | 5815 | Javorník |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | strojní odvodnění kalu | 2000 |  | 710 |  | odbourání fosforu |  | 1 | 2010
468.2 | Veselí nad Moravou | 1 | ČOV Veselí nad Moravou | 16000 | Milokošť (m.č.) Zarazice (m.č.) | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Hodonín a.s. | strojní odvodnění kalu | 1974 | 2001 | 2429 |  | rekonstrukce |  | 11.5 | 2008
469.2 | Vnorovy | 1 | ČOV Vnorovy | 3217 | Lidéřovice (m.č.) | klasická | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Hodonín a.s. | mobilní odvodnění kalu | 2001 |  | 350 |  | odbourání fosforu |  | 1 | 2011
* všechny ČOV splňují ukazatele dle provozního řádu