## 501
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 501 Skup. vod. Hodonín
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
501 Skup. vod. Hodonín
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 6738.1808 | 8465.4423 | 6749.4689 | 8474.2304 | 6762.6241 | 8490.7385 | 6775.7939 | 8507.2651 | 6789.082 | 8523.9448 | 6802.1715 | 8540.3714 | 6815.385 | 8556.9529 | 4546.6822 | 5711.0866 | 5001.3504 | 6282.1952
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -6738.1808 | -8465.4423 | -6749.4689 | -8474.2304 | -6762.6241 | -8490.7385 | -6775.7939 | -8507.2651 | -6789.082 | -8523.9448 | -6802.1715 | -8540.3714 | -6815.385 | -8556.9529 | -4546.6822 | -5711.0866 | -5001.3504 | -6282.1952
voda převzatá ze sk. vod. č. 504 Podluží | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
voda převzatá ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín | 5538.1808 | 7265.4423 | 5549.4689 | 7274.2304 | 5562.6241 | 7290.7385 | 5575.7939 | 7307.2651 | 5589.082 | 7323.9448 | 5602.1715 | 7340.3714 | 5615.385 | 7356.9529 | 3346.6822 | 4511.0866 | 3801.3504 | 5082.1952
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.006.159.01 - Hodonín | 5883.8548 | 7354.8185 | 6001.5854 | 7501.9817 | 6013.4564 | 7516.8205 | 6025.3396 | 7531.6745 | 6037.2349 | 7546.5437 | 6049.0327 | 7561.2909 | 6060.9519 | 7576.1899 | 3992.0055 | 4990.0068 | 4391.206 | 5489.0075
0625.006.169.01 - Rohatec | 854.326 | 1110.6238 | 747.8836 | 972.2486 | 749.1677 | 973.918 | 750.4543 | 975.5906 | 751.847 | 977.4011 | 753.1388 | 979.0805 | 754.4331 | 980.763 | 554.6767 | 721.0797 | 610.1444 | 793.1877
501 Skup. vod. Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studny Důl Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studny Gebhart-Zásada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna Kout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studny Perunské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá ze sk. vod. č. 504 Podluží
voda převzatá ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín

## 502
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 502 Skup. vod. Koryčany_Kyjov_Klobouky
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
502 Skup. vod. Koryčany_Kyjov_Klobouky
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 5528.5315 | 7198.4178 | 5701.9224 | 7431.0014 | 5652.9048 | 7368.3866 | 5649.1973 | 7364.2956 | 5671.3327 | 7394.2176 | 5693.8306 | 7424.6479 | 5718.0895 | 7457.6437 | 4152.0082 | 5472.8411 | 4567.209 | 6020.1252
celková vydatnost zdrojů | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752
Rozdíl [m3/d] | -776.5315 | -2446.4178 | -949.9224 | -2679.0014 | -900.9048 | -2616.3866 | -897.1973 | -2612.2956 | -919.3327 | -2642.2176 | -941.8306 | -2672.6479 | -966.0895 | -2705.6437 | 599.9918 | -720.8411 | 184.791 | -1268.1252
voda převzatá* ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín | 1343 | 3244 | 1969 | 4102 | 1919 | 4038 | 1915 | 4034 | 1937 | 4063 | 1959 | 4093 | 1983 | 4125 | 1959 | 4093 | 1983 | 4125
voda předaná do ÚC Břeclav | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48
voda předaná do ÚC Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná do kraje Zlínského-ÚC Kroměříž | -518.6301 | -749.1233 | -970.6347 | -1374.508 | -970.2667 | -1373.9698 | -969.8987 | -1373.4316 | -969.5307 | -1372.8934 | -969.1627 | -1372.3552 | -968.7947 | -1371.817 | -969.1627 | -1372.3552 | -968.7947 | -1371.817
bilance | -0.16164 | 0.4589 | 0.44294 | 0.49057 | -0.17141 | -0.35647 | -0.095988 | 0.27275 | 0.13668 | -0.111 | 0.0067902 | -0.0030993 | 0.11581 | -0.46072 | 1541.8291 | 1951.8037 | 1150.9963 | 1437.0578
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.006.161.01 - Karlín | 43.8904 | 65.8356 | 44.5684 | 66.8525 | 44.6082 | 66.9123 | 42.6122 | 63.9183 | 42.6523 | 63.9784 | 42.7651 | 64.1476 | 42.8053 | 64.208 | 26.926 | 40.389 | 29.6186 | 44.4279
0625.010.227.01 - Archlebov | 110.3233 | 148.9364 | 112.2116 | 151.4857 | 112.458 | 151.8182 | 112.6232 | 152.0413 | 112.7885 | 152.2644 | 113.0355 | 152.598 | 113.201 | 152.8213 | 118.4219 | 159.8696 | 130.2641 | 175.8565
0625.010.228.01 - Bukovany | 85.4575 | 115.3677 | 83.0259 | 112.085 | 83.1894 | 112.3057 | 83.4273 | 112.6268 | 83.591 | 112.8478 | 83.7547 | 113.0688 | 83.9184 | 113.2899 | 98.3014 | 132.7068 | 108.1315 | 145.9775
0625.010.231.01 - Dambořice | 48.8575 | 65.9577 | 84.8683 | 114.5722 | 89.1799 | 120.3928 | 93.6197 | 126.3866 | 98.1239 | 132.4673 | 102.8173 | 138.8033 | 107.6389 | 145.3125 | 87.2466 | 117.7829 | 95.9712 | 129.5612
0625.010.233.01 - Dražůvky | 0 | 0 | 6.1489 | 9.2234 | 6.9079 | 10.3618 | 7.7475 | 11.6212 | 8.6311 | 12.9467 | 9.5074 | 14.2611 | 10.4753 | 15.713 | 11.2904 | 16.9356 | 12.4195 | 18.6292
0625.010.234.01 - Hovorany | 270.4329 | 351.5627 | 274.407 | 356.7291 | 274.8177 | 357.263 | 265.4118 | 345.0353 | 265.74 | 345.462 | 266.1491 | 345.9938 | 266.5578 | 346.5251 | 243.7507 | 316.8759 | 268.1258 | 348.5635
0625.010.239.00 - Kyjov (včetně částí 0625.010.239.02 - Boršov;0625.010.239.03 - Kyjov;0625.010.239.04 - Nětčice) | 2894.7425 | 3763.1652 | 2940.0234 | 3822.0304 | 2873.982 | 3736.1766 | 2878.5596 | 3742.1275 | 2883.0329 | 3747.9428 | 2887.5001 | 3753.7502 | 2891.9612 | 3759.5495 | 1892.1945 | 2459.8529 | 2081.414 | 2705.8382
0625.010.239.01 - Bohuslavice | 32.8795 | 44.3873 | 34.3958 | 46.4344 | 34.5575 | 46.6526 | 34.7196 | 46.8714 | 34.8405 | 47.0346 | 35.0032 | 47.2543 | 35.1662 | 47.4744 | 60.4274 | 81.577 | 66.4701 | 89.7347
0626.010.244.01 - Mouchnice | 9.1671 | 13.7507 | 10.5102 | 15.7653 | 10.6511 | 15.9766 | 10.7932 | 16.1897 | 10.9365 | 16.4047 | 11.0809 | 16.6214 | 11.2266 | 16.8399 | 13.5068 | 20.2603 | 14.8575 | 22.2863
0625.010.245.01 - Násedlovice | 37.2493 | 50.2866 | 57.0113 | 76.9653 | 59.1036 | 79.7899 | 61.2187 | 82.6453 | 63.3567 | 85.5315 | 65.5801 | 88.5331 | 67.7658 | 91.4839 | 78.2603 | 105.6514 | 86.0863 | 116.2165
0625.010.246.01 - Nechvalín | 9.3836 | 14.0753 | 14.2567 | 21.385 | 14.797 | 22.1955 | 15.3452 | 23.0178 | 15.8473 | 23.771 | 16.4109 | 24.6163 | 16.9823 | 25.4735 | 21.2274 | 31.8411 | 23.3501 | 35.0252
0625.010.247.01 - Nenkovice | 38.8411 | 58.2616 | 34.3588 | 51.5381 | 34.6452 | 51.9678 | 34.8688 | 52.3032 | 35.1578 | 52.7367 | 35.3834 | 53.0751 | 35.675 | 53.5125 | 39.7479 | 59.6219 | 43.7227 | 65.5841
0625.010.248.01 - Ostrovánky | 4.4959 | 6.7438 | 7.6238 | 11.4357 | 7.9245 | 11.8867 | 8.2606 | 12.3909 | 8.5998 | 12.8996 | 8.9034 | 13.3552 | 9.2471 | 13.8707 | 15.7479 | 23.6219 | 17.3227 | 25.9841
0625.010.251.01 - Sobůlky | 100.0247 | 135.0333 | 97.874 | 132.1299 | 97.6877 | 131.8784 | 97.427 | 131.5264 | 97.2405 | 131.2746 | 96.9791 | 130.9218 | 96.7924 | 130.6697 | 85.6274 | 115.597 | 94.1901 | 127.1567
0625.010.252.01 - Stavěšice | 54.2274 | 81.3411 | 54.2046 | 81.3069 | 54.4706 | 81.706 | 54.7379 | 82.1069 | 54.9399 | 82.4098 | 55.2094 | 82.8141 | 55.4802 | 83.2203 | 39.6521 | 59.4781 | 43.6173 | 65.4259
0625.010.253.01 - Strážovice | 63.3068 | 85.4642 | 64.651 | 87.2788 | 64.7323 | 87.3886 | 64.9102 | 87.6288 | 65.0884 | 87.8693 | 65.17 | 87.9795 | 65.3487 | 88.2207 | 64.7534 | 87.4171 | 71.2288 | 96.1588
0625.010.254.00 - Svatobořice-Mistřín (včetně částí 0625.010.254.01 - Mistřín;0625.010.254.02 - Svatobořice) | 506.3863 | 658.3022 | 515.3342 | 669.9344 | 516.229 | 671.0976 | 511.491 | 664.9383 | 512.3858 | 666.1015 | 513.2806 | 667.2647 | 514.1754 | 668.428 | 387.989 | 504.3858 | 426.7879 | 554.8243
0625.010.256.01 - Šardice | 323.2986 | 420.2882 | 329.0477 | 427.762 | 329.6107 | 428.4939 | 321.9101 | 418.4832 | 322.5572 | 419.3244 | 323.1226 | 420.0594 | 323.6888 | 420.7955 | 256.9425 | 334.0252 | 282.6367 | 367.4277
0625.010.258.01 - Uhřice | 57.9425 | 78.2223 | 71.239 | 96.1727 | 72.7187 | 98.1702 | 74.2257 | 100.2047 | 75.7599 | 102.2759 | 77.3214 | 104.384 | 78.9103 | 106.5288 | 58.0767 | 78.4036 | 63.8844 | 86.2439
0625.010.260.01 - Věteřov | 30.926 | 41.7501 | 31.7156 | 42.8161 | 31.7908 | 42.9176 | 31.9055 | 43.0725 | 31.9809 | 43.1742 | 32.0562 | 43.2758 | 32.1315 | 43.3775 | 39.7945 | 53.7226 | 43.774 | 59.0949
0625.010.265.01 - Silničná | 3.726 | 5.589 | 4.5822 | 6.8734 | 4.6777 | 7.0166 | 4.7734 | 7.16 | 4.8691 | 7.3037 | 4.965 | 7.4475 | 5.061 | 7.5914 | 4.9973 | 7.4959 | 5.497 | 8.2455
0625.010.265.02 - Zdravá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 1.7141 | 2.7753 | 4.163 | 3.0529 | 4.5793
0625.010.265.03 - Žarošice | 42.9644 | 58.0019 | 54.2466 | 73.2329 | 55.5962 | 75.0549 | 56.9851 | 76.9299 | 58.375 | 78.8063 | 59.8416 | 80.7861 | 61.3474 | 82.819 | 79.4712 | 107.2862 | 87.4184 | 118.0148
0625.010.266.01 - Ždánice | 580.3288 | 754.4274 | 583.8256 | 758.9732 | 584.1031 | 759.334 | 584.4594 | 759.7973 | 584.8157 | 760.2604 | 585.092 | 760.6196 | 585.4478 | 761.0821 | 394.137 | 512.3781 | 433.5507 | 563.6159
0625.010.267.01 - Želetice | 5.6795 | 7.6673 | 17.7918 | 24.0189 | 20.4661 | 27.6292 | 23.1646 | 31.2722 | 26.0222 | 35.13 | 28.9015 | 39.017 | 31.9424 | 43.1223 | 30.7425 | 41.5023 | 33.8167 | 45.6526
502 Skup. vod. Koryčany-Kyjov-Klobouky | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jímací zářezy Archlebov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímací zářezy Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna Bukovany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodárenská nádrž Koryčany | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752
Vrt 62-Důl Dukla-nevyužívá se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt 62a-Důl Dukla--nevyužívá se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín
voda předaná do ÚC Břeclav
voda předaná do ÚC Vyškov
voda předaná do kraje Zlínského-ÚC Prostějov, pro obce Střílky, Lískovec, Jestřabice, Blíšice, Koryčany

## 503
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 503 Skup. vod. Veselí-Strážnice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
503 Skup. vod. Veselí-Strážnice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 3698.9781 | 4792.379 | 3683.4231 | 4776.0677 | 3697.5268 | 4794.8143 | 3711.4023 | 4813.2667 | 3689.0601 | 4784.6474 | 3703.1255 | 4803.3486 | 3717.522 | 4822.4974 | 2790.3068 | 3642.8541 | 3069.3375 | 4007.1395
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -3698.9781 | -4792.379 | -3683.4231 | -4776.0677 | -3697.5268 | -4794.8143 | -3711.4023 | -4813.2667 | -3689.0601 | -4784.6474 | -3703.1255 | -4803.3486 | -3717.522 | -4822.4974 | -2790.3068 | -3642.8541 | -3069.3375 | -4007.1395
voda převzatá ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín | 3698.9781 | 4792.379 | 3683.4231 | 4776.0677 | 3697.5268 | 4794.8143 | 3711.4023 | 4813.2667 | 3689.0601 | 4784.6474 | 3703.1255 | 4803.3486 | 3717.522 | 4822.4974 | 2790.3068 | 3642.8541 | 3069.3375 | 4007.1395
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.006.166.01 - Petrov | 35.6932 | 48.1858 | 80.5444 | 108.7349 | 85.3419 | 115.2116 | 90.1962 | 121.7649 | 95.1074 | 128.395 | 100.0753 | 135.1017 | 105.1001 | 141.8851 | 52.3288 | 70.6438 | 57.5616 | 77.7082
0625.006.171.01 - Sudoměřice | 54.6521 | 73.7803 | 89.4958 | 120.8194 | 93.0984 | 125.6828 | 96.6416 | 130.4661 | 100.2762 | 135.3729 | 103.8512 | 140.1991 | 107.518 | 145.1493 | 82.1096 | 110.8479 | 90.3205 | 121.9327
0625.018.455.01 - Kozojídky | 13.8685 | 20.8027 | 15.6207 | 23.431 | 15.7839 | 23.6758 | 15.9773 | 23.966 | 16.1725 | 24.2587 | 16.3395 | 24.5093 | 16.5377 | 24.8065 | 21.7918 | 32.6877 | 23.971 | 35.9564
0625.018.463.01 - Strážnice | 1017.2904 | 1322.4775 | 899.5877 | 1169.464 | 903.0549 | 1173.9714 | 906.4303 | 1178.3594 | 909.8895 | 1182.8564 | 913.2557 | 1187.2324 | 916.707 | 1191.7191 | 745.5288 | 969.1874 | 820.0816 | 1066.1061
0625.018.466.01 - Tvarožná Lhota | 110.3315 | 148.9475 | 101.8298 | 137.4703 | 101.0138 | 136.3686 | 100.1273 | 135.1718 | 99.3111 | 134.0699 | 98.424 | 132.8724 | 97.6076 | 131.7703 | 87.4986 | 118.1232 | 96.2485 | 129.9355
0625.018.468.00 - Veselí nad Moravou (včetně částí 0625.018.468.01 - Milokošt´;0625.018.468.02 - Veselí nad Moravou;0625.018.468.03 - Zarazice) | 1970.6521 | 2561.8477 | 1994.4595 | 2592.7974 | 1996.8301 | 2595.8791 | 1999.108 | 2598.8403 | 1967.7695 | 2558.1004 | 1970.1295 | 2561.1684 | 1972.4862 | 2564.232 | 1372.5753 | 1784.3479 | 1509.8329 | 1962.7827
0625.018.469.00 - Vnorovy (včetně částí 0625.018.469.01 - Lidéřovice;0625.018.469.02 - Vnorovy) | 399.4904 | 519.3375 | 404.8851 | 526.3507 | 405.4038 | 527.025 | 405.9216 | 527.6981 | 403.5339 | 524.5941 | 404.0501 | 525.2652 | 404.5655 | 525.9351 | 428.474 | 557.0162 | 471.3214 | 612.7178
503 Skup. vod. Veselí-Strážnice | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studna Milokošť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna Vnorovy-Topůlky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt Strážnice HV 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt SU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÚ Tvar.Lhota-studna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá ze sk. vod. č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín

## 504
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 504 Skup. vod. Podluží
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
504 Skup. vod. Podluží
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 1739.8356 | 2291.2549 | 1803.2324 | 2372.8392 | 1810.2279 | 2381.9433 | 1817.0163 | 2390.7274 | 1824.1078 | 2399.9537 | 1830.9974 | 2408.8695 | 1838.1451 | 2418.1727 | 1701.8493 | 2258.6421 | 1872.0342 | 2484.5063
celková vydatnost zdrojů | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048
Rozdíl [m3/d] | 4308.1644 | 3756.7451 | 4244.7676 | 3675.1608 | 4237.7721 | 3666.0567 | 4230.9837 | 3657.2726 | 4223.8922 | 3648.0463 | 4217.0026 | 3639.1305 | 4209.8549 | 3629.8273 | 4346.1507 | 3789.3579 | 4175.9658 | 3563.4937
voda převzatá (odkud)
voda předaná do sk. vod. č. 501 Hodonín | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200 | -1200
voda předaná do ÚC Břeclav | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798 | -1798
bilance | 1310.1644 | 758.7451 | 1246.7676 | 677.1608 | 1239.7721 | 668.0567 | 1232.9837 | 659.2726 | 1225.8922 | 650.0463 | 1219.0026 | 641.1305 | 1211.8549 | 631.8273 | 1348.1507 | 791.3579 | 1177.9658 | 565.4937
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.006.155.01 - Čejč | 231.7233 | 312.8264 | 235.9536 | 318.5373 | 236.3797 | 319.1126 | 236.8063 | 319.6886 | 237.2336 | 320.2653 | 237.6614 | 320.8428 | 238.0897 | 321.4211 | 227.8493 | 307.5966 | 250.6342 | 338.3562
0625.006.156.01 - Čejkovice | 164.7918 | 214.2293 | 182.1836 | 236.8386 | 184.017 | 239.2221 | 185.7935 | 241.5315 | 187.6491 | 243.9438 | 189.4472 | 246.2814 | 191.325 | 248.7225 | 252.9726 | 328.8644 | 278.2699 | 361.7508
0625.006.157.01 - Dolní Bojanovice | 229.4438 | 298.277 | 256.0967 | 332.9257 | 258.8174 | 336.4626 | 261.6289 | 340.1176 | 264.3728 | 343.6846 | 267.128 | 347.2665 | 269.8948 | 350.8632 | 258.9452 | 336.6288 | 284.8397 | 370.2916
0625.006.160.01 - Josefov | 51.211 | 76.8164 | 50.0447 | 75.0671 | 50.3255 | 75.4882 | 50.4913 | 75.7369 | 50.7731 | 76.1596 | 50.9396 | 76.4095 | 51.2225 | 76.8338 | 45.989 | 68.9836 | 50.5879 | 75.8819
0625.006.162.01 - Lužice | 382.8603 | 497.7184 | 393.0008 | 510.9011 | 393.9936 | 512.1916 | 394.988 | 513.4844 | 395.9843 | 514.7796 | 397.0881 | 516.2145 | 398.088 | 517.5144 | 422.2301 | 548.8992 | 464.4532 | 603.7891
0625.006.165.01 - Nový Poddvorov | 11.7753 | 17.663 | 12.2603 | 18.3905 | 12.3403 | 18.5104 | 12.3589 | 18.5383 | 12.4392 | 18.6588 | 12.4579 | 18.6869 | 12.5387 | 18.808 | 18.8356 | 28.2534 | 20.7192 | 31.0788
0625.006.167.01 - Prušánky | 386.5151 | 502.4696 | 414.1661 | 538.4159 | 416.9798 | 542.0737 | 419.8052 | 545.7468 | 422.726 | 549.5438 | 425.5752 | 553.2478 | 428.4362 | 556.9671 | 239.2959 | 311.0847 | 263.2255 | 342.1931
0625.006.170.01 - Starý Poddvorov | 163.4521 | 220.6603 | 140.1797 | 189.2426 | 137.8664 | 186.1196 | 135.5533 | 182.997 | 133.1769 | 179.7888 | 130.8642 | 176.6667 | 128.5519 | 173.545 | 168.4384 | 227.3918 | 185.2822 | 250.131
0625.006.172.01 - Terezín | 65.063 | 97.5945 | 66.3469 | 99.5203 | 66.5083 | 99.7625 | 66.5908 | 99.8863 | 66.7529 | 100.1294 | 66.8356 | 100.2535 | 66.9984 | 100.4975 | 67.2932 | 100.9397 | 74.0225 | 111.0337
504 Skup. vod. Podluží | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Prameniště I | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592
Prameniště II | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2
Prameniště III | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8
Poznámka:
voda předaná do sk. vod. č. 501 Hodonín
voda předaná do ÚC Břeclav

## 505
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 505 Skup. vod. Bzenec-Kyjov-Hodonín
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
505 Skup. vod. Bzenec-Kyjov-Hodonín
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 4435.3014 | 5781.0181 | 4686.0592 | 6111.2883 | 4719.6861 | 6155.5011 | 4753.8509 | 6200.4186 | 4723.588 | 6161.5944 | 4758.8179 | 6207.8671 | 4776.8441 | 6231.827 | 4501.6438 | 5910.2638 | 4951.8082 | 6501.2902
celková vydatnost zdrojů | 22464 | 22464 | 24019.2 | 24019.2 | 24019.2 | 24019.2 | 27475.2 | 27475.2 | 27475.2 | 27475.2 | 27475.2 | 27475.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2 | 36115.2
Rozdíl [m3/d] | 18028.6986 | 16682.9819 | 19333.1408 | 17907.9117 | 19299.5139 | 17863.6989 | 22721.3491 | 21274.7814 | 22751.612 | 21313.6056 | 22716.3821 | 21267.3329 | 31338.3559 | 29883.373 | 31613.5562 | 30204.9362 | 31163.3918 | 29613.9098
voda převzatá (odkud)
voda předaná do sk. vod. č. 501 Hodonín | -5538.1808 | -7265.4423 | -5549.4689 | -7274.2304 | -5562.6241 | -7290.7385 | -5575.7939 | -7307.2651 | -5589.082 | -7323.9448 | -5602.1715 | -7340.3714 | -5615.385 | -7356.9529 | -5602.1715 | -7340.3714 | -5615.385 | -7356.9529
voda předaná do sk. vod. č. 502 Koryčany-Kyjov-Klobouky | -1343 | -3244 | -1969 | -4102 | -1919 | -4038 | -1915 | -4034 | -1937 | -4063 | -1959 | -4093 | -1983 | -4125 | -1959 | -4093 | -1983 | -4125
voda předaná do sk. vod. č. 503 Veselí-Strážnice | -3698.9781 | -4792.379 | -3683.4231 | -4776.0677 | -3697.5268 | -4794.8143 | -3711.4023 | -4813.2667 | -3689.0601 | -4784.6474 | -3703.1255 | -4803.3486 | -3717.522 | -4822.4974 | -3703.1255 | -4803.3486 | -3717.522 | -4822.4974
voda předaná do sk. vod. č. 510 Horňácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance | 7448.5397 | 1381.1605 | 8131.2487 | 1755.6137 | 8120.3631 | 1740.1461 | 11519.1528 | 5120.2496 | 11536.47 | 5142.0135 | 11452.085 | 5030.613 | 20022.4489 | 13578.9226 | 20349.2591 | 13968.2162 | 19847.4848 | 13309.4595
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.006.158.01 - Dubňany | 892.874 | 1160.7362 | 922.4966 | 1199.2456 | 925.4805 | 1203.1247 | 928.5639 | 1207.1331 | 931.5593 | 1211.0271 | 934.5603 | 1214.9283 | 937.5668 | 1218.8368 | 754.2137 | 980.4778 | 829.6351 | 1078.5256
0625.006.164.01 - Mutěnice | 699.7781 | 909.7115 | 671.8484 | 873.4029 | 673.3627 | 875.3715 | 674.7869 | 877.2229 | 610.9239 | 794.2011 | 612.4481 | 796.1825 | 595.6923 | 774.4001 | 438.7945 | 570.4329 | 482.674 | 627.4762
0625.006.168.01 - Ratíškovice | 450.5425 | 585.7052 | 460.4257 | 598.5534 | 461.427 | 599.855 | 462.3436 | 601.0467 | 463.3463 | 602.3502 | 464.3499 | 603.6548 | 465.3542 | 604.9605 | 481.6521 | 626.1477 | 529.8173 | 688.7624
0625.010.229.01 - Bzenec | 1268.1425 | 1648.5852 | 1273.653 | 1655.7488 | 1274.2451 | 1656.5186 | 1274.744 | 1657.1672 | 1275.3344 | 1657.9347 | 1275.8313 | 1658.5807 | 1276.4201 | 1659.3461 | 1255.3507 | 1631.9559 | 1380.8858 | 1795.1515
0625.010.230.01 - Čeložnice | 22.2055 | 33.3082 | 22.3526 | 33.5288 | 22.3911 | 33.5866 | 22.389 | 33.5835 | 22.4289 | 33.6433 | 22.4277 | 33.6416 | 22.469 | 33.7035 | 34.9288 | 52.3932 | 38.4216 | 57.6325
0625.010.235.01 - Hýsly | 36.7096 | 55.0644 | 36.8202 | 55.2304 | 36.8418 | 55.2627 | 36.8639 | 55.2959 | 36.8867 | 55.33 | 36.9101 | 55.3651 | 36.9341 | 55.4011 | 31.8658 | 47.7986 | 35.0523 | 52.5785
0625.010.236.01 - Ježov | 64.789 | 87.4652 | 64.4117 | 86.9558 | 64.3986 | 86.9381 | 64.3274 | 86.842 | 64.3149 | 86.8251 | 64.244 | 86.7294 | 64.232 | 86.7133 | 74.5699 | 100.6693 | 82.0268 | 110.7362
0625.010.237.01 - Kelčany | 24.1178 | 36.1767 | 27.8449 | 41.7673 | 28.2595 | 42.3893 | 28.6744 | 43.0115 | 29.0894 | 43.634 | 29.3676 | 44.0513 | 29.7829 | 44.6743 | 27.9315 | 41.8973 | 30.7247 | 46.087
0625.010.238.01 - Kostelec | 36.8822 | 49.791 | 48.5319 | 65.5181 | 49.8054 | 67.2373 | 51.0303 | 68.8909 | 52.3325 | 70.6488 | 53.5849 | 72.3396 | 54.9157 | 74.1362 | 95.2082 | 128.5311 | 104.729 | 141.3842
0625.010.240.01 - Labuty | 2.737 | 4.1055 | 3.1412 | 4.7118 | 3.1823 | 4.7734 | 3.2239 | 4.8358 | 3.266 | 4.899 | 3.3086 | 4.963 | 3.3518 | 5.0277 | 8.2137 | 12.3205 | 9.0351 | 13.5526
0625.010.242.01 - Milotice | 172.5123 | 232.8916 | 186.4016 | 251.6421 | 188.0213 | 253.8287 | 189.7282 | 256.1331 | 191.4414 | 258.4459 | 193.0789 | 260.6565 | 194.8043 | 262.9858 | 195.7562 | 264.2708 | 215.3318 | 290.6979
0625.010.249.01 - Skalka | 4.4932 | 6.7397 | 5.1661 | 7.7492 | 5.2326 | 7.8489 | 5.2997 | 7.9496 | 5.3676 | 8.0513 | 5.4557 | 8.1836 | 5.5252 | 8.2878 | 10.0301 | 15.0452 | 11.0332 | 16.5497
0625.010.250.01 - Skoronice | 60.4027 | 81.5437 | 60.4052 | 81.547 | 60.3989 | 81.5385 | 60.4827 | 81.6517 | 60.4774 | 81.6445 | 60.4725 | 81.6379 | 60.468 | 81.6318 | 45 | 60.75 | 49.5 | 66.825
0625.010.259.01 - Vacenovice | 139.8795 | 181.8433 | 165.3118 | 214.9053 | 168.0047 | 218.4061 | 170.7269 | 221.945 | 173.5465 | 225.6105 | 176.3281 | 229.2266 | 179.139 | 232.8808 | 181.737 | 236.2581 | 199.9107 | 259.8839
0625.010.261.01 - Vlkoš | 48.0822 | 64.911 | 62.6234 | 84.5416 | 64.014 | 86.4189 | 65.4979 | 88.4221 | 66.982 | 90.4257 | 68.3735 | 92.3042 | 69.8582 | 94.3085 | 70.5479 | 95.2397 | 77.6027 | 104.7637
0625.010.262.01 - Vracov | 156.8795 | 203.9433 | 280.3895 | 364.5063 | 295.5107 | 384.1639 | 311.1372 | 404.4784 | 327.2691 | 425.4498 | 343.9736 | 447.1657 | 361.1188 | 469.4544 | 342.4329 | 445.1627 | 376.6762 | 489.679
0625.010.263.01 - Vřesovice | 7.1151 | 9.6053 | 14.4917 | 19.5638 | 15.3851 | 20.7698 | 16.3459 | 22.067 | 17.3403 | 23.4094 | 18.3294 | 24.7447 | 19.3681 | 26.1469 | 37.189 | 50.2052 | 40.9079 | 55.2257
0625.010.264.01 - Žádovice | 47.5397 | 64.1786 | 51.1016 | 68.9871 | 51.4728 | 69.4882 | 51.8456 | 69.9916 | 52.2201 | 70.4971 | 52.5962 | 71.0049 | 52.9741 | 71.515 | 80.4904 | 108.6621 | 88.5395 | 119.5283
0625.010.268.01 - Žeravice | 56.1507 | 75.8034 | 70.9585 | 95.794 | 73.0584 | 98.6288 | 75.1846 | 101.4992 | 77.3372 | 104.4052 | 79.5161 | 107.3467 | 81.7214 | 110.3239 | 111.8959 | 151.0595 | 123.0855 | 166.1654
0625.018.460.01 - Moravský Písek | 151.4685 | 196.909 | 165.6837 | 215.3888 | 167.1939 | 217.352 | 168.6548 | 219.2512 | 170.1242 | 221.1614 | 171.6615 | 223.16 | 173.1482 | 225.0927 | 223.8356 | 290.9863 | 246.2192 | 320.0849
505 Skup. vod. Bzenec-Kyjov-Hodonín | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Prameniště Bzenec - I | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
Prameniště Bzenec -III | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
Prameniště Bzenec - IIIA | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640
Prameniště Bzenec - V | 0 | 0 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2
Prameniště Bzenec - II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
Prameniště Bzenec - IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
Poznámka:
voda předaná do sk. vod. č. 501 Hodonín
voda předaná do sk. vod. č. 502 Koryčany-Kyjov-Klobouky
voda předaná do sk. vod. č. 503 Veselí-Strážnice
voda předaná do sk. vod. č. 510 Horňácko

## 506
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 506 Skup. vod. Těmice-Domanín-Syrovín
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
506 Skup. vod. Těmice-Domanín-Syrovín
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 405.1671 | 552.3625 | 418.998 | 571.2831 | 420.4045 | 573.2078 | 421.8347 | 575.1645 | 423.2527 | 577.1049 | 424.6944 | 579.0775 | 426.1238 | 581.0337 | 282.1425 | 389.7485 | 310.3567 | 428.7233
celková vydatnost zdrojů | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Rozdíl [m3/d] | 458.8329 | 311.6375 | 445.002 | 292.7169 | 443.5955 | 290.7922 | 442.1653 | 288.8355 | 440.7473 | 286.8951 | 439.3056 | 284.9225 | 437.8762 | 282.9663 | 581.8575 | 474.2515 | 553.6433 | 435.2767
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 458.8329 | 311.6375 | 445.002 | 292.7169 | 443.5955 | 290.7922 | 442.1653 | 288.8355 | 440.7473 | 286.8951 | 439.3056 | 284.9225 | 437.8762 | 282.9663 | 581.8575 | 474.2515 | 553.6433 | 435.2767
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.010.232.01 - Domanín | 75.7507 | 102.2634 | 82.2228 | 111.0007 | 82.9231 | 111.9462 | 83.55 | 112.7925 | 84.256 | 113.7456 | 84.8882 | 114.599 | 85.5998 | 115.5598 | 95.5918 | 129.0489 | 105.151 | 141.9538
0625.010.255.01 - Syrovín | 35.9123 | 53.8685 | 37.572 | 56.3581 | 37.7443 | 56.6165 | 37.9176 | 56.8764 | 38.0919 | 57.1379 | 38.2672 | 57.4008 | 38.4434 | 57.6652 | 59.0411 | 88.5616 | 64.9452 | 97.4178
0625.010.257.01 - Těmice | 293.5041 | 396.2305 | 299.2032 | 403.9243 | 299.7371 | 404.6451 | 300.3671 | 405.4956 | 300.9048 | 406.2215 | 301.5391 | 407.0777 | 302.0805 | 407.8087 | 127.5096 | 172.1379 | 140.2605 | 189.3517
506 Skup. vod. Těmice-Domanín-Syrovín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Prameniště Těmice-vrty HV3,HV6 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Poznámka:

## 507
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 507 Skup. vod. Hroznová Lhota-Tasov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
507 Skup. vod. Hroznová Lhota-Tasov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 166.4849 | 224.7547 | 175.2315 | 236.5625 | 176.0749 | 237.7011 | 177.0505 | 239.0182 | 177.9011 | 240.1664 | 178.8846 | 241.4942 | 179.7422 | 242.652 | 179.7422 | 242.652 | 197.7164 | 266.9172
celková vydatnost zdrojů | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Rozdíl [m3/d] | 179.1151 | 120.8453 | 170.3685 | 109.0375 | 169.5251 | 107.8989 | 168.5495 | 106.5818 | 167.6989 | 105.4336 | 166.7154 | 104.1058 | 165.8578 | 102.948 | 165.8578 | 102.948 | 147.8836 | 78.6828
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 179.1151 | 120.8453 | 170.3685 | 109.0375 | 169.5251 | 107.8989 | 168.5495 | 106.5818 | 167.6989 | 105.4336 | 166.7154 | 104.1058 | 165.8578 | 102.948 | 165.8578 | 102.948 | 147.8836 | 78.6828
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.018.451.01 - Hroznová Lhota | 151.1425 | 204.0423 | 157.6879 | 212.8787 | 158.3244 | 213.738 | 159.0406 | 214.7048 | 159.6817 | 215.5703 | 160.4029 | 216.5439 | 161.0485 | 217.4155 | 161.0485 | 217.4155 | 177.1534 | 239.1571
0625.018.465.01 - Tasov | 15.3425 | 20.7123 | 17.5436 | 23.6838 | 17.7505 | 23.9631 | 18.0099 | 24.3134 | 18.2193 | 24.5961 | 18.4817 | 24.9503 | 18.6936 | 25.2364 | 18.6936 | 25.2364 | 20.563 | 27.7601
507 Skup. vod. Hroznová Lhota-Tasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jímací vrty-3 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Poznámka:

## 508
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 508 Skup. vod. Lipov-Louka
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
508 Skup. vod. Lipov-Louka
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 105.7534 | 142.7671 | 132.0739 | 178.2998 | 135.0746 | 182.3507 | 138.1379 | 186.4862 | 141.1972 | 190.6163 | 144.3364 | 194.8541 | 147.5866 | 199.2419 | 162.361 | 219.1873 | 178.5971 | 241.106
celková vydatnost zdrojů | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32 | 544.32
Rozdíl [m3/d] | 438.5666 | 401.5529 | 412.2461 | 366.0202 | 409.2454 | 361.9693 | 406.1821 | 357.8338 | 403.1228 | 353.7037 | 399.9836 | 349.4659 | 396.7334 | 345.0781 | 381.959 | 325.1327 | 365.7229 | 303.214
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 438.5666 | 401.5529 | 412.2461 | 366.0202 | 409.2454 | 361.9693 | 406.1821 | 357.8338 | 403.1228 | 353.7037 | 399.9836 | 349.4659 | 396.7334 | 345.0781 | 381.959 | 325.1327 | 365.7229 | 303.214
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.018.457.01 - Lipov | 89.7397 | 121.1486 | 96.9341 | 130.861 | 97.6834 | 131.8726 | 98.4358 | 132.8884 | 99.1248 | 133.8184 | 99.8832 | 134.8424 | 100.6448 | 135.8705 | 115.4192 | 155.8159 | 126.9611 | 171.3975
0625.018.458.01 - Louka | 16.0137 | 21.6185 | 35.1399 | 47.4388 | 37.3912 | 50.4781 | 39.7021 | 53.5978 | 42.0725 | 56.7978 | 44.4532 | 60.0118 | 46.9418 | 63.3714 | 46.9418 | 63.3714 | 51.636 | 69.7085
508 Skup. vod. Lipov-Louka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV-1 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Vrt HV-4 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
Poznámka:

## 509
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 509 Skup. vod. Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
509 Skup. vod. Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 180 | 258.2959 | 187.0114 | 268.2681 | 187.8919 | 269.538 | 188.8556 | 270.9205 | 189.7439 | 272.2017 | 190.5562 | 273.3566 | 191.4518 | 274.6483 | 168.9998 | 240.9702 | 185.8997 | 265.0672
celková vydatnost zdrojů | 308.448 | 308.448 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
Rozdíl [m3/d] | 128.448 | 50.1521 | 244.9886 | 163.7319 | 244.1081 | 162.462 | 243.1444 | 161.0795 | 242.2561 | 159.7983 | 241.4438 | 158.6434 | 240.5482 | 157.3517 | 263.0002 | 191.0298 | 246.1003 | 166.9328
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 128.448 | 50.1521 | 244.9886 | 163.7319 | 244.1081 | 162.462 | 243.1444 | 161.0795 | 242.2561 | 159.7983 | 241.4438 | 158.6434 | 240.5482 | 157.3517 | 263.0002 | 191.0298 | 246.1003 | 166.9328
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.018.452.01 - Hrubá Vrbka | 78.0274 | 105.337 | 81.66 | 110.2409 | 81.9994 | 110.6992 | 82.4195 | 111.2663 | 82.7617 | 111.7283 | 83.1849 | 112.2997 | 83.5299 | 112.7653 | 83.5299 | 112.7653 | 91.8828 | 124.0418
0625.018.456.01 - Kuželov | 58.3918 | 87.5877 | 59.5497 | 89.3245 | 59.8388 | 89.7582 | 60.1292 | 90.1938 | 60.4209 | 90.6313 | 60.634 | 90.951 | 60.928 | 91.392 | 60.928 | 91.392 | 67.0208 | 100.5312
0625.018.459.01 - Malá Vrbka | 43.5808 | 65.3712 | 45.8017 | 68.7026 | 46.0537 | 69.0805 | 46.3069 | 69.4604 | 46.5614 | 69.842 | 46.7373 | 70.1059 | 46.994 | 70.491 | 24.5419 | 36.8129 | 26.9961 | 40.4942
509 Skup. vod. Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jímací vrty-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímací studna | 308.448 | 308.448 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
Poznámka:

## 510
Kraj : | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 510 Skup. vod. Horňácko
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
510 Skup. vod. Horňácko
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 42.6822 | 55.4868 | 76.0583 | 98.8758 | 111.8823 | 145.9455 | 140.6694 | 183.4501 | 193.5112 | 254.017 | 236.5771 | 310.8192 | 281.3153 | 369.819 | 222.1619 | 289.6838 | 303.5315 | 398.7874
celková vydatnost zdrojů | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648
Rozdíl [m3/d] | 605.3178 | 592.5132 | 571.9417 | 549.1242 | 536.1177 | 502.0545 | 507.3306 | 464.5499 | 454.4888 | 393.983 | 411.4229 | 337.1808 | 366.6847 | 278.181 | 425.8381 | 358.3162 | 344.4685 | 249.2126
voda převzatá ze sk. vod.č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 605.3178 | 592.5132 | 571.9417 | 549.1242 | 536.1177 | 502.0545 | 507.3306 | 464.5499 | 454.4888 | 393.983 | 411.4229 | 337.1808 | 366.6847 | 278.181 | 425.8381 | 358.3162 | 344.4685 | 249.2126
obec - potřeba vody [m3/d]
0625.018.453.01 - Javorník | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9699 | 13.4593 | 11.5981 | 15.6575 | 13.2804 | 17.9285 | 14.9744 | 20.2154 | 16.7639 | 22.6312 | 0 | 0 | 16.7639 | 22.6312
0625.018.461.01 - Nová Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5238 | 14.2072 | 18.6637 | 25.196 | 26.9507 | 36.3834 | 0 | 0 | 26.9507 | 36.3834
0625.018.461.02 - Vápenky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 2.1953 | 1.6546 | 2.4818 | 1.8536 | 2.7803 | 0 | 0 | 1.8536 | 2.7803
0625.018.464.01 - Suchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9863 | 10.7815 | 10.6973 | 14.4414 | 13.5853 | 18.3402 | 0 | 0 | 13.5853 | 18.3402
0625.018.467.01 - Velká nad Veličkou | 42.6822 | 55.4868 | 76.0583 | 98.8758 | 101.9124 | 132.4862 | 129.0713 | 167.7927 | 157.4062 | 204.6281 | 186.9808 | 243.075 | 217.7949 | 283.1334 | 217.7949 | 283.1334 | 239.5744 | 311.4468
0625.018.470.01 - Žeraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 4.2764 | 3.6065 | 5.4097 | 4.367 | 6.5504 | 4.367 | 6.5504 | 4.8037 | 7.2055
510 Skup. vod. Horňácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jímací studna-Velká n. Veličkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímací studna-Velká n. Veličkou | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648
Poznámka:
voda převzatá ze sk. vod.č. 505 Bzenec-Kyjov-Hodonín