## 2.2.
Tab.XVII - Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky
č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách
KODPRVK | Název | Okres | Počet | Provozovatel | Ukazatel a jeho | Hodnota | Poznámka
|  |  | zásobovaných |  | jednotka
obyvatel
0625.018.449.01 | Blatnice pod Sv. Antonínkem | Hodonín | 1793 | obec | dusičnany mg/l | 70 | tab.XXI-technologie